Naše č. j.: VS 88/007/001/2015-2/LOG/531

Vyřizuje: Mareček Adam

Tel.: 261 03 3914

E-mail: amarecek@vez.pan.justice.cz

V Praze dne 22. 4. 2015

Sdělení zadavatele veřejné zakázky

„Vazební věznice Praha-Pankrác – Oprava výtahu v objektu tiskárny“

Dotaz číslo 1:

Dobrý den.

v rámci zadávací dokumentace pro výše uvedenou zakázku uvádíte, že si přejete zachovat velikost kabiny 115x171 cm a zároveň výtah s řidičem. Pro částečné vyhovění oběma požadavkům je potřeba mít ve výtahu kabinové dveře, které Vám ale kabinu zmenší na 115x160 cm. Je možné hloubku kabiny zmenšit o cca 11 cm a nabídnout Vám tedy výtah s řidičem včetně kabinových dveří? Předem děkuji za odpověď a případnou změnu zadání.

Odpověď č. 1:

Dobrý den,

- Výtah v tiskárně v areálu VV Praha – Pankrác bude i po opravě výtah s řidičem a bude vybaven kabinovými dveřmi.

- Na základě vybavení výtahu kabinovými dveřmi lze hloubku kabiny zmenšit o 11 cm na velikost kabiny minimálně 115 x 160 cm.

- V souvislosti s dotazem je stanoven nový termín pro podání nabídky a to nejpozději 4. 5. 2015 do 10:00 hod.