Závazné požadavky zadavatele na poptávané zboží

Specifikace dodávky ručních detektorů kovů

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Přesný automatický ruční detektor kovů ve vysoce odolném pouzdře určený k odhalení železných i neželezných kovů (nežádoucích předmětů) v objektech bezpečnostních sborů.

Automatické nastavení na optimální úroveň citlivosti pro potřeby zabezpečení.

Vyvážený a lehký přístroj s automatickou kalibrací.

Snadné ovládání pomocí přepínače režimu audio/vibrace s LED signalizací.

Napájení na vyměnitelnou baterii s indikací vybití.

Orientační tvarové provedení ručního detektoru kovů

Orientační rozměry: cca  8 x 4 x 42 cm.

Orientační hmotnost cca 500 g.