Akce : 	OPRAVA ROZVODŮ TEPLÉ

VODY A CIRKULACE

Objekt :	Věznice Bělušice

Místo :	Bělušice

Účel : 	Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace

pro provedení stavby - DSP + DPPS

B – Souhrnná technická zpráva

Vypracoval : Petr Wagner, Ing. Václav Remuta	Vrskmaň 09/2014

Schválil : Ing.Václav Remuta

AT,AI: Ing. Václav Remuta 	Zakázka: 601114

Obsah:

B.1  Popis území stavby	4

a)  charakteristika stavebního pozemku	4

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	4

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	5

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	5

h)	územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	5

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	5

B.2  Celkový popis stavby	8

B.2.1  Účel užívání stavby	8

a)	funkční náplň stavby	8

b)	základní kapacity funkčních jednotek	8

c)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi	8

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	8

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	8

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby	9

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6  Základní charakteristika objektů	9

a)	stavební řešení	9

b)	konstrukční a materiálové řešení	9

c)	mechanická odolnost a stabilita	10

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení	10

a)	technické řešení	10

b)	výčet technických a technologických zařízení	11

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	11

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	12

a)	kritéria tepelně technického hodnocení	12

b)	energetická náročnost stavby	12

c)	posouzení využití alternativních zdrojů energií	12

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)	12

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	13

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží	13

b)	ochrana před bludnými proudy	13

c)	ochrana před technickou seizmicitou	13

d)	ochrana před hlukem	13

e)	protipovodňová opatření	13

f)	ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)	13

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu	13

a)	napojovací místa technické infrastruktury	13

b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 	13

B.4  Dopravní řešení	14

a)	popis dopravního řešení	14

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	14

c)	doprava v klidu	14

d)	pěší a cyklistické stesky 	14

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	14

a)	terénní úpravy	14

b)	použité vegetační prvky	14

c)	biotechnická opatření	14

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	14

a)	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	14

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	15

c)	vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	15

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	15

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	15

B.7  Ochrana obyvatelstva	15

B.8  Zásady organizace výstavby	15

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	15

b)	odvodnění staveniště	16

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	16

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	16

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	16

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	17

g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	17

h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	18

i)	ochrana životního prostředí při výstavbě	18

j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	18

k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	19

l)	zásady pro dopravně inženýrské opatření	19

m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	19

n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	20

- B.1  Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku

Areál řešené stavby se nachází na pozemku v obci Bělušice, čp. 66. Areál věznice je oplocený a hranice areálu je tak vymezena tímto oplocením. Areál je uvnitř rozdělen na hlavní 2 části – věznice Bělušice a firma Aqualine. Staveniště se nachází v zástavbě rodinných domů, které se nacházejí v spodní části. Zastavěná oblast má vybavenou infrastrukturu a je napojeno na inženýrské sítě. V prostoru věznice se nachází samostatné střežené pásmo, do kterého nesmí být nějak zasahováno, a ochranná pásma vlastních inženýrských sítí.

Celé staveniště se bude nacházet pouze na pozemku věznice č. p 289/2 v katastrálním území Bělušice u Mostu, kde se pro zařízení staveniště využije vlastní již oplocený prostor u bývalé uhelny a dočasná oplocení budou zhotovována při realizaci stavebních prací u objektů č. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10. Případná další ohraničená místa budou specifikována při předání staveniště před zahájením realizace stavby.

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, areál věznice a firmy Aqualine je přístupný pouze z východní strany, přes bezpečností kontroly.

Pro účely vlastní opravy nebudou požadavky na trvalé zábory okolních ploch věznice.

- b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Před započetím prací na projektové dokumentaci byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum zaměřený na zjištění skutečného stavu potrubí a tras potrubí v průlezných a neprůlezných topných kanálů.

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranné pásmo potrubních rozvodů je v souladu odst.2 a 3 § 87 zákona 458/200 Sb.,  2,5 m od kraje potrubí na každou stranu, pokud provozovatel neurčí jinak.

Řešená stavba a přilehlé pozemky nespadají do záplavového území vodního toku a nejsou zasaženy žádným ochranným pásmem, památkovou zónou apod. V prostoru věznice se nachází střežené pásmo, které je kontrolováno 24 hodin denně. Do tohoto pásma nesmí být jakýmkoliv způsobem zasaženo.

- d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba není umístěna na záplavovém a na poddolovaném území.

- e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Po dokončení nebude mít stavba vliv na okolní stavby a pozemky. Při realizaci bude dbáno na zajištění minimální prašnosti a obtěžování hlukem ze stavební výroby. Práce budou probíhat mimo období nočního klidu a budou respektovány příslušné obecní vyhlášky apod.

- f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Navrhovaná stavba nevyvolává žádný požadavek na kácení vzrostlých stromů ani na případnou demolici jiných stavebních objektů.

- g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nemá nároky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

- h)	územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Záměrem nevznikají nové nároky na územně technické podmínky. Stavba je napojena stávajícími přípojkami na technickou a dopravní infrastrukturu.

- i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není náročná na zvláštní podmínky časových ani věcných vazeb, je ale nutné dodržovat podmínky zvláštního režimu pohybu osob a vozidel ve střeženém prostoru Věznice Bělušice a podmiňující předpoklady při opravě rozvodů tj.:

Realizace celého díla bude probíhat v areálu Věznice Bělušice, ve kterém jsou zavedeny zvláštní podmínky specifické pro vězeňská zařízení. Tyto podmínky budou ovlivňovat průběh realizace celého díla.

Omezení a pravidla jaká musí dodavatel díla dodržovat, tak aby byl průběh realizace díla bezproblémový a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám při realizaci:

- věznice musí disponovat aktuálním seznamem osob (jméno, příjmení, č. OP), které budou vyžadovat vstup do věznice (střežená + nestřežená část),

- vstup zaměstnanců zhotovitele do areálu věznice se řídí interními předpisy pro pohyb cizích osob a je nutné mít u sebe průkaz totožnosti.  Před zahájením prací bude provedeno prokazatelné poučení všech pracovníků odborných firem zejména pak o styku s vězněnými osobami, režim pohybu ve střežené části věznice, pohyb vozidel, ukládání materiálu a nářadí atd.,

- požadujeme aktuální seznam vozidel - typ vozidla, RZ a jmenný seznam řidičů od jiných subjektů než, které budou vykonávat pracovní činnost a vjíždět do střeženého prostoru vazební věznice,

- dodržovat podmínku maximálně jednoho samostatného pracoviště současně,

v dostatečném časovém předstihu požadujeme denní harmonogram jednotlivých prací, tento harmonogram musí odpovědná osoba stále v dostatečném předstihu aktualizovat,

- nářadí přinášené do věznice (el. vrtačky, rozbrušovačky, ruční nářadí a další zařízení potřebná pro realizaci díla) budou důkladně kontrolována popřípadě zajištěna proti zneužití. Uložení nářadí po pracovní době bude provedeno do uzamčeného skladu, který bude předem schválen určeným pracovníkem oddělení VaJS pro toto použití.

- pracovní doba zhotovitele v pracovní dny bude maximálně od 6,00 h do 18,00 h. Nutnost prohlídky osoby i jeho zavazadel a prohlídky vozidel

- ve střeženém areálu věznice není možno používat mobilní telefony, vstupující osoby je budou vypnuté odkládat do určených schránek u vstupu do objektu. Pro komunikaci bude možno využít přidělené pevné telefonní linky,

- není možné vnášet jakékoliv předměty narušující výkon trestu popř. vazby, zejména zbraně, alkohol, psychotropní a omamné látky,

- objednatel je oprávněn odmítnout z účasti na zhotovování díla kteroukoliv osobu zhotovitele,

- osoby užité zhotovitelem jsou povinni dodržovat pravidla slušnosti.

Investor velkou část omezení dodavatele díla může předvídat, proto je nutné do celkové doby realizace díla zohlednil možné průtahy a čas na realizaci zcela odpovídá místu a podmínkám realizace díla.

Podmiňující předpoklady při opravě rozvodů bude nutno pro instalaci nových rozvodů teplé vody a cirkulace zajistit co nejkratší odstávky rozvodů, proto je stavba rozdělena na etapy a po těchto etapách bude postupně zhotovována tak, aby bylo zajištěno koupání vězňů dle rozpisu, popř. dle dohody s oddělením logistiky.

Stavba nevyvolává potřebu souvisejících ani podmiňujících staveb, či jiná opatření v dotčeném území.

Předpoklady pro zahájení stavby:

- Staveništní přípojka vody – zajištěno staveništním zdrojem vody nebo zásobování vodou z funkčního vnitřního vodovodu z okolních staveb uvnitř v areálu

- Přípojka elektro (380V, 220V) – zajištěno staveništním rozvodem nebo rozvodem z okolních staveb, případně generátorem

- Zařízení staveniště se bude  nachází v samostatné oplocené části

- Staveniště bude vybaveno sociálním zázemím

- Před zahájením výstavby bude staveniště vybaveno dle potřeby stavebními buňkami jako zázemí pracovníků stavby (kancelář a šatna), případně i skladovým kontejnerem. Rozsah těchto staveništních zařízení bude upřesněn s dodavatelem stavby před zahájením prací. Staveniště bude po celou dobu výstavby vybaveno mobilní toaletou.

- Orientační doba stavby se předpokládá v rozsahu 6 měsíců

Předpokládaná lhůta výstavby:

Zahájení			2Q/2015

Dokončení			4Q/2015

- B.2  Celkový popis stavby

- B.2.1  Účel užívání stavby

- a)	funkční náplň stavby

Stavba zajišťuje opravu stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice, účel užívaní ani kapacity se záměrem nemění.

- b)	základní kapacity funkčních jednotek

Rozsah napojených míst rozvodů v objektech a výkonové požadavky objektů se nezmění oproti stávajícímu stavu.

- c)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi

Stavba po dokončení neprodukuje žádné odpady a emise.

- B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

- a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Jedná se o opravu rozvodů teplé vody a cirkulace, urbanistické řešení se záměrem nemění.

- b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Předmětem stavby je oprava stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace od kotelny až po napojení vlastních objektů věznice Bělušice. Při opravách fasád dotčených budov bude použito stávající barevné řešení. Stavba proto nemá nároky na architektonické řešení.

- B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Záměr nemění provozní řešení. Napojení na veškerou technickou a dopravní infrastrukturu zůstává původní a beze změn. Zařízení slouží k přenosu a cirkulaci teplé vody mezi akumulačním zásobníkem a uživatelem.

## B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Není předmětem řešení.

- B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Vlastní provoz potrubní sítě je bezobslužný, plně automatický.

Bezpečnost práce při provádění stavební činnosti bude zajištěna v souladu s bezpečnostními předpisy a doprovodnými vyhláškami. Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností.

Provozovatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných ve stávajícím zařízení, které je v provozu.

Nebezpečí mechanických úrazů musí být předcházeno především dodržováním provozních předpisů, odbornou způsobilostí zaměstnanců a respektováním všech bezpečnostních předpisů a jejich kontrolováním ze strany zaměstnavatele.

Při provádění všech prací musí být přítomen trvalý odborný dozor dodavatelské firmy, který bude tyto práce řídit.

- B.2.6  Základní charakteristika objektů

- a)	stavební řešení

V rámci projektu jsou řešeny převážně výkopové práce při opravě rozvodů teplé vody a cirkulace v průlezných a neprůlezných topných kanálech vč. vodorovných konstrukcí, příček, podlah, hydroizolací, povrchových úprav a terénních úprav.

- b)	konstrukční a materiálové řešení

Při opravě rozvodů teplé vody a cirkulace budou použity plastové trubky PPR a nerezové potrubí vč. tepelné izolace z minerální vaty s hliníkovým polepem případně s povrchovou úpravou pozinkovaným plechem. Armatury budou použity s atestem pro styk s pitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. Při uložení potrubí budou použity pozinkované konzole vč. objímek.

- c)	mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a musí být provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby, dále se nesmí projevit nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby.

Po dokončení stavby nesmí dojít k poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, nesmí dojít k ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi.

Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

U staveb sloužících k zajištění zásobování odběratelů energií a dalších vybraných staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. Tyto podmínky jsou zajištěny dodržením této projektové dokumentace, dodržením stavebního zákona v jeho platném znění, dodržením všech prováděcích vyhlášek stavebního zákona v platném znění, dodržením technologických postupů všech výrobců stavebních materiálů a výrobků a dodržením všech platných zákonů a ČSN majících vztah ke stavbě.

- B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- a)	technické řešení

Záměrem investora je oprava rozvodů potrubí teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice. V plynové kotelně, po fasádě skladu dílu vč. napojení na stávající kolektor, v stávajícím průlezném a neprůlezném kolektoru budou napojeny na stávající odběrná místa.

Stavba je umístěna v prostoru věznice Bělušice (neprůlezný a průlezný kolektor) a v areálu firmy Aqualine (kotelna a venkovní rozvod po fasádě skladu dílu), kde někteří vězni pracují. Je navržena jako jeden realizační celek provedený ve dvou etapách. Stavba bude provedena pokud možno tak, aby bylo přerušení dodávek TV bylo minimalizováno.

Popis – stávající příprava TV:

Přípravu teplé vody (TV) zajišťuje stávající plynová kotelna a stávávající solární systém. Od kotelny řešena samostatnou větví pro ohřev TV ve 2x akumulačních nádrží 2x 10 000L, z toho první nádrž slouží jako předehřev TV a je do ní přes deskový výměník napojen solární systém, a druhá nádrž je pro ohřev TV.

Přívod studené vody je přiveden do první nádrže a výstup TV napojen na vstup do druhé nádrže a výstup TV z druhé nádrže je napojen rozvody TV. Cirkulace je napojena přímo do první nádrže a propoj mezi nádržemi. Mezi nádržemi je přepínací ventil, který podle teploty cirkulace přepíná mezi nádržemi. Výstup z přepínacího ventilu je rozdvojen a napojen na 2 stávající cirkulační čerpadla. Výstup od cirkulačních čerpadel se zpětně slučuje do jednoho potrubí a je napojen na stávající rozvod cirkulace. Regulační prvky a čerpadla jsou elektricky napojena z rozvaděče M+R.

- b)	Výčet technických a technologických zařízení

Technické a technologické zařízení zůstává stávající. Během provádění technologických a stavebních prací nesmí dojít k narušení stávajícího technického vybavení, které zůstane funkční i po rekonstrukci.

- B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska PO oprava nikterak neohrožuje sousední objekty ani není jimi ohrožována. Rekonstrukcí rozvodů se nemění charakter využití stávajícího zařízení. Je nutné po zhotovení chrániček potrubí, tyto prostupy utěsnit prostor mezi chráničkou a potrubím protipožární pěnou. Realizátor je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných v objektech.

- B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

- a)	kritéria tepelně technického hodnocení

Při výměně tepelných izolací na rozvodu teplé vody a cirkulace dojde výměnou tepelně izolačních materiálů ke snížení tepelných ztrát. Tloušťka izolací je navržena dle vyhlášky č. 193/2007.

- b)	energetická náročnost stavby

K provozu potrubní sítě je třeba elektrické energie pro provoz cirkulačních čerpadel. Výměnou dojde ke zkvalitnění dodávky teplé vody a ke snížení tlakových ztrát v rozvodech teplé vody a cirkulace.

- c)	posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stávající výroba teplé vody již využívá alternativní zdroje a to solární předehřev. Další alternativní zdroje nebyly z tohoto hlediska posuzovány.

- B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí - zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Navržená stavba je projektována v souladu s obecnými technickými požadavky na stavby definovanými příslušnou vyhláškou. Splnění těchto požadavků předpokládá vznik vhodného vnitřního prostředí pro obývání stavby. Projektová dokumentace respektuje požadavky zákona 372/2011 Sb.,  o zdravotnických službách; a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; včetně jejich změn v aktuálním znění ke dni vypracování projektové dokumentace. Po dokončení prací budou provedeny čisté terénní úpravy a vše uvedeno do původního stavu.

S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí.

- B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem řešení.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem řešení.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem řešení.

d) ochrana před hlukem

Není předmětem řešení.

e) protipovodňová opatření

Není předmětem řešení.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu, apod.)		Navrhovaná stavba se nenachází v žádné oblasti charakterizované nebezpečnými vlivy od důlní činnosti, nadměrného výskytu metanu ani jiných nežádoucích jevů.

- B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

- a)	napojovací místa technické infrastruktury

Neřeší se, jedná se o stavbu, která je již na technickou infrastrukturu napojena

- b)	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vnitřní rozvody, rozvody v průlezném a neprůlezném kanále

Materiál potrubí: 		polypropylen (PPr)

TV:				40 až 110 mm

Cirkulace:			32 až 90 mm

Venkovní rozvody (od plynové kotelny po vstup potrubí do kolektoru)

Materiál potrubí:		potrubí ocelové nerezové tř. 17240 popř. 17248

TV: 				114 mm

Cirkulace 			89 mm

Teplota TV:			55 až 60°C

Cirkulace:			45 až 55°C

B.4  Dopravní řešení

- a)	popis dopravního řešení

Jedná so o stávající stavbu, která se nachází v místě již vybudovanou dopravní infrastrukturou. Příjezd k areálu, je řešený po stávající obecní komunikaci. Veškeré zásobování a doprava na staveniště bude po stávajících komunikacích, nepředpokládá se budování nových příjezdových cest a komunikací.

- b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Neřeší se, jedná se o stávající stavbu, která je již na technickou infrastrukturu napojena.

- c)	doprava v klidu

Neřeší se, jedná se o stávající stavbu.

- d)	pěší a cyklistické stesky

Není předmětem řešení.

- B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- a)	terénní úpravy

Terénní úpravy budou provedeny po vlastním ukončení stavebních a montážních prací.

- b)	použité vegetační prvky

Na stavbě nebudou použita vegetační opatření.

- c)	biotechnická opatření

Na stavbě nebudou použita biotechnická opatření.

- B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- a)	vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajícího rozvodu teplé vody a cirkulace, které jsou umístěny v stávajících průlezných a neprůlezných kanálech, nebude mít stavba vliv na životní prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Pozemek stavby není součástí žádného ochranného pásma.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navržená stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Charakterem stavebního záměru není vyžadováno. Není řešeno.

- e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Navržená stavba nebude výrazně negativně ovlivňovat stávající prostředí.

Pozemek dle dostupných informací nespadá do žádného chráněného území. Pokud se v následném řízení objeví požadavek na zapracování zvláštních ochranných opatření ze strany dotčených orgánů, budou tyto respektovány a implementovány do projektové dokumentace. Dílčí ochranná pásma definovaná vedením inženýrských sítí budou v souladu s platnými ČSN respektována.

- B.7  Ochrana obyvatelstva

Nejsou navržena žádná zvláštní opatření.

Navrhovaná stavba není součástí zóny havarijního plánování. Navrhovaná stavba nevyžaduje, vzhledem k charakteru provozu, preventivní havarijní plánování. Navržená stavba není vzhledem ke svému dispozičnímu a konstrukčnímu charakteru využitelná pro ukrytí osob. V řešeném území nejsou umístěny prvky systému civilní ochrany – kryty, sirény apod.

Pro danou stavbu není z hlediska umístění potenciálních zdrojů posuzovat problematiku ochrany obyvatelstva (dle z. 380/2002 Sb.)

- B.8  Zásady organizace výstavby

- a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Elektrická energie bude zajištěna z okolních budov, podle místa montáže, popř. bude zabezpečena elektrocentrálou.

Voda pro technologické a stavební účely na venkovní stavbu bude zabezpečena z kotelny popř. z bývalé uhelny.

Pohonné hmoty si zajistí prováděcí firma na své náklady. Pohonné hmoty budou pracovníky prováděcí firmy dováženy dle momentální potřeby a budou hned použity pro vybrané stavební stroje a nástroje. Pohonné hmoty NEBUDOU skladovány na místě stavby nebo v prostoru zařízení staveniště.

Stavební hmoty a materiály budou na místo stavby dováženy průběžně prováděcí firmou. Pro skladování materiálu bude použita venkovní plocha, popř. skladovací kontejner v místě zařízení staveniště.

- b)	odvodnění staveniště

Pro odvodnění srážkových vod z výkopů se využije kalových čerpadel, která se  napojí do stávajících kanálových vpustí.

- c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na stávající a technickou infrastrukturu není uvažováno. Příjezdové komunikace k místu stavby je stávající, po místních komunikacích. V průběhu výstavby bude stavbyvedoucí ručit za čistotu veřejné komunikace (od případných nečistot z provozu staveniště).

- d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navržená stavba nebude mít během jejího provádění zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Provádění stavebních prací může částečně negativně ovlivňovat okolí dopravou nákladními automobily zásobujícími stavbu stavebními materiál, mobilními mechanizmy provádějící zemní, montážní a podobné práce.

Stavba je povinna udržovat používané příjezdové čisté, bez nánosu zemin a zajistit výjezd čistých vozidel ze stavby.

Při výstavbě budou používány stroje se sníženou hlučností v dobrém technickém stavu, v pracovních přestávkách budou stroje vypínány, v době 22.00- 6.00 hodin nebudou stavební práce prováděny.

Zhotovitel stavby je povinen při realizaci stavby postupovat tak, aby vliv provádění stavby na okolí nebyl významný.

- e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

V rámci staveniště je nutno respektovat ochranná pásma stávajících silnoproudých vedení, rozvodu vody a popř. rozvodu plynu.

V dostatečném časovém předstihu před prováděním stavebních prací zajistí zhotovitel vytýčení veškerých stávajících rozvodů v prostoru staveniště. Vytýčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Vzhledem k tomu, že nebyly poskytnuty dostatečné podklady od sítí, budou případné kolize a přeložky řešeny v rámci stavby za účasti všech stran.

Staveniště bude zasahovat volné plochy v prostoru věznice Bělušice.

K uskladnění materiálu budou použity vyhrazené prostory vyznačené ve výkresu POV.

Staveniště a stávající plochy pro skladování materiálu a jeho přesuny nemusí být nijak stavebně upravovány. Je doporučeno před umístěním zařízením staveniště si toto místo prohlédnout.

Pokud při manipulaci se stavebním materiálem dojde k poškození stávajících zelených nebo zpevněných ploch budou tyto po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.

V rámci stavby nebudou prováděny asanace.

Kácení dřevin, stromů a keřů nebude prováděno.

- f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba bude realizována na pozemcích ve vlastnictví – viz. A-Průvodní technická zpráva.

Dočasný zábor staveniště pro provedení stavby bude ve výměře cca 1856 m2 a zařízení staveniště cca 250 m2 -  viz výkres POV.

Celý prostor musí být udržován v čistotě a pořádku a viditelně označen.

Pro sociální účely bude užíváno mobilní WC v prostoru zařízení staveniště. Vjezd na stavbu jsou přes bezpečnostní prohlídky, jak do areálu věznice, tak i do prostoru firmy Aqualine.

- g)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Původce odpadů je zhotovitel (stavební dodavatelská firma), která je povinna jednat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb..

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb..

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl. 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Tabulka odpadů

| - ODPAD | KATEGORIE | MNOŽSTVÍ (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |  |
| 17 01 01 Beton (s příměsemi nebo frakce větší než 0,3m) | O | 148,0 |
| 17 01 07 Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 | O | 19,0 |
| 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | O | 53,0 |
| 17 04 07 Směsné kovy | O | 5,0 |
| 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kusy do 0,3m) | O | 0,0 |
| 17 06 04 Izolační materiály neuvedné pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 4,0 |
| 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 3,0 |

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č. 185/2001 Sb..

Ocelový demontovaný materiál bude likvidován kovošrotem.

- h)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

- V prostoru zařízení staveniště vznikne mezideponie pro uložení vykopané zeminy z výkopů 1 až 6. Zemina po ukončení montážních prací bude vrácena zpět do výkopu. Nepředpokládá se přísun zeminy na staveniště.

- i)	ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci je nezbytné dodržet zásady pro snižování negativních vlivů stavební činnosti na životní prostředí:

- Ochrana proti hluku a vibracím

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

- Ochrana proti znečišťování komunikací

- Ochrana před provozem zařízení staveniště a vizuálním rušením okolí

- Ochrana vod a kanalizací

- Ochrana zeleně před poškozením

- Zodpovědné hospodaření s odpady

V případě ekologické havárie je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele a příslušné orgány bezpečnostních složek.

Při provádění prací musí být dodrženy technologické postupy výrobců stavebních materiálů.

- j)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při přípravě a provádění stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce.

Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce a musí být seznámení s vnitřními interními předpisy věznice.

Na stavbě musí být dodrženy i hygienické, požární a ekologické předpisy.

Především je nutné dodržování vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Veškeré mechanismy budou v případě nepřítomnosti odpovědných osob zajištěny, bude znemožněna veškerá manipulace s nimi a budou po ukončení pracovní činnosti umístěny do prostoru zařízení staveniště.

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Dle zákona č. 309/2006 §14 bude na stavbě vyžadován koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci., vhledem k tomu že se na stavbě mohou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Dále na základě zákona č. 309/2006 §15 je nutné, aby zadavatel ohlásil na oblastní inspektorát práce oznámení o zahájení prací, vzhledem k tomu že objem prací a realizace díla přesáhne 500 pracovní dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství a upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také pro činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit podrobný průzkum stavu objektu, musí se zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu musí být přítomen kompetentní zástupce zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel bouracích prací technologický postup s ohledem na bezpečnost práce.

Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie bourání. Ohrožený prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna ochrana veřejného zájmu ohroženého bouracími pracemi. Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných objektech, aby nedošlo k jejich zneužití.

Bourací práce mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele.

- k)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

- U objektu č. 3 – zdravotní středisko je nutné zhotovit náhradní bezbariérový vstup do objektu. Stávající podesta vč. zábradlí bude částečně ubourána po dobu stavby a ukončení stavebních prací bude vrácena do původního stavu. Další požadavky na bezbariérové užívaní nejsou známy a stavba svým záměrem, žádný nový bezbariérový přístup nevyvolává.

- l)	zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nemá, díky svému umístění v areálu věznice, nároky na dopravně inženýrská opatření.

- m)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba bude prováděna za provozu věznice Bělušice a firmy Aqualine. Při pohyb vězňů v areálu věznice je vždy přítomen příslušný dozorce. Při zhotovování výkopu č. 2 až 5, které budou postupně zhotovovány, je nutné osadit lávky pro pěší popř. těžké přejezdy a zajistit tak přístup k ubytovnám vč. zajištění přístupu pro zásobování objektu č. 11 (kuchyň odsouzených) a mezi objekty 3,4 a 6 zajištění průchod pracujících odsouzených do areálu firmy Aqualine.

- n)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Termíny zahájení a ukončení stavby závisí na termínech vlastní stavby. Při zpracování PD se předpokládají tyto termíny:

- - zahájení stavby 05/2014

- - dokončení stavby 10/2014

Vypracoval: Petr Wagner

Kontroloval: Ing. Václav Remuta

Vrskmaň, září 2014