Akce : 	OPRAVA ROZVODŮ TEPLÉ

VODY A CIRKULACE

Objekt :	Věznice Bělušice

Místo :	Bělušice

Účel : 	Dokumentace pro stavební povolení a dokumentace

pro provedení stavby - DSP + DPPS

A - Průvodní zpráva

Vypracoval : Petr Wagner, Ing. Václav Remuta	Vrskmaň 09/2014

Schválil : Ing.Václav Remuta

AT,AI: Ing. Václav Remuta 	Zakázka: 601114

Obsah:

A.1  Identifikační údaje	3

A.1.1  Údaje o stavbě	3

a)	název stavby	3

b)	místo stavby	3

d)	předmět projektové dokumentace	3

A.1.2  Údaje o stavebníkovi	3

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání	3

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla	3

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	4

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace	4

A.2  Seznam vstupních podkladů	4

A.3  Údaje o území	5

a)  základní charakteristika území	5

b)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas	5

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas – viz skladba PD	5

d)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	5

e)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

f) seznam výjimek a úlevových řešení	5

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

h) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru   nemovitostí)	6

A.4 Údaje o stavbě	6

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

b)	účel užívání stavby	6

c)	účel užívání stavby	6

d)	trvalá nebo dočasná stavba	7

Trvalá stavba	7

e)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů	7

f)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	7

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	7

h)	seznam vyjímek a úlevových řešení	7

i)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)	8

j)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	8

j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	8

k)	orientační náklady stavby	8

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	9

# A.1  Identifikační údaje

## A.1.1  Údaje o stavbě

### a) název stavby

„Oprava rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu Věznice Bělušice"

### b) místo stavby

Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu

### C) kraj

Ústecký

### D) charakter stavby

Oprava

### E) dodavatel stavby

bude určen výběrovým řízením

### F) předmět projektové dokumentace

Realizací stavby dle této projektové dokumentace bude provedena oprava rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice. Oprava zahrnuje výměnu rozvodů v kotelně, dále v neprůchozím a průchozím topném kanále vč. přípojek k objektům uvnitř v areálu.

## A.1.2  Údaje o stavebníkovi

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání

Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice, Bělušice č. p. 66, 435 26 Bečov u Mostu

## A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

### a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma, IČ, adresa sídla

Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

D.1 Stavebně konstrukční řešení

Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

D.1.4 Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace

Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

- c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

D.1 Stavebně konstrukční řešení – Petr Wagner, ing. Václav Remuta

D.1.4 Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace – Petr Wagner, ing. Václav Remuta

# A.2  Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Stavební výkresy kolektorů

- Výkres rozvodů vytápění, teplé vody a cirkulace v kolektorech

- Stavební výkresy objektů

- Zjištění a zaměření zhotovitelem PD na místě

# A.3  Údaje o území

a) základní charakteristika území

Stavba se nachází v Ústeckém kraji, v prostoru Věznice Bělušice na pozemku p. č. 289/2 v katastrálním území Bělušice u Mostu

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Jedná se o stávající stavební objekt

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas – viz skladba PD

Vzhledem k tomu, že se jedná o opravu stávajících rozvodů teplé vody a cirkulace nebyl zadán požadavek na vyjádření, zda je stavba v souladu s územně plánovací dokumentací. Rovněž na stavbu nebylo vydáno územní rozhodnutí, územní opatření ani územní souhlas.

d) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavbou nedojde ke změně využívání území. Stavba je umístěna ve stávajících objektech Věznice Bělušice.

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Do data odevzdání této projektové dokumentace investorovi nebyly známy projektantovi žádné požadavky dotčených orgánů.

f) seznam výjimek a úlevových řešení

Území nemá výjimky a úlevová řešení.

- g) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Realizace stavby nevyžaduje koordinaci stavby ani investic s žádnými jinými stavbami

h) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru   nemovitostí)

Rozsah stavby je zakreslen ve výkresech PD. Dotčené pozemky a objekty ve vlastnictví známých účastníků řízení dle následujícího seznamu:

| obec | katastrální území | číslo pozemku | druh pozemku | Výměra (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bělušice | Bělušice u Mostu | 289/2 | Ostatní plocha | 26439 |

Vlastnické právo výše uvedených pozemků:

Česká Republika

Příslušnost hospodařit s majetkem státu:

Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4

# A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby.

b) účel užívání stavby

Předpokládaná stavba zahrnuje opravu rozvodů teplé vody a cirkulace v areálu věznice Bělušice (vnitřní vedení, venkovní vedení, průlezné a neprůlezné kolektory). V plynové kotelně, po fasádě skladu dílu vč. napojení na stávající kolektor, v stávajícím průlezném a neprůlezných kolektorech budou instalovány nové plastové rozvody teplé vody a cirkulace a budou napojeny na stávající rozvody v objektech.

Cílem opravy je výměna dožitých a inkrustovaných stávajících rozvodů TV a cirkulace.

Výměnou dojde ke zkvalitnění dodávky teplé vody a ke snížení tlakových a tepelných ztrát v rozvodech teplé vody a cirkulace.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Objekt stavby není v památkové rezervaci, není v památkové zóně, není ve zvláště chráněném území, není v záplavovém území ani v ochranném pásmu ČD, letiště a podobně. Objekty stavby nejsou v ochranných pásmech podzemních inženýrských sítí ve správě RWE, ČEZ a SČVaK.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navržená stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb., 501/2006 Sb. a 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Prováděné stavební úpravy neřeší záležitost přístupu osob s omezenou schopností pohybu.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Do data odevzdání této projektové dokumentace investorovi nebyly známy projektantovi žádné požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Stavba nemá výjimky a úlevová řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

venkovní zastavěná plocha (umístění kontejneru) 		250 m2

počet pracovníků						8

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Voda pro technologické a stavební účely na venkovní stavbu bude zabezpečena z kotelny popř. z bývalé uhelny.

Spotřeba elektřiny			cca 250 kWh

Spotřeba vody				cca 20 m3

Spotřeba pohonných hmot			cca 1200 l

Tabulka odpadů

| - ODPAD | KATEGORIE | MNOŽSTVÍ (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 00 00 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY |  |  |
| 17 01 01 Beton (s příměsemi nebo frakce větší než 0,3m) | O | 148,0 |
| 17 01 07 Směsi nebo odděl. frakce betonu, cihel, tašek neuved. pod č. 17 01 06 | O | 19,0 |
| 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 | O | 53,0 |
| 17 04 07 Směsné kovy | O | 5,0 |
| 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (kusy do 0,3m) | O | 0,0 |
| 17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | 4,0 |
| 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuved. pod 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 3,0 |

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termíny zahájení a ukončení stavby závisí na termínech vlastní stavby. Při zpracování

PD se předpokládají tyto termíny:

- zahájení stavby                      04/2015

- dokončení stavby 		10/2015

k) orientační náklady stavby

Součástí projektové dokumentace je položkový rozpočet

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D 1.2 Stavebně konstrukční řešení

D 1.4a Technika prostředí staveb – zdravotně technické instalace

Vypracoval: Petr Wagner

Kontroloval: Ing. Václav Remuta

Vrskmaň, září 2014