## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Úprava haly, Vestavek
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 26
Projektant : |  | Ing. Jan Kvasnička |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | Vězeňská služba ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Jan Kvasnička |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 2013-11-27 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 26
Objekt : |  | Úprava haly, Vestavek
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M23 | Montáže potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 26 |  |  |  |  | 0
Objekt : |  | Úprava haly, Vestavek
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hm. / MJ | hm. celk.(t) | demhm./ MJ | demhm.celk.(t)
Díl: | 1 | Zemní práce | [9 empty] | 1
3 | 167 10-1201.R00 | Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně | m3 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;výkopy v hale pro vnitřní kanalizaci přebytek |  | 0 | [6 empty] | ;výkopy v hale pro vnitřní kanalizaci přebytek
|  | ;celkem výkopy |  | 0 | [6 empty] | ;celkem výkopy
|  | 45,79+61,11+4 |  | 110.9 | [6 empty] | 45,79+61,11+4
|  | ;odpočet obsypu |  | 0 | [6 empty] | ;odpočet obsypu
|  | -29,11 |  | -29.11 | [6 empty] | -29,11
|  | ;odpočet základu |  | 0 | [6 empty] | ;odpočet základu
|  | -12,5*0,5*1 |  | -6.25 | [6 empty] | -12,5*0,5*1
|  | ;odpočet zpětného zásypu |  | 0 | [6 empty] | ;odpočet zpětného zásypu
|  | -66,17 |  | -66.17 | [6 empty] | -66,17
|  | ;odpočet lože |  | 0 | [6 empty] | ;odpočet lože
|  | -9,05 |  | -9.05 | [6 empty] | -9,05
4 | 162 30-1102.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m | m3 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 162 70-1109.R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0,32*10 |  | 3.2 | [6 empty] | 0,32*10
0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | [9 empty] | 1
59 | 952 90-1114.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 263 |  | 0 | 4e-05 | 0.01052 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0.01052 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [9 empty] | 1
61 | 965 04-2241.RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -14.08 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;pro splaškovou přípojku |  | 0 | [6 empty] | ;pro splaškovou přípojku
|  | 10*1*0,2 |  | 2 | [6 empty] | 10*1*0,2
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [9 empty] | 1
64 | 971 05-2261.R00 | Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 60 cm | kus | 7 |  | 0 | 0.00067 | 0.00469 | -0.034 | -0.238 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;Otvory v základech pro teplovod, kanalizaci, vodu |  | 0 | [6 empty] | ;Otvory v základech pro teplovod, kanalizaci, vodu
|  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 3
|  | ;VZT |  | 0 | [6 empty] | ;VZT
|  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 4
65 | 970 24-1150.R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00046 | -0.0322 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;pro kanalizace |  | 0 | [6 empty] | ;pro kanalizace
|  | 10*2 |  | 20 | [6 empty] | 10*2
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [9 empty] | 1
85 | 721 10-0911.R00 | Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 3 |  | 0 | 0.00891 | 0.02673 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 721 11-0806.R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0267 | -0.1602 |  | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 721 11-0806.R00 | Demontáž potrubí z litinových trub DN 200 | m | 19 |  | 0 | 0 | 0 | -0.0267 | -0.5073 |  | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 721 11-0917.R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 0.00158 | 0.00158 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 721 11-0907.R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150 | kus | 3 |  | 0 | 0.0951 | 0.2853 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 721 15-1209.R00 | Potrubí PE, dešťové, D 125 x 4,9 | m | 3.6 |  | 0 | 0.00246 | 0.008856 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 721 15-4209.R00 | Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 | m | 34 |  | 0 | 0.00215 | 0.0731 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 721 15-4228.R00 | Potrubí PE ležaté zavěšené D 110x4,3 | m | 22 |  | 0 | 0.00218 | 0.04796 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 721 15-3204.R00 | Potrubí PE připojovací, D 40 x 3,0 | m | 9 |  | 0 | 0.00034 | 0.00306 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 721 15-3205.R00 | Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 | m | 18 |  | 0 | 0.00049 | 0.00882 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 721 19-4104.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 721 19-4105.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 721 19-4109.R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 721 22-3510.RT1 | Podlahová vpust se suchou klapkou HL 80 mřížka nerez 115x115 mm, odpad DN 50/75 | kus | 6 |  | 0 | 0.00055 | 0.0033 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 721 22-3592.R00 | Izolační souprava HL84 pro podlahové vpusti | kus | 6 |  | 0 | 0.00073 | 0.00438 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 721 27-3145.RM1 | Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810 | kus | 2 |  | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;pro splaškovou kanalizaci |  | 0 | [6 empty] | ;pro splaškovou kanalizaci
|  | 83 |  | 83 | [6 empty] | 83
102 | 721 29-0112.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ;pro dešťovou kanalizaci |  | 0 | [6 empty] | ;pro dešťovou kanalizaci
|  | 50 |  | 50 | [6 empty] | 50
103 | 721 15-2338.R00 | Čisticí kus Geberit Silent -db20 - odp.svislé D110 | kus | 2 |  | 0 | 0.00118 | 0.00236 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 998 72-1101.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 998 72-1194.R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 1 km | t | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0.46599 |  | -0.6675 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [9 empty] | 1
106 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR t, D 20/2,8 mm | m | 88 |  | 0 | 0.00398 | 0.35024 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR , D 25/3,5 mm | m | 72 |  | 0 | 0.00518 | 0.37296 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR , D 32/4,4 mm | m | 72.1 |  | 0 | 0.00535 | 0.38573 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 722 17-2314.R00 | Potrubí z PPR , D 40/5,5 mm | m | 12 |  | 0 | 0.00563 | 0.06756 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 722 26-5117.R00 | Impulsní vodoměr EMBRA DN20 Qn 2,5m3/h včetěn montáže | kus | 1 |  | 0 | 0.00709 | 0.00709 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 722 20-1212.R00 | Nástěnka pro pevné trubky 20xR1/2 | kus | 42 |  | 0 | 0.0001 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 722 18-1211.RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 85 |  | 0 | 2e-05 | 0.0017 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 722 18-1211.RT8 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 70 |  | 0 | 6e-05 | 0.0042 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 722 18-1211.RU1 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 60 |  | 0 | 5e-05 | 0.003 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 722 18-1211.RU4 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 42 mm | m | 12 |  | 0 | 0.0001 | 0.0012 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 725 81-9401.R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 | soubor | 28 |  | 0 | 8e-05 | 0.00224 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 722 28-0106.R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 244.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 725 85-01 | Ventil, DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 726 85-02 | Osazení hydrantové skříně s hadicí | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 727 85-03 | Měřič tepla ENBRA Scharky 775 DN 25 Qn 6m3/h, včetně montáže | ks | 2 |  | 0
121 | 729 85-05 | Měřič tepla ENBRA Scharky 775 DN 15 Qn 1,5m3/h, včetěn montáže | ks | 1 |  | 0
122 | 731 85-07 | Ventil se servopohonem Belimo S2025S2 DN 25 včetně montáže | ks | 1 |  | 0
123 | 732 85-0114.R00 | Směšovací ventil ESBE VTA22 DN20, včetně montáže | ks | 1 |  | 0
124 | 449-83102.A | Skříň hydrantová prázdná C52, hloubka 220mm | kus | 2 |  | 0 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0
125 | 449-83139.M | Výzbroj skříně Hasil B 25/30 | kompl | 2 |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0
126 | 998 72-2102.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 1.148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 1.2346 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [9 empty] | 1
127 | 725 53-4328.R00 | Ohřívač ACV HR Duplex 601 včetně montáže | soubor | 1 |  | 0 | 0.10201 | 0.10201 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 732 42-1312.R00 | Čerpadlo oběhové UPS 25-40 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00671 | 0.00671 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 722 23-1163.R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 1 | kus | 1 |  | 0 | 0.0032 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 722 23-5114.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 722 23-5112.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1 |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 722 23-5115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 1 |  | 0 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr | kus | 1 |  | 0 | 0.00297 | 0.00297 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | 725 01-3165.R00 | Klozet kombi ,nádrž s armat. odpad.svislý | soubor | 6 |  | 0 | 0.02794 | 0.16764 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | 725 01-7130.R00 | Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé | soubor | 9 |  | 0 | 0.01001 | 0.09009 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 725 82-3631.R00 | Baterie automat.umyvadlová stojánková, | kus | 9 |  | 0 | 0.0018 | 0.0162 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 725 84-5811.RT0 | Baterie automat termost.sprchová nástěnná | soubor | 7 |  | 0 | 0.00152 | 0.01064 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 725 86-0202.R00 | Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4'' | kus | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 725 86-0211.RT1 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 '' přípoj pračka zpětná klapka, čistící otvor, DN 30, 40 | kus | 9 |  | 0 | 0.00022 | 0.00198 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 725 31-9101.R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 2 |  | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 642-81212 | Dřez nerez | kus | 2 |  | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | 551-43119 | Baterie dřezová | kus | 2 |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 135 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 725 83-5111.RT0 | Baterie pro výlevku základní | soubor | 1 |  | 0 | 0.00142 | 0.00142 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 732 32-1112.R00 | Nádoby expanzní | soubor | 1 |  | 0 | 0.07127 | 0.07127 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 725 01-9101.R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 | 0.01444 | 0.01444 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | 725 01-6105.R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý | soubor | 2 |  | 0 | 0.02421 | 0.04842 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 998 72-5102.R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 0.585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0.58568 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny | [9 empty] | 1
148 | 732 11-1139.R00 | Tělesa rozdělovačů a sběračů | kus | 1 |  | 0 | 0.10977 | 0.10977 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 732 42-1312.R00 | Čerpadlo oběhové UPS 25-40 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00671 | 0.00671 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 732 42-1312.RM1 | Čerpadlo oběhové UPS 25-40 UPE 25-40 | soubor | 1 |  | 0 | 0.00071 | 0.00071 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 998 73-2101.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.11719 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí | [9 empty] | 1
152 | 733 16-1108.R00 | Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 2 |  | 0 | 0.00621 | 0.01242 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 44 |  | 0 | 0.00662 | 0.29128 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 20 |  | 0 | 0.00649 | 0.1298 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé | m | 115 |  | 0 | 0.00634 | 0.7291 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 733 19-0106.R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 551-20033.0 | Šroubení svěrné na Cu .TR 4430 12 x 1 - EK | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 733 19-1112.R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 12 |  | 0 | 0.00188 | 0.02256 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 733 12-1151.R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 25/2,6 | m | 6 |  | 0 | 0.00562 | 0.03372 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 733 12-1155.R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 38/2,6 | m | 8 |  | 0 | 0.00611 | 0.04888 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 722 21-6314.R00 | Filtr přírubový , DN 32, s navařením přírub | ks | 1 |  | 0 | 0.01022 | 0.01022 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 722 21-6313.R00 | Filtr přírubový , DN 25, s navařením přírub | ks | 1 |  | 0 | 0.00606 | 0.00606 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 722 21-6316.R00 | Filtr přírubový , DN 50, s navařením přírub | ks | 1 |  | 0 | 0.0173 | 0.0173 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 1.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 1.3013 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury | [9 empty] | 1
166 | 734 10-9114.R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 | soubor | 2 |  | 0 | 0.00403 | 0.00806 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 4 |  | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 166 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr | kus | 2 |  | 0 | 0.00297 | 0.00594 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 734 23-1613.R00 | Ventily uzavírací | kus | 5 |  | 0 | 0.0005 | 0.0025 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 734 14-3411.R00 | Ventily regulační | soubor | 2 |  | 0 | 0.00747 | 0.01494 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 734 22-6111.R00 | Ventil term.přímý,vnitř.z. | kus | 20 |  | 0 | 0.0002 | 0.004 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 734 26-1226.R00 | Šroubení Ve 4300 přímé, G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | 0.00099 | 0.00396 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 734 23-1615.R00 | Ventily uzavírací V 10-131-606, G 1 | kus | 2 |  | 0 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | 734 19-4317.R00 | Klapka uzavírací,regulační,mezipřírub. HERZ DN 50 | ks | 3 |  | 0 | 0.00754 | 0.02262 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | 734 19-1412.R00 | Ventily regulační V 41-111-616 II.47, DN 25 | soubor | 2 |  | 0 | 0.01034 | 0.02068 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 998 73-4103.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | t | 0.088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 405-41145.A | Regulátor teploty elektronický TRS 292 MAR | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 341-21044 | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm MAR | m | 58 |  | 0 | 2e-05 | 0.00116 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 484-81504 | Čidlo teploty MAR | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 210 19-0011.R00 | Montáž ovládacího pultu -1 pole nebo 1 kus MAR | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 734 43-2122.R00 | Prostorový termostat MAR | kus | 1 |  | 0 | 0.00011 | 0.00011 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 210 19-0001.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg MAR | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 357-12301 | Skříň rozvaděčová MAR | kus | 1 |  | 0 | 0.0047 | 0.0047 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 220 28-0511.R00 | Kabel SYKFY montáž MAR | m | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 210 16-0908.R00 | Montáže elektro MAR | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.09427 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa | [9 empty] | 1
186 | 735 15-3300.R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil | kus | 20 |  |  | 4e-05 | 0.0008 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 735 15-6910.R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 10-11 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 735 15-6920.R00 | Tlakové zkoušky otopných těles 20-22 | kus | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | 735 15-6930.R00 | Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 735 15-6160.R00 | Otopná tělesa panelová 10 600/ 400 | kus | 2 |  | 0 | 0.00497 | 0.00994 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | 735 15-6260.R00 | Otopná tělesa panelová 11 600/ 400 | kus | 1 |  | 0 | 0.00864 | 0.00864 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | 735 15-6263.R00 | Otopná tělesa panelová 11 600/ 700 | kus | 1 |  | 0 | 0.01512 | 0.01512 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 735 15-6563.R00 | Otopná tělesa panelová 21 600/ 700 | kus | 3 |  | 0 | 0.02135 | 0.06405 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 735 15-6564.R00 | Otopná tělesa panelová 21 600/ 800 | kus | 1 |  | 0 | 0.0244 | 0.0244 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 735 15-6566.R00 | Otopná tělesa panelová 21 600/1000 | kus | 8 |  | 0 | 0.0305 | 0.244 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 735 15-6663.R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 700 | kus | 2 |  | 0 | 0.02541 | 0.05082 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 735 15-6664.R00 | Otopná tělesa panelová 22 600/ 800 | kus | 2 |  | 0 | 0.02904 | 0.05808 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 735 15-9111.R00 | Montáž panelových těles do délky 1600 mm | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | 736 15-9112 | Hlavice ventilu ÚT mechanická | kus | 20 |  | 0
200 | 998 73-5102.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 198 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.47585 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [9 empty] | 2 | 12 | 0 | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 767 65-8914.R00 | Oprava vrat - výměna čepového závěsu | kus | 24 |  | 0 | 6e-05 | 0.00144 | -0.0005 | -0.012 |  | 2 | 12 | 0 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 767 65-8911.R00 | Oprava vrat - výměna zámku | kus | 12 |  | 0 | 6e-05 | 0.00072 | -0.001 | -0.012 |  | 2 | 12 | 0 | 223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | 767 65-1240.R00 | Montáž vrat otočných do ocel.zárubně, pl.nad 13 m2 | kus | 12 |  | 0 | 0.00043 | 0.00516 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | 767 16-1120.R00 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 30 kg | m | 26.7 |  | 0 | 6e-05 | 0.001602 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 767 21-2111.R00 | Montáž schodů | kg | 1077 |  | 0 | 6e-05 | 0.06462 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | 767x | Schodišťový stupeň pororošt | ks | 53 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1 | 227 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 145-22517.A | Trubka ocelová přesná 11343.1 32x2 mm svařovaná | m | 96 |  | 0 | 0.00105 | 0.1008 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 228 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | 137-56520 | Plech hladký jakost 11321.21 0,60x1000x2000 mm | T | 0.04 |  | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 449-84124 | Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC | kus | 9 |  | 0 | 0.0155 | 0.1395 | 0 | 0
210 | xx2 | Osazení HP | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 767 83-2100.R00 | Montáž žebříků do zdiva | m | 9 |  | 0 | 0.00012 | 0.00108 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | xx3 | Demontáž ocel žebříku | m | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 548-23022.A | Tabulka bezpečnostní včetně instalace | kus | 15 |  | 0 | 0.0002 | 0.003 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | 133-85430 | Tyč průřezu UE120, střední, jakost oceli 11375 | T | 0.57 |  | 0 | 1 | 0.57 | 0 | 0 |  | 1
215 | 133-84425 | Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375 | T | 0.14 |  | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 234 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
216 | 133-30152.0000 | Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x6 mm | kg | 430 |  | 0 | 0.001 | 0.43 | 0 | 0
217 | 133-84430 | Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375 | T | 0.54 |  | 0 | 1 | 0.54 | 0 | 0
218 | 549-33054 | Závěs vratový | kus | 24 |  | 0 | 0.00077 | 0.01848 | 0 | 0
219 | 767 99-5102.R00 | Montáž kovových atypických konstrukcí do 10 kg | kg | 50 |  | 0 | 6e-05 | 0.003 | 0 | 0
220 | 998 76-7102.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 2.028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 235 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 2.0594 |  | -0.024 | ;chodba
Díl: | 783 | Nátěry | [9 empty] | 1
221 | 783 22-5100.R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email | m2 | 438.36 |  | 0 | 0.00031 | 0.13589 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 257 | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
|  | ;vrata ocelová, žebřík požární |  | 0 | [6 empty] | 132,01+334,54
|  | 4,2*4,2*12*2 + 15 |  | 438.36 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
222 | 783 22-2110.RT1 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, Paulín antikoroz. email Ferronotte 2 x, ředidlo Pinosolve | m2 | 33.48 |  | 0 | 0.00042 | 0.014062 | 0 | 0 |  | 1
|  | ;schodiště |  | 0 | [7 empty] | 2 | 12 | 0 | 258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 33,48 |  | 33.48 | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.14995 |  | 0 |  | 1
Díl: | M21 | Elektromontáže | [9 empty] | 2 | 12 | 0 | 263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | 210 000000 | Elektroinstalace podle samostataného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 265 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | 210 23-0001.R00 | montáž vzduchotechniky | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | 429-81151 | Potrubí ohebné Spiro o dl. 3-12 m d 100 dl.1000 mm | m | 17 |  | 0 | 0.00124 | 0.02108 | 0 | 0
226 | 429-11710 | Ventilátor TD 250/100 | kus | 1 |  | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0
227 | 429-11712 | Ventilátor TD 160/100N | kus | 2 |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0
228 | 429 xxx | Talířový ventil 80 | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | 429xx | Zděř 100 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
230 | 429x | Výfuková hlavice | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M23 Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.04408 |  | 0