## 1_Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍHO DÍLU
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt: | Elektroinstalace
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Projektové, průzkumné práce
Projektové práce
B | Provozní soubory
PS - montáž
PS - dodávka
C | Stavební objekty
| ZRN | 0
| HSV - montáž | 0
HSV - dodávka
PSV - montáž
PSV - dodávka
| M - montáž | 0
| M - dodávka | 0
| M - nosný materiál | 0
| HZS | 0
D | Stroje a zařízení
Stroje a zařízení
F | Vedlejší náklady | 0
NUS
Zařízení staveniště
ÚZ
| Mimostaveništní doprava | 0
| Provozní vlivy |  | #REF! | #REF!
| Ostatní | 0
| Celkem bez DPH | 0
dle cenové soustavy ÚRS 2013
měrné jednotky
odměřeno z grafického kreslícího programu

## 2_Položky
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
C | M
K | M21 | Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
1 | 2100-10351 | KRAB.rozvodka do 4mm2 vč.zapoj. |  | 36 | ks | 0
M 1 | 10.074.715 | Krabice OBO A11/5 IP54 |  | 36 | KS
M 2 | 10.075.230 | Svorka WAGO 273-104 3x2,5mm |  | 36 | KS
M 3 | 10.076.069 | Svorka WAGO 273-105 5x1-2,5mm |  | 72 | KS
M 4 | 10.076.323 | Svorka WAGO 273-112 2x1-2,5mm |  | 36 | KS
2 | 21001-0021 | TRUBKA tuhá el.inst.z PVC R=16mm (PU) |  | 54 | m | 0
M 1 | 10.038.532 | Příchytka 5316 E |  | 54 | KS
M 2 | 10.077.528 | Trubka 1516 E HA PVC 320N |  | 54 | M
3 | 21001-0023 | trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (PU) |  | 81 | m | 0
M 1 | 10.077.000 | Trubka 1525 HA PVC 320N |  | 81 | M
4 | 21001-0023 | trubka tuhá el.inst.z PVC typ 1529 R=29mm (PU) |  | 6 | m | 0
M 1 | 10.037.891 | Trubka 1532 HA PVC 320N |  | 6 | M
5 | 21001-0043 | trubka inst.oheb.KOPEX typ 2423 R=23mm (PU) |  | 14 | m | 0
M 1 | 10.064.516 | Trubka FFKuS-ES-F-UV 20 ohebná |  | 14 | M
6 | 21001-0045 | trubka inst.oheb.KOPEX typ 2436 R=36mm (PU) |  | 24 | m | 0
M 1 | 10.078.852 | Trubka FFKuS-ES-F-UV 40 ohebná |  | 24 | M
7 | 21001-0045 | trubka inst.oheb.KOPEX typ 2436 R=36mm (PU) |  | 30 | m | 0
M 1 | 10.079.060 | Trubka FFKuS-ES-F-UV 50 ohebná |  | 30 | M
8 | 21001-0301 | Krab.přístrojová bez zap |  | 22 | ks | 0
M 1 | 10.076.145 | Krabice KP 67/3 přístrojová |  | 22 | KS
9 | 21002-3021 | kab.žlab drateny 50/50mm vč.podpěrek |  | 284 | m | 0
M 1 | 10.076.266 | Žlab MERKUR 50/50 žár.zinek |  | 284 | M
M 2 | 10.078.049 | Spojka MERKUR SZ 1 žár.zinek |  | 284 | KS
M 3 | 61158 | MERKUR ZAVITOVA TYC 8MM/1M |  | 150 | KS
10 | 21002-3021 | kab.žlab drateny 100/50mm vč.podpěrek |  | 92 | m | 0
M 1 | 10.076.077 | Žlab MERKUR 100/50 žár.zinek |  | 92 | M
M 2 | 10.078.049 | Spojka MERKUR SZ 1 žár.zinek |  | 92 | KS
M 3 | 10.078.772 | Nosník MERKUR NZ 100 žár.zinek |  | 130 | KS
11 | 21010-0001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 |  | 204 | ks | 0
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
12 | 21010-0002 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 |  | 8 | ks | 0
13 | 21010-0005 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 35 mm2 |  | 8 | ks | 0
14 | 21010-0101 | ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 |  | 40 | ks | 0
15 | 21011-0001 | TLACITKO.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 s kontrolkou |  | 24 | ks | 0
M 1 | 10.024.732 | Doutnavka ABB 3916-12221 (3916-12220) |  | 24 | KS
M 2 | 10.070.055 | Spínač 3558N-C91512(91612) IP44 bílý |  | 24 | KS
16 | 21011-0001 | spín.nást.prost.vlhké 1-pólový 2-polovy řazení 1-2 |  | 2 | ks | 0
M 1 | 10.069.859 | Spínač 3558N-C01510(01600) č.1 IP44 bílý |  | 2 | KS
17 | 21011-0001 | TLACITKO.nást.prost.vlhké 1-pólový řazení 1 s kontrolkou |  | 3 | ks | 0
M 1 | 10.024.732 | Doutnavka ABB 3916-12221 (3916-12220) |  | 3 | KS
M 2 | 10.070.055 | Spínač 3558N-C91512(91612) IP44 bílý |  | 3 | KS
18 | 21011-0003 | sériový přep. řazení 5 nást. prost.vlhké |  | 1 | ks | 0
M 1 | 10.069.860 | Spínač 3558N-C05510(05600) č.5 IP44 bílý |  | 1 | KS
19 | 21011-0004 | přepinac řazení 6 nást. prost.vlhké |  | 6 | ks | 0
M 1 | 10.069.861 | Spínač 3558N-C06510(06600) č.6 IP44 bílý |  | 6 | KS | 0
20 | 21011-0019 | pohybový.spínač |  | 1 | ks | 0
M 1 | 10.043.238 | Čidlo LX-28A 1200W pohybové bílé 360° 1 |  | 1 | KS
21 | 21011-0041 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 |  | 2 | ks | 0
M 1 | 10.071.422 | Tělo TANGO 3558-A01340 spínače č.1 |  | 2 | KS
M 2 | 10.071.430 | Ovladač TANGO 3558A-A651 B spínače |  | 2 | KS
M 3 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS
22 | 21011-0045 | přepínač.zápust.vč.zap. - řazení c 6 |  | 2 | ks | 0
M 1 | 10.070.413 | Tělo TANGO 3559-A06345 |  | 2 | KS
M 2 | 10.071.430 | Ovladač TANGO 3558A-A651 B spínače |  | 2 | KS
M 3 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS
23 | 21011-0047 | spín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení se signalkou |  | 2 | ks | 0
M 1 | 10.036.564 | Doutnavka ABB 3916-12222 orientační |  | 2 | KS
M 2 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS
M 3 | 10.072.401 | Tělo TANGO 3558-A25342 spínače č.6S |  | 2 | KS
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
M 4 | 10.072.623 | Ovladač TANGO 3558A-A653 B |  | 2 | KS
24 | 21011-0054 | spinac zapustny c 6+6 |  | 2 | ks | 0
M 1 | 10.071.435 | Ovladač TANGO 3558A-A652 B spínače dvoj. |  | 2 | KS
M 2 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS
M 3 | 10.071.881 | Tělo TANGO 3558-A52340 spínače č.6+6 |  | 2 | KS
25 | 21011-1011 | zasuvka zapusteny 10/16A 250V |  | 5 | ks | 0
M 1 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 5 | KS
M 2 | 10.079.558 | Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B |  | 5 | KS
26 | 21011-1016 | zasuvka DVOJITA zap 10/16A 250V |  | 6 | ks | 0
M 1 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 6 | KS
M 2 | 10.079.613 | Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B |  | 6 | KS
27 | 21011-1021 | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z |  | 7 | ks | 0
M 1 | 10.081.326 | Zásuvka 5518-2929 B 220V |  | 7 | KS
28 | 21011-1022 | zás.v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z DVOJNASOBNA |  | 16 | ks | 0
M 1 | 10.079.440 | Dvojzásuvka 5518-2029 B IP44 na omítku |  | 16 | KS
29 | 21011-1062 | zás.nastenná 16A/500V Z 3P+PE+N |  | 4 | ks | 0
M 1 | 10.081.291 | Zásuvka ABB 16A/400V 5-pól. IP44 |  | 4 | KS
30 | 21012-0102 | nožové patrony do 500V gG |  | 3 | ks | 0
M 1 | 10.081.839 | Pojistka nožová 100A PN2 /02/ GG |  | 3 | KS
31 | 21019-0001 | mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg |  | 1 | ks | 0
32 | 21019-0003 | mont.oceloplech.rozvodnic do 100kg |  | 1 | ks | 0
33 | 21019-2551 | hl ochranna sběrnice na povrch |  | 1 | ks | 0
M 1 | 10.079.375 | Svorka OBO 1809 na vyrovnání potenciálu |  | 1 | KS
34 | 21020-1015 | svít.zářiv.stropní s krytem 1 zdroj |  | 2 | ks | 0
M 1 | 10.023.771 | Sví.zář. LL 1x36W ALDP s el.předřadníkem |  | 2 | KS
M 2 | 10.024.117 | Trubice 36W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM |  | 2 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 2 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 2 | ks
35 | 21020-1020 | svít.zářiv.stropní 2 zdroje bez krytu |  | 6 | ks | 0
M 1 | 10.024.425 | Trubice 36W/840 PHILIPS |  | 12 | KS
M 2 | 10.184.426 | Sví.zář. LL 3x36W ALDP EP |  | 6 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 6 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 12 | ks
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
36 | 21020-1025 | svít.zářiv.stropní 2 zdrojes krytem |  | 8 | ks | 0
M 1 | 10.024.371 | Trubice 36W/29 PHILIPS |  | 16 | KS
M 2 | 10.030.405 | Sví.zář. K 2x36W EP |  | 8 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 8 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 16 | ks
37 | 21020-1056 | svítidlo 1 zdroj kompakt |  | 12 | ks | 0
M 1 | 10.187.456 | Sví.nouz. HELIOS 8W AT-SE, 1h IP42 |  | 12 | KS
M 2 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 12 | ks
M 3 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 12 | ks
38 | 21020-1069 | svít.zářiv.průmyslové 1 zdroj s krytem |  | 3 | ks | 0
M 1 | 10.024.371 | Trubice 36W/29 PHILIPS |  | 3 | KS
M 2 | 10.184.144 | Sví.zář. P 1x36W IP65 CEEP |  | 3 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 3 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 3 | ks
39 | 21020-1069 | svítidlo 1 zdroj s krytem |  | 6 | ks | 0
M 1 | 10.017.985 | Sví.nouz. STAR 22 11W IP65 |  | 6 | KS
M 2 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 6 | ks
M 3 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 6 | ks
40 | 21020-1073 | svít.zářiv.průmyslové 2 zdroj s krytem |  | 8 | ks | 0
M 1 | 10.024.415 | Trubice 18W/29 PHILIPS |  | 16 | KS
M 2 | 10.030.406 | Sví.zář. P 2x18W IP65 PC E EP |  | 8 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 8 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 16 | ks
41 | 21020-1073 | svít.zářiv.průmyslové 2 zdroj s krytem |  | 17 | ks | 0
M 1 | 10.024.371 | Trubice 36W/29 PHILIPS |  | 34 | KS
M 2 | 10.030.661 | Sví.zář. P 2x36W IP65 PCE EP |  | 17 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 17 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 34 | ks
42 | 21020-1073 | svít.zářiv.průmyslové 2 zdroj s krytem |  | 59 | ks | 0
M 1 | 10.024.416 | Trubice 58W/29 PHILIPS |  | 118 | KS
M 2 | 10.030.562 | Sví.zář. P 2x58W IP65 PCE EP |  | 59 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 59 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 118 | ks
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
43 | 21020-2010 | svitidlo výbojkové ramenové |  | 5 | ks | 0
M 1 | 10.055.226 | Trub.úsp. 36W F 840 4P DULUX F OSRAM |  | 5 | KS
M 2 | 10.183.045 | Sví. LV 1x36W sadové pr.60 s poj. |  | 5 | KS
M 3 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 5 | ks
M 4 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 5 | ks
44 | 21020-3003 | Svit prisazene 1 zdroj se sklem |  | 4 | ks | 0
M 1 | 10.021.472 | Sví. IN-152 B 60/11W |  | 4 | KS
M 2 | 10.591.384 | Žár.hal. 42W 240V E27 ECO A55 |  | 4 | KS
45 | 21022-0321 | SVORKA na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) |  | 10 | ks | 0
M 1 | 10.075.962 | Svorka OBO 927/1 zemnící s páskem |  | 10 | KS
46 | 21022-0451 | Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25 mm2 (vu+po) |  | 28 | m | 0
M 1 | 10.048.422 | H07V-U 4 zž (CY) |  | 28 | M
47 | 21022-0451 | Ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-25 mm2 (vu+po) |  | 10 | m | 0
M 1 | 10.048.827 | H07V-R 16 žz (CY) |  | 10 | M
48 | 210810001 | CYKY-CYKYm 2Ax1.5 mm2 750V (VU) |  | 305 | m | 0
M 1 | 10.049.640 | CYKY 2O 1,5 (2Dx 1,5) |  | 305 | M
49 | 210810005 | CYKY-CYKYm 3J/Dx1.5 mm2 750V (VU) |  | 1538 | m | 0
M 1 | 10.051.448 | CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) |  | 1538 | M
50 | 210810005 | CYKY-CYKYm 3Ox1.5 mm2 750V (VU) |  | 25 | m | 0
M 1 | 10.048.186 | CYKY 3O 1,5 (3Ax 1,5) |  | 25 | M
51 | 210810006 | CYKY-CYKYm 3Jx2.5 mm2 750V (VU) |  | 743 | m | 0
M 1 | 10.048.482 | CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) |  | 743 | M
52 | 210810009 | CYKY-CYKYm 4Ox1.5 mm2 750V (VU) |  | 20 | m | 0
M 1 | 10.049.390 | CYKY 4O 1,5 (4Dx 1,5) |  | 20 | M
53 | 210810015 | CYKY-CYKYm 5Jx1.5 mm2 750V (VU) |  | 24 | m | 0
M 1 | 10.048.243 | CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5) |  | 24 | M
54 | 210810016 | CYKY-CYKYm 5Jx2.5 mm2 750V (VU) |  | 272 | m | 0
M 1 | 10.048.403 | CYKY 5J 2,5 (5Cx 2,5) |  | 272 | M
55 | 210810017 | CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU) |  | 27 | m | 0
M 1 | 10.048.984 | CYKY 5J 4 (5Cx 4) |  | 27 | M
56 | 210810091 | CYKY-CYKYm 3Bx35+25 mm2 1kV (VU) |  | 30 | m | 0
M 1 | 10.048.705 | CYKY 4J 35 (4Bx 35) |  | 30 | M
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
57 | 21101-0002 | hmozdinka 8 mm |  | 1600 | ks | 0
M 1 | 10.075.299 | Hmoždinka MM 8 |  | 1600 | KS
|  | Montáž celkem: |  |  |  | 0
jen položky bez symbolu M
DEMONTÁŽ
58 |  | demontaz |  | 260 | hod | 0
|  | Demontáž celkem: |  |  |  | 0
Celkem za ceník:
0
C | M
K | M58 | Výchozí revize
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
59 | 32041-0003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
60 | 32041-0004 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr nad.do 500.tis.mont. |  | 1 | objem | 0
Celkem za ceník:
0
C | HSV
K | C800-3 | Lešení
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
61 | 946941102R | Montáž pojízdných Alu, 2,5 x 1,45 m pracovní výšky 8,3m |  | 2 | soubo | 0
62 | 946941192R | Nájemné pojízdných Alu , 2,5 x 1,45 m pracovní výšky 8,3m |  | 30 | den | 0
63 | 946941802R | Demontáž pojízdných Alu , 2,5 x 1,45 m pracovní výšky 8,3m |  | 2 | soubo | 0
Celkem za ceník:
0
C | HSV
K | C801-4 | Budovy a haly-opravy a údržba
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
64 |  | sazba 1 % ze základu |  | 0.01 | objem | 0
Celkem za ceník:
0
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
F
K |  | Mimostaveništní doprava
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
65 | Rdopr011 | doprava nákladní do 8,5t |  | 70 | km | 0
Celkem za ceník:
0
F
M |  | Ostatní
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
66 | Rskld001 | stavební sut |  | 0.7 | t | 0
67 | Rskld006 | směsný odpad (průměrná cena) |  | 4 | t | 0
Celkem za ceník:
0
C | M
M |  | M - nosný materiál
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
55 | 10.049.640 | CYKY 2O 1,5 (2Dx 1,5) |  | 305 | M | 0
69 | 10.051.448 | CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) |  | 1538 | M | 0
70 | 10.048.482 | CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) |  | 743 | M | 0
71 | 10.048.186 | CYKY 3O 1,5 (3Ax 1,5) |  | 25 | M | 0
72 | 10.048.705 | CYKY 4J 35 (4Bx 35) |  | 30 | M | 0
73 | 10.049.390 | CYKY 4O 1,5 (4Dx 1,5) |  | 20 | M | 0
74 | 10.048.243 | CYKY 5J 1,5 (5Cx 1,5) |  | 24 | M | 0
75 | 10.048.403 | CYKY 5J 2,5 (5Cx 2,5) |  | 272 | M | 0
76 | 10.048.984 | CYKY 5J 4 (5Cx 4) |  | 27 | M | 0
77 | 10.043.238 | Čidlo LX-28A 1200W pohybové bílé 360° 1 |  | 1 | KS | 0
78 | 10.024.732 | 666 |  | 24 | KS | 0
79 | 10.024.732 | Doutnavka ABB 3916-12221 (3916-12220) |  | 3 | KS | 0
80 | 10.036.564 | Doutnavka ABB 3916-12222 orientační |  | 2 | KS | 0
81 | 10.079.440 | Dvojzásuvka 5518-2029 B IP44 na omítku |  | 16 | KS | 0
82 | 10.079.613 | Dvojzásuvka TANGO 5513A-C02357 B |  | 6 | KS | 0
83 | 10.048.827 | H07V-R 16 žz (CY) |  | 10 | M | 0
84 | 10.048.422 | H07V-U 4 zž (CY) |  | 28 | M | 0
85 | 10.075.299 | Hmoždinka MM 8 |  | 1600 | KS | 0
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
86 | 10.076.145 | Krabice KP 67/3 přístrojová |  | 22 | KS | 0
87 | 10.074.715 | Krabice OBO A11/5 IP54 |  | 36 | KS | 0
88 | 61158 | MERKUR ZAVITOVA TYC 8MM/1M |  | 150 | KS | 0
89 | 10.078.772 | Nosník MERKUR NZ 100 žár.zinek |  | 130 | KS | 0
90 | 10.071.430 | Ovladač TANGO 3558A-A651 B spínače |  | 2 | KS | 0
91 | 10.071.430 | Ovladač TANGO 3558A-A651 B spínače |  | 2 | KS | 0
92 | 10.071.435 | Ovladač TANGO 3558A-A652 B spínače dvoj. |  | 2 | KS | 0
93 | 10.072.623 | Ovladač TANGO 3558A-A653 B |  | 2 | KS | 0
94 | 10.081.839 | Pojistka nožová 100A PN2 /02/ GG |  | 3 | KS | 0
95 | 10.038.532 | Příchytka 5316 E |  | 54 | KS | 0
96 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS | 0
97 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS | 0
98 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS | 0
99 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 2 | KS | 0
100 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 5 | KS | 0
101 | 10.071.439 | Rámeček TANGO 3901A-B10B |  | 6 | KS | 0
102 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 3 | ks | 0
103 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 8 | ks | 0
104 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 8 | ks | 0
105 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 17 | ks | 0
106 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 6 | ks | 0
107 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 59 | ks | 0
108 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 2 | ks | 0
109 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 5 | ks | 0
110 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 12 | ks | 0
111 | r02 | recyklacní poplatek svítidla |  | 6 | ks | 0
112 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 3 | ks | 0
113 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 16 | ks | 0
114 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 16 | ks | 0
115 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 34 | ks | 0
116 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 12 | ks | 0
117 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 118 | ks | 0
118 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 2 | ks | 0
119 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 5 | ks | 0
120 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 12 | ks | 0
121 | r04 | recyklacní poplatek zářivky-trubice |  | 6 | ks | 0
122 | 10.069.859 | Spínač 3558N-C01510(01600) č.1 IP44 bílý |  | 2 | KS | 0
123 | 10.069.860 | Spínač 3558N-C05510(05600) č.5 IP44 bílý |  | 1 | KS | 0
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
124 | 10.069.861 | Spínač 3558N-C06510(06600) č.6 IP44 bílý |  | 6 | KS | 0
125 | 10.070.055 | Spínač 3558N-C91512(91612) IP44 bílý |  | 24 | KS | 0
126 | 10.070.055 | Spínač 3558N-C91512(91612) IP44 bílý |  | 3 | KS | 0
127 | 10.078.049 | Spojka MERKUR SZ 1 žár.zinek |  | 284 | KS | 0
128 | 10.078.049 | Spojka MERKUR SZ 1 žár.zinek |  | 92 | KS | 0
129 | 10.021.472 | Sví. IN-152 B 60/11W |  | 4 | KS | 0
130 | 10.183.045 | Sví. LV 1x36W sadové pr.60 s poj. |  | 5 | KS | 0
131 | 10.187.456 | Sví.nouz. HELIOS 8W AT-SE, 1h IP42 |  | 12 | KS | 0
132 | 10.017.985 | Sví.nouz. STAR 22 11W IP65 |  | 6 | KS | 0
133 | 10.030.405 | Sví.zář. K 2x36W EP |  | 8 | KS | 0
134 | 10.023.771 | Sví.zář. LL 1x36W ALDP s el.předřadníkem |  | 2 | KS | 0
135 | 10.184.426 | Sví.zář. LL 3x36W ALDP EP |  | 6 | KS | 0
136 | 10.184.144 | Sví.zář. P 1x36W IP65 CEEP |  | 3 | KS | 0
137 | 10.030.406 | Sví.zář. P 2x18W IP65 PC E EP |  | 8 | KS | 0
138 | 10.030.661 | Sví.zář. P 2x36W IP65 PCE EP |  | 17 | KS | 0
139 | 10.030.562 | Sví.zář. P 2x58W IP65 PCE EP |  | 59 | KS | 0
140 | 10.079.375 | Svorka OBO 1809 na vyrovnání potenciálu |  | 1 | KS | 0
141 | 10.075.962 | Svorka OBO 927/1 zemnící s páskem |  | 10 | KS | 0
142 | 10.075.230 | Svorka WAGO 273-104 3x2,5mm |  | 36 | KS | 0
143 | 10.076.069 | Svorka WAGO 273-105 5x1-2,5mm |  | 72 | KS | 0
144 | 10.076.323 | Svorka WAGO 273-112 2x1-2,5mm |  | 36 | KS | 0
145 | 10.071.422 | Tělo TANGO 3558-A01340 spínače č.1 |  | 2 | KS | 0
146 | 10.072.401 | Tělo TANGO 3558-A25342 spínače č.6S |  | 2 | KS | 0
147 | 10.071.881 | Tělo TANGO 3558-A52340 spínače č.6+6 |  | 2 | KS | 0
148 | 10.070.413 | Tělo TANGO 3559-A06345 |  | 2 | KS | 0
149 | 10.055.226 | Trub.úsp. 36W F 840 4P DULUX F OSRAM |  | 5 | KS | 0
150 | 10.024.415 | Trubice 18W/29 PHILIPS |  | 16 | KS | 0
151 | 10.024.371 | Trubice 36W/29 PHILIPS |  | 3 | KS | 0
152 | 10.024.371 | Trubice 36W/29 PHILIPS |  | 16 | KS | 0
153 | 10.024.371 | Trubice 36W/29 PHILIPS |  | 34 | KS | 0
154 | 10.024.425 | Trubice 36W/840 PHILIPS |  | 12 | KS | 0
155 | 10.024.117 | Trubice 36W/840-21 LUMILUX PLUS OSRAM |  | 2 | KS | 0
156 | 10.024.416 | Trubice 58W/29 PHILIPS |  | 118 | KS | 0
157 | 10.077.528 | Trubka 1516 E HA PVC 320N |  | 54 | M | 0
158 | 10.077.000 | Trubka 1525 HA PVC 320N |  | 81 | M | 0
159 | 10.037.891 | Trubka 1532 HA PVC 320N |  | 6 | M | 0
160 | 10.064.516 | Trubka FFKuS-ES-F-UV 20 ohebná |  | 14 | M | 0
161 | 10.078.852 | Trubka FFKuS-ES-F-UV 40 ohebná |  | 24 | M | 0
162 | 10.079.060 | Trubka FFKuS-ES-F-UV 50 ohebná |  | 30 | M | 0
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Stavba: | Stavební úpravy objektu č. 26
Objekt | Elektroinstalace
P.Č. | Kód položky | Popis | Cena M.J. | Množství | MJ | Cena celkem
163 | 10.081.326 | Zásuvka 5518-2929 B 220V |  |  | KS | 0
164 | 10.081.291 | Zásuvka ABB 16A/400V 5-pól. IP44 |  |  | KS | 0
165 | 10.079.558 | Zásuvka TANGO 5519A-A02357 B |  |  | KS | 0
166 | 10.591.384 | Žár.hal. 42W 240V E27 ECO A55 |  |  | KS | 0
167 | 10.076.266 | Žlab MERKUR 50/50 žár.zinek |  |  | M | 0
168 | 10.076.077 | Žlab MERKUR 100/50 žár.zinek |  |  | M | 0
169 |  | Prořez
170 |  | Podružný materiál
Celkem za materiály:
0
C | M
M |  | D - Dodávky
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
171 | 1 | rozvaděč R1 bez měřící soupravy |  | 1 | ks | 0
172 | 2 | rozvaděč Rk |  | 1 | ks | 0
Celkem za dodávky:
0
C | M
K |  | HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | jedn.cena | množství | jedn. | celkem [Kč]
173 | 1 | neohodnocené práce |  | 17 | hod | 0
174 | 2 | koordinační práce a přesun dodívek |  | 6 | hod | 0
Celkem za HZS
0