## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 024 Oděvní sklad
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 024 Oděvní sklad
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
720 | Zdravotní instalace |  |  | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 36 | MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## ZT 200
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Přibram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 024 Oděvní sklad
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
2 | 953 50-9001 | Průraz přes obvodovou zeď vel 100x100 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 14.86 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
5 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 722 17-9002 | Napojení plast.potrubí na stáv.potrubí pozink | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 13-1914.R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01164
8 | 722 23-1284.R00 | Ventil redukční, G 5/4 (DN 32) | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00343
9 | 722 23-2362 | Filtr vodovodní DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722 23-2364 | Filtr vodovodní DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
12 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
13 | 722 23-1161.R00 | Ventil pojistný, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
14 | 724 30-9002 | Nádoba expanzní na pitnou vodu 8l | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 722 22-2313 | Kulový kohout DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 722 22-2311 | Kulový kohouti R 250D DN 15 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 722 22-2332 | Kulový kohout s vypouš´t DN 25 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 722 23-1062 | Zpětná klapka DN 15 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 724 32-9000 | Cirkulační čerpadlo DN 15 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm vč. izol tl 9mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00535
21 | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR 25/3,5 mm vč. tep izolace tl 25mm | m | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00518
22 | 722 17-9001 | Pozink.žlábky pro potrubí pod stropem do DN 40 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 722 18-9002 | Izolace tl 25mm DN 32 | m | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
25 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
26 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 257.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
27 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 Zdravotní instalaace celkem |  |  |  |  | 0

## 410 PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | S 024 Oděvní sklad
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
1 | 732 101 | Zásobníkový ohřívač TV závěsný, kombinovaný, objem 100 l, včetně tepelné izolace, jm.v. 24 kW | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 732 301 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 25/6, G = 2,75 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 732 301 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 0,69 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 1
4 | 733 101 | ve spojích svařovaných do DN 40 | m | 66 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 733 102 | Orientační štítky na potrubí | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 733 103 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 6 |  | 0
7 | 733 104 | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 733 105 | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nátěrů, | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 734 101 | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN40 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do zpětného potrubí, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 734 102 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 734 103 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 9 |  | 0 | 1
12 | 734 103 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 734 104 | Kulový kohout G 3/4“ | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 734 105 | G 1“ | ks | 2 |  | 0 | 1
15 | 734 106 | G 5/4“ | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 734 107 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 5/4“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 734 108 | Zpětný ventil G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 734 108 | G 5/4“ | ks | 1 |  | 0
19 | 734109 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 3/4" | ks | 1 |  | 0
20 | 734110 | G 5/4“ | ks | 1 |  | 0
21 | 734111 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
22 | 734112 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 5 |  | 0
23 | 734113 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
24 | 734115 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
25 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 40 | m | 64 |  | 0
26 | 783112 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 40 | m | 2 |  | 0
27 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm do DN 40 | m | 64 |  | 0
28 | 733105 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
29 | 767101 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
30 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkemza | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0
0
0
0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 024 Oděvní sklad
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 73/1-2x,74/1, 75/3,76/1 | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 5 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,74/2,76/4 | ks | 2 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 76/2 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,73/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 76/3 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Trojcestný směšovací ventil kv=10m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 74/3, | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Přímý ventil kv=4,0m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 75/2, | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 40, PN25, pohon 230V,50 Hz, 76/5 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 |  | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 360 20 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
21 | 360 21 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 100 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 360 22 | Montáž | m | 100 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 50 |  | 0 | 1
24 | 360 24 | Montáž | m | 50 |  | 0
25 | 360 25 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 45 |  | 0
26 | 360 26 | Montáž | m | 45 |  | 0
27 | 360 27 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
28 | 360 28 | Montáž | m | 75 |  | 0
29 | 360 29 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 13 |  | 0
30 | 360 30 | Montáž | m | 13 |  | 0
31 | 360 31 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
32 | 360 32 | Montáž | m | 10 |  | 0
33 | 360 33 | Kotevní destička | ks | 25 |  | 0
34 | 360 34 | Montáž | kg | 10 |  | 0
35 | 360 35 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 10 |  | 0
36 | 360 36 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
37 | 360 37 | Montáž | ks | 5 |  | 0
38 | 360 38 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 20 |  | 0
39 | 360 39 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 35 |  | 0
ROZVÁDĚČ RA-024
40 | 360 40 | Nástěnná rozváděčová skříňka, šířka 800, výška 1000, hloubka 260 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
41 | 360 41 | Montáž | m | 1 |  | 0
42 | 360 42 | Podstanice řídícího systému pro AI=12,DI=10, AO=5, DO=10 | ks | 1 |  | 0
43 | 360 43 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
44 | 360 44 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
|  | SOFTWARE objektu 024 |  |  |  | 0
45 | 360 45 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
46 | 360 46 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
47 | 360 46 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
48 | 360 48 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0