## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 003 Víceúčelový objekt
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Příbran SO 003
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Příbran SO 003
Objekt : |  | SO 003 Víceúčelový objekt
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotní instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Příbran SO 003 |  |  | 0
Objekt : |  | SO 003 Víceúčelový objekt
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
1 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 5.76 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 38.787 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
3 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 5.76 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 38.787 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.891 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 8.019 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0.891 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 7.128 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 979 901 | Poplatek za skládku | t | 0.891 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
10 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.286 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
10 | 720 01 | Náklady dle přílohy - díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Ústřední vytápění
10 | 731 01 | Náklady dle přílohy - díl 400 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
11 | 732 | Náklady dle přílohy -díl 410 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
12 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10-25mm | m2 | 5.76 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 5.76 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 28.89 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
15 | 777 61-5219.R00 | Nátěrový systém proprům.podlahy vč.výztuž pásky | m2 | 7.878 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
16 | 998 77-7201.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 24.34 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
17 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 46.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
18 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 46.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 1
19 | 240 01 | Náklady dle přílohy -díl 300 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení
20 | 360 01 | Náklady dle přílohy díl 700 | kpl | 1 | 0 | 0
, | Celkem za | M 36 Měřící a regulační zařízení |  |  |  | 0

## ZT 200
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 003 Víceúčelový objekt
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
2 | 721 17-6101.R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
3 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 973 31-9005 | Průraz přes zeď vel 100x100mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 35.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
6 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 17-9002 | Napojení plast.potrubí na stáv.potrubí pozink | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
9 | 722 22-2332 | Kulový kohout s vypouš´t DN 25 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm vč. izol tl 25mm | m | 26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00535
11 | 722 17-9001 | Pozink.žlábky pro potrubí pod stropem DN 40 | m | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
13 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
14 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 170.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
15 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 Zdravotní instalaace celkem |  |  |  |  | 0

## 300VZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 003 Víceúčelový objekt
P.č. | Poz | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 24 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
| 1.1 | KOMPAKTNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA V PODSTROPNÍM PROVEDENÍ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
|  | PŘÍVOD VZDUCHU: 3700m3/h | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
|  | VENTILÁTOR: příkon 2,8kW, proud 4,1A, napětí 400V | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLAK: 200Pa |  |  |  | 0 | 1
|  | VODNÍ OHŘÍVAČ: výkon 44kW, voda 80/60°C | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ODVOD VZDUCHU: 3700m3/h |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VENTILÁTOR: příkon 2,8kW, proud 4,1A, napětí 400V | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLAK: 200Pa |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FILTR: EU4 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DESKOVÝ REKUPERÁTOR | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KLAPKY NA SÁNÍ A NA PŘÍVODU | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SIFON | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.2 | BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU s děrovaným plechem |  |  |  | 0 | 1
|  | 500x500x2000 náběhy na obou koncích tlumiče | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.3 | 900x500 mm | ks | 2 |  | 0 | 1
|  | VYÚSTKA PRŮMYSLOVÁ |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.4 | 900x500 jednořadá bez regulace | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | 400x200 dvouřadá s regulací R2 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.6 | tl 40mm | m2 | 10 |  | 0 | 1
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
|  | do obvodu 2630 20% tvarovek | bm | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 15 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0 | 1
|  | do obvodu 1890 | ks | 1 |  | 0
celkem za |  | M 24 Vzduchotechnika |  |  |  | 0

## 400 UT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 003 Víceúčelový objekt
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
1 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| 733111 | ve spojích svařovaných DN 15 - DN50 | m | 940 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 733102 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 1
3 | 733103 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 734101 | Radiátorový ventil regulační s přednastavením G 1/2" | ks | 43 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 734102 | G 3/4" | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 734103 | Radiátorové šroubení uzavírací a vypouštěcí G 1/2" | ks | 43 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 734104 | G 3/4" | ks | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734105 | Ruční hlavice s pojistkou proti odcizení | kpl | 58 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deskové radiátory včetně odvzdušňovacího ventilu a stěnových konzol |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 735101 | typ 11-600/500 | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 735102 | typ 21-600/800 | kpl | 9 |  | 0 | 1
11 | 735103 | typ 21-600/900 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 735104 | typ 22-600/800 | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 735105 | typ 22-600/900 | kpl | 1 |  | 0 | 1
14 | 735106 | typ 22-600/1200 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 735107 | typ 22-900/1100 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 735108 | typ 33-600/800 | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 735109 | typ 33-600/900 | kpl | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 735110 | typ 33-600/1000 | kpl | 3 |  | 0 | 1
19 | 735111 | typ 33-600/1100 | kpl | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
20 | 735112 | typ 33-600/1200 | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 735113 | typ 33-600/1400 | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 735114 | typ 33-900/800 | kpl | 2 |  | 0 | 1
23 | 735115 | typ 33-900/1200 (V-Š 3/4") | kpl | 1 |  | 0
24 | 735116 | typ 33-900/1600 (V-Š 3/4") | kpl | 13 |  | 0
25 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 50 | m | 940 |  | 0
26 | 733104 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
27 | 733105 | Pomocné ocelové konstrukce v ceně potrubí | kpl | 1 |  | 0
28 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 731 Ústřední vytápění |  |  |  | 0

## 410 VS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 003 Víceúčelový objekt
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
|  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač RS kombi včetně konzol, |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1 | 732 111 | tep.izolace, modul 120, 14 hrdel, L = 2900 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
2 | 732 101 | Deskový výměník z nerezových desek pájených mědí pro ohřev TV |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | včetně tepelné izolace, jm.v. 50 kW | kpl | 1 |  | 0 | 1
4 | 732 102 | Akumulační nádoba pro TV, s magneziovou anodou, PN 10, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | objem 300l včetně tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 732 301 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | diferenci DN 25/6, G=0,49m3/h, el.230W |  |  |  | 0
7 | 732 302 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 25/6, G = 1,68 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 732 303 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 32/6, G = 2,38 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 732 304 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 32/6, G = 2,63 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 732 305 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 1,89 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 732 306 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 2,30 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 732 307 | Čerpadlo třístupňové, dobíjecí okruh TV, DN25/10, G = 1,53 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1
13 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 733 101 | ve spojích svařovaných do DN 50 | m | 56 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 1
16 | 733 102 | DN 65 - 76/3.2 | m | 130 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí dobíjecího okruhu TV ze síťovaného polyethylenu PEX-a, max teplota 70°C, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 733 171 | PN 10 bar, včetně spojovacích armatur a fitinek DN 25 | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 733 103 | Orientační štítky na potrubí | ks | 14 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 733 104 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 14 |  | 0 | 1
20 |  | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
21 | 767 101 | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nátěrů, | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN 65 |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 734 101 | na vstupu do PS, DN 65 | ks | 2 |  | 0
23 | 734 102 | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do zpětného potrubí, |  |  |  | 0 | 1
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0
|  | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 50 | ks | 1 |  | 0
24 | 734103 | Mezipřírubová uzavírací klapka včetně přírub DN65/6 | m | 2 |  | 0
25 | 734104 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 65/16 | ks | 1 |  | 0
26 | 734105 | Pojistný ventil G = 0,96 m3/h, otv.př. 10 bar - dobíjecí okruh TV | ks | 1 |  | 0
27 | 734106 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 20 |  | 0
28 | 734107 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 14 |  | 0
29 | 734108 | Kulový kohout G 3/4“ | ks | 3 |  | 0
30 | 734109 | G 1“ | ks | 4 |  | 0
31 | 734110 | G 5/4“ | ks | 11 |  | 0
32 | 734111 | G 6/4“ | ks | 6 |  | 0
33 | 734112 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 3/4“ | ks | 1 |  | 0
34 | 734113 | G 5/4“ | ks | 3 |  | 0
35 | 734114 | G 6/4“ | ks | 2 |  | 0
36 | 734115 | Zpětný ventil G 3/4" | ks | 1 |  | 0
37 | 734116 | G 1“ | ks | 1 |  | 0
38 | 734117 | G 5/4“ | ks | 3 |  | 0
39 | 734118 | G 6/4“ | ks | 2 |  | 0
40 | 734119 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 3/4" | ks | 1 |  | 0
| 734 120 | G 5/4“ | ks | 3 |  | 0
41 | 734121 | G 6/4“ | ks | 2 |  | 0
42 | 734122 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
43 | 734123 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-10 bar | ks | 1 |  | 0
44 | 734124 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 14 |  | 0
45 | 734125 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
46 | 734126 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
47 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 50 | m | 42 |  | 0
48 | 783102 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 65 | m | 130 |  | 0
49 | 783103 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 50 | m | 14 |  | 0
50 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm do DN 50 | m | 42 |  | 0
51 | 713442 | Izolace potrubí a kolen z minerální vlny s povrchovou úpravou AL folií vyztuženou- přípojka do PS |  |  |  | 0
|  | tl. 40 mm - d 76 mm | m | 130 |  | 0
52 | 713443 | Zákryt Al plechem potrubí přípojky do PS DN65 | m | 130 |  | 0
53 | 733105 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
54 | 733106 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
55 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0
0
0
0
0
0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 002 Truhlárna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 9/1-2x,10/1, 11/1,12/1,13/1,14/1,15/1,15/3,16/1,101/1 | ks | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 11 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,11/2,13/2,14/2,16/4 | ks | 4 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,9/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 16/2-5x | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Průchodka | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Kanálový teploměr, 100/1-3x | ks | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Montáž | ks | 3 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Zámrazový termostat, 101/2 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Servopohon klapky, 24V, 50 hZ, 0-10V, 100/2 | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Servopohon klapky, 230, 50 Hz,3 bod.,101/4 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Servopohon klapky, s pružinovým uzávěrem, 230V, 50 Hz, 101/3 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
20 | 360 20 | Snímač tlakové diference, 0-10OPa, 0-10V, 101/5 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
21 | 360 21 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 360 22 | Diferenční manostat, 0-300Pa, 102/1-2x, 102/2-2x | ks | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | Montáž | ks | 4 |  | 0 | 1
24 | 360 24 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 16/3 | ks | 1 |  | 0
25 | 360 25 | Montáž | ks | 1 |  | 0
26 | 360 26 | Trojcestný směšovací ventil kv=6,3m3/hod, PN16, pohon 24V, 0-10V, 11/3,10/3 | ks | 2 |  | 0
27 | 360 27 | Montáž | ks | 2 |  | 0
28 | 360 28 | Trojcestný směšovací ventil kv=10m3/hod, PN16, 24V, pohon 0-10V, 12/3, | ks | 1 |  | 0
29 | 360 29 | Montáž | ks | 1 |  | 0
30 | 360 30 | Trojcestný směšovací ventil kv=4m3/hod, PN16, 24V, pohon 0-10V, 13/3 | ks | 1 |  | 0
31 | 360 31 | Montáž | ks | 1 |  | 0
32 | 360 32 | Trojcestný směšovací ventil kv=1,9m3/hod, PN16, 24V, pohon 0-10V, 14/3, | ks | 1 |  | 0
33 | 360 33 | Montáž | ks | 1 |  | 0
34 | 360 34 | Trojcestný směšovací ventil kv=12m3/hod, PN16, 24V, pohon 0-10V, 15/3, | ks | 1 |  | 0
35 | 360 35 | Montáž | ks | 1 |  | 0
36 | 360 36 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 65, PN25, pohon 230V,50 Hz, 16/5 | ks | 1 |  | 0
37 | 360 37 | Montáž | ks | 1 |  | 0
38 | 360 38
KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ
|  | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 350 |  | 0
39 | 360 39 | Montáž | m | 350 |  | 0
40 | 360 40 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 85 |  | 0
41 | 360 41 | Montáž | m | 85 |  | 0
42 | 360 42 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 25 |  | 0
43 | 360 43 | Montáž | m | 25 |  | 0
|  | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
|  | Montáž | m | 75 |  | 0
44 | 360 44 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 25 |  | 0
45 | 360 45 | Montáž | m | 25 |  | 0
46 | 360 46 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
47 | 360 46 | Montáž | m | 10 |  | 0
48 | 360 47 | Kotevní destička | ks | 65 |  | 0
49 | 360 48 | Montáž | kg | 65 |  | 0
50 | 360 49 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 20 |  | 0
51 | 360 50 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
52 | 360 51 | Montáž | ks | 5 |  | 0
53 | 360 52 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 20 |  | 0
54 | 360 53 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 95 |  | 0
0
|  | ROZVÁDĚČ RA-003 |  |  |  | 0
55 | 360 54 | Skříňový rozváděč, šířka 800, výška 2000, hloubka 400 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
56 | 360 55 | Montáž | m | 1 |  | 0
57 | 360 56 | Podstanice řídícího systému pro AI=20,DI=20, AO=10, DO=15 | ks | 1 |  | 0
58 | 360 57 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
59 | 360 58 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
0
|  | SOFTWARE objektu 003 |  |  |  | 0
60 | 360 59 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
61 | 360 60 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
62 | 360 61 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
63 | 360 62 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| celkem za | M 36 Měřící a regulační zařízení |  |  |  | 0