## Výkaz
D Í L Č Í V Ý K A Z V Ý M Ě R
VÝPIS MATERIÁLU - NOVÁ TRAFOSTANICE A PŘÍPOJKA PRO ELEKTRIFIKACI PRÁDELNY - ČÁST D.1.4.3 - ELEKTRIFIKACE PÁDELNY PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA GEN. TESAŘÍKA 136 PŘÍBRAM 1 tel.: 606 365 500
R E K A P I T U L A C E
| označení | název položky | DPH | částka Kč
| 1. A.1 | Silnoproud-montáž | 21 | 0
| 2. A.2 | Silnoproud-materiál | 21 | 0
| 3. A.3 | Silnoproud-svítidla | 21 | 0
| 4. B.1 | Rozvaděč RO | 21 | 0
| 5. C.1 | Vzduchotechnika | 21 | 0
| 6. D.1 | Rovodna prádelna | 21 | 0
| 7. E.1 | Revize | 21 | 0
| 8. F.1 | Program digitální multimetr | 21 | 0
|  | C E L K E M b e z D P H |  | 0
Č á s t D P H
|  | název položky | DPH | částka Kč
|  | základ DPH | 21 | 0
|  | částka DPH | 21 | 0
|  | základ DPH | 15 | 0
|  | částka DPH | 15 | 0
|  | základ DPH | 10 | 0
|  | částka DPH | 10 | 0
|  | základ bez DPH - kontrolní údaj | 0 | 0
|  | C E L K E M v č . D P H |  | 0
Ceny uvedené v propočtu jsou bez DPH !
A.1 - Silnoproud-montáž
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | 21M210 110061* | Tlačítko STOP | ks | 1 | 0 | 0
2 | 21M210 201010005 | Trubka elinst.oheb. 09120,volně | m | 2 | 0 | 0
3 | 21M210 201220021 | Uzem.vedení FeZn 30/4mm v zemi | m | 100 | 0 | 0
4 | 21M210 210010029 | Trubka plastová ohebná-pevně přip.stroju | m | 110 | 0 | 0
5 | 21M210 210010301 | Krabice přístrojová | ks | 30 | 0 | 0
6 | 21M210 210010321 | Krabice instalační KR 97 | ks | 14 | 0 | 0
7 | 21M210 210010351 | Krabic.rozvodka 6455-11do 4mm2 | ks | 37 | 0 | 0
8 | 21M210 210020311 | Kabel.žlab Mars 250/100 vč.přísl.+ víko | m | 65 | 0 | 0
9 | 21M210 210100204 | Ukončení kabelů do 3x1,5-4 mm2 | ks | 25 | 0 | 0
10 | 21M210 210100211 | Ukončení kabelů 5x16 mm2 | ks | 7 | 0 | 0
11 | 21M210 210100235 | Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm2 | ks | 14 | 0 | 0
12 | 21M210 210100257 | Ukončení kabelů do 4x240mm2 | ks | 4 | 0 | 0
13 | 21M210 210110021 | Spínač nástěnný jednopólový venkovní | ks | 7 | 0 | 0
14 | 21M210 210110031 | Spínač zapuštěný jednopólový | ks | 11 | 0 | 0
15 | 21M210 210110038 | Spínač zapuštěný střídavý | ks | 2 | 0 | 0
16 | 21M210 210110511 | Vypínač do 25A-400V v krytu | ks | 3 | 0 | 0
17 | 21M210 210110513 | Vypínač do 63A-400V v krytu | ks | 9 | 0 | 0
18 | 21M210 210110515 | Vypínač do 80A-400V v krytu | ks | 1 | 0 | 0
19 | 21M210 210111011 | Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE | ks | 5 | 0 | 0
20 | 21M210 210111012 | Zásuv.domovní zapuštěná 2P+PE,2xzapoj. | ks | 5 | 0 | 0
21 | 21M210 210111021 | Zásuvka v krab.-2P+Z,prostř.obyč.,vlhké | ks | 19 | 0 | 0
22 | 21M210 210111106 | Zásuvka průmysl. 3P+N+PE/16A | ks | 5 | 0 | 0
23 | 21M210 210140650 | Termostat prostorový | ks | 1 | 0 | 0
24 | 21M210 210150101 | Relé pomocné (blokování top. částí) | ks | 11 | 0 | 0
25 | 21M210 210190001S | Připojení telpvzduš. jednotky | ks | 8 | 0 | 0
26 | 21M210 210190054 | Montáž rozvaděče do 500 kg | ks | 1 | 0 | 0
27 | 21M210 210200040P | Svítidlo nástěnné nouzové | ks | 15 | 0 | 0
28 | 21M210 210201007 | Svítidlo zářivkové 2x58W,řetízk.závěs | ks | 32 | 0 | 0
29 | 21M210 210201039 | Svítidlo zářivkové stropní-2x36W | ks | 4 | 0 | 0
30 | 21M210 210201040 | Svítidlo zářivkové 2x58W,stropní | ks | 1 | 0 | 0
31 | 21M210 210201067 | Svítidlo zářivkové strop.prům. 1x36W | ks | 2 | 0 | 0
32 | 21M210 210201101 | Svítidlo zářivkové 1x36W | ks | 3 | 0 | 0
33 | 21M210 210203004 | Svítidlo strop. přisazené úspr.zdroj. | ks | 8 | 0 | 0
34 | 21M210 210220321 | Svorka k ochran. pospojování Bernard | ks | 6 | 0 | 0
35 | 21M210 210290751 | Montáž ventilátoru do 1,5kW | ks | 4 | 0 | 0
36 | 21M210 210800003 | Ochran.vodič CY 4-16mm2 v omítce,volně | m | 20 | 0 | 0
37 | 21M210 210800101 | Kabel CYKY 2-Ox1,5mm2 | m | 335 | 0 | 0
38 | 21M210 210800105 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | m | 580 | 0 | 0
39 | 21M210 210800105 | Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2 | m | 82 | 0 | 0
40 | 21M210 210800106 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | m | 360 | 0 | 0
41 | 21M210 210800115 | Kabel CYKY 5x1,5mm2 | m | 233 | 0 | 0
42 | 21M210 210802403 | Šňůra CGSG 2x1.5mm2 volně | m | 66 | 0 | 0
43 | 21M210 210802428 | Šňůra CGSG 5x2.5mm2 volně | m | 11 | 0 | 0
44 | 21M210 210802429 | Šňůra CGSG 5x4mm2 volně | m | 13 | 0 | 0
45 | 21M210 210802432 | Šňůra CGSG 5x16mm2 volně | m | 33 | 0 | 0
46 | 21M210 210810017 | Kabel CYKY 5x4 mm2 volně | m | 66 | 0 | 0
47 | 21M210 210810017S | Kabel CYKY 5x16mm2 volně | m | 240 | 0 | 0
48 | 21M210 216800116 | Kabel CYKY 5x2,5mm2 | m | 435 | 0 | 0
49 | 21M210 950202 | Přípl.na zatah.kabelů do trub | m | 8 | 0 | 0
50 | 21M210 A01075 | Kabel AYKY 3x120+70 mm2 volně | m | 8 | 0 | 0
51 | ¤ PV-010% | Přidružené výkony 1% | % | 1 | 0 | 0
52 | ¤ ZV-060% | Zednické výpomoce 6% | % | 6 | 0 | 0
| CELKEM | Silnoproud-montáž |  |  |  | 0
A.2 - Silnoproud-materiál
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | CMATER 283240..0271 | Žlab kabelový kovový 50x125x1.25 | m | 18 | 0 | 0
2 | CMATER 283240..0271 | Žlab kabelový kovový 50x250x1.25 | m | 65 | 0 | 0
3 | CMATER 283240100100 | Podpěra kabelový žlab 250 | m | 65 | 0 | 0
4 | CMATER 283240100100 | Podpěra kabelový žlab 125 | m | 18 | 0 | 0
5 | CMATER 341122581128 | Kabel 1kV AYKY3x240+120mm2 | m | 8 | 0 | 0
6 | CMATER 34141*0308 | Šnůra gumová st.CGSG 2x1,5mm2 | m | 66 | 0 | 0
7 | CMATER 34141*0312 | Šnůra gumová st.CGSG 5-Jx4mm2 | m | 13 | 0 | 0
8 | CMATER 34141*0315 | Šnůra gumová st.CGSG 5-Jx2,5mm2 | m | 11 | 0 | 0
9 | CMATER 34141*0315 | Šnůra gumová st.CGSG 5-Jx16mm2 | m | 33 | 0 | 0
10 | CMATER 341411513019 | Vodič 750V Cu CY4mm2 | m | 20 | 0 | 0
11 | CMATER 34535*0710 | Spínač ř.1 3553-01629 vodotěs. | kus | 7 | 0 | 0
12 | CMATER 3453553*7319 | Zásuvka 230V/16A s přep. ochr. pzap. | kus | 2 | 0 | 0
13 | CMATER 345355301750 | Tlačítko STOP na povrch | kus | 1 | 0 | 0
14 | CMATER 34537720355. | Odpínač centrální trojpolový 63A | kus | 7 | 0 | 0
15 | CMATER 34537720355. | Odpínač centrální trojpolový 80A | kus | 1 | 0 | 0
16 | CMATER 34537720355. | Odpínač centrální trojpolový 32A | kus | 2 | 0 | 0
17 | CMATER 34537720355. | Odpínač centrální trojpolový 16A | kus | 3 | 0 | 0
18 | CMATER 345551422390 | Zásuv.pzap.dvoj.230V/16A | kus | 3 | 0 | 0
19 | CMATER 3455517*0810 | Zásuvka na povrch 230V/16A IP43 | kus | 19 | 0 | 0
20 | CMATER 34562*0429 | Svorkovnice HOP | kus | 1 | 0 | 0
21 | CMATER 345661551200 | Krabice 4xP16 4mm2 ACIDUR | kus | 37 | 0 | 0
22 | CMATER 34571*1990 | Krabice s víkem KT250x110 | kus | 1 | 0 | 0
23 | CMATER 345711120230 | Trubka oheb.09040 pr.40 | m | 82 | 0 | 0
24 | CMATER 345711120230 | Trubka oheb 09120 .... pr.120mm | m | 6 | 0 | 0
25 | CMATER 345711120230 | Trubka oheb. 09063 pr.63mm | m | 30 | 0 | 0
26 | CMATER 35811150010. | Zásuvka 400V/16A 3P+N | kus | 5 | 0 | 0
27 | CMATER 405543080031 | Relé pro blokování topné části strojů | ks | 11 | 0 | 0
28 | CMATER 405611900626 | Termostat prostorový | ks | 1 | 0 | 0
29 | SPCM 341-11000 | Kabel CYKY 2-Ox1,5mm2 | m | 335 | 0 | 0
30 | SPCM 341-11030 | Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2 | m | 580 | 0 | 0
31 | SPCM 341-11032 | Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2 | m | 82 | 0 | 0
32 | SPCM 341-11038 | Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2 | m | 360 | 0 | 0
33 | SPCM 341-11092 | Kabel CYKY 5-Jx1,5mm2 | m | 233 | 0 | 0
34 | SPCM 341-11094 | Kabel CYKY 5-Jx2,5mm2 | m | 435 | 0 | 0
35 | SPCM 341-11098 | Kabel CYKY 5-Jx4mm2 | m | 66 | 0 | 0
36 | SPCM 341-11098-1 | Kabel CYKY 5-Jx16mm2 | m | 240 | 0 | 0
37 | SPCM 345-35...(1) | Vypínač (1),10A-250V | ks | 11 | 0 | 0
38 | SPCM 345-35...(6) | Střídavý přepínač (6),10A-250V | ks | 2 | 0 | 0
39 | SPCM 345-51...... | Zásuvka (2P+PE),16A-250V | ks | 5 | 0 | 0
40 | SPCM 345-71518 | Krabice KP68 | ks | 30 | 0 | 0
41 | SPCM 345-71562 | Krabice KR97 | ks | 14 | 0 | 0
42 | SPCM 354-42071 | Páska uzemňovací Cu | ks | 6 | 0 | 0
43 | SPCM 354-42150 | Svorka uzemňovací | ks | 6 | 0 | 0
44 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
45 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | Silnoproud-materiál |  |  |  | 0
A.3 - Silnoproud-svítidla
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | CSVITI 348 | Svítidlo vnitří strop. 16W dle výb.inv. | kus | 1 | 0 | 0
2 | CSVITI 348 | Svítidlo vnitřní strop. 21W dle výb. inv | kus | 6 | 0 | 0
3 | CSVITI 348......... | Svítidlo vnitřní strop. 28W dle výb.inv | kus | 1 | 0 | 0
4 | CSVITI 348.....0001 | Závěsný řetízek svítidel | m | 32 | 0 | 0
5 | CSVITI 348100100000 | Světlo nouzové nástěnné | kus | 15 | 0 | 0
6 | CSVITI 348231584401 | Svítidlo zářiv.2x36W, přisazené.el.př. | kus | 4 | 0 | 0
7 | CSVITI 348231584401 | Svítidlo zářiv.2x58W přisazené el.př. | kus | 1 | 0 | 0
8 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.1x36W el.předř IP 54 | kus | 2 | 0 | 0
9 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.2x49W el.př. IP54 | kus | 9 | 0 | 0
10 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.2x35W el.př. IP54 N.M | kus | 1 | 0 | 0
11 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.2x35W el.př. IP54 | kus | 6 | 0 | 0
12 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.1x36W přisazené el.př. | kus | 1 | 0 | 0
13 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.2x54W el.př. IP54 N.M. | kus | 2 | 0 | 0
14 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.2x49W el.př. IP54 N.M. | kus | 1 | 0 | 0
15 | CSVITI 3482315864.. | Svítidlo zářiv.2x54W el.př. IP54 | kus | 13 | 0 | 0
16 | SPCM ............ | Svítidla jsou vč.zdrojů |  | 0 | 0 | 0
17 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
18 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | Silnoproud-svítidla |  |  |  | 0
B.1 - Rozvaděč RO
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | CMATER 374 | MTP převod 500/5 pro dig. multimetr | kus | 3 | 0 | 0
2 | CMATER 405........2 | Rozš. mod.EXP 1030 pro dig. multimetr | kus | 1 | 0 | 0
3 | CMATER 405........2 | Rožš. modul EXP1012 pro dig. multimetr | kus | 2 | 0 | 0
4 | CMATER 405....07040 | Digitální multimetr c LCDdisp. vet.mont | kus | 1 | 0 | 0
5 | CMATER DZ1 14422 | Svodič bleskových proudů T1 | kus | 3 | 0 | 0
6 | CMATER DZ118565 | Svodič přepětí T2 | kus | 3 | 0 | 0
7 | CMATER DZ118565 | Svodič přepětí T2 PE-N | kus | 1 | 0 | 0
8 | SCHNE9 18417 | C120H jistič 3P 16A B | ks | 2 | 0 | 0
9 | SCHNE9 18419 | C120H jistič 3P 25A B | ks | 2 | 0 | 0
10 | SCHNE9 18420 | C120H jistič 3P 32A B | ks | 1 | 0 | 0
11 | SCHNE9 18423 | C120H jistič 3P 63A B | ks | 7 | 0 | 0
12 | SCHNE9 18424 | C120H jistič 3P 80A B | ks | 1 | 0 | 0
13 | SCHNE9 26969 | C60/C120 MNx 230V AC | ks | 13 | 0 | 0
14 | SCHRA4 AS206060 | Rozvaděč AS, 600x2000x600, jednokřídlé d | ks | 1 | 0 | 0
15 | SCHRA4 AS221060 | Rozvaděč AS, 1000x2200x600, jednokřídlé | ks | 1 | 0 | 0
16 | SCHRA4 BZ106802 | Signálka dvoubarevná,zelená-červená | ks | 2 | 0 | 0
17 | SCHRA4 CU204010- | Cuponal 40x10,2m | ks | 4 | 0 | 0
18 | SCHRA4 IK011031- | Nosný izolátor Cuponal | ks | 12 | 0 | 0
19 | SCHRA4 IK100010- | Svorka řadová 1,5-16mm2 | ks | 170 | 0 | 0
20 | SCHRA4 IS505224 | Poj.vyp.odpínač jednopólový, 63A | ks | 1 | 0 | 0
21 | SCHRA4 IU008380- | Ventilátor s filtrem | ks | 1 | 0 | 0
22 | SCHRA4 IU008566- | Termostat pro ventilátor | ks | 1 | 0 | 0
23 | SCHRA4 SI330460- | Poj.odpínač,100A | ks | 2 | 0 | 0
24 | SCHRA4 SI332010- | Pojistkový odpínač 200A | ks | 3 | 0 | 0
25 | SCHRA4 SI332020- | Pojistkový odpínač 400A | ks | 2 | 0 | 0
26 | SPCM 358-........ | Jistič 10C/1 | ks | 1 | 0 | 0
27 | SPCM 358-........ | Jistič 10B/1 | ks | 2 | 0 | 0
28 | SPCM 358-........ | Jistič 10B/3 | ks | 5 | 0 | 0
29 | SPCM 358-........ | Jistič 16C/1 | ks | 1 | 0 | 0
30 | SPCM 358-........ | Jistič 4B/1 | ks | 1 | 0 | 0
31 | SPCM 358-.......2 | Proudový jističo chánič 16B/1N/030 | ks | 3 | 0 | 0
32 | SPCM 358-.......2 | Proudový chránič 40/4/003/G | ks | 2 | 0 | 0
33 | SPCM 358-.2...... | Jistič 10B/1N | ks | 1 | 0 | 0
34 | SPCM 358-.2...... | Jistič 16B/3N | ks | 5 | 0 | 0
35 | SPCM 358-.2...... | Jistič 16B/1N | ks | 5 | 0 | 0
36 | SPCM 358-32...... | Ovládací tlačítko centrál STOP | ks | 1 | 0 | 0
37 | SPCM 358-32...... | Hlavní vypínač 100-630A BH630 | ks | 1 | 0 | 0
38 | ¤ AA-40% | Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40% | % | 40 | 0 | 0
| CELKEM | Rozvaděč RO |  |  |  | 0
C.1 - Vzduchotechnika
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | CMATER VZT | Trubní ventilátor TD 350/125 | kg | 1 | 0 | 0
2 | CMATER VZT2 | Nástěnný ventilátor CF 100T | m | 2 | 0 | 0
3 | CMATER VZT3 | Talířový ventil | m | 2 | 0 | 0
4 | CMATER VZT4 | Nástěnný ventilátor Decor 300 CZ | m | 1 | 0 | 0
5 | CMATER VZT5 | Potrubí 100mm 20% tvarovky | m | 3 | 0 | 0
6 | CMATER VZT6 | Potrubí 125mm 20% tvarovky | kus | 3 | 0 | 0
7 | CMATER VZT7 | Potrubí 150mm 20% tvarovky | kus | 3 | 0 | 0
8 | ¤ PM-030% | Podružný materiál 3% | % | 3 | 0 | 0
9 | ¤ PN-100% | Pořizovací náklady 10% | % | 10 | 0 | 0
| CELKEM | Vzduchotechnika |  |  |  | 0
D.1 - Rovodna prádelna
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | _OSTAT ZZR-115 | Výstavba nové rozvodny prádenly | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | Rovodna prádelna |  |  |  | 0
E.1 - Revize
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | _OSTAT ZZR-115 | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | Revize |  |  |  | 0
F.1 - Program digitální multimetr
p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství | cena Kč | celkem Kč
1 | _OSTAT ZZR-115 | Progam pro digitální multimetr | kpl | 1 | 0 | 0
| CELKEM | Program digitální multimetr |  |  |  | 0