## List1
příloha č.6
Výkaz výměr
Soubor č. 01 – CCTV – průmyslová televize – Ubytovna odsouzených A
|  | typové označení +výrobce dle zhotovitele | ks/m/ost | cena za j. | materál / technologie celkem | sazba | počet hodin | montáž práce celkem | Požadavky
| Kamera vnitřní |  | 13 | [5 empty] | – automatické přepínání DEN/NOC –> citlivost 0,5/0,3 při 50 IRE – typ objektivu bude určen v době realizace při kamerové zkoušce; provedení antivandal a dle přílohy č.5
| Kamera venkovní |  | 1 | [5 empty] | – automatické přepínání DEN/NOC –> citlivost 0,5/0,3 při 50 IRE – typ objektivu bude určen v době realizace při kamerové zkoušce; provedení antivandal a dle přílohyč2 a č.5
| Systém nočního snímání | [7 empty] | – umožněn snímání a záznamu obrazu v celém stanoveném úhlu záběru jednotlivých kamer v nočním režimu; provedení antivandal a dle přílohy č.2 č.5
| záložní zdroj | [7 empty] | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5
| Vyhodnocení monitorování- režimy pro uživatele: |  | 3 | [5 empty] | a/ programovatelné cyklování, b/ vícenásobné zobrazení 1–16x, c/ nezávislý přístup z jednotlivých stanovišť. Uhlopříčka min 22" LCD a dle přílohy č.2 ač.5
| Digitální záznam + přístup k záznamu z kanceláří dohledu na střežícím systém | [7 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“ | [7 empty] | instalovaná technologie musí bezproblémomě umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivńovat.
| Pomocná technologie pro přenos informací | [7 empty] | dle přílohy č.2ač.5 , převodníky, optické oddělovače;ochranné prvky proti přepětí; aj
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "video rozvody - koaxiální kabely"
Kabelové rozvody popř.rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "slaboproudé"
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací Instalační materiál ostatní | [7 empty] | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.
CELKEM
Soubor č. 02 – Tísňová signalizace – Ubytovna odsouzených A
| Výměna tísňových tlačítek |  | 50 | [5 empty] | barva žlutá tlačítko červené ; zpětná aretace bezpečnostním nástrojem -klíček; mechanická aretace musí působit současně s elektrickým sepnutím kontaku při aktivaci koncového zařízení a dle přílohyč2 a č.5 ref typ FP2
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“ | [7 empty] | instalovaná technologie musí bezproblémomě umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivńovat.
| Pomocná technologie pro přenos informací | [7 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"
Kabelové rozvody popř.rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "slaboproudé"
| Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací Instalační materiál ostatní | [7 empty] | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.
CELKEM
Soubor č. 03 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlásky – Ubytovna odsouzených A
| Hláska venkovní |  | 1 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| Pracoviště pro ovládání hlásek |  | 1 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| Hláska vnitřní |  | 7 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| záložní zdroj | [7 empty] | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“ | [7 empty] | instalovaná technologie musí bezproblémomě umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivńovat.
| Pomocná technologie pro přenos informací | [7 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"
Kabelové rozvody popř.rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "slaboproudé" | [7 empty] | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.
Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací Instalační materiál ostatní
CELKEM
Soubor č. 04 – EKV (elektronická kontrola vstupu) – Ubytovna odsouzených A
| Elektrický zámek |  | 1 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| čtečka karet |  | 2 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| technologie pro snímání karet +ovládání zámků |  | 1 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| záložní zdroj | [7 empty] | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“ | [7 empty] | instalovaná technologie musí bezproblémomě umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivńovat.
| Pomocná technologie pro přenos informací | [7 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"
Kabelové rozvody popř.rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "slaboproudé" | [7 empty] | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.
Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací Instalační materiál ostatní
CELKEM
Soubor č. 05 – MDS (místní dispečerský systém) – Hlásky – Ubytovna odsouzených B
| Hláska venkovní |  | 1 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| Pracoviště pro ovládání hlásek |  | 1 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| Hláska vnitřní |  | 7 | [5 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
| záložní zdroj | [7 empty] | při výpadku el. napáje bezproblémový přechod online a dle přílohy č.2 č.5
| SW přizpůsobení pro centrálním zabezpečovacím systému „ELIWIN“ | [7 empty] | instalovaná technologie musí bezproblémomě umožnit zpracování získaných dat pro stávajícím zabezpečovacím systémem a nesmí ho negativně ovlivńovat.
| Pomocná technologie pro přenos informací | [7 empty] | dle přílohy č.2ač.5 ,
Kabelové rozvody dle navrženého řešení "optické"
Kabelové rozvody popř.rozváděče dle navrženého řešení "Silnoproud"
| Kabelové rozvody dle navrženého řešení "slaboproudé" | [7 empty] | ostatní mat pro zhotovení rozvodů instal krabice svorkovnice příchytky aj.
Provedení kabelových rozvodů a pomocných prací Instalační materiál ostatní
CELKEM
Zhotovení dokumentce skutečného provedení
Proškolení uživatele
Výchozí revize "silnoproud"
Doprava materiálu a osob.
Ostatní pomocné práce
jiné náklady které zhotovitel bude požadovat
Celkem materiál + montáž
konečná cena bez DPH
konečná cena s DPH
* pozn. druhy a délky kabelových vedení určí zhotovitel dle použité technologie