## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
D.1.4.300 |  | Zdravotně technické instalace |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
KOZE1501 |  | Opava,Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | ing. Marcela Koželuhová |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | ing. Marcela Koželuhová
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | KOZE1501
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | KOZE1501 Opava,Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | D.1.4.300 Zdravotně technické instalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Potrubí z trub litinových |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | KOZE1501 Opava,Rekonstrukce bývalé kotelny na výrobní halu |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | D.1.4.300 Zdravotně technické instalace |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 4.05 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 | m3 | 30.24 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 139711101R00 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 | m3 | 35.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 35.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 162201201R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 35.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 35.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m | m3 | 35.1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 42.36 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 11.16 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  |  | 1
10 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 3.72 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.8908
| Celkem za | 45 Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  |  | 1
11 | 566904111R00 | Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem | t | 5.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
12 | 998225311R00 | Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. | t | 31.5057 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  |  | 1
13 | 622323041R00 | Penetrace potrubí | m2 | 2.3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00035
14 | 851601102R00 | Montáž potrubí litina DN 100 | m | 1.501 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 | 851601104R00 | Montáž potrubí t litina DN 125 | m | 4.5 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 55240580 | Trouba litinová odpadní DN 100x1000 mm | kus | 1.5 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55240580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
17 | 55240620 | Trouba litinová odpadní DN 125x1000 mm | kus | 4.5 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 55240620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.017
18 | 998273101R00 | Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop | t | 0.03063 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 85 Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  |  | 1
19 | 871313121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 | m | 24 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
20 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1e-05
21 | 28611260.4 | Trubka kanalizační SN 8 PVC 125 4,7x1000 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611260.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00345
22 | 28611260.6 | Trubka kanalizační SN 8 PVC 125 4,7x5000 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611260.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00345
23 | 28611260.A | Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611260.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00321
24 | 28611261.A | Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x3000 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611261.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00963
25 | 28611262.A | Trubka kanalizační SN 8 PVC 160x4,7x5000 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28611262.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01605
26 | 28651662.A | Koleno kanalizační 160/ 45° PVC | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28651662.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00066
27 | 28651663.A | Koleno kanalizační 160/ 67° PVC | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28651663.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00072
28 | 28651692.A | Redukce kanalizační 160/ 125 PVC | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28651692.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00043
29 | 28651832.A | Zátka hrdla kanalizační DN 150 PVC | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28651832.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00025
30 | 28651858.A | Přechod kamenina-PVC kanalizační 160 PVC | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28651858.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00089
31 | 28651864.003 | Přechodka šachtová DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28651864.003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00095
32 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 0.07252 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  |  | 1
33 | 721110915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 -lapač střešních splavenin | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00121
34 | 721110916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 -lapač střešních splavenin | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00136
35 | 721110917R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00158
36 | 892571111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m | 24 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 | 892601121R00 | Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15m | úsek | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
38 | 894432112R00 | Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 895931111R00 | Montáž lapačů střešních splavenin | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.9215
40 | 8942517 | Osazení šachtové vložky | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 8947514 | Prohlídka potrubí DN 150 kamerou | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
42 | 8954714 | Průraz DN 150 do stáv.šachtice | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
43 | 286970781.A | Poklop litinový 425 3t | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 286970781.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0243
44 | 28697101.K.021 | Šachtové dno D 425 x 150 T3,4 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28697101.K.021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.852
45 | 28697103.A02 | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 28697103.A02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.01061
46 | 55162490.A | Lapač střešních splavenin DN 100 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 55162490.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00143
47 | 55162518.A | Lapač střešních splavenin DN 125 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 3 | 1 | 55162518.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.0008
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
48 | 971042351R00 | Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00133
49 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 25 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
50 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 70 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
51 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
52 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 12.649 |  | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
53 | 721100911R00 | Oprava - zazátkování hrdla kanalizačního potrubí | kus | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00891
54 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 4 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
55 | 721176102R00 | Potrubí připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 7 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
56 | 721176103R00 | Potrubí připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 28 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
57 | 721176114R00 | Potrubí odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 4.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
58 | 721176115R00 | Potrubí odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 30 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00131
59 | 721176222R00 | Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00209
60 | 721176223R00 | Potrubí svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 29 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0025
61 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
63 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 721210812R00 | Demontáž vpusti litinové DN 70 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 721223423R00 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 0,5l/s | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00072
67 | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací DN 50, 100 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
68 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 39 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 721290113R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300 | m | 69.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 725334301R00 | Nálevka se sifonem PP DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9e-05
71 | 725980121R00 | Dvířka z plastu, 150 x 150 mm | kus | 11 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0005
72 | 286-99-032 | Chránička PVC DN 200 | m | 7 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 286-99-032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.852
73 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 6.1594 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
74 | 722130233R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 | m | 5.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01598
75 | 722130234R00 | Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 | m | 50 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01384
76 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 | m | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 722131918R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 80 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02345
79 | 722131938R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 80 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00641
80 | 722175211R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 20 mm | m | 78 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00401
81 | 722175212R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 25 mm | m | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00369
82 | 722175213R00 | Potrubí z PP-R 80 PN 16, D 32 mm | m | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00388
83 | 722181211RT7 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 52 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2e-05
84 | 722181213RT7 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 26 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
85 | 722181213RT8 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 14 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
86 | 722181213RU1 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm | m | 8.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
87 | 722181213RU4 | Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm | m | 25 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
88 | 722181224RV9 | Izolace návleková s ALU folií tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 40 mm | m | 25 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
89 | 722212440R00 | Štítky orientační na zeď | soubor | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00039
90 | 722223131R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
91 | 722237121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
92 | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
93 | 722237124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00068
94 | 722237661R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 15 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
95 | 722237663R00 | Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
96 | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
97 | 722254211RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30, stálotvará hadice | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03
98 | 722264211R00 | Vodoměr bytový SV DN 15x80 mm, Qn 1,5 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00214
99 | 722264214R00 | Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00224
100 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 150.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
101 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 150.5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
102 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy | soubor | 13 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02882
103 | 725810402R00 | Ventil rohový, vč . flexi přípojek G 1/2 | soubor | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
104 | 734255115R00 | Ventil pojistný, DN 15 x 6,0 bar | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
105 | 7225841 | Bakteriologické zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
106 | 72258414 | Konzoly pro uložení potrubí DN 32 | ks | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
107 | 28654651 | Příchytka plastová 20 mm PPR | kus | 70 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654651 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
108 | 28654694 | Objímka kovová s vrutem 32 - 40 mm PPR | kus | 20 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654694 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9e-05
109 | 5413220040 | Ohřívač vody průtokový el. 3,5kW | kus | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 5413220040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.004
110 | 5413220041 | Ohřívač vody průtokový el. 4,5kW | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 5413220041 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.004
111 | 54132293 | Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový 15 litrů | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 54132293 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.011
112 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.7067 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
113 | 725119105R00 | Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00092
114 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 5 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00186
115 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00141
116 | 725219503R00 | Montáž krytu sifonu umyvadel | soubor | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
117 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00212
118 | 725339101R00 | Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00379
119 | 725829202R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné | kus | 1 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
120 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 12 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
121 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 10 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
122 | 725869204R00 | Montáž uzávěrek zápach.dřez.jednoduchý D 40 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00015
123 | 28651511 | Komplet trubka splachovací třídílná | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 28651511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00051
124 | 55145001 | Baterie umyvadlová stojánk bez otvír odpadu | kus | 8 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55145001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.001
125 | 55145012 | Baterie dřezová směšov nástěnná s kul ústím | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55145012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0011
126 | 55145015 | Baterie umývadlová směšov stojánk s otáč ústím | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55145015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0009
127 | 55145040 | Baterie dřez. směšov stojánkánková | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55145040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00164
128 | 55147032 | Splachovač nádržkový z PH úsporný | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55147032 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0027
129 | 55162320.A | Zápachová uzávěrka DN 40 zPP dřezová | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162320.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00026
130 | 55162330,a | Uzávěrka zápachová DN 40 umývadlová z PP klik-klak | kus | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162330,a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0003
131 | 551674068 | Sedátko pro kombiklozety s poklopem | kus | 5 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 551674068 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0025
132 | 55231101 | Dřez nerez 380x450 mm | kus | 2 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 55231101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0032
133 | 64214330 | Umyvadlo bílé s otv. pro bat. 550x450 mm | kus | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64214330 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.013
134 | 64233512 | Klozet komb bílý hlub.splach.vodor odpad | kus | 5 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64233512 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.025
135 | 64271101 | Výlevka se sklop. plast. mřížkou, bílá | kus | 1 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64271101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
136 | 64286106 | Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou | pár | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64286106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0005
137 | 64291390 | Kryt na sifón bílý polosloup | kus | 10 |  | 0 | 2 | 3 | 7 | 64291390 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0047
138 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.39582 |  | 0 | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
139 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 4.5385 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
140 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 4.5385 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
141 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 68.0777 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
142 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 4.5385 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
143 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 4.5385 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
144 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 4.5385 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
145 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 4.5385 |  | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0