Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, dokumentace veřejné zakázky                    ev.č. v IS VZ US: 60062521 „GŘ OL – Eskortní sanitní vozidla“ v souladu s § 49, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Prosím o upřesnění bodu v ZD na dodávku 13 kusů eskortních sanitních vozidel, týkajícího se rozvodu 220V.

Doslovné znění ze ZD:  Vozidlo doplnit o rozvod 220 V s napojením z veřejné sítě a vozidlo vybavit měničem napětí na 220 V.

Dotaz č. 1

Zda tím byla myšlena možnost napojení vozidla (např. v garáži) na vnější zdroj 220V a kromě toho ještě aby ve vozidle byl umístěn měnič z 12V na 220V nebo tím měničem bylo myšleno jištění 220V a o převodu z 12V na 220V se v tomto případě neuvažuje?

Odpověď č. 1

Zadavatel požaduje vybavit vozidlo napojením na vnější zdroj z veřejné sítě 220V pro předehřev motoru a měničem napětí z 12V na 220V pro připojení běžně používaných přístrojů (např. automatizovaný externí defibrilátor, notebook apod.) v prostoru pro pacienty.

V Praze dne 15. 8. 2011

Rada

plk. Mgr. Alexandr VIDLÁK

vedoucí odd. automobilní služby GŘ VS ČR