Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, dokumentace veřejné zakázky                    ev.č. v IS VZ US: 60062521 „GŘ OL – Eskortní sanitní vozidla“ v souladu s § 49, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Rád bych vznesl touto cestou dotaz na text v ZD, který je uvedený v posledním odstavci Přílohy č. 1 - technická specifikace.

Doslovně se v něm píše:

Sanitní (zdravotnické) vozidlo a jeho vybavení musí splňovat požadavky dle přílohy 
č. 6  k vyhlášce MZ č. 221/2010 Sb. ve znění pozdějších předpisů, technickou normu ČSN EN 1789, dále musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 56/2001 Sb., v platném znění. Vybavení musí odpovídat příslušným normám (např. automatizovaný externí defibrilátor splňující technickou normu ČSN EN 60 601-2-4 (2003) Zdravotnické elektrické přístroje, část 2-4 zvláštní požadavky na bezpečnost defibrilátorů). Vozidlo musí splňovat požadavky kategorie A2 – pro převoz jednoho nebo více pacientů.

Dotaz č. 1

Byl tímto textem myšlen požadavek, aby bylo  sanitní vozidlo  sestaveno a následně 
i vyrobeno v souladu s vyhláškou MZ č. 221/2010 Sb. a jeho technické parametry aby odpovídaly EN 1789 tak, že by mohl výrobce sanitního vozidla vystavit na toto vozidlo prohlášení o shodě. A toto ujištění postačí. Nebo tímto textem byl dán požadavek na dodání sanitního vozidla včetně výbavy  podle přílohy č. 6 vyhlášky 221/2010 Sb. ?

Odpověď č. 1

Zadavatel textem uvedeným v zadávací dokumentaci v příloze č. 1- technická specifikace požaduje, aby uchazeč předložil nabídku na dodávku sanitních vozidel včetně výbavy (certifikovaná vybavení) plnící požadavky podle přílohy 
č. 6 vyhlášky 221/2010 Sb., a současně plnící požadavky podle technické normy 
ČSN EN 1789 stanovené pro silniční ambulanci pro převoz jednoho nebo více pacientů typu A2. Uchazeč předloží jako součást nabídky Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR s platným základním technickým popisem schváleného typu vozidla.

V Praze dne 17. 8. 2011

Rada

plk. Mgr. Alexandr VIDLÁK

vedoucí odd. automobilní služby GŘ VS ČR