Dodatečné informace k veřejné zakázce

"GŘ OL - servis hasicích přístrojů a hydrantů"

Dotaz č. 1

děkujeme za důvěru ,že se můžeme zůčastnit výběového řízení pod zn.VS35/001/2012-50/Práv-vz/580 Jen nerozumím některým položkám

hodinová sazba (1 pracovník) za provádění kontrol a oprav požárních vodovodů a jejich příslušenství, tlakovou zkoušku hadic a ostatní výše nespecifikované revizní a servisní práce 200h a chcete cenu za 1h ,ale ta konečná cena naroste nebod nevěřím tomu že by se tam mělo účtovat 200h tak jestly nestačí tam napsat hodinovou sazbu ??

sepsání protokolu 200 ks nevím o jaký protok se jedná ?? myslí se tím Doklad o kontrole , udržbě a opravach hasicích přístrojů dle §10 Odsta.2 vyhl.246/10

vyhodnocení kontroly a zpracování revizní zprávy: PHP to by mělo být to samé viz Doklad o kontrole , udržbě a opravach hasicích přístrojů dle §10 Odsta.2 vyhl.246/10

kompletní údržba PHP dle průvodní dokumentace výrobce Tomu to tak nerozumíme nebo" revize (kontrola) PHP" se musí dělat dle průvodní dokumentace výrobce

Moc děkuji za vysvětleni s přáním hezkého dne

Odpověď č. 1:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč jako součást nabídky vyplnil ceny (cena za měrnou jednotku bez DPH, cena celková za položku, výše DPH za položku a cena celková za položku s DPH) za dodávky a služby do tabulky, která bude závaznou Cenovou nabídkou.

Je nutné vyplnit veškeré buňky tabulky vč. celkových součtů pod tabulkou. Pouze tak bude možné cenové nabídky jednotlivých uchazečů hodnotit dle celkové výše nabídkové ceny. Tyto jednotkové ceny pak budou jako příloha smlouvy platné a závazné pro veškerou následnou fakturaci.

Objemy dodávek a služeb budou naopak fakturovány vždy podle aktuální skutečnosti, budou vystavovány dílčí objednávky na dílčí plnění dle potřeby po jednotlivých objektech zadavatele – princip rámcové smlouvy.

Tabulka logicky nemůže obsahovat přesné množství jednotlivých dodávek a služeb, které mohou být v podobu účinnosti rámcové smlouvy (4 roky) fakturovány. Jedná se o matematickou metodu zvolenou pro výběr nejnižší ceny celého souboru různorodých činností v oblasti PO. Objem služeb bude proměnlivý dle výsledků revizí a stáří požárního zařízení, jednotkové ceny budou naopak po celou dobu platnosti rámcové smlouvy konstantní.

Snahou zadavatele bylo pokrýt pokud možno co nejširší rozsah nabízených služeb, při sestavování položek tabulky bylo vycházeno ze skutečných faktur různých dodavatelů. Položky tedy nejsou vytvořeny náhodně.

Lze předpokládat, že někteří dodavatelé využijí při následné fakturaci většinu položek dle tabulky, jiní dodavatelé některé dodávky a služby uváděné v tabulce na základě svého uvážení fakturovat nikdy nebudou, například vylepení - dodání kontrolního štítku na PHP nebo uvažované sepsání samostatného protokolu ke každému požárnímu zařízení některé firmy samostatně na faktuře neúčtují, jiné firmy naopak štítky a samostatné protokoly ke každému PHP apod. fakturují. Pokud se uchazeč rozhodne, že některé položky samostatně fakturovat nebude, může tyto položky v cenové nabídce samozřejmě vyplnit nulou.

Zadavatel na základě svých zkušeností s fakturací za obdobné služby rozlišuje „prostou“ revizi (kontrolu) PHP a naopak nákladnější kompletní údržbu PHP dle průvodní dokumentace výrobce, která je prováděna obvykle dílensky mimo objekty zadavatele a samozřejmě menší dílčí opravy, uvedení do provozu a další obvyklé úkony.

Hodinová sazba bude dohodnuta a použita pro případy, že budou prováděny revizní a servisní práce v tabulce nespecifikované a neoceněné (například opravy požárních vodovodů – výměny vadných ventilů, opravy poškozené tepelné izolace potrubí, oprava násilně poškozené skříně nástěnného hydrantu, výměna krytu podzemního hydrantu, nátěry suchovodů apod.)

V Praze dne 22. 8. 2012

Zapsal: Bc. Milan Brož