Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zakázka“)

Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství (dále jen „GŘ“), Vás vyzývá ke zpracování a podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávku s názvem:

„OZS a OK GŘ – dodávka screeningových testovacích panelů ke stanovení metabolitů drog v moči a orientačních testů na detekci OPL z pevných látek a tekutin“

podle následujících podmínek:

I. Zadavatel

Česká republika

Vězeňská služba České republiky,

se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

IČO:00212423

Kontaktní osoby:

testovací panely ke stanovení metabolitů drog v moči – ČÁST 1.

MUDr. Růžena Drtinová – odbor zdravotnické služby Generálního ředitelství VSČR ,

tel. 244 024 923,

e-mail: rdrtinova@grvs.justice.cz

orientačních testy na detekci OPL z pevných látek a tekutin – ČÁST 2. a 3.

Bc. Tomáš Koňák – odbor výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VSČR

tel. 244 024 622,

e-mail: tkonak@grvs.justice.cz

II. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupních smluv na dodávku testovacích panelů ke stanovení metabolitů drog z biologického materiálu (v moči) ve formě multipanelu (dále jen „testy z moči“) a orientačních testů na detekci omamných a psychotropních látek z pevných látek a tekutin (dále jen „testy z pevných látek“).  V souladu s § 98 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) je předmět veřejné zakázky rozdělen do tří částí a každý z uchazečů se může zúčastnit poptávkového řízení na dodavatele všech částí, nebo jím vybraných částí.

Část 1. - Testy z moči

U testů z moči je požadována maximální doba odečtu testu 10 minut. Součástí dodávky je návod na použití v českém jazyce včetně uvedení specifik a možných interferencí.

Testy mají formu multipanelu a stanovují metabolity následujících druhů drog:

- metamfetaminy (detekční limit 500 ng/ml v moči)

- opiáty (detekční limit 300 ng/ml v moči)

- THC (detekční limit 50 ng/ml v moči)

- benzodiazepiny (detekční limit 300 ng/ml v moči)

- buprenorfin (detekční limit 10 ng/ml v moči)

- součástí panelu je test na ředění moče (např. kreatininový test)

Odhadované množství objednávky 8 500 ks, bude upřesněno při podpisu smlouvy s ohledem na cenovou nabídku vybraného dodavatele.

Zadavatel se zavazuje uzavřít s vybraným dodavatelem kupní smlouvu na zboží s hodnotou min. 800.000,- Kč.

Zadavatel dále požaduje:

- požadovaná exspirace: alespoň 16 měsíců od dodání zboží

- dodávané testovací zboží musí pocházet ze zemí EU nebo ESVO, popř. země se kterou má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce, tuto skutečnost doloží uchazeč písemným prohlášením,

- dodávané zboží musí být klinicky vyzkoušené (uchazeč doloží šaržovým certifikátem ke každé šarži),

- dodávané zboží je určené pro profesionální použití (uchazeč doloží prohlášení o shodě podle NV č. 453/2004 Sb., zákona č. 123/2000 Sb. a směrnice Rady č. 98/79/ES),

- dodavatel doloží kopie certifikátů výrobce na výrobu diagnostických zdravotnických prostředků in vitro podle normy EN ISO 13485 (splnění norem EU).

Část 2. a část 3. - Testy z pevných látek

Zadavatel požaduje orientační testy pro identifikaci omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) z pevných látek, tekutin a rostlinného původu. Všechny testy a multitesty musí být určeny jen pro profesionální použití. Testy musí umožňovat během několika minut (max. 15 minut) provést v terénu orientační identifikaci podezřelé látky. Jsou požadovány dva druhy testů: a) testy na jednotlivé látky b) testy ve formě multipanelu (multitesty).

Část 2. - testy na jednotlivé látky

Při vyhodnocení musí být manipulace s testy jednoduchá (co nejmenší počet pomocných úkonů) a zcela bezpečná.

Požadované orientační testy na zjišťování OPL s přesným označením detekované drogy, jsou uvedeny v příloze č. 1.

- Na každém testu musí být odolný potisk s názvem testu (druh OPL).

- Použitelnost testů OPL požadujeme min. 16 měsíců (expirační doba) od dodání zboží, která bude uvedena spolu se jménem výrobce na balení (krabici) s OPL testy.

- Ke každému jednotlivému testu bude přiložen podrobný návod k používání v českém jazyce a pomůcka na nabrání testované látky.

Požadované množství: dle přílohy č. 1: 687 ks jednotlivých testů a 4 ks kompletních testovacích sad (kufrů).

Část 3. - testy ve formě multipanelu

Musí určit ve zkoumaném vzorku přítomnost OPL z 10 (Benzodiazepin, Amfetamin, Marihuana, Metadon, Kokain, Metamfetamin, Barbituráty, Opiáty, Fenylcyklidin, Antidepresiva) skupin OPL. Součástí požadavku je i dodávka extrakčního pufru (roztok, který je nezbytný pro zajišťování a detekování drog z pevných látek a tekutin pomocí multitestů), rozpouštěcího roztoku (na rozpouštění marihuany ve spolupráci s drogovými multitesty) a jednorázových (plastových) sterilních pipet.

Při vyhodnocení musí být manipulace s testy jednoduchá (co nejmenší počet pomocných úkonů) a zcela bezpečná.

Požadované multitesty na zjišťování OPL s přesným označením detekované skupiny drog, jsou uvedeny v příloze č. 1.

- Na každém multitestu musí být odolný potisk s názvem testu.

- Použitelnost multitestů OPL požadujeme min. 16 měsíců (expirační doba) od dodání zboží, která bude uvedena spolu se jménem výrobce na balení (krabici) s OPL testy.

- Ke každému jednotlivému testu bude přiložen podrobný návod k používání v českém jazyce a pomůcka na nabírání testované látky.

Požadované množství: dle přílohy č. 1: 60 ks jednotlivých multitestů, 107 ks extrakčního pufru, 22 ks rozpouštěcího roztoku a 50 ks jednorázových sterilních pipet.

Použité testy z pevných látek a multitesty mohou být uživateli vráceny na adresu dodavatele, který se zavazuje bezplatně provést jejich ekologickou likvidaci v souladu se zákonem o odpadech v platném znění v České republice.

III. Místo a předpokládané termíny realizace

Místo plnění:

Generální ředitelství Vězeňské služby ČR

Soudní 1672/1a
140 67 Praha 4

Požadovaná dodací lhůta je pro všechny části veřejné zakázky nejpozději 30 dní od podpisu kupní smlouvy.

IV. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče

Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů:

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídající předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán,

Dodavatel překládá kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

V. Podklady pro zpracování nabídky, obchodní a platební podmínky

Každý z uchazečů se může v souladu s § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zúčastnit poptávkového řízení na všechny části veřejné zakázky, nebo také pouze na některou z částí.

Nabídku k 1. části veřejné zakázky je uchazeč povinen předložit samostatně.

Nabídku ke 2. a 3. části veřejné zakázky je možné spojit.

Dokumentaci k  zakázce tvoří:

- výzva,

- tabulka požadavků testů na jednotlivé látky a testů ve formě multipanelu s pomocnými činidly a příslušenstvím,

- text závazného návrhu kupní smlouvy, která obsahuje zároveň obchodní a platební podmínky zadavatele,

- krycí list.

Vybraný dodavatel do návrhu kupní smlouvy doplní pouze zadavatelem požadované údaje, popř. v kupní smlouvě II. upraví předmět dodávky, pokud uchazeč předkládá nabídku pouze pro některou z částí veřejné zakázky. Nabídky, které nebudou těmto podmínkám vyhovovat, mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny. Zadavatel zálohy neposkytuje.

Další podrobnosti k technickým podmínkám je možno vyžádat u kontaktních osob.

VI. Požadavky na jednotný způsob zpracování ceny včetně obchodních podmínek

Uchazeč ve svých nabídkách uvede cenu v české měně vč. DPH jako cenu nejvýše přípustnou a to v členění bez DPH, sazba a výše DPH a včetně DPH, a to za jeden test v části 1. a za požadovaný počet zboží dle přílohy č. 1 v části 2. a 3. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k realizaci veřejné zakázky včetně dopravy. Výši nabídkové ceny je možné překročit pouze v případě změny daňových předpisů.

Všechny číselné údaje musí být uvedeny také slovy. Výše DPH bude připočtena k ceně podle sazby platné v době uskutečněného plnění.

VII. Způsob zpracování a obsah nabídky

Nabídka musí být zpracována v písemné formě ve dvojím vyhotovení (originál + kopie) v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě a musí obsahovat tyto náležitosti:

- nabídka bude zpracována v českém jazyce

- všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky,

- všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů,

- každá nabídka k dané části veřejné zakázky bude podána v jednom originále a jedné kopii,

- všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány vzestupnou numerickou řadou.

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných částí:

# Část A

- vyplněný „Krycí list nabídky“ (obchodní jméno, adresa a identifikační údaje uchazeče) podle přiloženého vzoru;

- obsah nabídky – každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran;

- doklady o prokázání kvalifikačních předpokladů;

- ostatní doklady a prohlášení.

Část B

- návrh kupní smlouvy s podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče a otiskem razítka uchazeče

Nabídka, návrh kupní smlouvy i veškeré ostatní dokumenty a prohlášení obsažené v nabídce (s výjimkou originálů či úředně ověřených kopií dokladů) musí být opatřeny otiskem razítka uchazeče a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče (v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu).

VIII. Zadávací lhůta

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31. prosince 2012.

IX. Místo a termín pro podání nabídky

Uchazeči své nabídky doručí osobně, kurýrní službou nebo prostřednictvím pošty na adresu zadavatele uvedenou v bodě 1, nebo tamtéž odevzdat do podatelny v pracovních dnech v době od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Nabídky musí být doručeny v řádně zalepené obálce, opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem:

„OZS a OK GŘ – dodávka testů metabolitů a OPL- NEOTEVÍRAT“

a zpáteční adresou.

Nabídky je možné doručit nejpozději do 19.9.2012, do 12:00 hodin. Nabídky podané po tomto termínu nebudou hodnoceny. Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídek.

X. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena poptávaného zboží specifikovaného v čl. II. této Výzvy

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka dodavatele, která bude obsahovat nejnižší cenu v korunách českých s DPH. Ostatní nabídky budou seřazeny v pořadí dle výše nabídkové ceny.

Zadavatel bude hodnotit nabídky v každé části předmětu tohoto poptávkového řízení odděleně.

V části 1. bude zadavatele hodnotit cenu za jeden kus zboží včetně DPH.

V části 2. a 3. bude zadavatel hodnotit konečnou cenu celkové dodávky dle přílohy č. 1 této výzvy.

Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

XI. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

    - na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádosti uchazečů o vyjasnění výzvy k podání nabídek, nebo z vlastního podnětu, změnu obsahu výzvy zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku,

    - před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,

    - uveřejnit konečnou podobu platné podepsané smlouvy na portálu: https://ezak.vscr.cz

    - odmítnout všechny předložené nabídky

    - zrušit poptávkové řízení, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu

    - požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými ve výzvě a zásadami dle §6 ZVZ,

    - variantní řešení nabídky se nepřipouští.

Příloha: 	1. Tabulka požadavků testů na jednotlivé látky a ve formě multipanelu s pomocnými činidly a příslušenstvím (Část 2. - testy z pevných látek)

2. Návrh kupní smlouvy I.

3. Návrh kupní smlouvy II.

4. Krycí list nabídky I.

5. Krycí list nabídky II.

V Praze dne 11.9.2012				MUDr. Zuzana RYBÁKOVÁ

ředitelka OZS GŘ VS ČR

| Skupina testů | Jednotlivé testy - testovaná látka | Kusů jednotlivých testů |
| --- | --- | --- |
| z pevných látek (část 2.) | Opiáty | 117 |
|  | Heroin, Morfin | 15 |
|  | Barbituráty | 26 |
|  | LSD | 27 |
|  | Marihuana, hašiš, hašišový olej | 109 |
|  | Neutralizační činidlo | 94 |
|  | Kokain, HCL, Krek | 21 |
|  | Metadon | 20 |
|  | PCP, Metaqualone | 28 |
|  | Speciální opiátový test | 21 |
|  | Heroiny, MDMA | 48 |
|  | Talwin, Pentazocin | 12 |
|  | Propoxyfen | 7 |
|  | Efederin | 17 |
|  | Valium, Diazepam | 22 |
|  | Metamfetamin a MDMA | 55 |
|  | Marihuana rostliny a semena | 5 |
|  | GHB | 2 |
|  | Amfetamin, Metamfetamin, Metadon | 41 |
|  | kompletní testovací sada - kufr (obdoba NIK® Porta-Pac) | 4 |
| z tekutin a pevných látek + pomocná činidla (část 3.) | Multi 10 - určuje 10 skupin drog | 60 |
|  | BZD/AMP/THC/MTD/COC/M-AMP/BAR/OPI/PCP/TCA |  |
|  | Extrakční Pufr | 107 |
|  | Rozpouštěcí roztok | 22 |
|  | Jednorázové pipety Pasteurovy pipety sterilní | 50 |