## specifikace
TRIMR s.r.o.
Sokola Tůmy 1536/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
|  | Akce: | REKONSTRUKCE BÝVALÉ KOTELNY NA VÝROBNÍ HALU PRO
Tel.: | 00420 / 595 693 767 |  | ODSOUZENÉ ŽENY V AREÁLU VĚZNICE A ÚVZD OPAVA
Fax: | 00420 / 595 693 781 |  | D.1.4.700 - SLABOPROUDÉ ROZVODY
E-mail: | trimr@trimr.cz
martin.nedoma@trimr.cz
Popis prováděných prací |  |  |  |  | Montáž |  | Celkem montáž
Položka | Název | Počet | Jednotka | Dodávka |  | Celkem dodávka
EZS
| Demontáž stávajícího venkovního detektoru včetně úprav v programu | 1 | ks | 0 | 120 | 0 | 120
| Montáž a nastavení stávajícího venkovního detektoru | 1 | ks | 0 | 300 | 0 | 300
| Kovový kryt vč. sabotážního kontaktu a zámku (372x408x116) | 1 | ks | 613 | 90 | 613 | 90
| Montážní plech pro krone lišty | 1 | ks | 128 | 60 | 128 | 60
| Lišta spojovací KRONE, LSA plus | 5 | ks | 50 | 360 | 250 | 1800
| Zásobník bleskojistek, LSA plus | 4 | ks | 175 | 80 | 700 | 320
| Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V | 40 | ks | 14 | 30 | 560 | 1200
| MG kontakt závrtný čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 28mm (stupeň 3) | 12 | ks | 278 | 360 | 3336 | 4320
| Distanční kroužek vnitřní průměr 8mm pro MAGNET při instalaci do kovu | 12 | ks | 10 | 30 | 120 | 360
| MG kontakt hliníkový polarizovaný s pracovní mezerou 8mm a armovanou hadicí 57cm (stupeň 3) | 1 | ks | 649 | 360 | 649 | 360
| Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, | 11 | ks | 361 | 300 | 3971 | 3300
| Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka (stupeň 3) | 13 | ks | 21 | 180 | 273 | 2340
| Napojení MK v datovém rozvaděči | 1 | ks | 0 | 300 | 0 | 300
| Napojení Tamper k. zdroje CCTV | 1 | ks | 0 | 300 | 0 | 300
| kabel sykfy 3x2x0,5 | 475 | m | 6 | 8 | 2850 | 3800
| kabel TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 250 | m | 23 | 12 | 5750 | 3000
| Ukončení kabelu TCEPKPFLE 3x4x0,6 | 2 | ks | 0 | 250 | 0 | 500
| kabel TCEPKPFLE 15x4x0,6 | 50 | m | 81 | 14 | 4050 | 700
| Ukončení kabelu TCEPKPFLE 15x4x0,6 | 2 | ks | 0 | 250 | 0 | 500
| ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d50 | 99 | m | 18 | 18 | 1782 | 1782
| Kabelová příchytka včetně kotvení | 50 | ks | 7 | 10 | 350 | 500
| Trubka d20 | 480 | m | 33 | 18 | 15840 | 8640
| Příchytka trubky | 390 | m | 3 | 3 | 1170 | 1170
| drážka ve zdi do 5x5 cm | 50 | m | 0 | 40 | 0 | 2000
| Průraz | 12 | ks | 0 | 63 | 0 | 756
| Podružný instalační materiál a práce | 1 | kpl | 1000 | 500 | 1000 | 500
| Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Programování | 1 | kpl | 0 | 2160 | 0 | 2160
| Začlenění do stávajícího systému včetně Gr. Nádstavby | 1 | kpl | 0 | 1980 | 0 | 1980
| Odzkoušení magnetů, tlačítek | 24 | ks | 0 | 65 | 0 | 1560
| Celková zkouška systému | 1 | kpl | 0 | 1600 | 0 | 1600
| Výchozí revize | 1 | kpl | 0 | 1920 | 0 | 1920
| Koordinace profesí | 2 | hod | 0 | 350 | 0 | 700
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 4400 | 0 | 4400
[6 empty] | 43392 | 54838
| EZS CELKEM | [5 empty] | 98230
CCTV
| Kamera Dome 700TVL, 1/3 "CCD 960H, 2,8-11 mm Vari-focal objektiv, 2ks, velmi vysoký výkon IR LED, Odnímatelný IR cut filtr (ICR), Úhel pohledu: horizontální: 90 ° ~ 28 °, K dispozici IR vzdálenost: 25-30M, Pokročilé funkce: Inteligentní IR / DNR / ATR | 8 | ks | 2432 | 2160 | 19456 | 17280
| Držák na stěnu | 2 | ks | 420 | 360 | 840 | 720
| Přijímač 8x video na opt. vlákno MM/ SM, konektor ST | 2 | ks | 8329 | 240 | 16658 | 480
| Vysílač 8x video na opt. vlákno MM/ SM, konektor ST | 2 | ks | 8288 | 240 | 16576 | 480
| zdrojVstupní napětí: AC 230V, 50Hz 0.61A max Výstupní napětí: 5A/13.8VDC Prostor pro akumulátor: 17Ah/12V Ochrana: SCP, OLP, UVP, sabotážní (otevření skříně, sejmutí ze stěny) Dodatečné funkce: technické výstupy (výpadek sítě, porucha) Rozměry: W=350 H=277 D=160+8 mm Poznámky: skříň pro povrchovou montáž, zajištění – šrouby (volitelně: zámek) | 1 | ks | 5204 | 540 | 5204 | 540
| Bezúdržbový olověný akumulátor 12V/18Ah - rozměry: 181x77x167 mm | 1 | ks | 1164 | 180 | 1164 | 180
| Optická vana 24x ST vybavená kazetou pro 24 vl. Výsuvná | 2 | ks | 1156 | 1440 | 2312 | 2880
| Přepěťová ochrana 1x video + 1x 12V, BNC konektory | 2 | ks | 1654 | 240 | 3308 | 480
| Koaxiální kabel 75ohm cu, plášť PVC 5mm | 260 | m | 7 | 10 | 1820 | 2600
| Kabel cyky 2x1,5 | 260 | m | 9 | 10 | 2340 | 2600
| Trubka d20 | 450 | m | 33 | 18 | 14850 | 8100
| drážka ve zdi do 5x5 cm | 65 | m | 0 | 40 | 0 | 2600
| Příchytka trubky | 450 | m | 2.9 | 3 | 1305 | 1350
| Kabelová příchytka včetně kotvení | 60 | ks | 7 | 10 | 420 | 600
| Optický multimodový univerzální (vnitřní/venkovní) CLT kabel. 4 vlákna, 50/125 (OM2). | 550 | m | 15 | 12 | 8250 | 6600
| Chránička optického kabelu HDPE 40 | 550 | m | 25 | 25 | 13750 | 13750
| Ukončení optického vlákna | 12 | ks | 0 | 30 | 0 | 360
| Příplatek za práce v kabelovém kanále | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Měření optického vlákna | 8 | ks | 0 | 72 | 0 | 576
| Zajištění optického kabelu (rezerva) proti poškození v novém OS | 1 | ks | 0 | 500 | 0 | 500
| Patch cord ST-ST duplex multimode 62,5/125 2m | 4 | ks | 219 | 6 | 876 | 24
| Ochrana svaru 60 mm | 12 | ks | 6 | 20 | 72 | 240
| Spojka ST-ST simplex MM | 12 | ks | 15 | 10 | 180 | 120
| Pigtail ST MM 50/125 - 2 metry | 12 | ks | 50 | 150 | 600 | 1800
| Podružný instalační materiál a práce | 1 | kpl | 1000 | 500 | 1000 | 500
| Napojení na stávající systém | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Odzkoušení kamery, nastavení | 8 | kpl | 0 | 221 | 0 | 1768
| Celková zkouška systému | 1 | kpl | 0 | 1950 | 0 | 1950
| Závěrečné práce v rozvaděči | 4 | hod | 0 | 350 | 0 | 1400
| Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Průraz | 10 | ks | 0 | 63 | 0 | 630
| Průraz venkovní stěna včetně utěsnění | 2 | ks | 0 | 122 | 0 | 244
| Výchozí revize | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Koordinace profesí | 6 | hod | 0 | 350 | 0 | 2100
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 4400 | 0 | 4400
[6 empty] | 110981 | 83852
| CCTV CELKEM | [5 empty] | 194833
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ
| 19' rozvaděč nástěnný 15U/300mm plechové dveře | 1 | ks | 2990 | 1080 | 2990 | 1080
| Zámek pro nástěnné rozvaděče, stejný klíč + 1x set klíčů | 1 | ks | 180 | 60 | 180 | 60
| MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 20mm (stupeň 3) | 1 | ks | 280 | 300 | 280 | 300
| 19˝ patch panel do rozvaděče se 16 porty BNC. Patch panel je vybaven BNC spojkami. | 1 | ks | 893 | 1440 | 893 | 1440
| Zaslepovací panel 1U | 3 | ks | 69 | 60 | 207 | 180
| Optická vana 24x ST vybavená kazetou pro 24 vl. Výsuvná | 2 | ks | 1156 | 1140 | 2312 | 2280
| 19' vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta | 3 | ks | 189 | 60 | 567 | 180
| switch s managementem, 24 100M porty a čtyřmi gigabitovými combo porty. Montáž do racku, AC napájení a provedení bez větráků. | 1 | ks | 10277 | 1440 | 10277 | 1440
| 1Gbps SFP optický modul, konektor LC pro multimode kabel | 1 | ks | 2888 | 60 | 2888 | 60
| Patch panel 24 x RJ45 CAT6 STP černý 1U SX24-6-STP-BK | 1 | ks | 1823 | 1440 | 1823 | 1440
| ISDN panel 25 x RJ45 černý 1U SX25-ISDN-BK | 2 | ks | 850 | 1440 | 1700 | 2880
| 19',8xCZ zásuvka,3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | 1 | ks | 986 | 60 | 986 | 60
| Spojka ST-ST simplex MM | 24 | ks | 15 | 10 | 360 | 240
| Ochrana sváru 60mm | 24 | ks | 6 | 20 | 144 | 480
| Pigtail ST MM 50/125 - 2 metry | 24 | ks | 50 | 150 | 1200 | 3600
| S/FTP patchkabel kat. 6, 2m | 11 | ks | 63 | 6 | 693 | 66
| Patch cord ST-ST duplex multimode 62,5/125 2m | 8 | ks | 218 | 6 | 1744 | 48
| Telekomunikační rozvaděč, např, MIS1 vč. mon. plechu | 1 | ks | 1289 | 1080 | 1289 | 1080
| Lišta spojovací KRONE, LSA plus | 4 | ks | 50 | 360 | 200 | 1440
| Zásobník bleskojistek, LSA plus | 3 | ks | 175 | 80 | 525 | 240
| Bleskojistka 6x8, 10kA/10A, 230V | 32 | ks | 14 | 30 | 448 | 960
| Lišta zemnící, LSA plus | 1 | ks | 45 | 180 | 45 | 180
| Zásuvka 2xRJ45 pod omítku modulární | 7 | ks | 25 | 90 | 175 | 630
| Zásuvka 1xRJ45 pod omítku modulární | 5 | ks | 2 | 60 | 10 | 300
| Samořezný keystone CAT6 STP RJ45 SXKJ-6-STP-BK-SA | 19 | ks | 59 | 30 | 1121 | 570
| Zásuvka HDMI pod omítku vč. Zapojení | 4 | ks | 160 | 120 | 640 | 480
| Kabel HDMI | 20 | m | 41.25 | 6 | 825 | 120
| Krabice KU68 | 16 | ks | 5 | 50 | 80 | 800
| Instalační kabel CAT6 FTP PVC 500m/cívka SXKD-6-FTP-PVC | 625 | m | 12 | 8 | 7500 | 5000
| Trubka d20 | 550 | m | 33 | 18 | 18150 | 9900
| drážka ve zdi do 5x5 cm | 70 | m | 0 | 40 | 0 | 2800
| Příchytka trubky | 550 | m | 2.9 | 3 | 1595 | 1650
0
| Optický multimodový univerzální (vnitřní/venkovní) CLT kabel. 12 vláken, 50/125 (OM2). | 250 | m | 18 | 12 | 4500 | 3000
| Chránička optického kabelu HDPE 40 | 250 | m | 25 | 25 | 6250 | 6250
| Příplatek za práce v kabelovém kanále | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| kabel TCEPKPFLE 15x4x0,6 | 50 | m | 81 | 14 | 4050 | 700
| Ukončení kabelu TCEPKPFLE 15x4x0,6 | 2 | ks | 0 | 250 | 0 | 500
| ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d50 | 50 | m | 19 | 21 | 950 | 1050
| kabel sykfy 2x2x0,5 | 20 | m | 4 | 8 | 80 | 160
| Podružný instalační materiál a práce | 1 | kpl | 1000 | 500 | 1000 | 500
| Průraz | 10 | ks | 0 | 63 | 0 | 630
| Podružný instalační materiál a práce | 1 | kpl | 100 | 100 | 100 | 100
| Nastaveni AP | 1 | kpl | 0 | 1240 | 0 | 1240
| Ukončení optického vlákna | 24 | ks | 0 | 180 | 0 | 4320
| Měření optického vlákna | 12 | ks | 0 | 72 | 0 | 864
| Ukončení datového kabelu cat.6 | 38 | ks | 0 | 50 | 0 | 1900
| Měření datového kabelu cat.6 | 19 | ks | 0 | 72 | 0 | 1368
| Práce na datovém rozvaděči | 2 | ks | 0 | 500 | 0 | 1000
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 4400 | 0 | 4400
| Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Výchozí revize | 1 | kpl | 0 | 1800 | 0 | 1800
| Koordinace profesí | 8 | hod | 0 | 350 | 0 | 2800
[6 empty] | 78777 | 77566
| STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ CELKEM | [5 empty] | 156343
DISPEČERSKÝ SYSTÉM
| Účastnická stanice těžká, antivandalské provedení „pod omítku“ (stávající systém) | 5 | ks | 3700 | 1080 | 18500 | 5400
| datový kabel utp cat.5e | 130 | m | 6 | 8 | 780 | 1040
| Trubka d20 | 120 | m | 33 | 18 | 3960 | 2160
| Příchytka trubky | 120 | m | 2.9 | 3 | 348 | 360
| drážka ve zdi do 5x5 cm | 30 | m | 0 | 40 | 0 | 1200
| Kabelová příchytka včetně kotvení | 20 | ks | 6.3 | 10 | 126 | 200
| TCEPKPFLE 5x4x0,6 | 50 | m | 33 | 14 | 1650 | 700
| ukončeníTCEPKPFLE 5x4x0,6 | 2 | ks | 0 | 250 | 0 | 500
| ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d50 | 50 | m | 19 | 21 | 950 | 1050
| Práce v rozvaděči | 3 | hod | 0 | 350 | 0 | 1050
| Ukončení kabelu v rozvodnici | 5 | ks | 0 | 360 | 0 | 1800
| Konfigurace ústředny (stávající) | 1 | pkl | 0 | 3000 | 0 | 3000
| Napojení na stávající systém a odzkoušení | 1 | kpl | 0 | 1250 | 0 | 1250
| Koordinace profesí | 3 | hod | 0 | 350 | 0 | 1050
| Podružný instalační materiál a práce | 1 | kpl | 1000 | 500 | 1000 | 500
| Průraz | 7 | ks | 0 | 63 | 0 | 441
| Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 4400 | 0 | 4400
[6 empty] | 27314 | 27601
| DISPEČERSKÝ SYSTÉM CELKEM | [5 empty] | 54915
VENKOVNÍ ROZVODY
| Vytýčení trasy | 40 | m | 0 | 60 | 0 | 2400
| Řezání betonového podkladu do 20cm | 80 | m | 0 | 720 | 0 | 57600
| Odstranění betonového podkladu do 20cm | 20 | m2 | 0 | 565 | 0 | 11300
| Hloubení kabelové ryhy třídy 4, šíře 500mm,hloubka 1000mm | 40 | m | 0 | 355 | 0 | 14200
| Zřízení kabelového lože z kopaného písku vrstvy 10cm | 40 | m | 20 | 28 | 800 | 1120
| Folie výstražná š.22cm | 40 | m | 4 | 10 | 160 | 400
| Zához kabelové ryhy třídy 4, šíře 500mm,hloubka 1000mm | 40 | m | 0 | 129 | 0 | 5160
| Provizorní úprava zeminy hutněním | 20 | m2 | 0 | 58 | 0 | 1160
| Oprava betonového povrchu | 20 | m2 | 49 | 50 | 980 | 1000
| Prostup z výrobní haly a jeho utěsnění | 1 | ks | 0 | 1200 | 0 | 1200
| Prostup do kabelového kanálu a jeho utěsnění | 1 | ks | 0 | 1200 | 0 | 1200
| Prostup do vedlejší ubytovací budovy a jeho utěsnění | 1 | m | 0 | 1200 | 0 | 1200
| Prostup do ubytovací budovy (stávají OS) jeho utěsnění | 1 | m | 0 | 1200 | 0 | 1200
| Prostup do vstupní budovy (nové OS) jeho utěsnění | 1 | m | 0 | 1200 | 0 | 1200
| ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d50 - rezerva | 95 | m | 19 | 33 | 1805 | 3135
| ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d110 | 16 | m | 19 | 42 | 304 | 672
| napojeni výkopu do kabelového kanálu | 1 | kpl | 0 | 1200 | 0 | 1200
| Odvoz suti z řezání na skládku | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Požární ucpávky | 1 | m2 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000
| Veškeré náklady na geometrické zaměření atd | 1 | kpl | 0 | 5800 | 0 | 5800
| Koordinace profesí | 8 | hod | 0 | 350 | 0 | 2800
| Podružný instalační materiál a práce | 1 | kpl | 1000 | 500 | 1000 | 500
| Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 1500 | 0 | 1500
| Doprava | 1 | kpl | 0 | 4400 | 0 | 4400
[6 empty] | 7049 | 122847
| VENKOVNÍ ROZVODY CELKEM | [5 empty] | 129896
HZS
| Dokumentace skutečného stavu | 1 | kpl | 0 | 8000 | 0 | 8000
| Předávací dokumentace | 1 | kpl | 0 | 1000 | 0 | 1000
| Projektová rezerva | 1 | kpl | 0 | 1000 | 0 | 1000
[6 empty] | 0 | 10000
| HZS CELKEM | [5 empty] | 10000
[5 empty] | Mezisoučet: | 267513 | 376704
[5 empty] | Celkem: | 644217
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Zapravení magnetů dodavatelm vrat a dveří
Přívody 230V +uzemnění viz. TZ
V Ostravě v únoru 2015
Martin Nedoma