## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  |  | Opravy hygienického zázemí tělocvičny
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ArchEnergy s.r.o. |  |  |  | IČ: | 01795937
|  |  | Sokolovská 1105/100 |  |  |  | DIČ:
|  | 32300 | Plzeň
| Vypracoval: |  | Ing. Jan Kvasnička
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0.03 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0.03 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-04-13
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1446210.97 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1446210.97 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Opravy hygienického zázemí tělocvičny | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 7726.67 |  | 5055.6 |  | 0 |  | 1.72 |  | 0 |  |  |  | 16.22 |  |  | DIL
1 | 342255024R00 | Přizídvky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 20.66 |  | 0 | 318.59 | 6582.07 | 165.91 | 3427.7 | 0 | 0 | 0.0706 | 1.46 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 10.93 |  |  | POL1_0
2 | 340271410R00 | Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm, odhad | kus | 10 |  | 0 | 87.19 | 871.9 | 109.31 | 1093.1 | 0 | 0 | 0.01935 | 0.19 | 0 | 0 |  |  | 0.35511 | 3.55 |  |  | POL1_0
3 | 340271405R00 | Zazdívka otvorů pl.0,25 m2, pórobet.tvár.,tl. 5 cm, odhad | kus | 5 |  | 0 | 54.54 | 272.7 | 106.96 | 534.8 | 0 | 0 | 0.01304 | 0.07 | 0 | 0 |  |  | 0.3478 | 1.74 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 5193.36 |  | 29809.67 |  | 0 |  | 1.94 |  | 0 |  |  |  | 89.69 |  |  | DIL
4 | 611471411R00 | Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm | m2 | 95.71 |  | 0 | 38.94 | 3726.95 | 127.06 | 12160.91 | 0 | 0 | 0.00768 | 0.74 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 36.47 |  |  | POL1_0
5 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 96.01 |  | 0 | 7.26 | 697.03 | 101.74 | 9768.06 | 0 | 0 | 0.00635 | 0.61 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 30.63 |  |  | POL1_0
6 | 078844111R00 | Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC, po výměně oken | m2 | 11.22 |  | 0 | 0 | 0 | 539 | 6047.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.463 | 16.41 |  |  | POL1_0
7 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, odhad - zahození drážek odpadního vedení | m2 | 5 |  | 0 | 95.54 | 477.7 | 196.46 | 982.3 | 0 | 0 | 0.10712 | 0.54 | 0 | 0 |  |  | 0.69998 | 3.5 |  |  | POL1_0
8 | 611401111R00 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2, po zazdění odvětrávacích otvorů | kus | 8 |  | 0 | 36.46 | 291.68 | 93.04 | 744.32 | 0 | 0 | 0.00685 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.29042 | 2.32 |  |  | POL1_0
9 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 0.36 |  |  | POL1_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 885.62 |  | 726.88 |  | 0 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  | 2.67 |  |  | DIL
10 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, pro výměnu vpustí | m3 | 0.5 |  | 0 | 1771.24 | 885.62 | 1453.76 | 726.88 | 0 | 0 | 2.5 | 1.25 | 0 | 0 |  |  | 5.33 | 2.67 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 3299.12 |  | 4549.1 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 16.94 |  |  | DIL
11 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 95.71 |  | 0 | 34.47 | 3299.12 | 47.53 | 4549.1 | 0 | 0 | 0.00121 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 16.94 |  |  | POL1_0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 136.87 |  | 8438.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 33.88 |  |  | DIL
12 | 952901114R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m | m2 | 95.71 |  | 0 | 1.43 | 136.87 | 88.17 | 8438.75 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.354 | 33.88 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 768.87 |  | 23451.83 |  | 0 |  | 0.03 |  | 15.74 |  |  |  | 96.82 |  |  | DIL
13 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 17.55 |  | 0 | 23.81 | 417.87 | 155.19 | 2723.58 | 0 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.062 | 1.09 |  |  | 0.612 | 10.74 |  |  | POL1_0
14 | 965081712RT1 | Bourání dlaždic keramických tl.1 cm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické | m2 | 95.71 |  | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 5130.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.91 |  |  | 0.24 | 22.97 |  |  | POL1_0
15 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.55 |  |  | POL1_0
16 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 185.04 |  | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 13822.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 12.58 |  |  | 0.3 | 55.51 |  |  | POL1_0
17 | 976082131R00 | Vybourání mříží předokeních | kus | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 368.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  |  | 0.15 | 1.65 |  |  | POL1_0
18 | 974032132R00 | Vysekání rýh zeď l 5 x 7 cm, pro odpadní potruíbí od zařízov. předmětů | m | 30 |  | 0 | 11.7 | 351 | 42.8 | 1284 | 0 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.005 | 0.15 |  |  | 0.18 | 5.4 |  |  | POL1_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 28200.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.89 |  |  | DIL
19 | 979083513R00 | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t | 16.503 |  | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 1415.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.023 | 0.38 |  |  | POL1_0
|  | 3,002+12,744+0,368+0,039+0,35 |  | 16.503 | [18 empty] | VV | 0
20 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 247.545 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3737.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 16,503*15 |  | 247.545 | [18 empty] | VV | 0
21 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 16.503 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 156.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.1 |  |  | POL1_0
22 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton | t | 16.503 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 19803.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
23 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 16.503 |  | 0 | 0 | 0 | 187 | 3086.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.752 | 12.41 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3939.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.98 |  |  | DIL
24 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 5.038 |  | 0 | 0 | 0 | 782 | 3939.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.577 | 12.98 |  |  | POL1_0
|  | 1,717+1,935+1,25+0,116+0,003+0,017 |  | 5.038 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 98026.74 |  | 47004.24 |  | 0 |  | 1.32 |  | 0 |  |  |  | 140.66 |  |  | DIL
25 | 711212002RT1 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 2K (fa Schömburg),proti vlhkosti, tl. 2mm | m2 | 359.85 |  | 0 | 272.41 | 98026.74 | 127.59 | 45913.26 | 0 | 0 | 0.00368 | 1.32 | 0 | 0 |  |  | 0.385 | 138.54 |  |  | POL1_0
|  | podlahy pod dlalžbu a stěny pro obklad: : | [20 empty] | VV | 0
|  | 95,71+264,14 |  | 359.85 | [18 empty] | VV | 0
26 | 998711102R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | t | 1.324 |  | 0 | 0 | 0 | 824 | 1090.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 2.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 23704.76 |  | 4330.33 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  | 13.07 |  |  | DIL
27 | 721153204R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 40 x 3,0 mm | m | 15 |  | 0 | 86.24 | 1293.6 | 39.76 | 596.4 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1.8 |  |  | POL1_0
28 | 721153205R00 | Potrubí Geberit PE připojovací, D 50 x 3,0 mm | m | 4 |  | 0 | 144.93 | 579.72 | 74.57 | 298.28 | 0 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.225 | 0.9 |  |  | POL1_0
29 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 3.3 |  |  | POL1_0
30 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 772.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.259 | 2.33 |  |  | POL1_0
31 | 721223510RT1 | Vpust podlažní nerezová | kus | 10 |  | 0 | 1008.59 | 10085.9 | 99.41 | 994.1 | 0 | 0 | 0.00055 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 3 |  |  | POL1_0
32 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | m | 19 |  | 0 | 0.56 | 10.64 | 15.94 | 302.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.048 | 0.91 |  |  | POL1_0
33 | 721223592R00 | Souprava izolační HL84 pro podlahové vpusti | kus | 10 |  | 0 | 1173.49 | 11734.9 | 26.51 | 265.1 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 0.8 |  |  | POL1_0
34 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | t | 0.019 |  | 0 | 0 | 0 | 494 | 9.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.47 | 0.03 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 33486.33 |  | 64379.22 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0.37 |  |  |  | 205.95 |  |  | DIL
35 | 722172311R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x2,8 mm | m | 70 |  | 0 | 57.13 | 3999.1 | 172.87 | 12100.9 | 0 | 0 | 0.00399 | 0.28 | 0 | 0 |  |  | 0.5429 | 38 |  |  | POL1_0
36 | 722172314R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 40x5,5 mm | m | 24 |  | 0 | 224.2 | 5380.8 | 247.8 | 5947.2 | 0 | 0 | 0.00563 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 0.7547 | 18.11 |  |  | POL1_0
37 | 722172313R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32x4,4 mm | m | 23 |  | 0 | 122.04 | 2806.92 | 219.96 | 5059.08 | 0 | 0 | 0.00535 | 0.12 | 0 | 0 |  |  | 0.6828 | 15.7 |  |  | POL1_0
38 | 722172312R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25x3,5 mm | m | 102 |  | 0 | 77.11 | 7865.22 | 202.89 | 20694.78 | 0 | 0 | 0.00518 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | 0.6343 | 64.7 |  |  | POL1_0
39 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 102 |  | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 4610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.22 |  |  | 0.173 | 17.65 |  |  | POL1_0
40 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 1279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.12 |  |  | 0.204 | 4.9 |  |  | POL1_0
41 | 722130821R00 | Demontáž šroubení do G 6/4 | kus | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 2508.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087 | 0.03 |  |  | 0.3 | 9.6 |  |  | POL1_0
42 | 722130831R00 | Demontáž nástěnky | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 536.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 |  |  | 0.114 | 2.05 |  |  | POL1_0
43 | 722202211R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 16xR3/8 | kus | 18 |  | 0 | 56.92 | 1024.56 | 88.58 | 1594.44 | 0 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 4.57 |  |  | POL1_0
44 | 28654694R | Objímka kovová s vrutem 32 - 40 mm PPR | kus | 37 |  | 0 | 39.7 | 1468.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 722181214RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 70 |  | 0 | 43.9 | 3073 | 37.3 | 2611 | 0 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 9.03 |  |  | POL1_0
46 | 722181214RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 102 |  | 0 | 49.6 | 5059.2 | 37.3 | 3804.6 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.129 | 13.16 |  |  | POL1_0
47 | 722181214RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 23 |  | 0 | 56.25 | 1293.75 | 41.05 | 944.15 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.142 | 3.27 |  |  | POL1_0
48 | 722181214RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm | m | 24 |  | 0 | 63.12 | 1514.88 | 45.38 | 1089.12 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 3.77 |  |  | POL1_0
49 | 1 | Podpůrný žlab pozinkovaný PPR (délka 2m) DN 40 911, 2m | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 2 | Podpůrný žlab PZ na potrubí PP-R 25, 2m | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 28 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
51 | 3 | Podpůrný žlab PZ na potrubí PP-R 32 | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
52 | 4 | Podpůrný žlab PZ na potrubí PP-R 20, 2m | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
53 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 1.087 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 489.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.327 | 1.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 149896.02 |  | 81664.4 |  | 0 |  | 0.67 |  | 0 |  |  |  | 80.85 |  |  | DIL
54 | 725013128R00 | Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad svislý,bílý | soubor | 9 |  | 0 | 5637.64 | 50738.76 | 562.36 | 5061.24 | 0 | 0 | 0.02822 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 13.5 |  |  | POL1_0
55 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé | soubor | 16 |  | 0 | 1130.22 | 18083.52 | 445.78 | 7132.48 | 0 | 0 | 0.01601 | 0.26 | 0 | 0 |  |  | 1.189 | 19.02 |  |  | POL1_0
56 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 | 4156.37 | 4156.37 | 468.63 | 468.63 | 0 | 0 | 0.01444 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  | POL1_0
57 | 725016103R00 | Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý | soubor | 4 |  | 0 | 3846.67 | 15386.68 | 283.33 | 1133.32 | 0 | 0 | 0.02385 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.855 | 3.42 |  |  | POL1_0
58 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 16 |  | 0 | 1767.53 | 28280.48 | 147.47 | 2359.52 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 7.12 |  |  | POL1_0
59 | 725825633R00 | Baterie pro výlevku | kus | 1 |  | 0 | 1443.77 | 1443.77 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.545 | 0.55 |  |  | POL1_0
60 | 725860109R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40 | kus | 16 |  | 0 | 100.99 | 1615.84 | 81.51 | 1304.16 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 3.94 |  |  | POL1_0
61 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, se sprchovou hlavicí standardní | kus | 16 |  | 0 | 1558.48 | 24935.68 | 591.52 | 9464.32 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.587 | 9.39 |  |  | POL1_0
62 | 725810402R00 | Ventil rohový | soubor | 46 |  | 0 | 95.78 | 4405.88 | 75.22 | 3460.12 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.227 | 10.44 |  |  | POL1_0
63 | 551200330R | Šroubení svěrné na Cu IVAR.TR 4430 12 x 1 - EK | kus | 12 |  | 0 | 51.9 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
64 | 953991111R00 | Osazení hmoždinek ve stěnách z cihel DN 6 - 8 mm | kus | 224 |  | 0 | 1.01 | 226.24 | 12.89 | 2887.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 11.2 |  |  | POL1_0
65 | 6 | zrcadlo obdélník 60/40 fazeta | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 349 | 5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
66 | 7 | čtyřháček Donata | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 649 | 20768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
67 | 8 | Držák toaletního papíru Chrom | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 349 | 3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
68 | 9 | Mýdlenka Optima | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 359 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
69 | 10 | Dávkovač mýdla Valeta oblý nástěnné | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 799 | 12784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
70 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | t | 0.6745 |  | 0 | 0 | 0 | 513 | 346.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.517 | 1.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 30270.45 |  | 15324.2 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  | 42.89 |  |  | DIL
71 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 40 |  | 0 | 445.64 | 17825.6 | 123.36 | 4934.4 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.33332 | 13.33 |  |  | POL1_0
72 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 20 |  | 0 | 247.12 | 4942.4 | 117.38 | 2347.6 | 0 | 0 | 0.00101 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.31738 | 6.35 |  |  | POL1_0
73 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 9 |  | 0 | 201.87 | 1816.83 | 113.63 | 1022.67 | 0 | 0 | 0.00088 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.30738 | 2.77 |  |  | POL1_0
74 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 22 |  | 0 | 161.12 | 3544.64 | 109.88 | 2417.36 | 0 | 0 | 0.00076 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.29738 | 6.54 |  |  | POL1_0
75 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí | m | 91 |  | 0 | 0.18 | 16.38 | 6.02 | 547.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 1.64 |  |  | POL1_0
76 | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32 | kus | 24 |  | 0 | 72.65 | 1743.6 | 109.35 | 2624.4 | 0 | 0 | 0.00188 | 0.05 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 7.92 |  |  | POL1_0
77 | 733161905R00 | Propojení měděného potrubí D 28 mm | kus | 12 |  | 0 | 31.75 | 381 | 106.25 | 1275 | 0 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 3.84 |  |  | POL1_0
78 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | t | 0.1548 |  | 0 | 0 | 0 | 1001 | 154.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.246 | 0.5 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 4519.86 |  | 3326 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  | 11.33 |  |  | DIL
79 | 735000911R00 | Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládáním | kus | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 532.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 1.61 |  |  | POL1_0
80 | 735191914R00 | Montáž otop.těles z použitých litinových článků | m2 | 15 |  | 0 | 106.94 | 1604.1 | 125.56 | 1883.4 | 0 | 0 | 0.01625 | 0.24 | 0 | 0 |  |  | 0.445 | 6.68 |  |  | POL1_0
81 | 735191902R00 | Vyzkoušení otopných těles litinových tlakem | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.134 | 2.01 |  |  | POL1_0
82 | 734213111R00 | Ventil automatický odvzdušňovací | kus | 6 |  | 0 | 136.96 | 821.76 | 20.54 | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.062 | 0.37 |  |  | POL1_0
83 | 551200075R | Ventil radiátorový rohový IVAR.VS 006 ECO EKx1/2" | kus | 12 |  | 0 | 174.5 | 2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
84 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | t | 0.243 |  | 0 | 0 | 0 | 848 | 206.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.71 | 0.66 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 2579.36 |  | 6710.18 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  | 18.58 |  |  | DIL
85 | 764908304RT2 | Lindab, oplechování parapetů, rš 400 mm, plech FOP/PO tl.0,5 mm, ostatní barvy | m | 17.1 |  | 0 | 150.84 | 2579.36 | 350.16 | 5987.74 | 0 | 0 | 0.00335 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.96 | 16.42 |  |  | POL1_0
86 | 764900020RAA | Demontáž oplechování zdí, z plechu pozinkovaného | m | 17.1 |  | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 642.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.04 |  |  | 0.10992 | 1.88 |  |  | POL2_0
87 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.0573 |  | 0 | 0 | 0 | 1387 | 79.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.82 | 0.28 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 96102.42 |  | 54200.15 |  | 0 |  | 0.65 |  | 0 |  |  |  | 127.05 |  |  | DIL
88 | 766670010RAA | Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, bílé, 90 x 120 cm | kus | 8 |  | 0 | 2874.41 | 22995.28 | 775.59 | 6204.72 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.14 | 0 | 0 |  |  | 2.0074 | 16.06 |  |  | POL2_0
89 | 766670010RAA | Okno plastové jednokřídlové typové plochy 1,5 m2, bílé, 90 x 90 cm | kus | 12 |  | 0 | 2874.41 | 34492.92 | 665.59 | 7987.08 | 0 | 0 | 0.01725 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 2.0074 | 24.09 |  |  | POL2_0
90 | 61165001R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 60x197 cm | kus | 12 |  | 0 | 1720 | 20640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.18 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
91 | 766711001R00 | Montáž oken s vypěněním | m | 76.8 |  | 0 | 9.43 | 724.22 | 155.07 | 11909.38 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.468 | 35.94 |  |  | POL1_0
92 | 61165003R | Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm | kus | 6 |  | 0 | 1720 | 10320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.11 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
93 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 433.5 | 7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 27 |  |  | POL1_0
94 | 54914591R | Kliky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr | kus | 18 |  | 0 | 385 | 6930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
95 | 767641110R00 | Dokončení okování dveří,oc.zárub.,otvíravých 1kříd | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.865 | 15.57 |  |  | POL1_0
96 | 767612151R00 | Dokončení okování otvír.křidel pákovým uzávěrem | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 6.8 |  |  | POL1_0
97 | 5 | Pákový uzávěr Kosmas | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
98 | 998766102R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | t | 0.657 |  | 0 | 0 | 0 | 831 | 545.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.421 | 1.59 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4245 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  |  |  | 12.87 |  |  | DIL
99 | 767900030RAB | Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového, spoje šroubované - odhad | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.35 |  |  | 0.25749 | 12.87 |  |  | POL2_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 59712.91 |  | 37439.6 |  | 0 |  | 2.22 |  | 0 |  |  |  | 112.88 |  |  | DIL
100 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 95.71 |  | 0 | 21.73 | 2079.78 | 16.57 | 1585.91 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 4.79 |  |  | POL1_0
101 | 771575107RT2 | Montáž podlah keram.,režné l, 20x20 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) | m2 | 95.71 |  | 0 | 70.39 | 6737.03 | 321.61 | 30781.29 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.21 | 0 | 0 |  |  | 0.97 | 92.84 |  |  | POL1_0
102 | 597623142R | Dlaždice 20*20 protisluz | m2 | 105.281 |  | 0 | 440.5 | 46376.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 1.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 95,71*1,1 |  | 105.281 | [18 empty] | VV | 0
103 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 128.32 |  | 0 | 16.8 | 2155.78 | 23.2 | 2977.02 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 8.98 |  |  | POL1_0
104 | 771579792R00 | Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru | m2 | 20.92 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 1150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.166 | 3.47 |  |  | POL1_0
105 | 771579795RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg) | m2 | 95.71 |  | 0 | 24.7 | 2364.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
106 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | t | 2.21 |  | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 944.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 2.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 63748.17 |  | 241872.37 |  | 0 |  | 31.04 |  | 0 |  |  |  | 864.92 |  |  | DIL
107 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 264.14 |  | 0 | 21.73 | 5739.76 | 16.57 | 4376.8 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.06 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 13.21 |  |  | POL1_0
108 | 781471110R00 | Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 20x20 cm | m2 | 264.14 |  | 0 | 52.76 | 13936.03 | 422.74 | 111662.54 | 0 | 0 | 0.0558 | 14.74 | 0 | 0 |  |  | 1.263 | 333.61 |  |  | POL1_0
109 | 781471 | Obkladačky keramické 20*20, podle výběru invesotra | m2 | 290.521 |  | 0 | 35.33 | 10264.11 | 259.67 | 75439.59 | 0 | 0 | 0.0558 | 16.21 | 0 | 0 |  |  | 1.263 | 366.93 |  |  | POL1_0
|  | 264,11*1,1 |  | 290.521 | [18 empty] | VV | 0
110 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovací k obkladům | m | 150 |  | 0 | 223.74 | 33561 | 39.76 | 5964 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 18 |  |  | POL1_0
111 | 781675115RV1 | Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 25x25 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) | m | 17.1 |  | 0 | 14.46 | 247.27 | 131.04 | 2240.78 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.395 | 6.75 |  |  | POL1_0
112 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 264.14 |  | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 28923.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.33 | 87.17 |  |  | POL1_0
113 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | t | 31.03 |  | 0 | 0 | 0 | 427.5 | 13265.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.265 | 39.25 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 5489.95 |  | 13138.95 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 49.35 |  |  | DIL
114 | 783296211RT1 | Nátěr kovových otopných, těles | m2 | 15 |  | 0 | 79.57 | 1193.55 | 89.93 | 1348.95 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 4.5 |  |  | POL1_0
115 | 783902811R00 | Odstranění nátěrů odstraňovačem P 8212 | m2 | 79.1 |  | 0 | 47.61 | 3765.95 | 125.39 | 9918.35 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0.489 | 38.68 |  |  | POL1_0
116 | 783225100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email, zárubně | m2 | 15.3 |  | 0 | 34.67 | 530.45 | 122.33 | 1871.65 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.403 | 6.17 |  |  | POL1_0
|  | 17*0,9 |  | 15.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1374.63 |  | 8096.34 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 25.77 |  |  | DIL
117 | 784450010RAB | Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná Primalex | m2 | 191.72 |  | 0 | 7.17 | 1374.63 | 42.23 | 8096.34 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 25.77 |  |  | POL2_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 104579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.55 |  |  | DIL
118 | 210 | Výměna rozvodů a osvětlení, napojení VZT, viz samostatný rozpočet | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 104579 | 104579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.54817 | 0.55 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 68807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 |  |  | DIL
119 | 72861 | Montáž vzduchotechnického zařízení, podle samostatného rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 68807 | 68807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.7 | 1.7 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END