DODATEČNÁ INFORMACE

Na informační schůzce a prohlídce místa plnění konané dne 2. 10. 2012 byl zúčastněnými firmami CSB s.r.o. a IZOKRAT s.r.o. vznesen dotaz na technologii provádění hydroizolace na atikách. Výše uvedenými firmami bylo doporučeno lineární kotvení do vodorovné nosné konstrukce střechy kolem atiky, kotvení po 25 cm v celém obvodu z důvodu zabránění sjíždění nové hydroizolační vrstvy. Zadavatelem nebyla tato úprava technologie těmto firmám zamítnuta. Současně zadavatel nechal zpracovat dvě orientační tahové zkoušky pro obě skladby střechy, které přikládáme v příloze

- spodní úroveň - 160 mb obvodu atiky  - tahová zkouška BM-TZ-MA 24 812

- nástavba střechy - 100 mb obvodu střechy - tahová zkouška BM-TZ-MA 24 912