# průvodní  zpráva

#### Akce : Horní Slavkov. Dodávka a montáž výtahu obj. č. 22. Projektová dokumentace

#### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě :

a) Název stavby : Horní Slavkov. Dodávka a montáž výtahu obj. č. 22.

Projektová dokumentace.

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 , které vyžadují stavební povolení.

b) Místo stavby : Horní Slavkov, parc.č. 2067/9 u stavby parc.č. st.1340/2.

c) Předmět projektové dokumentace : Přístavba lanového osobního výtahu se strojem v šachtě, výtah není určen pro dopravu osob, napojení na elektrickou energii, výstavba zděné výtahové šachty, zřízení dolního přejezdu a základové desky, doplnění zpevněné plochy po provedení stavebních prací.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

Česká republika, Vězeňská služba ČR

Věznice Horní Slavkov

Hasičská 785

357 31  Horní Slavkov

IČ 00212423

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01  Karlovy Vary. stavby.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Ing. Petr Hampl, KSI, s.r.o. 0300703 Statika

Iveta Charousková, 8488  Požárně bezpečnostní řešení

Ing. František Kolář, 0300539 Elektroinstalace

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Zapůjčená dokumentace Centra Stav 2007 – zaměření skutečného provedení

Vizuální prohlídka

Podklad standardního dodavatele ( výrobce ) technologie

Informace z internetu

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : jen dotčená parcela a budova

b) Údaje o ochraně území : beze změny ( CHKO  II- IV zóna )

c) Údaje o odtokových poměrech : beze změny

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : beze změny

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : beze změny

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

PBŘ je součástí dokumentace a jeho požadavky jsou přeneseny do projektu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : stavba Horní Slavkov parc. č. 2067/9 u stavby parc.č. 1340/2, K.Ú. Horní Slavkov

## A.4 Údaje o stavbě

a) Přístavba výtahu, stavba šachty, osazení technologie a drobné stavební úpravy stávající budovy.

b) Stavba pro výrobu a skladování.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně – CHKO Slavkovský les II—IV zóna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : Výtah není určen pro osoby na vozíku, neboť obecně není určen pro dopravu osob

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – schválení certifikační osobou před uvedením do provozu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – není

h) Navrhované kapacity stavby – beze změny

Zastavěná plocha 11,9 m2

Obestavěný prostor 162 m3

Užitná plocha

Počet funkčních jednotek 1 výtah

Počet uživatelů

i) Základní bilance stavby : 20 m3 výkopu, odvoz na povolenou skládku

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 2016 až 2017

Členění na etapy : jedna etapa

k) Orientační náklady stavby : 1,6 mil. Kč

## A.5 Členění stavby na objekty

Jeden objekt.

V Karlových Varech, 31.7.2026

Ing. Roman GAJDOŠ