průvodní  zpráva

Akce : Horní Slavkov. Dodávka a montáž výtahu obj. č. 22. Projektová dokumentace

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě :

a) Název stavby : Horní Slavkov. Dodávka a montáž výtahu obj. č. 22.

Projektová dokumentace.

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 , které vyžadují stavební povolení.

b) Místo stavby : Horní Slavkov, parc.č. 2067/9 u stavby parc.č. st.1340/2.

c) Předmět projektové dokumentace : Přístavba lanového osobního výtahu se strojem v šachtě, výtah není určen pro dopravu osob, napojení na elektrickou energii, výstavba zděné výtahové šachty, zřízení dolního přejezdu a základové desky, doplnění zpevněné plochy po provedení stavebních prací.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

Česká republika, Vězeňská služba ČR

Věznice Horní Slavkov

Hasičská 785

357 31  Horní Slavkov

IČ 00212423

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01  Karlovy Vary. stavby.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c)

Ing. Petr Hampl, KSI, s.r.o. 0300703 Statika

Iveta Charousková, 8488  Požárně bezpečnostní řešení

Ing. František Kolář, 0300539 Elektroinstalace

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zapůjčená dokumentace Centra Stav 2007 – zaměření skutečného provedení

Vizuální prohlídka

Podklad standardního dodavatele ( výrobce ) technologie

Informace z internetu

A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : jen dotčená parcela a budova

b) Údaje o ochraně území : beze změny ( CHKO  II- IV zóna )

c) Údaje o odtokových poměrech : beze změny

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : beze změny

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : beze změny

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :

PBŘ je součástí dokumentace a jeho požadavky jsou přeneseny do projektu.

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : stavba Horní Slavkov parc. č. 2067/9 u stavby parc.č. 1340/2, K.Ú. Horní Slavkov

A.4 Údaje o stavbě

a) Přístavba výtahu, stavba šachty, osazení technologie a drobné stavební úpravy stávající budovy.

b) Stavba pro výrobu a skladování.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně – CHKO Slavkovský les II—IV zóna

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : Výtah není určen pro osoby na vozíku, neboť obecně není určen pro dopravu osob

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů – schválení certifikační osobou před uvedením do provozu.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – není

h) Navrhované kapacity stavby – beze změny

Zastavěná plocha 11,9 m2

Obestavěný prostor 162 m3

Užitná plocha

Počet funkčních jednotek 1 výtah

Počet uživatelů

i) Základní bilance stavby : 20 m3 výkopu, odvoz na povolenou skládku

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 2016 až 2017

Členění na etapy : jedna etapa

k) Orientační náklady stavby : 1,6 mil. Kč

A.5 Členění stavby na objekty

Jeden objekt.

V Karlových Varech, 15.4.2016

Ing. Roman GAJDOŠ