FOTODOKUMENTACE

Foto 1:

Opravy spojů žlabu a jejich čištění pouze po obvodu hlavní budovy, cca 380 m.

Foto2 – opravy žlabů

Foto 3 – oprava oplechování atiky - měď

Foto 4 – oprava oplechování atiky

Foto 5 – oprava oplechování atik

Foto 6 –oprava žlabu, výtoků a fasády

Foto 7-

oprava žlabu, výtoků a fasády

Foto 8- výměna bednění 6m2, výměna části poškozené krokve+ odvětrání.

Foto 9 – detail průlezu