Bližší specifikace koberců pro Zotavovnu VS ČR Přední Labská:

Doplnění specifikace zadané ve výzvě na dodávku a montáž koberců na jídelnu, kavárnu, hernu a dva pokoje.

- Zátěž koberce 33.

- Materiál 100% polyamid

- Gramáž minimálně 950 g/m²

- Nehořlavost Cfl

- Výběr z více barev

- Lištování

- Před pokládkou lokální oprava podkladu

- Zbytky koberců zůstávají u zadavatele