## Soupis položek+
název akce: Věz Ostrov Výr.HalaII-ETA1-SILNOPR.ELE
popis: Věz Ostrov Výr.HalaII-ETA1-SILNOPR.ELE
označení rozvaděče: R2
popis rozvaděče: R2 TruhlÁ
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R2
1 | 770142 | řad rozv skříň QA55-200804/VxŠxH IP55 1křídléDveře | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 770242 | boční kryt PD-Q11-KB2004 VxH2000x400 sada 2ks/QA55 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 770282 | podstavec PD-Q13-PK010804 výška 100mm ŠxH 800x400 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 770306 | mont panel PD-Q03-MP1908 skříň 2000x800 4ks držáků | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 770324 | přístroj lišta PD-QK-100LP08 šířka 100x800 pro QA | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 770342 | Svorková lišta přední PD-QK-60LSP08 šířka 60x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 770346 | Svorková lišta zadní PD-QK-60LSZ08 šířka 60x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 770352 | Lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU08 skř800mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 770362 | kryt PD-Q13-KM01508 bez výřezu výška 150x800 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 770382 | kryt PD-Q13-KMV01508 s výřezem výška 150x800 | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 781111 | sběrnice hřeben G2L-1000-16mm2 2x28vývod vidlice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 781122 | sběrnice hřeben G3L-106-16mm2 3x2vývod vidlice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 781132 | sběrnice hřeben G3L+N-1000-16mm2 2x27vývod vidlice | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 290224 | tyč plochá Cu40/10(3,6kg/m) | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 290225 | tyč plochá Cu50/10(4,5kg/m) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 290225 | tyč plochá Cu50/10(4,5kg/m) | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 782423 | držák přípojnic PD-QK-DELTA310 3fáz/ 3x3pasy 10mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 782426 | držák přípojnic PD-QK-DELTA210C 3fáz/ 3x2pasy 10mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 782521 | podpěrný izolátor PD-QK-PW40M8 závit M8 V 40mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 171205 | vodič CYY 1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 171206 | vodič CYY 2,5 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 171317 | kabel 1kV YY 1x150 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 171314 | kabel 1kV YY 1x70 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 784212 | svorka KK do 70mm2 na pas | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 784236 | třmen Vsvorky 5837 do 2x240mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 784312 | svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová | ks | 216 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 784314 | svorka řadová KR16F 16mm2/85A/fázová | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 784435 | svorkovnice KM17N 1x25+8x16+8x10mm2 na lištu modrá | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 784462 | svorkovnice K65 1pól 1x35+4x25mm2 na lištu | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 788211 | montážní přístrojový rošt s lištami | m2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 416105 | odpínač poj řadový FH000-3A/T 3pol/160A | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 433166 | pojistková patrona PNA000(-160A)gG | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 432111 | odp poj OPVP10-1 Ie 32 A, Ue 690 V / DC 440 V, pro | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 432131 | pojistková patrona válcová PV10(2-4A)gG | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 434401 | jistič LPN 1+Npól/ch.B/ 10-16A | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 435503 | jistič LPN 3+Npól/ch.B/ 10-16A | ks | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 435504 | jistič LPN 3+Npól/ch.B/ 20A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 435507 | jistič LPN 3+Npól/ch.B/ 40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 435508 | jistič LPN 3+Npól/ch.B/ 50A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 442521 | stykač 3pól VH250DO /300A/690V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 10.033.12 | Relé Z-SC230/S EATON | KS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 436551 | jistič 3pól BD250NE305 690V/36kA spínací blok | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 436566 | spoušť nadproud SE-BD-0250-DTV3 3pol 250A distri | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | OE 002023 | CS-BC-PS01 potenciálová svorka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | OE 002462 | SV-BHD-X230 vypínací spoušť AC/DC 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 451218 | ovládací hlavice T10J/pr.22/IP54 stiskac+hřib+aret | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 451215 | ovládací hlavice T10E/pr.22/IP54 signalizační | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 451412 | spínací jednotka T10z111 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 451421 | objímka žárovky pro T10 OA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 451441 | spojovací díl T10SD3 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 451442 | základní deska T10ZD3 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 41011204 | SVODIC PREPETI PIIIM-275 DS/3+0 Vseries | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 438312 | proud chránič 2pol OFI-40-2-030AC 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 438522 | proudový chránič 4pol OFI-40-4-300AC 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 438503 | proudový chránič 4pol OFI-63-4-030AC 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 438505 | proudový chránič 4pol OFI-100-4-030AC 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 438525 | proudový chránič 4pol OFI-100-4-300AC 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 312663 | vývodka ucpávková AKS/Pg16 IP65 vč.matky | ks | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 312665 | vývodka ucpávková AKS/Pg29 IP65 vč.matky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 312666 | vývodka ucpávková AKS/Pg36 IP65 vč.matky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 312667 | vývodka ucpávková AKS/Pg42 IP65 vč.matky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 312668 | vývodka ucpávková AKS/Pg48 IP65 vč.matky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0