## Soupis položek+
název akce: Věz Ostrov Výr.HalaII-ETA1-SILNOPR.ELE
popis: Věz Ostrov Výr.HalaII-ETA1-SILNOPR.ELE
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem | DPH | VKP | TC | kap.
Dodávky zařízení
1 | 0 | R2 Truhlárna ozn.R2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | DE
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | DE
2 | 523185 | A-svítidlo záři PRIMA236 PC E/3F/IP66/T8 903 | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
3 | 523185 | B-svítidlo záři PRIMA236 PC E/3F/IP66/T8 903 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
4 | 517613 | C-svítidlo záři KSP236EP /IP40/T8 O-kryt řadové co | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
5 | 511440 | D-svítidlo žár 14-0002-020/E27/60W/IP40/o100 bílé | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
6 | 511122 | E-svít žár AURA3 IN-22D63/062 E27 IP43 pr350 400 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
7 | 552257 | N1-nouzové svítidlo Tosa/IP67 900lm/1hod/1x13W 50 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
8 | 552257 | N2-nouzové svítidlo Tosa/IP67 900lm/1hod/1x13W 50 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
9 | 721405 | skříň SR602/P_S 18x400A rozpojovací /šrouby | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | DE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | DE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
|  | Kabely | [8 empty] | K | ME
10 | 171108 | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
11 | 171109 | vodič CY 10 /H07V-U/ | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
12 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
13 | 171111 | vodič CY 25 /H07V-R/ | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
14 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
15 | 101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
16 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
17 | 101106 | kabel CYKY 3x2,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
18 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
19 | 101305 | kabel CYKY 5x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
20 | 101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
21 | 101307 | kabel CYKY 5x4 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
22 | 101308 | kabel CYKY 5x6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
23 | 101309 | kabel CYKY 5x10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
24 | 101310 | kabel CYKY 5x16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
25 | 101312 | kabel 1kV CYKY 5x35 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
26 | 101217 | kabel 1kV CYKY 3x150+70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
27 | 101405 | kabel CYKY 7x1,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
28 | 169103 | šňůra CMFM 3x0,75 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
29 | 190114 | kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | ME
30 | 190117 | kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | ME
31 | 192317 | koncovka 1kV plast KSCZ4X/95-150(3x150+70) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
32 | 190114 | kabelové oko Cu lisovací 70x10 KU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | ME
33 | 190117 | kabelové oko Cu lisovací 150x12 KU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | ME
34 | 160306 | šňůra CGSG 5x2,5 PRO ZÁS.BOXY ZB... | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
35 | 190308 | kabelové oko Cu/Sn lisovací 6x6 KU-L | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | ME
36 | 199512 | štítek kabelový 40x15mm střední | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
37 | 209403 | STÁVAJÍCÍ kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť š | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Materiál úložný | [8 empty] | M | ME
38 | 295441 | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
39 | 295442 | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
40 | 297867 | kříž sv nerez (V4A) pro pr8-10/8-10mm pr8-1 318229 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
41 | 311117 | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
42 | 311213 | krabice přístrojová KPR68 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
43 | 112-817 | Krabice ABOX 100-10mm2svorkaSPELSBERG-ZÁS.BOX1-11 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
44 | SPELSBE00 | Odlehčovač tahu ZEL 2K-12 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
45 | 312911 | krabicová rozvodka ACIDUR 6455-11 | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
46 | 333171 | lišta vkládací LH 60x40-PŘÍVOD VE SKLADU SUŠÁRNY | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
47 | 328215 | trubka ocelová pr.100x2mm PŘÍVOD PRO SUŠÁRNU | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
48 | 356778 | Držák tězký DT 500 F-PŘÍVOD PRO SUŠÁRNU | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
49 | 356895 | /kab žlab/ montážní úchyt VS 41X45 F | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
50 | 356902 | závitová tyč M8 2000mm ZT 8 ZNCR | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
51 | 321122 | trubka ohebná PVC monoflex 1416E | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
52 | 321125 | trubka ohebná PVC monoflex 1432 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
53 | 321136 | trubka ohebná PVC superflex 1240 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
54 | KOPO6516 | PRICHYTKA DISTANCNI 6516 | KS | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
55 | 362011 | CF54/50 EZ kabelová lávka 3 m 000061 | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
56 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
57 | 362122 | CSN150 GS konzola 556110 | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
58 | 362311 | CEQ100 GS závěsná svorka 557300 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
59 | 362313 | UC50 GS závěsný profil 586040 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
60 | 362012 | CF54/100 EZ kabelová lávka 3 m 000071 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
61 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
62 | 362122 | CSN150 GS konzola 556110 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
63 | 362111 | RCSN200 GS profil 013200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
64 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
65 | 362014 | CF54/200 EZ kabelová lávka 3 m 000091 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
66 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
67 | 362133 | CSNC200 GS konzola 556320 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
68 | 362111 | RCSN200 GS profil 013200 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
69 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
70 | 362015 | CF54/300 EZ kabelová lávka 3 m 000101 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
71 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
72 | 362124 | CSN300 GS konzola 556130 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
73 | 362112 | RCSN300 GS profil 013300 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
74 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
75 | 362023 | CF105/200 EZ kabelová lávka 3 m 000911 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
76 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
77 | 362124 | CSN300 GS konzola 556130 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
78 | 362112 | RCSN300 GS profil 013300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
79 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
80 | 362024 | CF105/300 EZ kabelová lávka 3 m 000921 | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
81 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
82 | 362134 | CSNC300 GS konzola 556330 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
83 | 362112 | RCSN300 GS profil 013300 | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
84 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
85 | 362025 | CF105/400 EZ kabelová lávka 3 m 000931 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
86 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
87 | 362101 | RCSN1000 GS profil 013010 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
88 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
89 | 362027 | CF105/600 EZ kabelová lávka 3 m 001031 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
90 | 362435 | EDRN EZ rychlospojka 558241 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
91 | 362101 | RCSN1000 GS profil 013010 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
92 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
93 | 353006 | kab žlab MARS 2000mm děro NKZI 100X250X0.8 S | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
94 | 353204 | /MARS/ víko kabel žlabu 2000mm NV 250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
95 | 353323 | /MARS/ spojka NS 100 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
96 | 353345 | /MARS/ spojka úhlová NSUK/krátká S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
97 | 353056 | /MARS/ oblouk klesající 90* NKO 90X100X250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
98 | 353066 | /MARS/ víko oblouku klesa 90* NVKO 90X100X250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | ME
99 | 353066 | /MARS/ víko oblouku klesa 90* NVKO 90X100X250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
100 | 353086 | /MARS/ koncovka NK 100X250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
101 | 353214 | /MARS/ víko oblouku 90* NVO 90X250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
102 | 354204 | /MARS/ podpěra na stěnu NPS 250 ZNCR | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
103 | 354244 | /MARS/ závěs NZ 250 S | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
104 | 363253 | Závitová tyč 8mm/1m GZ | Ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
105 | 932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
106 | 362342 | závěsný hák PRO ZÁS.BOX1-11 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | NNpřístroje | [8 empty] | N | ME
107 | 410130 | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | N | ME
108 | 409820 | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
109 | 410101 | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
110 | 410150 | SESTAVA přepínač sériový Tango 10A/250Vstř řaz.5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | N | ME
111 | 409826 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 řazení 5 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
112 | 410102 | kryt spínače dělený 3558A-A652 pro ř.5,6+6,1/0+1/0 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
113 | 410152 | SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6So |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * | N | ME
114 | 409822 | přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
115 | 409900 | doutnavka orientační 3916-12221 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
116 | 410103 | kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
117 | 420002 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2359 clonky | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
118 | 420011 | 2-zásuvka 16A/250Vstř Tango 5512A-2359 clonky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
119 | 420005 | zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 chráněná | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
120 | 420086 | SESTAVA zásuvka komunikační Tango 2xRJ45-8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
121 | 420053 | kryt zásuvky komunikační Tango 5014A-A100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
122 | 420204 | zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 1208.10 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
123 | 420212 | nosná maska pro 2xZásuvka ModularJack 5014A-B1018 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | ME
124 | 420091 | rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
125 | 420092 | rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
126 | 420093 | rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
127 | 420094 | rámeček pro 4 přístroje Tango 3901A-B40 vodorovný | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
128 | 420095 | rámeček pro 5 přístrojů Tango 3901A-B50 vodorovný | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
129 | 10.627.32 | Čidlo THEBEN LUXA 101-180 pohybové THEBEN | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
130 | LMX00359 | Senzor SHST06B (12m) bílé; ES 40Z | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
131 | 69851 | PLX55 SPÍNAČ Č.6 BÉŽ. Legrand | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
132 | 69544 | PLX55 TLAČ. PŘEP.KONT.OR. ŠEDÉ Legrand | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
133 | 69622 | PLX55 ZÁS. 2P+T 16A DO ŠS BÉŽ. Legrand | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
134 | 69642 | PLX55 ZÁS. 2X2P+T VOD. BÉŽ. Legrand | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
135 | 69644 | PLX55 ZÁS. 3X2P+T VOD. BÉŽ. Legrand | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
136 | 69652 | PLX55 KRAB. 1PŘÍS. PG16 ŠE Legrand | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
137 | 69674 | PLX55 KRAB. 2PŘÍS.VOD.PG16 ŠE Legrand | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
138 | 69680 | PLX55 KRAB. 3PŘÍS. VOD. ŠEDÁ Legrand | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
139 | 69692 | PLX55 MONT.RÁM. 1PŘÍS. BÉŽ. Legrand | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
140 | 69694 | PLX55 MONT.RÁM. 2PŘÍS. VOD.BÉŽ Legrand | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
141 | 69698 | PLX55 MONT.RÁM. 3PŘÍS. VOD.BÉŽ Legrand | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
142 | 2CMA14240 | Spínač trojpólový BW 325 W TPN bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
143 | 2CMA14240 | Spínač trojpólový BW 340 TPN šedá | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
144 | 2CMA14458 | Spínač trojpólový KSE 363 TPN šedá | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
145 | 425263 | zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP67 IZG 1653 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | N | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | ME
146 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
147 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
148 | 592126 | zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
149 | 592354 | zářivka 1-paticová(E27) kompaktní 3U/26W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
150 | 592354 | zářivka 1-paticová(E27) kompaktní 3U/26W | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
151 | 219000000 | F-SVITIDLO LED VO PREMIUM TypII/TypIII. series | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | ME
|  | P35,35W |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | & | O | ME
152 | 529116 | G-svítidlo žárovkové příložné 5112601/100W/IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * | O | ME
153 | 592354 | zářivka 1-paticová(E27) kompaktní 3U/26W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | Rozvaděče | [8 empty] | R | ME
154 | 433361 | pojistková patrona PNA2(35-63A)gG | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | R | ME
155 | 3837 | ER Z30.310 ENERGETICKA KOSTKA | KS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | R | ME
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ME
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
|  | Kabely | [8 empty] | K | CE
156 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
157 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
158 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
159 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
160 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
161 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
162 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
163 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
164 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
165 | 210800103 | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
166 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
167 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
168 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
169 | 210810053 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
170 | 210810054 | kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
171 | 210810103 | kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
172 | 210810107 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně ulož do3x185/4x150/5x120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
173 | 210810048 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
174 | 210802274 | šňůra lehká pevně ulož. do 5x2,5/7x1,5/12x1/19x0,5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
175 | 210100001 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
176 | 210100002 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
177 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
178 | 210100004 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
179 | 210100005 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
180 | 210100006 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
181 | 210100007 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 70mm2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
182 | 210100010 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 150mm2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
183 | 210100643 | koncovka 1kV staniční plast do 4x240 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
184 | 210802406 | šňůra střední volně ulož.do 2x6/4x4/5x2,5/7x1,5 | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
185 | 210100219 | ukončení šňůry do 5x6 | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | K | CE
186 | 210950101 | označovací štítek na kabel | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
187 | 210950321 | STÁVAJÍCÍ kabel pevně uložený jednotková | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | K | CE
|  | hmotnostdo 0,4kg |  |  |  | 0 |  | 0 |  | & | K | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Materiál úložný | [8 empty] | M | CE
188 | 210220321 | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
189 | 210220302 | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
190 | 210010321 | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
191 | 210010301 | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
192 | 210010351 | krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
193 | 210010351 | krabicová rozvodka vč.ukonč.a zapojení (-6455/11) | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
194 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
195 | 210010245 | trubka ocel pevně uložená pr.100/2-4mm PRO SUŠÁRNU | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
196 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
197 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
198 | 210010005 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2336/pr.36 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
199 | 210010006 | trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
200 | 210260041 | hák maticový s pojistnou maticí | ks | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | M | CE
201 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
202 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
203 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
204 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
205 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
206 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
207 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
208 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
209 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
210 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
211 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
212 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
213 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
214 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
215 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
216 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
217 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
218 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
219 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
220 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
221 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
222 | 210020134 | kabelový rošt nad š.40cm | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
223 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
224 | 210020311 | kabelový žlab MARS 250/100 úplný | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
225 | 210020311 | kabelový žlab MARS 250/100 úplný | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
226 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
227 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
228 | 210020922 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm | m2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
229 | 210010511 | montáž háku bez svítidla PRO ZÁVĚS.BOX1-11 | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | M | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | NNpřístroje | [8 empty] | N | CE
230 | 210110041 | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
231 | 210110043 | přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
232 | 210110045 | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
233 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
234 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
235 | 210111012 | zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
236 | 210111312 | zásuvka domovní sdělovací 2násobná vč.zapojení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
237 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
238 | 210110091 | spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
239 | 210110022 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2 | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
240 | 210110022 | spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 2pólový/ř.2 | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
241 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
242 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
243 | 210111032 | zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z průběžně | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
244 | 210110514 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/03-06 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
245 | 210110514 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/03-06 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
246 | 210110514 | vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. S63VP-VL/03-06 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
247 | 210111106 | zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | N | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | CE
248 | 210201102 | A-svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
249 | 210201112 | B-svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
250 | 210201052 | C-svítidlo zářivkové řadové stropní/2 zdroje | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
251 | 210200041 | D-svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
252 | 210200012 | E-svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
253 | 210202103 | F-svítidlo výbojkové venkovní na výložník | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
254 | 210200131 | G-svítidlo žárovkové průmyslové nástěnné | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
255 | 210201201 | N1-nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
256 | 210201201 | N2-nouzové orientační svítidlo zářivkové | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | O | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | Rozvaděče | [8 empty] | R | CE
257 | 210191513 | kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč. | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | R | CE
258 | 210120103 | patrona nožové pojistky do 630A | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  | R | CE
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | CE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Ostatní náklady
259 | 219001244 | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m2/tl.do 0,60m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
260 | 219003112 | zazdívka otvoru ve zdivu/kámen/do 0,25m2/tl.0,60m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ON
261 | 219002271 | sr602vysekání výklenku/zeď cihla/ plocha od 0,25m2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
262 | 219003235 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,60m | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ON
263 | 219002623 | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 150mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
264 | 219003694 | omítka hladká rýhy ve stěně do 150mm vč.malty MV | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ON
265 | 219002833 | vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 70mm/š.do 150mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * |  | ON
266 | 219003242 | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 1,00m2/tl.0,15m | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |  |  | ON
267 | 219000215 | osobní automobil | km | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | ON
|  | Osvětlení | [8 empty] | O | ON
268 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
269 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
270 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
271 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
272 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
273 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
274 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
275 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
276 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
277 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
278 | 218009001 | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
279 | 218009011 | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z |  | O | ON
280 | 219990011 | Přesun stavebních hmot, suti a přípravné práce | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | * | O | ON
|  | dílčí součet |  |  | 0 | [6 empty] | ON
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Revize
281 | 217306011 | měření celkov.zemního přechod.odporu ochran.vodiče | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | RE
282 | 217309013 | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z | * |  | RE
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0