## Soupis položek+
název akce: Věz Ostrov Výr.HalaII-ETA3-SILNOPR.ELE
popis: Věz Ostrov Výr.HalaII-ETA3-SILNOPR.ELE
označení rozvaděče: R3
popis rozvaděče: R3-TruhlÁ
Výkaz výměr
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R3
1 | FP13TW | Skříň Univers, IP54, tř.ochr.I, 1700x800x205 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče
2 |  | mm Hager |  |  |  | 0 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče R3
3 | FP13TW | Skříň Univers, Nosná lišta | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 781111 | sběrnice hřeben G2L-1000-16mm2 2x28vývod vidlice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 781132 | sběrnice hřeben G3L+N-1000-16mm2 2x27vývod vidlice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 171205 | vodič CYY 1,5 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 171206 | vodič CYY 2,5 | m | 252 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 171208 | vodič CYY 6 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 171209 | vodič CYY 10 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 171210 | vodič CYY 16 | m | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 171211 | vodič CYY 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 783311 | propojení pomocných obvodů do 25 vodičů (obec.pol) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 784312 | svorka řadová KR04F 4mm2/35A/fázová | ks | 149 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 784314 | svorka řadová KR16F 16mm2/85A/fázová | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 784435 | svorkovnice KM17N 1x25+8x16+8x10mm2 na lištu modrá | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 784455 | svorkovnice K23N 4pól 4x25+8x16mm2 na lištu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 784422 | svorkovnice KM07E 3x16+4x10mm2 na lištu zelená | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 434004 | jistič LPN 1pól/ch.B/ 6-16A | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 434401 | jistič LPN 1+Npól/ch.B/ 10-16A | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 435503 | jistič LPN 3+Npól/ch.B/ 10-16A | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 435504 | jistič LPN 3+Npól/ch.B/ 20A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10.033.12 | Relé Z-SC230/S EATON | KS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | OE 002023 | CS-BC-PS01 potenciálová svorka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 184-375 | BC160NT405-100-D 3P+N jistič, charakteristika | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče
25 |  | D -distribučn LETOHRAD |  |  |  | 0 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče R3
26 | 155-761 | SV-BC-X230 Cívka vypínací pro BC,230,400V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče
27 |  | AC/DC LETOHRAD |  |  |  | 0 |  | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Rozpis rozvaděče R3
28 | 438524 | proudový chránič 4pol OFI-80-4-300AC 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 438312 | proud chránič 2pol OFI-40-2-030AC 10kA | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 438504 | proudový chránič 4pol OFI-80-4-030AC 10kA | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 438523 | proudový chránič 4pol OFI-63-4-300AC 10kA | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 438502 | proudový chránič 4pol OFI-40-4-030AC 10kA | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 312663 | vývodka ucpávková AKS/Pg16 IP65 vč.matky | ks | 51 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 312665 | vývodka ucpávková AKS/Pg29 IP65 vč.matky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 312666 | vývodka ucpávková AKS/Pg36 IP65 vč.matky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0