## Rekapitulace
název akce : Ostrov - oprava centrální koupelny v objektu ubytovny A
_ | výkaz výměr
21 | Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH
#N/A
| 1: Stavební část |  | 19.6364
001: Zemní práce
| 002: Základy |  | 0.0066497
| 003: Svislé konstrukce |  | 3.1846
| 006: Úpravy povrchu |  | 14.1062
| 009: Ostatní konstrukce a práce |  | 0.005283
099: Přesun hmot HSV
| 711: Izolace proti vodě |  | 0.53098
| 763: Konstrukce montované |  | 0.72464
| 766: Konstrukce truhlářské |  | 0.1671
| 771: Podlahy z dlaždic |  | 0.29749
| 781: Obklady keramické |  | 0.54578
| 783: Nátěry |  | 0.0019428
| 784: Malby |  | 0.065735
2: Vzduchotechnika
2.1: Zařízení č. : 1 - Umývárna 1
2.2: Zařízení č. : 2 - Umývárna 2
2.3: Zařízení č. : 3 - Šatna
2.4: Zařízení č. : 4 - Hygienická zařízení
3: Silnoprod
3.1: Dodávky zařízení
3.2: Materiál elektromontážní
3.3: Elektromontáže
3.4: Ostatní náklady
3.5: Revize
4: Zdravotně technické instalace
721: Vnitřní kanalizace
722: Vnitřní vodovod
725: Zařizovací předměty
998: DOPOČTY PRIRAZEK
5: Ústřední vytápění
713: Izolace tepelné
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
734: Ústřední vytápění - armatury
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa
900: RŮZNÉ
998: DOPOČTY PRIRAZEK
6: Vedlejší rozpočtové náklady
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
0 | Celkem (bez DPH)
DPH
0
0
| Celkem (včetně DPH) |  | #REF!

## Zakazka
[5 empty] | Poř. | Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suť | Suť | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl
[9 empty] | 1: Stavební část | [7 empty] | 19.6364 |  | 27.3655 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 001: Zemní práce | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
##T2##N_Catalog_catGUID | ##T2##PRO_ITEM_catID | ##T2##PRO_ITEM_iteCode | ##T2##PRO_ITEM_szvCode | ##T2##PRO_ITEM_tevCode | 1. | SP | 139711101 |  | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 3.6252 | 0 | 3.6252 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 001
[5 empty] | 2. | SP | 174101102 |  | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním | m3 | 1.3284 | 0 | 1.3284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 001
_
[9 empty] | 002: Základy | [7 empty] | 0.0066497 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 3. | SP | 274311125 |  | Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20 | m3 | 1.9368 | 0 | 1.9368 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 002
[5 empty] | 4. | SP | 274351215 |  | Zřízení bednění stěn základových pásů | m2 | 6.456 | 0 | 6.456 |  |  | 0.00103 | 0.0066497 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 002
[5 empty] | 5. | SP | 274351216 |  | Odstranění bednění stěn základových pásů | m2 | 6.456 | 0 | 6.456 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 002
_
[9 empty] | 003: Svislé konstrukce | [7 empty] | 3.1846 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 6. | SP | 342272612 |  | Stěny výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 13.8804 | 0 | 13.8804 |  |  | 0.14994 | 2.0812 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
[5 empty] | 7. | SP | 342272523 |  | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 3.326 | 0 | 3.326 |  |  | 0.10422 | 0.34664 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
[5 empty] | 8. | SP | 317121101 |  | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | 0.00688 | 0.00688 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
[5 empty] | 9. | H | 59500001 |  | YTONG Nenosný překlad P3,3-600 NEP 15, 150x249x1250 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
[5 empty] | 10. | SP | 310238211 |  | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.162 | 0 | 0.162 |  |  | 1.8863 | 0.30558 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
[5 empty] | 11. | SP | 340239212 |  | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 1.3975 | 0 | 1.3975 |  |  | 0.25281 | 0.3533 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
[5 empty] | 12. | SP | 340238212 |  | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 0.36 | 0 | 0.36 |  |  | 0.25281 | 0.091012 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 003
_
[9 empty] | 006: Úpravy povrchu | [7 empty] | 14.1062 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 13. | SP | 611473112 |  | Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 43.13 | 0 | 43.13 |  |  | 0.02622 | 1.1309 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 14. | SP | 612473181 |  | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | m2 | 144.816 | 0 | 144.816 |  |  | 0.03036 | 4.3966 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 15. | SP | 612473182 |  | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 48.169 | 0 | 48.169 |  |  | 0.03497 | 1.6845 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 16. | SP | 642942111 |  | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 7 | 0 | 7 |  |  | 0.01698 | 0.11886 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 17. | H | 55331139 |  | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 600 L/P pozink | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | 0.0126 | 0.0252 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 18. | H | 55331143 |  | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P pozink | kus | 3 | 0 | 3 |  |  | 0.0132 | 0.0396 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 19. | SP | 631311114 |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.17766 | 0 | 0.17766 |  |  | 2.2563 | 0.40086 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 20. | SP | 631311124 |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 2.6093 | 0 | 2.6093 |  |  | 2.2563 | 5.8875 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 21. | SP | 631319012 |  | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 | 2.609 | 0 | 2.609 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 22. | SP | 631319173 |  | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.609 | 0 | 2.609 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 23. | SP | 631319183 |  | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35° | m3 | 2.609 | 0 | 2.609 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 24. | SP | 631362021 |  | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.13046 | 0 | 0.13046 |  |  | 1.0531 | 0.13739 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
[5 empty] | 25. | SP | 631311121 |  | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 1 m2 tl do 80 mm | m3 | 0.1275 | 0 | 0.1275 |  |  | 2.234 | 0.28484 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 006
_
[9 empty] | 009: Ostatní konstrukce a práce | [7 empty] | 0.005283 |  | 27.2775 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 26. | SP | 962031133 |  | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 2.294 | 0 | 2.294 |  |  |  | 0 | 0.261 | 0.59873 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 27. | SP | 968072455 |  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 8.668 | 0 | 8.668 |  |  |  | 0 | 0.076 | 0.65877 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 28. | SP | 766691914 |  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 0 | 0.024 | 0.144 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 29. | SP | 968062354 |  | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených pl do 1 m2 | m2 | 2.52 | 0 | 2.52 |  |  |  | 0 | 0.075 | 0.189 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 30. | SP | 766691911 |  | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 | kus | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0.0125 | 0.0625 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 31. | SP | 965081213 |  | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2 | m2 | 26.093 | 0 | 26.093 |  |  |  | 0 | 0.035 | 0.91326 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 32. | SP | 965042141 |  | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2.9753 | 0 | 2.9753 |  |  |  | 0 | 2.2 | 6.5456 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 33. | SP | 965049111 |  | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 2.975 | 0 | 2.975 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 34. | SP | 978059541 |  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2 | m2 | 60.9968 | 0 | 60.9968 |  |  |  | 0 | 0.068 | 4.1478 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 35. | SP | 978013191 |  | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % | m2 | 183.1714 | 0 | 183.1714 |  |  |  | 0 | 0.046 | 8.4259 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 36. | SP | 978011191 |  | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 76.993 | 0 | 76.993 |  |  |  | 0 | 0.05 | 3.8497 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 37 | SP | 977151125 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | m | 0.45 | 0 | 0.45 |  |  | 0.003 | 0.00135 | 0.126 | 0.0567 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 38. | SP | 977151127 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  | 0.00334 | 0.003006 | 0.196 | 0.1764 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 39. | SP | 977151122 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 | 0 | 0.9 |  |  | 0.00103 | 0.000927 | 0.053 | 0.0477 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 40. | SP | 974031242 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 70 mm | m | 26.37 | 0 | 26.37 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.23733 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 41. | SP | 974031244 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 70 mm š do 150 mm | m | 4.85 | 0 | 4.85 |  |  |  | 0 | 0.019 | 0.09215 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 42. | SP | 973031324 |  | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 | 0.015 | 0.3 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 43. | SP | 974042545 |  | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 200 mm | m | 21.52 | 0 | 21.52 |  |  |  | 0 | 0.031 | 0.66712 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 44. | SP | 974042554 |  | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm | m | 3.75 | 0 | 3.75 |  |  |  | 0 | 0.033 | 0.12375 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 45. | SP | 974042542 |  | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 70 mm | m | 3.75 | 0 | 3.75 |  |  |  | 0 | 0.011 | 0.04125 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 46. | SP | 979082111 |  | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 27.2775 | 0 | 27.2775 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 47. | SP | 979082121 |  | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 218.224 | 0 | 218.224 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 48. | SP | 979083117 |  | Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m | t | 27.2775 | 0 | 27.2775 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 49. | SP | 979083191 |  | Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m | t | 600.116 | 0 | 600.116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 50. | SP | 979098201 |  | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.378 | 0 | 7.378 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 51. | SP | 979098203 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 19.504 | 0 | 19.504 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 52. | SP | 979098211 |  | Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.396 | 0 | 0.396 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
[5 empty] | 53. | SP | 979098214 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 0.111 | 0 | 0.111 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 009
_
[9 empty] | 099: Přesun hmot HSV | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 54. | SP | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 17.3027 | 0 | 17.3027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 099
_
[9 empty] | 711: Izolace proti vodě | [7 empty] | 0.53098 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 55. | SP | 711113117 |  | Izolace proti vodě vodorovná za studena těsnicí stěrkou | m2 | 74.916 | 0 | 74.916 |  |  | 0.003 | 0.22475 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 56. | SP | 711113127 |  | Izolace proti vodě svislá za studena těsnicí stěrkou | m2 | 59.736 | 0 | 59.736 |  |  | 0.003 | 0.17921 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 57. | SP | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 26.093 | 0 | 26.093 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 58. | SP | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 26.093 | 0 | 26.093 |  |  | 0.0004 | 0.010437 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 59. | H | 11163150 |  | Lak asfaltový PENETRAL ALP- 9 kg | t | 0.0052186 | 0 | 0.0052186 |  |  | 1 | 0.0052186 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 60. | H | 62832134 |  | Pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) | m2 | 28.7023 | 0 | 28.7023 |  |  | 0.00388 | 0.11136 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 61. | SP | X1 |  | Kontaktní můstek Schenox SHP podlahy | m2 | 74.916 | 0 | 74.916 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 62. | SP | X2 |  | Koutový těsnící pás pro stěrkové izolace | bm | 49.22 | 0 | 49.22 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
[5 empty] | 63. | SP | 998711202 |  | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m | % | 3.21 | 0 | 3.21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 711
_
[9 empty] | 763: Konstrukce montované | [7 empty] | 0.72464 |  | 0.088 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 64. | SP | 763131452 |  | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 32.76 | 0 | 32.76 |  |  | 0.0165 | 0.54054 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 763
[5 empty] | 65. | SP | 763164721 |  | SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 | m | 4.85 | 0 | 4.85 |  |  | 0.01114 | 0.054029 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 763
[5 empty] | 66. | SP | 763164731 |  | SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5 | m | 6.2 | 0 | 6.2 |  |  | 0.01797 | 0.11141 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 763
[5 empty] | 67. | SP | 763131912 |  | Zhotovení otvoru vel. do 0,25 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily | kus | 16 | 0 | 16 |  |  | 0.00113 | 0.01808 | 0.0055 | 0.088 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 763
[5 empty] | 68. | SP | 763172312 |  | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | 3e-05 | 3e-05 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 763
[5 empty] | 69. | H | 59030711 |  | Dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm | kus | 1 | 0 | 1 |  |  | 0.00055 | 0.00055 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 763
_
[9 empty] | 766: Konstrukce truhlářské | [7 empty] | 0.1671 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 70. | SP | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 71. | H | 61160132 |  | Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 60x197 cm do vlhka | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | 0.0138 | 0.0276 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 72. | H | 61160507 |  | Dveře vnitřní hladké z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm do vlhka | kus | 3 | 0 | 3 |  |  | 0.0195 | 0.0585 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 73. | H | 61160501 |  | Dveře vnitřní plastové z 1/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm D+M | kus | 2 | 0 | 2 |  |  | 0.0195 | 0.039 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 74. | SP | 766660722 |  | Montáž dveřního kování | kus | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 75. | H | 54914004 |  | Kování dveří | kus | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 76. | H | 61140022 |  | Okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 60 x 120 cm | kus | 3 | 0 | 3 |  |  | 0.014 | 0.042 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
[5 empty] | 77. | SP | 998766202 |  | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 1.08 | 0 | 1.08 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 766
_
[9 empty] | 771: Podlahy z dlaždic | [7 empty] | 0.29749 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 78. | SP | 771574131 |  | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 75.89 | 0 | 75.89 |  |  | 0.00392 | 0.29749 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 771
[5 empty] | 79. | H | spec1 |  | Dodávka dlažby - Taurus industrial | m2 | 79.6845 | 0 | 79.6845 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 771
[5 empty] | 80. | SP | 998771202 |  | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 6.58 | 0 | 6.58 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 771
_
[9 empty] | 781: Obklady keramické | [7 empty] | 0.54578 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 81. | SP | 781414111 |  | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových lepených flexibilním lepidlem | m2 | 159.766 | 0 | 159.766 |  |  | 0.003 | 0.4793 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 781
[5 empty] | 82. | H | spec2 |  | Dodávka obkladu Color One 20x20 | m2 | 167.7543 | 0 | 167.7543 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 781
[5 empty] | 83. | SP | 781494511 |  | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 89.02 | 0 | 89.02 |  |  | 0.00026 | 0.023145 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 781
[5 empty] | 84. | SP | 781495111 |  | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 144.456 | 0 | 144.456 |  |  | 0.0003 | 0.043337 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 781
[5 empty] | 85. | SP | 998781202 |  | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 3.37 | 0 | 3.37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 781
_
[9 empty] | 783: Nátěry | [7 empty] | 0.0019428 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 86. | SP | 783401811 |  | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 | m | 10.76 | 0 | 10.76 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 783
[5 empty] | 87. | SP | 783425411 |  | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m | 10.76 | 0 | 10.76 |  |  | 9e-05 | 0.0009684 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 783
[5 empty] | 88. | SP | 783114530 |  | Nátěry olejové OK lehkých "C" dvojnásobné a 1x email | m2 | 2.32 | 0 | 2.32 |  |  | 0.00042 | 0.0009744 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 783
[5 empty] | , | [14 empty] | _
[9 empty] | 784: Malby | [7 empty] | 0.065735 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 89. | SP | 784451966 |  | Obnova malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobně v místnostech v do 3,8 m | m2 | 91.299 | 0 | 91.299 |  |  | 0.00072 | 0.065735 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 784
_
_
[9 empty] | 2: Vzduchotechnika | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 2.1: Zařízení č. : 1 - Umývárna 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 90. | MP | 1.1 |  | Ventilátor diagonální odtahový typ: TD 2000 / 250 Množství vzduchu: Q = 1.500 m3/hod.; Při externí - tlakové ztrátě: p = 200 Pa P = 0,196 KW; I = 0,8 A; U = 230 V | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 91. | MP | 1.1A |  | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 250 | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 92. | MP | 1.1B |  | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 93. | MP | 1.2 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 250 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 94. | MP | 1.3 |  | Žaluziová klapka samotížná typ: PER 250 W (šedá) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 95. | MP | 1.4 |  | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -250 ED | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 96. | MP | 1.5 |  | Výústka obdélníková typ: VK 1 - R1 - 425 x 125, TPJ 68-12-76 (odtahová) | Ks. | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 97. | MP | 1.6 |  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 98. | MP | 1.61 |  | Rovné potrubí: max. Ć 250 | m. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 99. | MP | 1.62 |  | Tvarovka: max. Ć 250 | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 100. | MP | 1.7 |  | Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami - zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. | m2 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 101. | MP | 1.8 |  | Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné - konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 102. | MP | 1.9 |  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
[5 empty] | 103. | MP | 1.10 |  | Doprava: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.1
_
[9 empty] | 2.2: Zařízení č. : 2 - Umývárna 2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 104. | MP | 2.1 |  | Ventilátor diagonální odtahový typ: TD 2000 / 250 Množství vzduchu: Q = 1.500 m3/hod.; Při externí - tlakové ztrátě: p = 200 Pa P = 0,196 KW; I = 0,8 A; U = 230 V | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 105. | MP | 2.1A |  | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 250 | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 106. | MP | 2.1B |  | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 107. | MP | 2.2 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 250 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 108. | MP | 2.3 |  | Žaluziová klapka samotížná typ: PER 250 W (šedá) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 109. | MP | 2.4 |  | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -250 ED | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 110. | MP | 2.5 |  | Výústka obdélníková typ: VK 1 - R1 - 425 x 125, TPJ 68-12-76 (odtahová) | Ks. | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 111. | MP | 2.6 |  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 112. | MP | 2.61 |  | Rovné potrubí: max. Ć 250 | m. | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 113. | MP | 2.62 |  | Tvarovka: max. Ć 250 | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 114. | MP | 2.7 |  | Čtyřhranné potrubí skupiny I. zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu, Spojovaného přírubami - zhotovenými přírubovými lištami, rohovníky a C lištami. | m2 | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 115. | MP | 2.8 |  | Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné - konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 116. | MP | 2.9 |  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
[5 empty] | 117. | MP | 2.10 |  | Doprava: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.2
_
[9 empty] | 2.3: Zařízení č. : 3 - Šatna | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 118. | MP | 3.1 |  | Ventilátor diagonální odtahový typ: TD 800 / 200 Množství vzduchu: Q = 528 m3/hod.; Při externí - tlakové ztrátě: p = 255 Pa P = 0,12 KW; I = 0,5 A; U = 230 V | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 119. | MP | 3.1A |  | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 200 | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 120. | MP | 3.1B |  | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 121. | MP | 3.2 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 200 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 122. | MP | 3.3 |  | Žaluziová klapka samotížná typ: PER 200 W (šedá) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 123. | MP | 3.4 |  | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -200 E | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 124. | MP | 3.5 |  | Výústka obdélníková hliníková do kruhového potrubí | Ks. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 125. | MP | 3.6 |  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 126 | MP | 3.61 |  | Rovné potrubí: max. Ć 200 | m. | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 127. | MP | 3.62 |  | Tvarovka: max. Ć 200 | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 128. | MP | 3.7 |  | Montážní materiál: | Kg. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 129. | MP | 3.8 |  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
[5 empty] | 130. | MP | 3.9 |  | Doprava: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.3
_
[9 empty] | 2.4: Zařízení č. : 4 - Hygienická zařízení | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 131. | MP | 4.1 |  | Ventilátor diagonální odtahový typ: TD 350 / 125 Množství vzduchu: Q = 210 m3/hod.; Při externí - tlakové ztrátě: p = 70 Pa P = 0,03 KW; I = 0,13 A; U = 230 V | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 132. | MP | 4.1A |  | Rychloupínací spona - pružná manžeta VBM 125 | Ks. | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 133. | MP | 4.1B |  | Časové relé - doběhový elektronický spínač ventilátoru typ: DT 3 ( nastavitelný ) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 134. | MP | 4.2 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí typ: MTS - 125 / 1000 ( měkký ) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 135. | MP | 4.3 |  | Žaluziová klapka samotížná | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 136. | MP | 4.4 |  | Zpětná klapka těsná do kruhového potrubí typ: RSK -125 ED | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 137. | MP | 4.5 |  | Plastový talířový ventil typ: IT 125 ( včetně rámečku ITT 125 ) | Ks. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 138. | MP | 4.6 |  | Plastový talířový ventil typ: IT 100 ( včetně rámečku ITT 100 ) | Ks. | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 139. | MP | 4.7 |  | Kruhové potrubí Spiro zhotovené z ocelového pozinkovaného plechu. | Soubor | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 140. | MP | 4.71 |  | Rovné potrubí: max. Ć 125 | m. | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 141. | MP | 4.72 |  | Tvarovka: max. Ć 125 | Ks. | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 142. | MP | 4.8 |  | Spojovací materiál - šrouby, matice, podložky, závěsy, závitové tyče, ocelové hmoždinky, pomocné - konstrukce, samolepící pásky, těsnící materiál. | Kg. | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 143. | MP | 4.9 |  | Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
[5 empty] | 144. | MP | 4.10 |  | Doprava: | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 2 | 2.4
_
_
[9 empty] | 3: Silnoprod | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 3.1: Dodávky zařízení | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 145. | H | 000000000 |  | R1B-DOPLNĚK ROZVADĚČE ozn.R1B | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
[5 empty] | 146. | H | 000083551 |  | A-RAMBO-139-EP, 1x39W IP66 / I T16 / G5 - el.předřadník | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
[5 empty] | 147. | H | 000083551 |  | A-RAMBO-139-EP, 1x39W IP66 / I T16 / G5 - el.předřadník | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
[5 empty] | 148. | H | 000083552 |  | C-RAMBO-124-EP, 1x24W IP66 / I T16 / G5 - el.předřadník | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
[5 empty] | 149. | H | 000529116 |  | D-svítidlo žárovkové příložné 5112601/100W/IP65 | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.1
_
[9 empty] | 3.2: Materiál elektromontážní | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 150. | H | 000171107 |  | vodič CY 4 /H07V-U/ | m | 63.25 | 0 | 63.25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 151. | H | 000171108 |  | vodič CY 6 /H07V-U/ | m | 143.75 | 0 | 143.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 152. | H | 000101105 |  | kabel CYKY 3x1,5 | m | 253 | 0 | 253 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 153. | H | 000101305 |  | kabel CYKY 5x1,5 | m | 34.5 | 0 | 34.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 154. | H | 000295441 |  | svorka zemnící Bernard/ZSA16 | ks | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 155. | H | 000295442 |  | pásek Cu ke svorce Bernard | ks | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 156. | H | 000295772 |  | svorka připojovací SP 1šroub nerez | ks | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 157. | H | 000295789 |  | svorka na potrubí ST9 3šrouby nerez pr.115mm | ks | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 158. | H | 000311117 |  | krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66 | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 159. | H | 000311215 |  | krabice přístrojová KP67/1 | ks | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 160. | H | 000311222 |  | krabice přístrojová KP64/2 | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 161. | H | 000311223 |  | krabice přístrojová KP64/3 | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 162. | H | 000311116 |  | krabice univerzální/odbočná KU68-1902 vč.KO68 | ks | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 163. | H | 000199212 |  | svorka Wago 273-101 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo | ks | 42 | 0 | 42 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 164. | H | SZ 061004 |  | 6100-44 svorka krabic.BOKO černobí | ks | 14 | 0 | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 165. | H | SEZC7580- |  | OKO SROUBOVACI 7580-07 16MM | KS | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 166. | H | 000410130 |  | SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1 |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 167. | H | 000409820 |  | spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 168. | H | 000410101 |  | kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 169. | H | 000410162 |  | SESTAVA ovladač zapín Tango 10A/250Vstř řaz.1/0S |  | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 170. | H | 000409828 |  | ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 ř.1/0,S,So | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 171. | H | 000409901 |  | doutnavka signalizační 3916-22221 | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 172. | H | 000410103 |  | kryt spín 3558A-A653 pro ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 173. | H | 000420092 |  | rámeček pro 2 přístroje Tango 3901A-B20 vodorovný | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 174. | H | 000420093 |  | rámeček pro 3 přístroje Tango 3901A-B30 vodorovný | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 175. | H | 10.081.27 |  | Záslepka TANGO 3902A-A001 B ABB | KS | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 176. | H | 000413001 |  | přepín 10A/250Vstř 3558A-06940 řazení6 IP44 Tango | ks | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 177. | H | ELKO85951 |  | RELE MULTIFUNKCNI SMR-H SUPER | KS | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 178. | H | 000592162 |  | zářivka lineární T5 HO pr16mm/L849mm/G5 39W | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 179. | H | 000592128 |  | zářivka lineární | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 180. | H | 000592162 |  | zářivka lineární T5 HO pr16mm/L849mm/G5 39W | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 181. | H | 000592128 |  | zářivka lineární | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 182. | H | 000592161 |  | zářivka lineární T5 HO pr16mm/L549mm/G5 24W | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 183. | H | 000592162 |  | zářivka lineární T5 HO pr16mm/L849mm/G5 39W | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
[5 empty] | 184. | H | 000592354 |  | zářivka 1-paticová(E27) kompaktní 3U/26W | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.2
_
[9 empty] | 3.3: Elektromontáže | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 185. | MP | 210800006 |  | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 63.25 | 0 | 63.25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 186. | MP | 210800006 |  | vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 | m | 143.75 | 0 | 143.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 187. | MP | 210800103 |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 253 | 0 | 253 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 188. | MP | 210800103 |  | kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 | m | 34.5 | 0 | 34.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 189. | MP | 210100001 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | ks | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 190. | MP | 210100002 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 191. | MP | 210220321 |  | svorka na potrubí vč.pásku (Bernard) | ks | 15 | 0 | 15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 192. | MP | 210220301 |  | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 193 | MP | 210220302 |  | svorka hromosvodová do 4 šroubů | ks | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 194 | MP | 210010321 |  | krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68) | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 195 | MP | 210010301 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 196 | MP | 210010301 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 197 | MP | 210010301 |  | krabice přístrojová bez zapojení | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 198 | MP | 210010311 |  | krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO68) | ks | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 199 | MP | 210220301 |  | svorka hromosvodová do 2 šroubů | ks | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 200 | MP | 210192722 |  | označovací štítek lepený | ks | 33 | 0 | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 201 | MP | 210110041 |  | spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 202 | MP | 210110064 |  | ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 S | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 203 | MP | 210110045 |  | přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 | ks | 5 | 0 | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 204 | MP | 210201001 |  | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 205 | MP | 210201001 |  | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 206 | MP | 210201001 |  | svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
[5 empty] | 207 | MP | 210200101 |  | svítidlo žárovkové průmyslové stropní/1 zdroj | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.3
_
[9 empty] | 3.4: Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 208 | MP | 218009001 |  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 209 | MP | 218009011 |  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 210 | MP | 218009001 |  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 211 | MP | 218009011 |  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 212 | MP | 218009001 |  | poplatek za recyklaci svítidla | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 213 | MP | 218009011 |  | poplatek za recyklaci světelného zdroje | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 214 | MP | 219990011 |  | Demontáže | hod | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 215 | MP | 219001214 |  | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 216 | MP | 219003215 |  | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,60m | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 217 | MP | 219001212 |  | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m | ks | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 218 | MP | 219003213 |  | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,022m2/tl.0,30m | ks | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 219 | MP | 219002612 |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm | m | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 220 | MP | 219003692 |  | omítka hladká rýhy ve stěně do 70mm vč.malty MV | m | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 221 | MP | 219002622 |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 50mm/š.do 100mm | m | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 222 | MP | 219003693 |  | omítka hladká rýhy ve stěně do 100mm vč.malty MV | m | 80 | 0 | 80 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 223 | MP | 219990013 |  | přesun stavebních hmot vodorovně+svisle | tuna | 1.27 | 0 | 1.27 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 224 | MP | 219990015 |  | odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1km | tuna | 0.62 | 0 | 0.62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 225 | MP | 219990016 |  | odvoz suti a vybour.hmot na skládku přes 1km | tuna | 0.62 | 0 | 0.62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
[5 empty] | 226 | MP | 219990020 |  | Poplatek za skládku-STAVEBNÍ SMĚS.odpadu | tuna | 0.62 | 0 | 0.62 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.4
_
[9 empty] | 3.5: Revize | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 227 | MP | 217309013 |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 3 | 3.5
_
_
[9 empty] | 4: Zdravotně technické instalace | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 721: Vnitřní kanalizace | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 228 | SP | C72117-4025/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 1.15 | 0 | 1.15 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 229 | SP | C72117-4043/98 |  | Potrubí z PP HT Systém | m | 12.65 | 0 | 12.65 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 230 | SP | C72119-4104 |  | Vyvedení kanal výpustek D 40 | kus | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 231 | SP | C72119-4105 |  | Vyvedení kanal výpustek D 50 | kus | 9 | 0 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 232 | SP | C72119-4109 |  | Vyvedení kanal výpustek D 110 | kus | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 233 | SP | R72121-2305 |  | Mtž nerez.podlah.žlabů | kus | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 234 | SP | 55396276 |  | Podlah.nerez žlab PZ 5380.LP | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 235 | SP | C72129-0111 |  | Zkouška těs kanal vodou -DN 125 | m | 13.8 | 0 | 13.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
[5 empty] | 236 | SP | C99872-1102 |  | Přesun hm kanalizace výška 12m | t | 0.114 | 0 | 0.114 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 721
_
[9 empty] | 722: Vnitřní vodovod | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 237 | SP | R72217-1221/02 |  | Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 | m | 18.4 | 0 | 18.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 238 | SP | R72217-1222/01 |  | Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16 | m | 48.3 | 0 | 48.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 239 | SP | R72217-1223/01 |  | Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16 | m | 27.6 | 0 | 27.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 240 | SP | R72217-1224/02 |  | Potrubí PPR D 40/5,6 PN16 | m | 9.2 | 0 | 9.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 241 | SP | C72219-0401 |  | Upev vypust DN 15 | kus | 25 | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 242 | SP | C72222-0111 |  | Nástěnka K 247 G 1/2 | kus | 21 | 0 | 21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 243 | SP | C72222-0121 |  | Nástěnka K 247 G 1/2 | par | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 244 | SP | C72223-9102 |  | Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 | kus | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 245 | SP | 55196130 |  | Kohouty kulové Giacomini R250DS 3/4" | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 246 | SP | C72223-9104 |  | Mtž vodov armatur 2závit G 5/4 | kus | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 247 | SP | 28695066 |  | Ventil přímý plast PPR D 32mm | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 248 | SP | C72223-9105 |  | Mtž vodov armatur 2zavit G 6/4 | kus | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 249 | SP | 28695146 |  | Ventil přímý plast PPR D 40mm | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 250 | SP | C72229-0226 |  | Zkouška tlak potr -DN 50 | m | 103.5 | 0 | 103.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 251 | SP | C72229-0234 |  | Proplach a dezinfekce -DN 80 | m | 103.5 | 0 | 103.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
[5 empty] | 252 | SP | C99872-2102 |  | Přesun hm vodovod výška 12m | t | 0.088 | 0 | 0.088 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 722
_
[9 empty] | 725: Zařizovací předměty | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 253 | SP | C72511-9212/98 |  | Zařízení záchodů - montáž | kus | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 254 | SP | 64297025 |  | SLWN Nerezové antivandalové kombi WC | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 255 | SP | C72521-9401 |  | Mtž umyvadel du na šroub do zdi | soub | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 256 | SP | 64297022 |  | Slun 22MS antivandalové nerezové umyvadlo | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 257 | SP | R72533-3350 |  | Montáž výlevky | soub | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 258 | SP | 64297081 |  | Výlevka závěs+sklop.mřížka Jika Mira | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 259 | SP | C72581-0403 |  | Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 | soub | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 260 | SP | C72582-9201 |  | Mtž bat umyv a dřez nást chrom | kus | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 261 | SP | 55199959 |  | Bater.nástěn.umyvad.Lyra | ks | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 262 | SP | C72584-9200 |  | Mtž bat sprch nástěn nastav výška | ks | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 263 | SP | 55196838 |  | Bezpeč.sprchová baterie BSAS 01 | ks | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 264 | SP | 55196839 |  | Sprch.ramínko SP 5 nakláp-antivandal | ks | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 265 | SP | 55197191 |  | Napájecí zdroj pro baterii ZAC 1/50 | ks | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 266 | SP | C72586-9101 |  | Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv | kus | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 267 | SP | 55196164 |  | Sifon umyvadlovy 5/4" HL 132 | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 268 | SP | C72586-9218 |  | Mtž u sifon | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 269 | SP | 55161490 |  | Sifon plast.k výlevce DN 50mm | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 270 | SP | R72598-0113 |  | Mtž dvířek plastových | kus | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 271 | SP | 28396200 |  | Dvířka plast 200x200mm | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 272 | SP | 55167560 |  | Dvířka plast.300x300mm | ks | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
[5 empty] | 273 | SP | C99872-5102 |  | Zařiz předm přesun hmot vyska -12m | t | 0.141 | 0 | 0.141 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 725
_
[9 empty] | 998: DOPOČTY PRIRAZEK | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 274 | SP | C0941/01 |  | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 4 | 998
_
_
[9 empty] | 5: Ústřední vytápění | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | 713: Izolace tepelné | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 275 | SP | C71346-2111/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 16 | m | 34.5 | 0 | 34.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 713
[5 empty] | 276 | SP | 28770217 |  | Izolace Armstrong Tubolit DG 15/20 | m | 28.75 | 0 | 28.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 713
[5 empty] | 277 | SP | 28770215 |  | Izolace Armstrong Tubolit DG 18/20 | m | 5.75 | 0 | 5.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 713
[5 empty] | 278 | SP | C71346-2113/99 |  | Izol potrubí skruž PE spona DN 25 | m | 11.5 | 0 | 11.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 713
[5 empty] | 279 | SP | 28770195 |  | Izolace Armstrong Tubolit DG 28/20 | m | 11.5 | 0 | 11.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 713
[5 empty] | 280 | SP | C99871-3102 |  | Přesun hm izol.tepel.výška 12m | t | 0.001 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 713
_
[9 empty] | 733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 281 | SP | C73322-3202/98 |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých | m | 28.75 | 0 | 28.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 733
[5 empty] | 282 | SP | C73322-3203/98 |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých | m | 5.75 | 0 | 5.75 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 733
[5 empty] | 283 | SP | C73322-3205/98 |  | Potrubí z trubek měděných tvrdých | m | 11.5 | 0 | 11.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 733
[5 empty] | 284 | SP | C73329-1101/98 |  | Tlakové zkoušky potrubí | m | 46 | 0 | 46 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 733
_
[9 empty] | 734: Ústřední vytápění - armatury | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 285 | SP | C73429-1951 |  | Mtž hlavic ruční a term ovlád | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 734
[5 empty] | 286 | SP | 55196165 |  | Termost.kapal.hlav.Heimeier K | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 734
[5 empty] | 287 | SP | C73420-9113 |  | Mtž 2závit armatury G 1/2 | kus | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 734
[5 empty] | 288 | SP | 31996216 |  | Šroubení přímé Regutec Heimeier 1/2" | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 734
[5 empty] | 289 | SP | 55196587 |  | Ventil rad.roh.Heimeier V-exakt 1/2" | ks | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 734
[5 empty] | 290 | SP | C99873-4103 |  | Armatury přesun hmot výška -24m | t | 0.118 | 0 | 0.118 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 734
_
[9 empty] | 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 291 | SP | C73511-9140 |  | Mtž otop těl lit článk | m2 | 16.54 | 0 | 16.54 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 735
[5 empty] | 292 | SP | 48498311 |  | Otopné těl.článk.lit.900/160 KALOR | m2 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 735
[5 empty] | 293 | SP | 48498312 |  | Otopné těl.článk.lit.900/70 KALOR | m2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 735
[5 empty] | 294 | SP | 48499332 |  | Trubková konzola pro uchyc.lit.těles | ks | 10 | 0 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 735
[5 empty] | 295 | SP | C99873-5102 |  | Otop těl přesun hmot výška -12m | t | 0.602 | 0 | 0.602 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 735
_
[9 empty] | 900: RŮZNÉ | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 296 | SP | C0-HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby | hod | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 900
_
[9 empty] | 998: DOPOČTY PRIRAZEK | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 297 | SP | C0941/011 |  | Vrn HSV - zednické výpomoce | kpl | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 5 | 998
_
_
[9 empty] | 6: Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[9 empty] | VRN: Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 |  | 0 | _ | 0 | 0
[5 empty] | 298 | ON | VRN1 |  | Provoz investora - strážený objekt | % | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 6 | VRN
[5 empty] | 299 | ON | VRN2 |  | Zařízení staveniště | % | 0.5 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 6 | VRN
_
_
_