## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 | ZAMOK | [6 empty] | False | True
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [15 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [13 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | VV | [26 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případe potřeby poznámku (ta je v skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Věznice Vinařice, Vězeňská služba ČR | [27 empty] | 0,1
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [18 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Vinařice č.p. 245 | [8 empty] | Datum: |  | 02.06.2015 | [16 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00212423 | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vězeňská služba ČR | [12 empty] | DIČ: | [18 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [16 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [18 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [18 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: |  | 7110852 | [16 empty] | 0,01
|  |  | Martin Frühauf | [12 empty] | DIČ: |  | CZ6803202153
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  |  | Materiál | [12 empty] | 0
|  |  | Montáž | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | VV
| Stavba: | [6 empty] | Věznice Vinařice, Vězeňská služba ČR
| Místo: | [6 empty] | Vinařice č.p. 245 | [6 empty] | Datum: |  | 02.06.2015
| Objednavatel: | [6 empty] | Vězeňská služba ČR | [6 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Martin Frühauf
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Materiál [CZK] | z toho Montáž [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 |  | IMPORT | {6F960056-1F36-4C2F-A56D-DDB2E7563A1E} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | VV |  |  |  | Věznice Vinařice, Vězeňská služba ČR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | ###NOINSERT### | IMPORT | {6F960056-1F36-4C2F-A56D-DDB2E7563A1E} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
|  | Ostatní náklady | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vyplň vlastní | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | stavební čast | základní | 0 | [14 empty] | OSTATNENAKLADYVLASTNE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## VV - Věznice Vinařice, Vě...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [12 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | {6F960056-1F36-4C2F-A56D-DDB2E7563A1E}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | False
| Stavba: |  | Věznice Vinařice, Vězeňská služba ČR
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Vinařice č.p. 245 | [5 empty] | Datum: |  | 02.06.2015
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ: |  | 00212423
|  | Vězeňská služba ČR | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
|  | není vybrán | [6 empty] | DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 7110852
|  | Martin Frühauf | [6 empty] | DIČ: |  | CZ6803202153
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
|  | Materiál | [6 empty] | 0
|  | Montáž | [6 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Věznice Vinařice, Vězeňská služba ČR
Místo: |  |  | Vinařice č.p. 245 |  |  |  | Datum: |  | 02.06.2015
Objednavatel: |  |  | Vězeňská služba ČR |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | není vybrán |  |  |  | Zpracovatel: |  | Martin Frühauf
Kód - Popis |  |  |  |  | Materiál [CZK] |  | Montáž [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [17 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| M - Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 21-M - Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN2 - Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VRN9 - Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VP - Vícepráce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2) Ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | DPH
| Zařízení staveniště | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Projektové práce | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Územní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Provozní vlivy | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Jiné VRN | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [7 empty] | 0 | [5 empty] | základní | [12 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Věznice Vinařice, Vězeňská služba ČR
Místo: |  |  | Vinařice č.p. 245 |  |  |  | Datum: |  | 02.06.2015
Objednavatel: |  |  | Vězeňská služba ČR |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: |  |  | není vybrán |  |  |  | Zpracovatel: |  | Martin Frühauf
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J. materiál [CZK] | J. montáž [CZK] |  |  | Cena celkem [CZK] |  | Poznámka | DPH | J.cena [CZK] | Materiál celkem [CZK] | Montáž celkem [CZK] | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 192.3317 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.5542 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742111100 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1782873728
2 | M | 10.051.694 | Skříň na omítku, 36TE IP65 |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -241882456
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.414 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 743131221 | Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 152 mm uložená volně |  |  | m | 450 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1208621923
4 | M | 345713580 | trubka elektroinstalační korungovaná ohebná , HDPE+LDPE 160mm |  |  | m | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00092 | 0.414 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 331181727
|  |  | EAN 8595057698369 | [22 empty] | P | 2
| 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0822 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 744231110 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 volně |  |  | m | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788763958
6 | M | 341408230 | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 1,50 mm2 |  |  | m | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.1e-05 | 0.00315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1233730430
|  |  | obsah kovu [kg/m], Cu =1,46999998092651E-02, Al = | [22 empty] | P | 2
7 | K | 744431200 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně |  |  | m | 150 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180079293
8 | M | 341111000 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 |  |  | m | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.000527 | 0.07905 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462295790
|  |  | obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0 | [22 empty] | P | 2
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.058 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 748719211 | Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 505426002
10 | M | 316740660 | stožár osvětlovací 5,5 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -438740249
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 749111210 | Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073610289
12 | M | 10.681.156_R | LED 50W HALOGEN REFLEKTOR LAMPA studená bílá |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2115422731
|  |  | Vstupní napětí: 110-230V Příkon: 50W Náhrada za 400W halogen Barva světla: studená bílá 6000-6500K Světelný tok: 3850lm Úhel svitu: 120° LED čip: 1ks 50W High Power Životnost: až 50 000 hodin Stupeň krytí IP: 65 | [22 empty] | P | 2
| M - Práce a dodávky M | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 191.7775 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.0209 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 210100351 | Ukončení kabelů a vodičů koncovkou ucpávkovou do 4 žil do 1 kV s jednoduchým nástavcem do P 21 |  |  | kus | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1296442061
14 | M | 354363140 | hlava rozdělovací, smršťovaná přímá do 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25 |  |  | kus | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0037 | 0.0185 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1288412284
15 | K | 210110008 | Montáž nástěnný vypínač nn trojpólový do 40 A pro prostředí základní nebo vlhké |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1374701357
16 | M | 10.073.797 | Vypínač 3x20A, DIN |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 908821514
|  |  | Normy ČSN EN 60947-3 Jmenovitý tepelný proud Ith 20 A Jmenovitý pracovní proud Ie 20 A Jmenovité pracovní napětí Ue AC 250/440 V Min. provozní napětí/proud Umin/Imin AC 24 V/300 mA ztrátové výkony/pól 0,3 W Jmenovitý kmitočet fn 50 Hz Jmenovitá zapínací schopnost AC-22A cos ? = 0,65 60 A Jmenovitá vypínací schopnost AC-22A cos ? = 0,65 60 A Jmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkou gL/gG o max. velikosti Ie Inc 10 kA Mechanická trvanlivost 20 000 cyklů Elektrická trvanlivost 10 000 cyklů Jmenovitý krátkodobý výdržný proud 2) I cw do 0,2 s 480 A 7 do 0,5 s 310 A do 1 s 250 A do 3 s 180 A Jmenovitý výkon (spínání odporových 1pól 3 kW zátěží včetně mírného přetížení AC-21) 2pól 5 kW 3pól/4pól 9 kW Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ TH 35 Krytí - s připojenými vodiči IP20 | [22 empty] | P | 2
17 | K | 210120412 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1529009091
18 | M | 358221750 | jistič 1+Npólový-charakteristika C 13C/1+N |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -448893072
|  |  | Normy ČSN EN 60898-1 Jmenovité pracovní napětí Ue AC 230/400 V Max. provozní napětí Umax AC 250/440 V, DC 72 V 1) / jištěný pól Min. provozní napětí (1 pól) Umin AC/DC 24 V Jmenovité izolační napětí Ui AC 250/440 V , DC 250 V / jištěný pól Jmenovitý kmitočet fn 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898-1) Icn AC 10 kA AC 10 kA Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898-2) Icn DC 10 kA DC 10 kA Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (ČSN EN 60947-2) Icu AC 35 kA pro 0,3 ÷ 6 A - AC 20 kA pro 8 ÷ 32 A - AC 15 kA pro 40 ÷ 63 A - AC 10 kA 80 A - DC 15 kA DC 15 kA Elektrická trvanlivost 10 000 cyků Mechanická trvanlivost 10 000 cyklů Třída omezení energie 3 Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ TH 35 Krytí - s připojenými vodiči IP20 | [22 empty] | P | 2
19 | M | 358221760 | jistič 1+Npólový-charakteristika C16C/1+N |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1743979969
|  |  | Normy ČSN EN 60898-1 Jmenovité pracovní napětí Ue AC 230/400 V Max. provozní napětí Umax AC 250/440 V, DC 72 V 1) / jištěný pól Min. provozní napětí (1 pól) Umin AC/DC 24 V Jmenovité izolační napětí Ui AC 250/440 V , DC 250 V / jištěný pól Jmenovitý kmitočet fn 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898-1) Icn AC 10 kA AC 10 kA Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898-2) Icn DC 10 kA DC 10 kA Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (ČSN EN 60947-2) Icu AC 35 kA pro 0,3 ÷ 6 A - AC 20 kA pro 8 ÷ 32 A - AC 15 kA pro 40 ÷ 63 A - AC 10 kA 80 A - DC 15 kA DC 15 kA Elektrická trvanlivost 10 000 cyků Mechanická trvanlivost 10 000 cyklů Třída omezení energie 3 Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ TH 35 Krytí - s připojenými vodiči IP20 | [22 empty] | P | 2
20 | M | 358221740 | jistič 1+Npólový-charakteristika C 10C/1+N |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0004 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 268146175
|  |  | Normy ČSN EN 60898-1 Jmenovité pracovní napětí Ue AC 230/400 V Max. provozní napětí Umax AC 250/440 V, DC 72 V 1) / jištěný pól Min. provozní napětí (1 pól) Umin AC/DC 24 V Jmenovité izolační napětí Ui AC 250/440 V , DC 250 V / jištěný pól Jmenovitý kmitočet fn 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898-1) Icn AC 10 kA AC 10 kA Jmenovitá zkratová schopnost (ČSN EN 60898-2) Icn DC 10 kA DC 10 kA Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost (ČSN EN 60947-2) Icu AC 35 kA pro 0,3 ÷ 6 A - AC 20 kA pro 8 ÷ 32 A - AC 15 kA pro 40 ÷ 63 A - AC 10 kA 80 A - DC 15 kA DC 15 kA Elektrická trvanlivost 10 000 cyků Mechanická trvanlivost 10 000 cyklů Třída omezení energie 3 Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typ TH 35 Krytí - s připojenými vodiči IP20 | [22 empty] | P | 2
21 | K | 210130002 | Montáž stykačů stejnosměrných vestavných dvoupólových do 40 A |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1201526118
22 | M | 10.073.099 | Spínač SOU-2 soumrakový vč.čidla 230V AC |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -413051398
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.22362 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 220060751 | Montáž kabely závlačné volně uložené ruční zatahování jádro 0,8 mm TCEKE do 150 XN |  |  | m | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -989223921
24 | M | 341216050 | Zemní stíněný kabel, sdělovací 5x4x0,8 |  |  | m | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00026 | 0.104 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1341991289
|  |  | Jmenovité napětí: 250 Vss Zkušební napětí: ž/ž 0,5 kVss ž/s 1 kVss Rozsah teplot: při pokládce: –10 °C až +60 °C při provozu: –40 °C až +70 °C Značení žil a skupin: ČSN IEC 708-1 Poloměr ohybu (min.): 10 x Ř kabelu Cer ..... t Certifikát: EZÚ ČR Průměr vodiče [mm] 0,8 Odpor smyčky, max. [?/km] 373,6 Odporová nerovnováha, max. [%] 2 Izolační odpor, min./zkoušeno [G?.km] 1,5/10 Provozní kapacita průměrná, max. [nF/km] 42 Provozní kapacita jednotlivá, max. [nF/km] 49 Kapacitní nerovnováha k1, max. [pF/500 m] 800 Měrný útlum při 16 kHz, max. [dB/km] 3 Měrný útlum při 80 kHz, max. [dB/km] 5 | [22 empty] | P | 2
25 | K | 220182005 | Uložení trubky HDPE pro optický kabel do kabelového žlabu |  |  | m | 700 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00014 | 0.098 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 638188807
26 | M | 10.039.782 | Trubka pevná pr.32 750N HDPE |  |  | M | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1649753078
|  |  | Barva: modrá Materiál: HDPE Bezhalogenový materiál: ano Teplotní odolnost, rozsah použití: T -5 – 50 °C Mechanická odolnost: 750 N/20 cm Odolnost proti nárazu: N (normální, dle ČSN EN 61 386-24) Odolnost proti ohnutí: ohebné Vnější průměr : 32 mm Vnitřní průměr: 26 / 27 mm Tolerance: délky ± 2 mm/m Minimální poloměr ohybu: 400 mm Popis: Jednoplášťové trubky určené pro ochranu kabelů s optickými vlákny. Chráničky je možné dodat s vnitřní stěnou lubrifikovanou minerálním olejem. V případě větších objemů lze podle specifikací zákazníka objednat různé barevné provedení (i mimo prezentované varianty), značení, počet rozlišovacích pruhů, vnitřní vroubkovaný povrch nebo velikost vnitřního průměru (tloušťku stěny). Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C. Poznámka: Chráničky jsou testovány tlakem 1,5 MPa po dobu 1 hodiny. Třída reakce na oheň: A1 Balení: 100 m Popis balení: Svazek. Balení na dřevěných bubnech a paletách pro odvíjecí bubny je dodáváno pouze na objednávku dle specifikace zákazníka. | [22 empty] | P | 2
27 | M | 10.039.783 | Spojka HDPE pr.32 |  |  | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1022127871
|  |  | Barva: šedá Materiál: PP Teplotní odolnost, rozsah použití: T -5 – 50 °C Vnější průměr trubky: 32 mm Popis: Spojka je určená k napojení chrániček optického kabelu HDPE při trasování a zaručuje dokonalý spoj. Třída reakce na oheň: A1 | [22 empty] | P | 2
28 | M | 10.153.246 | Koncovka HDPE pr.32 |  |  | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2022621105
|  |  | Barva: šedá Materiál: PP Teplotní odolnost, rozsah použití: T -5 – 50 °C Vnější průměr trubky: 32 mm Popis: Koncovka je určená k ukončeni trasování. Třída reakce na oheň: A1 | [22 empty] | P | 2
29 | M | 10.153.246-R | Koncovka s ventilkem HDPE pr.32 |  |  | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -234975673
|  |  | Barva: černá RAL 9005 Materiál: PP Teplotní odolnost, rozsah použití: T -5 – 50 °C Vnější průměr trubky: 32 mm Popis: Koncovka s ventilem je určena pro kontrolu uloženého vedení pomocí tlakového vzduchu. Třída reakce na oheň: A1 | [22 empty] | P | 2
30 | K | 220182023 | Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1898925565
31 | K | 220182036 | Zafukování optického kabelu do HDPE trubek |  |  | m | 400 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1753786429
32 | M | 10.996.369-R | Kvalitní vysokopevnostní optický DROP1000 kabel, LSOH plášť, 4 vlákna SM 09/125 |  |  | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 683452965
|  |  | konstrukce: DROP se zvýšenou tahovou odolností (kabel s těsnou sekundární ochranou a aramidovým tahovým prvkem) optické vlákno: 4x SM09/125 G.657A2 Corning plášť: UV stabilní LSZH plášť, pro venkovní i vnitřní použití | [22 empty] | P | 2
33 | K | 220182093 | Ukončení optického kabelu v optorozvaděči pro SZZ s 6ti optickými vlákny včetně závěrečného měření |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2103136066
34 | K | 220182301 | Ukončení optického kabelu v optickém rozvaděči pro 8 vláken |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -508778479
35 | K | 220182421 | Montáž optického rozvaděče |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1032418461
36 | M | 10.998.718-R | WaveCon Optická zásuvka na zeď (2x SC nebo 4x LC) |  |  | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2103956218
|  |  | CTB/WALL je optická nástěnná zásuvka pro vnitřní použití, která slouží k ukončení optického vlákna. Zásuvka je precizně vyrobena a promyšlena do posledního detailu. Lze ji totiž osadit 2 spojkami typu SC/simplex nebo 4 spojkami typu LC/simplex. | [22 empty] | P | 2
37 | M | 10.998.717-R | WaveCon Spojka SC singlemode simplex |  |  | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 366796204
|  |  | Spojka je určená pro spojení dvou konektorů SC pro singlemode vlákna, např. propojení optického pigtailu s optickým patch kabelem | [22 empty] | P | 2
38 | K | 220370007-R | Montáž rozhlasového zařízení řídící stanice |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1816894273
|  |  | Dorozumívací zařízení, základní jednotka napájená ze zálohované sítě objektu | [22 empty] | P | 2
39 | M | 10.691.294-R | Systémový napájecí zdroj 230V/12-24VAC |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 89594374
40 | K | 220370011_R | Montáž dálkového ovládání na zeď |  |  | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1756199010
|  |  | Montáž dálkového ovládání s možností přepínání dorozumívací jednotky dle požadavků investora, včetně zatažení kabelů, zhotovení kabelových forem, přezkoušení zařízení, s upevněním na zeď | [22 empty] | P | 2
41 | M | 10.862.908-R | Vnitřní jednotka přepínání mezi třemi objekty |  |  | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1403174315
|  |  | Komunikace hlásek bude vedena do objektu strážnice "a" a odtud bude přepínatelná do objektu strážnice "b" a současně do objektu "c". Po dobu přítomnosti obsluhy na pozici strážnice "a" bude obsluha brány z této pozice. Po ukončení služby na této pozici bude ovládání brány přepnuto na pozici strážnice "b" nebo do objektu "c". Viz technická zpráva a podmínky zadavetele | [22 empty] | P | 2
42 | K | 220370021-R | Montáž ovládací soupravy vnitřní OSR 1 |  |  | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 448425787
|  |  | Montáž ovládací soupravy rozhlasu včetně připevnění kabelové skříně, zatažení kabelů, přiletování kabelových žil, usazení ovládací soupravy a připojení na kabelovou skříň, přezkoušení zařízení vnitřní OSR 1 | [22 empty] | P | 2
43 | M | 10.862.909-R | Audio komunikační jednotka vnitřní, nástěnná |  |  | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238545087
|  |  | Komunikační jednotka vnitřní s možností nastavení hlasitosti a tónu vyzvánění, napájení ze systémového zdroje | [22 empty] | P | 2
44 | K | 220370023_R | Montáž ovládací soupravy venkovní OSR 3 na stožár s povětrnostní stříškou |  |  | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1605570385
|  |  | Montáž ovládací soupravy rozhlasu včetně připevnění kabelové skříně, zatažení kabelů, přiletování kabelových žil, usazení ovládací soupravy a připojení na kabelovou skříň, přezkoušení zařízení venkovní OSR 3 na stožár s povětrnostní stříškou | [22 empty] | P | 2
45 | M | 10.562.203-R | Audio komunikační jednotka venkovní, antivandal s povětrnostní stříškou |  |  | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2105971222
|  |  | Komunikační jednotka venkovní antivandal s protipovětrnostní stříškou a s možností nastavení hlasitosti a tónu vyzvánění, napájení ze systémového zdroje | [22 empty] | P | 2
46 | K | 220370041 | Montáž rozhlasového stožáru 1500mm do betonového základu |  |  | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1074971653
|  |  | Montáž rozhlasového stožáru a sloupku včetně nasazení a upevnění, zhotovení rozvodu s krabicovou rozvodkou a kabelovou skříní, nátěru stožáru na betonový základ | [22 empty] | P | 2
47 | M | 404451590-R | sloupek pozinkovaný 48x1,5/1750mm |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0021 | 0.0042 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -646073626
|  |  | sloupek pozinkovaný 48x1,5/1750mm | [22 empty] | P | 2
48 | K | 220370061-R | Měření rozhlasového zařízení do 100 W bez měření ZR |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -967180501
|  |  | Závěrečné měření rozhlasového zařízení včetně měření uzemnění, měření izolačního stavu kabelového rozvodu a impendance repr. větví, měření RÚ, kontrola neporušenosti, sfázování výkonu a citlivosti, měření kmit. charakteristik, tvarů výst. napětí, stability, zkoušky harm. zkreslení a paralelního chodu, měření zpětného rozhlasu, vypracování měřícího protokolu bez měření ZR pro rozhlasovou ústřednu do 100 W | [22 empty] | P | 2
49 | K | 220450003 | Montáž optického převodníku |  |  | kus | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2091955600
50 | M | 10.994.981-R | průmyslový switch pro kruhovou topologii |  |  | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1319130866
|  |  | průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x FE PoE port s 1kA přepěťovou ochranou, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | [22 empty] | P | 2
51 | M | 10.803.819-R | Korekční oddělovač videosignálu 1x1/2, 12/24V, Box |  |  | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1964248863
|  |  | Základní parametry Typ korekční oddělovač videosignálu 1x1/2 v AL krabici Další parametry galvanické oddělení vstup/výstup, amplitudové korekce, třípásmové frekvenční korekce, integrované přepěťové ochrany, proudová ochrana Způsob montáže na rovný podklad Napájení 12/24 VDC-AC | [22 empty] | P | 2
52 | M | 10.191.780-R | Zdroj pro kamery 230V/12Vdc, 1A |  |  | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1160046671
|  |  | Základní parametry Napájecí napětí 100 - 240 Vstř Výstupní napětí 12 Vstř Počet výstupů 4 | [22 empty] | P | 2
53 | M | 10.027.743-R | Průmyslové napájecí zdroje pro aplikace s PoE, IP56 |  |  | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1165997795
|  |  | IP56 plastový kryt, výstupní napětí 48VDC - PoE kompatibilní, max. výstupní výkon 70W, přepěťové ochrana 1kA (L-N), pasivní chlazení, rozsah pracovních teplot -25°C...+50°C, 230VAC | [22 empty] | P | 2
54 | M | 10.028.085-R | Ocelové rozvaděče s krytím IP66 se zdrojem |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2068126755
|  |  | Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 pro komplexní řešení venkovních kamerových bodů osazený: zdroj 230VAC/48VDC-120W, transformátor 230VAC/24VAC-70VA, jistič, ochrana 1. stupně 12,5kA (10/350µs) L+N+PE s dálkovou signalizací, optická kazeta, tamper, vývodky 10x PG11, místo pro 1x 2G/200M-2.1.4.E nebo 2G/200M-2.0.1.E nebo 2G/200M-RS.E, 230VAC | [22 empty] | P | 2
55 | K | 220731021-R | Montáž kamery , krytu na konzolu nebo stativ |  |  | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 249686746
56 | M | 10.698.963-R | Venkovní PTZ kamera, TD/N, 600TVL, 37x zoom, IR 100m, 24V |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1672866826
|  |  | Provedení kamery venkovní PTZ kamera Snímací prvek 1/4" Super HAD II CCD Rozlišení barva: 600 TV řádků, ČB: 700 TV řádků Minimální osvětlení barva: 0,2 lux, ČB: 0,02 lux (0 lux IR zapnuto) Objektiv 3,5 - 129,5 mm Zoom 37 x Den/noc ano IR přísvit 100 m OSD menu ano Kompenzace protisvětla BLC, HLC Redukce šumu SSNR3 (2D/3D redukce šumu v obraze) Stabilizace obrazu ano Detekce pohybu ano Privátní zóny 8 zón Otáčení 0 - 360 ° Naklápění -5 - 185 ° Prepozice 255 Další funkce ATW, AWC, intenzita IR osvětlení v závislosti na zvětšení Poplachový vstup / výstup 8 / 3 Komunikační rozhraní Coaxial control (Pelco-C), RS-485 Krytí IP66 Pracovní teplota -50 - 55 °C Napájení 24V AC | [22 empty] | P | 2
57 | M | 10.866.141-R | Konzole k PTZ kamerám pro montáž na zeď |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983224663
|  |  | Konzole k SpeedDome kamerám pro vnitřní/venkovní montáž na zeď | [22 empty] | P | 2
58 | M | 10.866.142-R | Adaptér ke konzole 300 pro montáž na sloup |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018321706
|  |  | Adaptér ke konzole 300 pro vnitřní/venkovní montáž na sloup | [22 empty] | P | 2
59 | M | 10.803.826-R | Klávesnice pro kamery, 3D Joystick, LCD, RS485 |  |  | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -542191155
|  |  | Základní parametry Typ klávesnice určena k programování a k telemetrickému ovládání PTZ a SpeedDome kamer po sběrnici RS-485/422 Provedení klávesnici lze také použít k programování fixních kamer Samsung vybavených rozhraním RS485 Počet ovládaných zařízení až 255 kamer Další funkce 3D joystick, LCD display (16 x 2 znaky) Podporované protokoly Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell Další parametry nelze spouštět trasy Pracovní teplota 0 - 45 °C Napájení 12V DC | [22 empty] | P | 2
60 | K | 220731042 | Nastavení kamery otočné a pevné v krytu |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -863012490
61 | K | 220731051 | Provedení kamerové zkoušky s montáží |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1601278805
62 | M | 10.997.435-R | TURBO HD DVR, 16 vstupů, bez HDD, podpora HD 1080p, HDMI, Audio, I/O |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -679924842
|  |  | Základní parametry Typ Turbo HD DVR Počet videovstupů 16 (max. 2 IP kamery) Počet audiovstupů 4 Maximální rozlišení záznamu 1920 x 1080 Záznam. rychlost při max.rozlišení 12,5 sn./s při 1080p, 25 sn./s při 720p Formát komprese H.264 Kapacita HDD bez HDD Max. počet HDD celkem 4 x SATA interních (až 4TB / HDD) Interní mechanika ne USB 2 x USB 2.0 port Výstup pro monitor 1 x hlavní výstup VGA, 1 x hlavní výstup HDMI Ethernet ano,10M / 100M self adaptive Ovládání telemetrie RS485 Poplachový vstup / výstup 16 / 4 Další funkce České menu, Dual Stream, Video, Video&Audio Napájení 12 Vss Spotřeba max. 20W (bez HDD) Rozměry (Š x V x H) 290 x 380 x 48 mm | [22 empty] | P | 2
63 | K | 220731091 | Montáž monitoru |  |  | kus | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1691515162
64 | M | 10.835.084_R | LCD LED monitor, 24", HD 1080p, 1920x1080, HDMI, VGA, BNC, 12V |  |  | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -609173435
|  |  | Typ LCD LED monitor Úhlopříčka obrazovky 23,6 " Rozlišení 1920 x 1080 Kontrast 1000:1 Jas 300 cd/m2 Doba odezvy 5 ms Pozorovací úhly H/V 170° / 160° Audio vstup / výstup jack Další funkce VESA standard Konektory 1x HDMI, 1x BNC vstup, 1x BNC výstup Napájení 100 - 240 V AC Spotřeba 32 W Rozměry (Š x V x H) 565 x 373 x 65 mm | [22 empty] | P | 2
65 | K | 220731201 | Montáž konektoru BNC |  |  | kus | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1995721952
66 | M | 10.996.726-R | Konektor BNC zástrčka impedance 75ohm přímý kabelová montáž izolace krimpováním 0 › 4GHz RG62 A/U nikl |  |  | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194037318
|  |  | 75 Ohm BNC RF coaxial crimp plug connectors with bayonet coupling and a crimp/crimp professional coaxial termination. These 75 Ohm straight BNC RF coax cable plugs have a PTFE insulator, nickel plated body, gold plated centre contact and are for use with various RF coaxial cable types Pohlaví = Samec Orientace těla = Přímý Metoda izolace = Krimpovací Typ montáže = Kabelová montáž Obklad těla = Nikl Typ kabelu = RG62 A/U Impedance = 75Ohms Provozní frekvence = 0 - 4GHz Pokovení kontaktu = Zlato Materiál kontaktu = Beryliová měď | [22 empty] | P | 2
67 | K | 220731510 | Zřízení uzemnění stožáru anténního volně stojícího |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146210842
68 | M | 354410600 | tyč jímací s rovným koncem JR 1,0 1000 mm FeZn |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -768546316
69 | M | 354420030 | svorka na potrubí ST 08 3" - 90mm FeZn |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -166380174
70 | M | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí |  |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1863497096
71 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn |  |  | kg | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 997904623
|  |  | Hmotnost: 0,62 kg/m | [22 empty] | P | 2
72 | M | 354418750 | svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm |  |  | kus | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00016 | 0.0008 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 553785003
73 | M | 354420920 | tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m FeZn |  |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0041 | 0.0082 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2022838242
74 | M | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn |  |  | kg | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.001 | 0.005 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 241364739
|  |  | Hmotnost: 0,4 kg/m | [22 empty] | P | 2
75 | M | 10.539.812 | Přípojnice DEHN 563201 ekvipotenciální |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1491940656
76 | K | 220731516 | Zřízení koaxiálního vedení průměru do 15 mm |  |  | m | 100 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1926422912
77 | M | 10.049.856 | Koaxiální kabel, plášť PVC, vnitřní instalace, do 250m |  |  | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -675073326
|  |  | Základní parametry Provedení samostatný koaxiální kabel Impedance 75 ohm Kapacita 53 pF/m Typ vodiče poměděná ocel Materiál pláště PVC Pracovní teplota -30 - 75 °C Minimální teplota pro instalaci -5 °C Vnější průměr kabelu 5 mm Průřez vodičů 0,8 mm Útlum na 100 m 5,3 - 5,6 dB Maximální ss odpor ve smyčce 59 - 75 ohm/km Hmotnost (kabelu) 27 - 30 g/m Balení 100 m | [22 empty] | P | 2
78 | K | 220731518 | Montáž sady přepěťové ochrany vně objektu |  |  | kus | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 946258092
79 | M | 10.470.883 | Základní ochranaR4SE104B |  |  | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1492030328
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 191.533 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 460010011 | Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném |  |  | km | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1243542457
81 | K | 460010025 | Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru |  |  | km | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.0099 | 0.002475 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236013353
82 | K | 460050004 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 4 |  |  | kus | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1902839509
83 | K | 460080033 | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 |  |  | m3 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.2563 | 2.2563 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2143892075
84 | K | 460080035 | Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 |  |  | m3 | 0.324 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4533 | 0.79487 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -871041617
85 | K | 460201604 | Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli rozměrů strojně v hornině tř 4 |  |  | m3 | 103.675 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1501920884
86 | K | 460310017 | Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 160 mm |  |  | m | 51 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1049022844
87 | M | 345713581-R | trubka elektroinstalační korungovaná ohebná do protlaku, HDPE+LDPE 160mm |  |  | m | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00092 | 0.01564 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1087330236
|  |  | Barva: červená Materiál: HDPE Bezhalogenový materiál: ano Teplotní odolnost, rozsah použití: skladování: -45 - +60 °C; montáž: -5 - +60 °C Mechanická odolnost: 450 N/20 cm Vnější průměr : 160 mm Vnitřní průměr: 136 mm Tolerance: délky ± 0,5 m Minimální poloměr ohybu: 650 mm Popis: Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení. Chráničky jsou vyráběny dle ČSN EN 61 386-24. V každém svitku je zaveden zatahovací drát nebo provázek a nasazena spojka. V případě použití těsnicího kroužku je stupeň krytí IP 67. Při mechanickém zhutňování vrstev nad chráničkou je třeba dbát na to, aby nebyly překročeny hodnoty dovoleného zatížení chráničky. Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C. Třída reakce na oheň: A1 Stupeň krytí: IP 40, v případě použití těsnícího kroužku IP 67 Odpovídá normám: ČSN EN 61386-24 Balení: 50 m | [22 empty] | P | 2
88 | K | 460421172 | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm |  |  | m | 130 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.156 | 20.28 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 713255040
89 | M | 345751040 | deska kabelová krycí DEKAB 250/2 PVC červená |  |  | m | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00065 | 0.169 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2016008178
90 | K | 460510085 | Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 15 cm |  |  | kus | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.00712 | 0.1068 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1660428791
91 | K | 460531214 | Osazení komory s litinovým poklopem z dílů HDPE plochy do 1,5 m2 hl do 1,05 m pro silniční zatížení |  |  | kus | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.0291 | 3.0874 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -889179028
92 | M | 345733160 | kabelová komora segmentová model C2 s litinovým víkem 1480x900x1050 mm |  |  | kus | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.22 | 0.66 | 0 | 0 | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1245305580
93 | K | 460650063 | Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 20 cm |  |  | m2 | 425 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.38626 | 164.1605 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -838133820
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný |  |  | hod | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -526788053
95 | K | HZS3222 | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný |  |  | hod | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 25023974
96 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista |  |  | hod | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -788271226
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 020001000 | Příprava staveniště |  |  | hod | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2102109876
| VRN3 - Zařízení staveniště | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -867993254
| VRN4 - Inženýrská činnost | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | 040001000 | Inženýrská činnost |  |  | hod | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2056823088
| VRN9 - Ostatní náklady | [7 empty] | 0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 091002001-R | Montáž brána 5000x2000 žárově zinkovaná s příslušenstvím |  |  | ks | 47.3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1409705240
|  |  | montáž brány 5000x2000mm žárově zinkové, pohon brány příslušenství pro bezpený provoz a sloupky | [22 empty] | P | 2
101 | M | 10.663.001-R | Samonosná posuvná brána, žárově pozinkovaná, 5000x2000mm, do 900kg |  |  | ks | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 652706355
|  |  | Tělo brány C-profil na ktorom je umiestnené telo brány 2 krát výkyvný vozík s regulácí Hákový zámek a jeho protikus Vyrovnávací sloupek a boční vedení Záslepky zámku a profilu Dojezdová kapsa Doraz brány | [22 empty] | P | 2
102 | M | 10.031.033-R | Motor pro pohon brány AC 50/60HZ |  |  | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1685358373
|  |  | Automatický pohon Pohon pro residenční posuvné rány s hmotností křídla do 900 Kg. rychlá a snadná instalace díky předpřipravené řídící jednotce ochrana proti přivření elektronickou kontrolou točivého momentu motoru není třeba instalovat elektrický zámek, motor není reverzní v případě výpadku elektrického proudu, lze pohon odblokovat a manipulovat s bránou manuálně jednoduché programování díky LED displeji Napájecí napětí 230 V (+ 6% - 10%) – 50 Hz Příkon 500 W Napájecí proud 2,20 A Rozběhový kondenzátor 112,5 mF / 400 V Max. tlačná síla pastorku 65 daN (Z16) Maximální síla 24 Nm Termopojistka ve vinutí 140°C Maximální váha křídla 900 kg Ozubené kolo Z 16 Rychlost křídla 12 m / min(Z16) Maximální délka křídla 15 m (doba běhu) Koncový spínač Mechanický Spojka Elektronická Frekvence používání S3 – 40% Teplota okolního prostředí-20° C + 55° C Váha pohonu 11 kg Stupeň krytí IP 44 | [22 empty] | P | 2
103 | M | 10.092.689-R | Výstražný maják LED 230 V |  |  | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1493975873
|  |  | LED výstražný maják žluté barvy. Napájení 230V Třída krytí IP 55 Provozní teplota okolí: -20°C to +55°C | [22 empty] | P | 2
104 | M | 10.043.503-R | Sloupek pro fotobuňky (max výška 628 mm) se základem |  |  | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 568537409
|  |  | Sloupek pro fotobuňky (max výška 628 mm) zakladový beton pro montáž sloupku | [22 empty] | P | 2
105 | M | 10.043.504-R | Fotobuňky |  |  | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1127605831
|  |  | Instalace: na zeď nebo sloupek Spotřeba: 50 mA Třída krytí: IP54 Směrová fotobuňka se seřízením Čas detekce překážky: 20 ms Detekční úhel: +/- 4° Dosah: 30 m Typ kontaktů: N.O./N.C. Max. proud kontaktů a napětí: 100 mA/24 Vdc Provozní teplota okolí -20°C až +55°CInstalace: na zeď nebo sloupek Spotřeba: 50 mA Třída krytí: IP54 Směrová fotobuňka se seřízením Čas detekce překážky: 20 ms Detekční úhel: +/- 4° Dosah: 30 m Typ kontaktů: N.O./N.C. Max. proud kontaktů a napětí: 100 mA/24 Vdc Provozní teplota okolí -20°C až +55°C | [22 empty] | P | 2
106 | K | 092002001-R | Ostatní náklady související s instalací |  |  | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1762855632
| VP - Vícepráce | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | D | 0 | PN | [6 empty] | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [10 empty] | 0 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | PN | 1 | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0