## Sumář
Cenový rozpočet
Předmět nabídky: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY NÁVŠTĚVNÍ BUDOVY objekt č. 004 A STAVBA NOVÉHO OPLOCENÍ
st.p.č. 215 katastrální území Odolov [756601], Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice
Investor : |  | Vězeňská služba ČR Odolov, Odolov 41, 542 34 Malé Svatoňovice
Datum zpracování: |  |  |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  |  |  |  | E-mail:
Obchodní kontakt: |  |  |  |  | E-mail:
Telefon:
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Optická trasa a strukturovaná kabeláž (OT+SK) | [5 empty] | 21% | 0
2. | Kamerový systém (CCTV) | [5 empty] | 21% | 0
3. | Elektronická kontrola vstupu (EKV) | [5 empty] | 21% | 0
4. | Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH 21% |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 11 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## OT+SK
1. |  | Optická trasa a strukturovaná kabeláž (OT+SK)
Pol. | Skladový kód | Typové číslo | Specifikace | Poč. | Jedn. | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  | RD01
2 |  |  | 19" datový rozvaděč, 45U/800x800mm, perforované dvoukřídlé přední a zadní dveře, uzamykatelný, rozebíratelný, maximální zatížení 400kg, barva RAL 7035 (světle šedá) | 1 | ks
3 | 5615419816 |  | 19" disribuční box 24xSC | 1 | ks
4 |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1 | ks
5 |  |  | Lišta kabelová vertikální 200 | 4 | ks
6 |  |  | Háček pro vedení kab. 80/80 | 30 | ks
7 |  |  | Redukce výstupu UPS / 6 spotř. 2 m | 1 | ks
8 |  |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 2 | ks
9 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů (ring run) | 1 | ks
10 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů (ring run) | 2 | ks
11 |  |  | Coupler SC duplex | 24 | ks
12 |  |  | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | 24 | ks
13 |  |  | Trubička ochrany svárů | 24 | ks
14 |  |  | Media konvertor NT-3011SFP 10/100/1000BASE,MM, RJ/LC | 1 | ks
15 |  |  | Patch cord LC-LC, 1m, 50/125um OM2, optický duplexní, MM, Brand-Rex | 1 | ks
16 |  |  | UPS 1500VA LED Interactive USB EAST OR2150R - Zálohovací doba CCTV cca 4.8 hod | 1 | ks
16 |  |  | Drobný instalační materiál | 1 | ks
17
18 |  |  | RD02
19 |  |  | 19" závěsný rozvaděč, výška 9U, 600x500 mm, jednokřídlé přední, výplň sklo, zadní kryt plech, boční kryty plech, zámek pro jednokřídlé dveře, barva RAL 7035 | 1 | ks
20 | 5615419816 |  | 19" disribuční box 24xSC | 2 | ks
21 |  |  | Coupler SC duplex | 48 | ks
22 |  |  | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | 48 | ks
23 |  |  | Trubička ochrany svárů | 48 | ks
24 |  |  | Media konvertor NT-3011SFP 10/100/1000BASE,MM, RJ/LC | 1 | ks
25 |  |  | SFP modul pro opt.síť | 1 | ks
26 |  |  | Layer 2 switch 2x SFP slot + 3x FE | 1 | ks
27
28
29 |  |  | RD04
30 |  |  | 19" stojanový rozvaděč, výška 27U, 600x600 mm, jednokřídlé přední, výplň sklo, zadní kryt plech, boční kryty plech, zámek pro jednokřídlé dveře, barva RAL 7035 | 1 | ks
31 |  |  | 19" disribuční box 24xSC | 1 | ks
32 |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1 | ks
33 |  |  | Coupler SC duplex | 24 | ks
34 |  |  | Pigtail FO 1m SC 50/125 MM 1m pro zakončení FO vláken | 24 | ks
35 |  |  | Trubička ochrany svárů | 24 | ks
36 |  |  | Media konvertor NT-3011SFP 10/100/1000BASE,MM, RJ/LC | 1 | ks
37 |  |  | Patch Panel 24 portů RJ45 UTP Cat.5e 1U, Axemax | 1 | ks
38 | 5615419411 |  | Patch cord LC-LC, 1m, 50/125um OM2, optický duplexní, MM, Brand-Rex | 1 | ks
39 |  |  | UPS 1500VA LED Interactive USB EAST OR2150R - Zálohovací doba CCTV cca 4.8 hod | 1 | ks
40 |  |  | SFP modul pro opt.síť | 1
41
42 |  |  | Metalická strukturovaná kabeláž
43 | 9400656001 |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 8 | ks
44 | 9400658001 |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 8 | ks
45 | 5110661413 | CAA-00325 | Kabel UTP C5 4páry LSZH | 135 | ks
46 | 5110632205 | MCZ-00002-04 | Molex Tango modul, 2xRJ45 DataGate+ kat.5 UTP, černý s prachovou krytkou | 4 | ks
47 | 5122000104 | 1187170 | Kryt datové zásuvky ABB 5014A-A100B | 4 | ks
48 | 5522010122 | 1110818 | Rámeček ABB - bílý jednoduchý 3901A-B10B | 4 | ks
49 |  | PCD-02003-0K | Kabel propoj UTP C5 2m šedý | 4 | ks
50 | 5799904516 |  | Trubka PVC LPE-2 2316 | 28 | ks
51 | 9400651205 |  | instalace trubky ohebnéP16 do zdi | 28 | ks
52
53 |  |  | Optická kabeláž
54 | 5199911326 |  | FO kabel univ. SOLARIX 24vl., 50/125um, MM,OM2 | 150 | ks
55 |  |  | Trubka FX 40 | 100 | ks
56
57 |  |  | Ostatní
58 |  |  | Podružný materiál | 1 | kpl
59 |  |  | materiálová rezerva | 1 | kpl
60 |  |  | Kompletace (kpl) | 1 | kpl
61 |  |  | Značení trasy vedení (kpl) | 1 | kpl
62 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 | kpl
63 |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 | kpl
64 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 | kpl
65 |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 | kpl
66 |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 | kpl
67 |  |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | kpl
68 |  |  | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | kpl
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Sleva na materiál |  |  |  | 0% |  | 0
Sleva na montáž |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámka :

## CCTV
2. |  | Kamerový systém (CCTV)
Pol. | Skladový kód | Typové číslo | Specifikace | Poč. | Jedn. | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  | Záznamové zařízení
2 |  |  | Univerzální AHD 2.0 (1080P) a analogový videorekordér pro 16 kamer s možností připojení IP kamer (ONVIF 2.4), rozlišení 1080P/720P/960H, záznam 200 obr./s při 1080P, 400 obr./s při 720P a 960H; audio vstup/výstup 8/2, alarmový vstup/výstup 16/2, kompozitní-BNC, VGA a HDMI výstup pro hlavní monitor, LAN/WAN vzdálený přístup přes IE, iWatch pro Win XP/7 a Mac OS X, nebo iCMS, přístup z mobilních telefonů s OS Android a iOS, aktivovaný P2P klíč pro dálkový přístup bez nutnosti pevné veřejné IP adresy; ovládání pomocí tlačítek nebo myši, volitelné IR dálkové ovládání, české menu, zálohování záznamu přes USB, napájení 12 VDC | 1 | ks
3 |  |  | Pevný disk 3 TB určený pro záznamová zařízení | 1 | ks
4 |  |  | Kamery
5 |  |  | AHD antiv.dome kamera,D/N,1080p,30IR LED,dWDR,2,8-12mm DC auto,12V | 11 | ks
6 |  |  | Montážní box pro minidome kamery DINOX řady DDR-3330 a DSR-5310 | 11 | ks
7 |  |  | Krabice montážní , plastová, 120x120mm, IP 44 | 9 | ks
8
9 |  |  | Doplňkové zařízení
10 |  |  | Ekonomický LED monitor s úhlopříčkou 24" a Full HD rozlišením 1920x1080. | 1 | ks
11 |  |  | HDMI A M/M 10m zlacenné konektory verze HDMI 1.4 | 1 | ks
12 |  |  | Napájení a přenos signálu
13 |  |  | Vnitřní/venkovní napájecí lineární zdroj 230 VAC/24 VAC, 1x samostatně jištěný (nevratná pojistka) výstup 6 A, signalizace poruchy zdroje pomocí LED, průchodky, rozměry (ŠxVxH) 240x320x130, IP 54 | 1 | ks
14 |  |  | Spínaný zdroj 13,8 Vss / 3,5A s vysokou účinností v kovovém krytu, AKU max. 17Ah | 1 | ks
15 |  |  | Přepěťová ochrana 1x video, 12-24Vac a RS485. Obsahuje dvoustupňové provedení a gal | 6 | ks
16 |  |  | Akumulátor 12V / 12Ah | 1 | ks
17
18 |  |  | Kabeláž a úložný materiál
19 |  |  | Koaxiální kabel pro přenos videosignálu, 75 Ohm, do 400 m, plášť PE, venkovní instalace, délka kabelu 500 m | 350 | m
20 |  |  | CY 6 ŽLUTO/ZELENÝ - drát samostatný | 50 | m
21 |  |  | JYTY 3x1 | 250 | m
22 |  |  | CYKY 3*2.5 C - kabel silový | 50 | m
23 |  |  | TRUBKA FX 40 | 100 | m
24 |  |  | Napájecí přívody 230V, včetně revize elektro[kpl.] | 1 | kpl
25
26 |  |  | Pracoviště PC – dohled
27 |  |  | Dell Optiplex 5040M i5-6500/8G/500GB/HD/HDMI/DP/USB/RJ45/DVD-RW/W7P+W10P/3RNBD/Černý | 2 | ks
28 |  |  | Monitor 24" LED Dell U2412M UltraSharp IPS 16:10/ Pivot/DP, Full HD | 3 | ks
29
30 |  |  | Ostatní
31 |  |  | Podružný materiál | 1 | kpl
32 |  |  | Materiálová rezerva | 1 | kpl
33 |  |  | Kompletace (kpl) | 1 | kpl
34 |  |  | Značení trasy vedení (kpl) | 1 | kpl
35 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 | kpl
36 |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 | kpl
37 |  |  | Lešení, montážní plošina | 1 | kpl
38 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 | kpl
39 |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 | kpl
40 |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 | kpl
41 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | kpl
42 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | kpl
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## EKV
3. |  | Elektronická kontrola vstupu (EKV)
Pol. | Skladový kód | Typové číslo | Specifikace | Poč. | Jedn. | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
Zařízení
1 |  | POW12-3 | Alphatech 272 Brave analogový vrátný low cost dvoutlačítkový napájení z linky, IP44, | 3 | ks
2 |  | TP1270 | El. zámek BEFO 12V, nastavitelný | 3 | ks
3 |  |  | Napájecí zdroj 230V/12V AC, DIN, 2A | 1 | ks
4
5 |  |  | Kabeláž a úložný materiál
6 |  | AL40E-TCP | JYTY 2x1 | 120 | m
7 |  |  | Krabice montážní , plastová, 120x120mm, IP 44 | 1 | ks
8 |  |  | Krabice KT 125 | 1 | ks
9 | 5799904529 | 1203250 | Trubka PVC LPE-2 2329 | 33 | m
10 | 9400651215 |  | Instalace trubky ohebnéP29 do zdi | 33 | m
11 |  |  | Napájecí přívody 230V, včetně revize elektro[kpl.] | 1 | kpl
12
13 |  |  | Ostatní
14 |  |  | Podružný materiál | 1 | kpl
15 |  |  | Materiálová rezerva | 1 | kpl
16 |  |  | Kompletace (kpl) | 1 | kpl
17 |  |  | Značení trasy vedení (kpl) | 1 | kpl
18 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 | kpl
19 |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 | kpl
20 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 | kpl
21 |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 | kpl
22 |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 | kpl
23 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | kpl
24 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | kpl
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Sleva na materiál |  |  |  | 0% |  | 0
Sleva na montáž |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## EZS
4. |  | Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS)
Pol. | Skladový kód | Typové číslo | Specifikace | Poč. | Jedn. | Materiál |  | Montáž
[6 empty] | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  | Zařízení EZS
2 |  |  | Optickokouřový detektor SS2351NL | 1 | ks
3 |  |  | Polarizovaný kontakt s vyšší bezpečností, je odolný proti cizímu MG poli. Používá se na ochranu vrat, vjezdových branek atd. Součástí MG kontaktu úhelník pro snadnější povrchovou montáž. Vodiče jsou chráněny armovanou hadicí. GP001/AB/G3 | 6 | ks
4 |  |  | Tísňové NC tlačítko výklopné bez paměti poplachu a indikační LED diody S 3045 | 3 | ks
5 |  |  | Čtyřdrátový magnetický kontakt 3G-SM-85MET, polarizovaný v masivním provedení, určený pro povrchovou montáž na velká vrata a průmyslové použití s většími rozměry. Drátové vývody v pancéřové chráničce, možnost přejezdu autem, součástí balení je montážní držák. | 3 | ks
6 |  |  | Expandér MM Dominus Milenium, 8 dvojitě vyvážených vstupů, 1 reléový výstup 30V/2A, tamper kontakt, plechový box na povrch | 2 | ks
7 |  |  | Převodník RS485/optika pro převod sériové linky RS485 na optiku (SERIAL BUS, SENSOR BUS, SYNC BUS), typ konektoru ST, optické vlákno 50/125?m nebo 62,5/125 mikrometrů, max. vzdálenost tam a zpět 2km, kruhové 4km, 3x LED signalizace provozu, napájení ze sériové linky 12V, plastový kryt | 2 | ks
8 | 5809001009 |  | Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28T | 2 | ks
9 |  |  | Krabice KPR 68/71L do dutých stěn 73x70mm, hluboká | 3 | ks
10
11 |  |  | Kabeláž a úložný materiál
12 |  |  | 8050HF FA Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka vhodná pro bytové a průmyslové rozvody. Z požárního hlediska se bezhalogenové trubky používají v prostorách s důrazem na bezpečnost lidí a majetku např.: veřejné budovy, nemocnice, školy, divadla, letištní haly, nákupní centra apod. | 80
13 | 5776706002 |  | Příslušenství k 8050HF (příchytky, kolena, spojky) | 1 | kpl
14 | 5776702501 |  | Kabel TCEPKPFLE 10x4x0,6 | 85 | m
15 | 5610352022 | 8286.00/0100N----26S-- | Skříň telekomunikační MIS 1b | 2
16 | 9400651075 |  | montáž skříně MIS1 do zdi | 2
38. | 5409101320 | 6089 1 102-02 | Krone rozpojovací lišta 2/10 pro přechod kabelů vnitřních na zemní, včetně držáku a ochrany proti přepětí | 4
17 | 5776706102 |  | JYTY 4x1 | 46 | m
18 | 5799904516 |  | Trubka PVC LPE-2 2316 | 26 | n
19 | 9400651205 |  | instalace trubky ohebnéP16 do zdi | 26 | n
20 |  |  | Revize systému | 1 | kpl
21 |  |  | Napájecí přívody 230V, včetně revize elektro[kpl.] | 1 | kpl
22
23 |  |  | Ostatní
24 |  |  | Podružný materiál | 1 | kpl
25 |  |  | Materiálová rezerva | 1 | kpl
26 |  |  | Kompletace (kpl) | 1 | kpl
27 |  |  | Značení trasy vedení (kpl) | 1 | kpl
28 |  |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 | kpl
29 |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 | kpl
30 |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 | kpl
31 |  |  | Lešení, montážní plošina | 1 | kpl
32 |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 | kpl
33 |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 | kpl
34 |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 | kpl
35 |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 | kpl
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Sleva na materiál |  |  |  | 0% |  | 0
Sleva na montáž |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0