## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky DT002 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1
Specifikace dodávky DT001
| Vačkové vypínače | [6 empty] | 0 | 0
| Hlavní vypínač 63A, 3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA)
| 10A, Char.B, 1f+N, 030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Přepětové ochrany typ-3 | [6 empty] | 0 | 0
| Kombinace varistorové přepěťové ochrany a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu 1+1, vyjímatelné moduly, modul na lištu DIN 35 mm 275V, 1f+N, In 5 kA/10kA, Up=1 kV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Soklové zásuvky
| Soklová zásuvka 16A, 230V, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 1-pólové
| Jistič 2A, char.C 1f 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A, char.B, 1f 6kA | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 10A, char.B, 1f 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 16A, char.C, 1f 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 6A, char.C, 1f 6kA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 2A, char.C, 2f 6kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jističe 3-pólové
| Jistič 20A, char.B, 3f 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
| Pomocný spínač pro jistič | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Instalační stykače
| Instalační stykač 230V, Ie=12A, 3f ovl. 230V AC | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
| Pomocný spínač pro stykač | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Motorové spouštěče
| Mot. Spouštěč 3f 1,25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Mot. Spouštěč 3f 1A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Mot. Spouštěč 3f 0,63A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pomocné spínače
| Pomocný spínač pro spouštěč | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svorka s pojistkou
| Svorka s přístrojovou pojistkou 2A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pomocné relé 3P 6A ovl 230V včetně patice | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vyhodnocovací relé PTC napájní 230V AC 1P 4A kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Tranformátory
| Transformátor 230/24, 60VA bezpečnostní provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zdroje | [6 empty] | 0 | 0
| spínané stabilizované napájecí zdroje s pevným výstupním napětím 240Vac/24Vdc 118W, 4,2A, IP20 el.pevnost:4kv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Řídící systém | [6 empty] | 0 | 0
| Centrální jednotka řídícího systému Unap=24Vdc, CPU, ETH100/10, 1xRS232, 1xSCH, 13xAI/DI, 2xAO, 10xDO, 2xSSR, 1xCIB, 1xTCL2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozšiřující modul pro řídící systém 12xDI: 24V AC/DC GO TCL2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozšiřující modul pro řídící systém 12xDO 24 VDC, 8x 0.5A, 4x 2A, GO TCL2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozšiřující modul pro řídící systém 8xAI: 16bit, 4-20mA, 0-10V, Ni1000, 2xAO: 10 bit/0÷10 V, GO TCL2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ovládací panel řídícího systému, LCD 4x20 znaků, (TCL2) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Průmyslový manažovatelný switch na DIN lištu s 2xFX porty konektor SC, 4xRJ-45 10/100Mb, napájení 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Převodník RS232/M-Bus napájení 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Optický pigtail SM konektor SC, 9/125um 1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Optická kazeta pro 24 svárů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ovládací a signalizační prvky
| Ovládač otočný s aretací - 3 pev. polohy, 2 Z - černý | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STOP tlačítko 1xNC do dveří rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Signálka s LED, 24VDC , bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Signálka s LED, 230VAC, žlutá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Rozvaděčové skříně | [6 empty] | 0 | 0
| Oceloplechový rozvaděč 2000x1000x600 VxŠxH, IP54 + sokl 50mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montážní panel do rozvaděče 1900x950 VxŠ + distanční sloupky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Svorkovnice řadová 4mm2 na DIN lištu | ks | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Drobný montážní materiál a vývodky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky DT001 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Snímače tlaku
| Snímač tlaku s výstupem 4-20mA G1/2" 0-10bar včteně tlumiče tlak rázů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Snímač tlaku s výstupem 4-20mA G1/2" 0-6bar včteně tlumiče tlak rázů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Snímač tlaku LTO EX II 3G Ex nA IIC T4 s výstupem 4-20mA G1/2" 0-10bar včteně tlumiče tlak rázů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Snímač tlakové diference s výstupem 4-20mA 0-100kPa 2xG1/2" včetně pěticestné ventilové soupravy a trubiček pro napojení na odběry ze systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímače teploty
| Příložný kapilárový termostat od 15°C do 95°C 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ni1000, jímkové provedení G1/2", IP65, od -30°C do 120°C, char:6180ppm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Ni1000, teplota prostoru, IP30, od -30°C do +60°C, char:6180ppm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Snmač venkovní teploty IP54 Ni1000 6180ppm -30°C až +60°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Snímače ostatní
| Detektor CO nástěný s releovým výstupem nap. 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Snímač hladiny zaplavení včetně sondy nap. 230V AC releový výstup | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| STOP Tlačítko v instalační krabici s aretací IP54 kontakt 1xNC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Termostat prostorový 1přepínací kontakt 4A IP43 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ostatní
| Pohon klapkový otočný 0-95° napájení 230V AC 10Nm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvka signalizační typ 903 dle ČSN EN 13616 pro signalizaci autocisterně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zářivkové svítidlo závěsné 2x35W IP65 EP celoplastové vč. trubic | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zářivkové svítidlo závěsné 1x36W IP67 EP celoplastové vč. trubice provedení do BE2N3 Exd IIB T4 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zásuvková skříň s proudovým chráničem 3f 400V 32A, 3f 400V 16A, 1f 230V 16A 4x IP43 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač nástěnný v plastové krabici IP44 řazení 6 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vypínač nástěnný v plastové krabici IP44 řazení 1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Autonomní řídící systém hlídání oleje
| Řídící jednotka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kontinuální měření hladiny | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Tlakový snímač těsnosti dvouplášťové olejové nádrže | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Snímač úniku oleje do jímky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Kabeláž hlídání oleje | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Houkačka signalizační 230V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Specifikace dodávky DT001 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
| CY 2.5 , pevně | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Síťové kabely | [6 empty] | 0 | 0
| Ethernetový patch kabel UTP-cat5e | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
| CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 1680 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 4x1.5 , pevně | m | 906 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x4 , pevně | m | 142 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CYKY-J 5x10 , pevně | m | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
| JYTY-O 2x1 mm , pevně | m | 2687 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY-O 4x1 mm , pevně | m | 292 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| JYTY-O 7x1 mm , pevně | m | 386 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně | m | 228 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| J-Y(St)Y 4x2x0,8 , pevně | m | 96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Montáže | [6 empty] | 0 | 0
| Svár optického kabelu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojení el motoru (ventilátor, čerpadlo) | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojení ventilu | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojení měřiče tepla | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojení kotle a propojení kotel - rozvaděč kotel (kabeláž v dodávce kotle) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojení úpravny vody | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Připojení a prodrátování rozvodnice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pospojení CY6 | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemnící pásek FeZn 30x4 včetně uložení | m | 90 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemnící vodič FeZn pr.8 včetně uložení | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zkušební svorka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zemnící svorka stáčiště | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Pojistkový odpínač s válcovými pojistkami - montáž na DIN lištu 3f 63A gG 100kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Jistič 3f char B 50A na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Drátěný kabelový žlab pozink 50x50 včetně nosníků a spojek | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Drátěný kabelový žlab pozink 100x50 včetně nosníků a spojek | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Plastová korugovaná chránička DN 50 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Naprogramování řídícího systému | [6 empty] | 0 | 0
| SW aplikace řídícího systému | DB | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
| Montaz | hod | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 64 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Vyhledani pripojovaciho mista | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Revize a údržba stávajícího hromosvodu budovy kotelny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zkusebni provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Zauceni obsluhy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
| zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500
| Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PD SKP | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | SPECIFIKACE PRACÍ A DODÁVEK - ELEKTRO
Akce | REKONSTRUKCE KOTELNY ODOLOV
Projekt | PS 001 - TECHNOLOGIE KOTELNY, ELEKTRO
Investor | Vězeňská služba České republiky
Z. č. | 16P109
A. č.
Smlouva
Vypracoval | JINDŘICH HÁLA
Kontroloval | JINDŘICH HÁLA
Datum | 29.08.2016
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % | 5