## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 01 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců
| Objekt: |  | 11 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců
1649 | Rozpočet: |  | 1 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | MESSOR s.r.o., JANA ŠVERMY 11, 432 01 KADAŇ |  |  |  | IČO: | 287 38 217
[7 empty] | DIČ: | CZ28738217
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2016-11-09
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 11 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| C801-3 | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  | HSV |  |  | 0
| --- | Výchozí revize elektro |  |  | PSV |  |  | 0
| --- | Materiály - elektro |  |  | PSV |  |  | 0
| --- | Dodávky zařízení (specifikace) - elektro |  |  | PSV |  |  | 0
| --- | Práce HZS - elektro |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 11 1 Pol
Položkový rozpočet | [24 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců | [22 empty] | STA
O: | 11 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců | [19 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Soc. zařízení a šatny zaměstnanců | [22 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 20200.62 |  | 11519.63 |  | 0 |  | 3.33 |  | 0 |  |  |  | 33.6 |  |  |  |  | DIL
1 | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm | m2 | 63.504 |  | 0 | 318.1 | 20200.62 | 181.4 | 11519.63 | 21 | 0 | 0.05251 | 3.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.52915 | 33.6 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0
2 | X2 | stavební přípomoci -Prostupy, drážky v podlahách a stěnách pro rozvody ÚT | soubor | 1 |  | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 42566.43 |  | 159355.17 |  | 0 |  | 21.16 |  | 0 |  |  |  | 419.26 |  |  |  |  | DIL
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 3.92 |  | 0 | 13.76 | 53.94 | 24.24 | 95.02 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.078 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_
4 | 612401971R00 | Příplatek za protiplísňovou přísadu omítek stěn | m2 | 92.3646 |  | 0 | 1.2 | 110.84 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
5 | 612401991R00 | Příplatek, omítka stěn, přísada zlepš. přilnavost | m2 | 284.5422 |  | 0 | 5.8 | 1650.34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
6 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 411.5462 |  | 0 | 45.03 | 18531.93 | 250.47 | 103079.98 | 21 | 0 | 0.04766 | 19.61 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.656 | 269.97 |  |  |  |  | POL1_
7 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 411.5462 |  | 0 | 53.99 | 22219.38 | 136.51 | 56180.17 | 21 | 0 | 0.00367 | 1.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.362 | 148.98 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8796.52 |  | 5076.5 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  | 14.73 |  |  |  |  | DIL
8 | 632411105R00 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm | m2 | 57.0906 |  | 0 | 154.08 | 8796.52 | 88.92 | 5076.5 | 21 | 0 | 0.00892 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.258 | 14.73 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 3373.38 |  | 3182.02 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  | 9.15 |  |  |  |  | DIL
9 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 | 643.58 | 643.58 | 648.42 | 648.42 | 21 | 0 | 0.03027 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
10 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 | 656.58 | 1313.16 | 648.42 | 1296.84 | 21 | 0 | 0.03055 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.86 | 3.72 |  |  |  |  | POL1_
11 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm | kus | 1 |  | 0 | 670.58 | 670.58 | 648.42 | 648.42 | 21 | 0 | 0.03083 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
12 | 648991111RT4 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm | m | 4.8 |  | 0 | 155.43 | 746.06 | 122.57 | 588.34 | 21 | 0 | 0.00486 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.356 | 1.71 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 279.1 |  | 7276.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.84 |  |  |  |  | DIL
13 | 953946111R00 | Osazení ventilačních mřížek | kus | 5 |  | 0 | 19.02 | 95.1 | 77.68 | 388.4 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 16/ II | 0.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
14 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 25.139 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 6888.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 16/ II | 0.9385 | 23.59 |  |  |  |  | POL1_
15 | 28349063R | Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá, RR 120 S | kus | 5 |  | 0 | 36.8 | 184 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 5529.02 |  | 52736.73 |  | 0 |  | 0.07 |  | 2.68 |  |  |  | 112.99 |  |  |  |  | DIL
27 | 970241200R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm | m | 19.58 |  | 0 | 192.8 | 3775.02 | 747.2 | 14630.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 16/ II | 1.8 | 35.24 |  |  |  |  | POL1_
28 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 39.6 |  | 0 | 0 | 0 | 99.2 | 3928.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.36 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.42 | 16.63 |  |  |  |  | POL1_
29 | 974031155R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 50 |  | 0 | 11.7 | 585 | 143.3 | 7165 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.038 | 1.9 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.595 | 29.75 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [22 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
30 | 974031666R00 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 3.3 |  | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 724.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.21 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.93 | 3.07 |  |  |  |  | POL1_
31 | 974082114R00 | Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 7 cm | m | 100 |  | 0 | 11.69 | 1169 | 22.91 | 2291 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.002 | 0.2 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.086 | 8.6 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [22 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
35 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 40.205 |  | 0 | 0 | 0 | 174.5 | 7015.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0.49 | 19.7 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [22 empty] | POP | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
36 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 763.895 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 11458.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
39 | 979990101R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel | t | 40.205 |  | 0 | 0 | 0 | 135 | 5427.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
40 | 979990111R00 | Poplatek za skládku suti - stavební keramika | t | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 56.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
41 | 979990181R00 | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina | t | 0.033 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 39.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 7022.62 |  | 11762.25 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  |  | 33.08 |  |  |  |  | DIL
42 | 711212000RT1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod., ASO-Unigrund (fa Schömburg) | m2 | 68.91 |  | 0 | 9.61 | 662.23 | 31.99 | 2204.43 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ II | 0.095 | 6.55 |  |  |  |  | POL1_
43 | 711212002RT6 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, Aquafin 1K(fa Schömburg)proti vlhkosti a tlak.vodě | m2 | 68.91 |  | 0 | 92.3 | 6360.39 | 138.7 | 9557.82 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.29 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 16/ II | 0.385 | 26.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | dvouvrstvá | [22 empty] | POP | dvouvrstvá
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
44 | 28377094 | Izolace potrubí Mirelon Pro 15 x 9 mm | m | 18 |  | 0
45 | 28377103 | Izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 9 mm | m | 24 |  | 0
46 | 28377130 | Spona na Mirelon | kus | 60 |  | 0
47 | 28377135 | Páska samolepící na Mirelon po 20 m | kus | 5 |  | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 22739.47 |  | 9879.08 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  | 27.43 |  |  |  |  | DIL
48 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 10 |  | 0 | 168.79 | 1687.9 | 294.71 | 2947.1 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.819 | 8.19 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [22 empty] | POP | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
49 | 721176125R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm | m | 9.79 |  | 0 | 210.28 | 2058.64 | 288.22 | 2821.67 | 21 | 0 | 0.00144 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.8 | 7.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
50 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm | m | 10 |  | 0 | 293.78 | 2937.8 | 288.22 | 2882.2 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.8 | 8 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [22 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
51 | 721211501R00 | Vpusť podlahová Geberit Varino D 75 mm | kus | 5 |  | 0 | 3207.69 | 16038.45 | 142.31 | 711.55 | 21 | 0 | 0.00747 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.395 | 1.98 |  |  |  |  | POL1_
52 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 29.79 |  | 0 | 0.56 | 16.68 | 17.34 | 516.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.048 | 1.43 |  |  |  |  | POL1_
53 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 6331.39 |  | 11265.45 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  | 32.34 |  |  |  |  | DIL
54 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32x4,4 mm, vč.zed.výpom. | m | 17.27 |  | 0 | 121.99 | 2106.77 | 239.51 | 4136.34 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.6828 | 11.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [22 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
55 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 32x5,4 mm, vč. zed. výpom. | m | 17.27 |  | 0 | 130.99 | 2262.2 | 239.51 | 4136.34 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.6828 | 11.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [22 empty] | POP | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [22 empty] | POP | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
56 | 722181211RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 34.54 |  | 0 | 19.76 | 682.51 | 45.44 | 1569.5 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.142 | 4.9 |  |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [22 empty] | POP | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
57 | 722202514R00 | Ventil přímý PP-R INSTAPLAST D 32x1" | kus | 3 |  | 0 | 407.87 | 1223.61 | 97.13 | 291.39 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.24107 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
58 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 34.54 |  | 0 | 0.18 | 6.22 | 10.42 | 359.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.029 | 1 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [22 empty] | POP | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
59 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 34.54 |  | 0 | 1.45 | 50.08 | 22.35 | 771.97 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.062 | 2.14 |  |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [22 empty] | POP | Včetně dodání desinfekčního prostředku.
60 | 998722201R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 68321.1 |  | 8998.33 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  | 23.51 |  |  |  |  | DIL
62 | 725013138RT1 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 3 |  | 0 | 4505.6 | 13516.8 | 604.4 | 1813.2 | 21 | 0 | 0.02872 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.5 | 4.5 |  |  |  |  | POL1_
64 | 725017124R00 | Umyvadlo na šrouby CUBITO 65 x 48,5 cm, bílé | soubor | 3 |  | 0 | 2180.91 | 6542.73 | 479.09 | 1437.27 | 21 | 0 | 0.01621 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 1.189 | 3.57 |  |  |  |  | POL1_
65 | 725017129R00 | Kryt sifonu umyvadel CUBITO, bílý | soubor | 3 |  | 0 | 1666.19 | 4998.57 | 110.81 | 332.43 | 21 | 0 | 0.00677 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.275 | 0.83 |  |  |  |  | POL1_
66 | 725590811R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m | t | 0.047 |  | 0 | 0 | 0 | 1158 | 54.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 3.169 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_
68 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, standardní | kus | 3 |  | 0 | 1919.68 | 5759.04 | 160.32 | 480.96 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.445 | 1.34 |  |  |  |  | POL1_
70 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 5 |  | 0 | 1693.53 | 8467.65 | 211.47 | 1057.35 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.587 | 2.94 |  |  |  |  | POL1_
72 | 725860107R00 | Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1015,D 40 | kus | 3 |  | 0 | 98.88 | 296.64 | 88.62 | 265.86 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.246 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
74 | 725869101R00 | Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 | kus | 3 |  | 0 | 24.89 | 74.67 | 88.61 | 265.83 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0.246 | 0.74 |  |  |  |  | POL1_
75 | 998725201R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
76 | 725249106R01 | Montáž sprchových dveří | soubor | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1097 | 3291 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | 2.9 | 8.7 |  |  |  |  | POL1_
77 | 55162467R | HL522 uzávěrka zápachová DN40/50 s kul kl na odtok | kus | 5 |  | 0 | 1023 | 5115 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
78 | 55484450.AR | Dveře sprchové kloubové 80cm chinchila SDK 80 CH | kus | 5 |  | 0 | 4710 | 23550 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 18180 |  | 519 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  | DIL
79 | 728614212R00 | Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 173 | 519 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 16/ II | 0.54 | 1.62 |  |  |  |  | POL1_
80 | 42911714R | Ventilátor axiální do potrubí APP 315 | kus | 3 |  | 0 | 6060 | 18180 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17445.8 |  | 0 |  | 0 |  | 2.72 |  |  |  | 51.84 |  |  |  |  | DIL
81 | 731890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m | t | 2.72 |  | 0 | 0 | 0 | 3640 | 9900.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 11.403 | 31.02 |  |  |  |  | POL1_
82 | 731100838R01 | Demontáž kotle | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7545 | 7545 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 2.72 | 2.72 |  | Vlastní | 20.821 | 20.82 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 1831.14 |  | 2407.86 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  | 7.06 |  |  |  |  | DIL
83 | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 18 |  | 0 | 101.73 | 1831.14 | 133.77 | 2407.86 | 21 | 0 | 0.00688 | 0.12 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 16/ II | 0.392 | 7.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1 | [22 empty] | POP | Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 15/1
84 | 733222104 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 | m | 24 |  | 0
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým pájením D 22/1,0
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
85 | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 2 |  | 0
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 3/8
86 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 5 |  | 0
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H)
87 | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 5 |  | 0
Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové (R 384 Giacomini) G 1/2 x 18
88 | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
89 | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 5 |  | 0
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním
90 | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 5 |  | 0
Ostatní opravy otopných těles
91 | 735152572 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/800 mm | kus | 1 |  | 0
92 | 735152573 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 700/1200 mm | kus | 2 |  | 0
93 | 735152574 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 2 |  | 0
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  |  | 0 |  | 2590.71 |  | 812.37 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  | 2.26 |  |  |  |  | DIL
94 | 761122100R00 | Sklobeton.stěny tl. 8 cm, tvárnice 1908 čiré | m2 | 1.242 |  | 0 | 2085.92 | 2590.71 | 654.08 | 812.37 | 21 | 0 | 0.11471 | 0.14 | 0 | 0 | 800-761 | RTS 16/ II | 1.818 | 2.26 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4568.81 |  | 4196.19 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  | 12.87 |  |  |  |  | DIL
96 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 1 |  | 0 | 125.81 | 125.81 | 948.19 | 948.19 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
97 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 464 | 3248 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 1.45 | 10.15 |  |  |  |  | POL1_
98 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
100 | 61143060R | Okno plastové jednodílné 120 x 120 cm P | kus | 1 |  | 0 | 1875 | 1875 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
101 | 61160101R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé | kus | 1 |  | 0 | 856 | 856 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
102 | 61160102R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé | kus | 1 |  | 0 | 856 | 856 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
103 | 61160103R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé | kus | 1 |  | 0 | 856 | 856 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.016 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 32010.16 |  | 18253.21 |  | 0 |  | 1.34 |  | 0 |  |  |  | 50.69 |  |  |  |  | DIL
104 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 44.7 |  | 0 | 20.59 | 920.37 | 18.01 | 805.05 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.05 | 2.24 |  |  |  |  | POL1_
105 | 771471011R00 | Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm | m | 16.08 |  | 0 | 4.34 | 69.79 | 106.16 | 1707.05 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.08 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.294 | 4.73 |  |  |  |  | POL1_
106 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm | m2 | 44.7 |  | 0 | 84.85 | 3792.8 | 352.15 | 15741.11 | 21 | 0 | 0.00504 | 0.23 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.978 | 43.72 |  |  |  |  | POL1_
107 | 771579795RT2 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně, Aso-flexfuge (Schomburg) | m2 | 44.7 |  | 0 | 19.8 | 885.06 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.04 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
108 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
109 | 24696906.AR | Primer G nátěr základ.synt. pro savý podklad Mapei | kg | 8.94 |  | 0 | 98.1 | 877.01 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
110 | 597642031R | Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm, Rio Negro | m2 | 49.17 |  | 0 | 462.5 | 22741.13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.94 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
111 | 597642410R | Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Rio Negro | kus | 60 |  | 0 | 45.4 | 2724 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 52489.04 |  | 49222.66 |  | 0 |  | 2.33 |  | 0 |  |  |  | 135.45 |  |  |  |  | DIL
114 | 781101210RT2 | Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr ASO-Unigrund K | m2 | 127 |  | 0 | 10.09 | 1281.43 | 18.01 | 2287.27 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 0.05 | 6.35 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky materiálu. | [22 empty] | POP | včetně dodávky materiálu.
115 | 781475115R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm | m2 | 127 |  | 0 | 69.43 | 8817.61 | 369.57 | 46935.39 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.62 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 16/ II | 1.0165 | 129.1 |  |  |  |  | POL1_
116 | 597813661R | Obkládačka 20x25 bílá lesk, Color One | m2 | 135 |  | 0 | 314 | 42390 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0126 | 1.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 16/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 7173.25 |  | 23939.65 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  | 68.68 |  |  |  |  | DIL
117 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 411.5462 |  | 0 | 3.17 | 1304.6 | 11.33 | 4662.82 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.03248 | 13.37 |  |  |  |  | POL1_
118 | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 411.5462 |  | 0 | 10.19 | 4193.66 | 11.31 | 4654.59 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.05 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.03248 | 13.37 |  |  |  |  | POL1_
119 | 784195212R00 | Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 411.5462 |  | 0 | 4.07 | 1674.99 | 35.53 | 14622.24 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.06 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 16/ II | 0.10191 | 41.94 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  | DIL
120 | 210010301 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 596 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 16/ II | 0.0819 | 1.64 |  |  |  |  | POL1_
121 | 210100001 | ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 2 |  | 0
122 | 210110041 | krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojeníspín.zápust.vč.zap.1-pólový - řazení 1 | ks | 10 |  | 0
123 | 210111001 | zás.vestav.10/16A 48/250/380V vč.zap. 2P | ks | 9 |  | 0
124 | 210290741 | mont.bez zap. el.motor do 1 kW | ks | 5 |  | 0
125 | 210800004 | CYY 6 mm2 zelenožlutý (PO) | m | 60 |  | 0
126 | 210800105 | CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO) | m | 85 |  | 0
127 | 210800106 | CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO) | m | 52 |  | 0
128 | 216200003 | svít.žárovkové 100W IP 20-45 | kus | 4 |  | 0
129 | 216201002 | svít.zářivivkové přisazené 2x36W | kus | 6 |  | 0
130 | 220300923 | svorka do krabic 3 pólová | kus | 60 |  | 0
131 | 220300924 | svorka do krabic 4 pólová | kus | 40 |  | 0
Díl: | C801-3 | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy |  |  |  | 0
132 | 97103-3441 | vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0,25m2 tl.do 300mm | ks | 8 |  | 0
133 | 97304-6161 | vysek.zdi bet.kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 20 |  | 0
134 | 97403-1121 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 100 |  | 0
135 | R- 97403-1121 | Začištění drážek - vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | m | 100 |  | 0
Díl: |  | Výchozí revize elektro |  |  |  | 0
136 |  | Měření intenzity osvětlení | soubor | 1 |  | 0
137 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | soubor | 1 |  | 0
138 | 320410005 | Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg | ks | 1 |  | 0
139 | 320410010 | Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 | ks | 1 |  | 0
140 | 320410016 | Měření odporu nulových smyček 1-fáz.vedení 220V | okruh | 2 |  | 0
141 | 320410018 | Měření zemního odporu pro 1 zemnič | zemnič | 1 |  | 0
Díl: |  | Materiály - elektro |  |  |  | 0
142 | 31301 | Krabice instalační pod přístroje. Vestavná. | kus | 20 |  | 0
143 | 10.048.482 | CYKY 3J 2,5 (3Cx 2,5) | m | 52 |  | 0
144 | 10.051.448 | CYKY 3J 1,5 (3Cx 1,5) | m | 85 |  | 0
145 | 273-100 | Svorka WAGO 273-100 3x0,75-1,5mm | kus | 60 |  | 0
146 | 273-105 | Svorka WAGO 273-105 5x1-2,5mm | kus | 40 |  | 0
147 | 34106 | CYY 6mm2 zelenožlutý | m | 60 |  | 0
148 | 5 | ZÁSUVKA 2P+E 16A BÍLÁ | kus | 9 |  | 0
149 | 774401 | SPÍNAČ Č.1 BÍLÝ | kus | 10 |  | 0
Díl: |  | Dodávky zařízení (specifikace) - elektro |  |  |  | 0
150 | Svítidlo A | Svítidlo nástěnné, kruhové, 1x100W, typ 340T 100W, IP65 | kus | 4 |  | 0
151 | Svítidlo B | Svítidlo zavěšené, nepřímé, zářivkové 2x36, délka modulu 1245mm | kus | 6 |  | 0
Díl: |  | Práce HZS - elektro |  |  |  | 0
153 | HZS2 | Kontrola a identifikace stávajících obvodů | hod. | 1 |  | 0
154 | HZS3 | Napojení na stávající rozvody - práce ve stávajícím rozvaděči | hod. | 1 |  | 0
[23 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END