## VĚZNICE-OPAVA
| ČÍSLO |  |  | MNOŽ- |  | CENA V KČ |  | HMOTNOST V KG
POSICE | POLOŽKY | ZKRÁCENÝ POPIS | M.J. | STVÍ | Jednot- | Celkem |  | Jednot- | Celkem
| CENÍKU |  |  |  | ková | Dodávka | Montáž | ková
Věznice Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
D.1.4.1 - Zařízení pro vytápění a ochlazování staveb
Veškeré položky uvedené v tomto rozpočtu jsou dohledatelné na výkresech D1.4-302
1. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
1 | A-04 | Armatury |  |  |  | 0
4 |  | CELKEM ÚT |  |  |  | 0
| A-04 | Armatury
13 |  | Ventil radiátorový dvojregulační, přímý; Dn 15 | kpl | 10 | 0 | 0
Šroubení radiátorové , přímé
14 |  | Dn 15 | kpl | 10 | 0 | 0
17 |  | Součet |  |  |  | 0
18 | 998 73-3203 | Přesun hmot do 6 m | % | 0.27 |  | 0
19 |  | Armatury celkem |  |  |  | 0
2. NÁTĚRY
28 |  | Nátěry syntetické litinových radiátorů dvojnásobné s 1x email. | m2 | 42.6 | 0 | 0
29 |  | Nátěry celkem |  |  |  | 0
3. DEMONTÁŽE
30 |  | Demontáž a zpětná montáž 10 ks otopných těles | hzs | 17 | 0 | 0
33 |  | Vypuštění a znovunapuštění stoupaček | hzs | 10 | 0 | 0
34 |  | Demontáže celkem |  |  |  | 0
35 |  | 4.Topná a provozní zkouška | hod | 36 | 0 | 0
POZOR!
Součástí dodávky ÚT jsou veškeré potřebné zkoušky, související
s provozováním systému ústředního vytápění! Bez těchto zkoušek
nelze dílo předat do užívání!
V Ostravě dne 19.12.2016 Vypracoval: Filák Zdeněk

## Hlavička
Propočet-Zařízení pro vytápění staveb
Akce: | Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detekce Opava
Rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
Dokumentace pro provádění stavby
1 | Ústřední vytápění | 0
2 | Nátěry | 0
3 | Demontáže | 0
4 | Zkoušky | 0
5 | Součet | 0
6 | Dopravné 3,6 % z pol.č.5 | 0
7 | CELKEM NÁKLADY NA ÚT | 0