Projektová dokumentace

pro provádění stavby

“Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE”

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavebník :	Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle,

Zastoupená  ředitelem Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo 			Turokem na základě pověření č. j. VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP

ze dne  1.9.2016

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem 			Krnovská 68, 74649, Opava

IČO: 00212423

Generální projektant:

KAPEGO projekt s.r.o.

28.října č. 1142/168

709 00  Ostrava

Datum zpracování: 12/2016-1/2017

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

“Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE”

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem

Krnovská 68, 74649, Opava

IČO: 00212423

k.ú: Opava-Předměstí

parcela č. 2435/2

| Parcelní číslo: | 2435/2 |
| --- | --- |
| Obec: | Opava [505927] |
| Katastrální území: | Opava-Předměstí [711578] |
| Číslo LV: | 610 |
| Výměra [m2]: | 2920 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Mapový list: | DKM |
| Určení výměry: | Ze souřadnic v S-JTSK |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |

- Součástí je stavba

| Budova s číslem popisným: | Předměstí [490016]; č. p. 446; objekt občanské vybavenosti |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 2435/2 |
| Stavební objekt: | č. p. 446 |
| Ulice: | Lidická |
| Adresní místa: | Lidická 446/27 |

Sousední parcely

- Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Česká republika, |  |
| Příslušnost hospodařit s majetkem státu | Podíl |
| Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 |  |

c) předmět dokumentace.

projektová dokumentace pro provádění stavby

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4 - Nusle,

Zastoupená  ředitelem Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo 		T

Turokem na základě pověření č. j. VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP

ze dne  1.9.2016

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se sídlem

Krnovská 68, 74649, Opava

IČO: 00212423

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická

osoba),

KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, Ostrava-Mariánské Hory, 70900

telefon : +420603820079

IČO : 29395933

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě

specializací jeho autorizace,

ing. Petr Bystřický, osvědčení ČKAIT POD ČÍSLEM 1100583,

AUTORIZACE : Pozemní stavby

Bedřicha Nikodéma 4476/15 , 70800 Ostrava-Poruba

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

A.2	Údaje o vstupních podkladech

A.3	Údaje o území

- rozsah řešeného území,

Jedná se o zastavěné území.

- údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.),

Stavba se nenachází v památkové zóně, stavba není vedena jako památkově chráněný objekt. Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

- údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

- dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly zapracovány v dokumentaci a splněny.
	Při zpracování dokumentace bylo postupováno v souladu s Vyhláškou MMR č. 	268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby, se Stavebním zákonem 	č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu.

Dále je dokumentace v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích

na využívání území. Navržená stavba dodržuje vzájemné odstupy od stávajících staveb .

Obecné požadavky na využití území byly v dokumentaci splněny.

f) seznam výjimek a úlevových řešení,

Žádné výjimky a ani úlevy nejsou vydány.

g) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Žádné související a podmiňující investice nejsou.

h) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí.

A.4	Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o rekonstrukci provozu se zesíleným technickým zabezpečením včetně provedení stavebních prací souvisejících s výměnou rozvodů ÚT, zdravotechniky, elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu vč. PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a osazením stavebně zabezpečovacích prvků.

- účel užívání stavby,

Účelem užívání je věznice v provozu se zesíleným technickým zabezpečením.

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

- údaje o zvláštní ochraně stavby (kulturní památka apod.),

Stavba není vedena jako kulturní památka.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet uživatelů / pracovníků apod.),

zastavěná plocha : 173 m2 ( ovšem pouze té rekonstruované části – kolik má 	celá 	budova, to lze zjistit snad jedině  z katastru)

obestavěný prostor : 632 m3 (dtto)

užitná plocha : 123,30 m2 (součet ploch všech rekonstruovaných místností)

počet uživatelů : kolik je tam zavřených ženských, to nevím, ale když budeme počítat 	2 na jedné cele, tak max. 14

- počet účelových jednotek a jejich velikosti,

počet účelových jednotek : 7 cel ( 6 x 9,85 m2 + 1 x 10,40 m2)

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Před zahájením stavby, a to i prací přípravných (budování zařízení staveniště), zajistí 	zhotovitel stavby vytýčení stávajících inž. sítí a zařízení nalézajících se v prostoru 	staveniště a jeho bezprostředním sousedství a prostorech, kde by mohla být tato 	vedení a zařízení dotčena stavebními pracemi nebo provozem stavby. Doklady o 	tomto vytýčení předá zhotovitel stavby investorovi při předání staveniště.

Stavba je realizována uvnitř stávající zástavby -  je nutné tedy dodržovat  noční klid a 	zabránit zvýšené prašnosti při provádění stavebních prací.   Komunikace užívané pro 	stavební dopravu musí být udržovány v bezvadném stavu.

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá 	zhotovitel stavby.

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, 	zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností.

Obecně je třeba dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu

- ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížením prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci se

sypkými materiály

- zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoliv látek na staveništi

- nakládání s odpady ze stavební výroby v souladu s příslušnými předpisy

Omezení těchto vlivů je možné pouze:

- omezením staveništního provozu na denní dobu ( 7.00 - 19.00 )

- v případě hluku a exhalací - omezení prašnosti kropením vodou

- přísným dodržováním zásad manipulace s nebezpečnými látkami a zákaz jejich 	spalování na staveništi a stavbě

Při provozu stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 	kategorizací a katalogem odpadů, které je nutno likvidovat, v následujícím množství.

Stavební nebo demoliční odpady :

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s 	kategorizací a katalogem odpadů, které je nutno likvidovat, v následujícím množství.

Odpady vznikající při výstavbě

| Kód odpadu | Kat. | Název druhu odpadu | Odhad množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | O | Papírové a lepenkové obaly | 60 kg |
| 15 01 02 | O | Plastové obaly | 100 kg |
| 15 01 03 | O | Dřevěné obaly | 500 kg |
| 15 01 04 | O | Kovové obaly | 50 kg |
|  |  | Omítky | 200 kg |
| 17 04 11 | O | Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 30 kg |
|  |  | Beton | 7t |
| 20 02 01 | O | Biologicky rozložitelný odpad | 10 kg |

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace),

Celková lhůta výstavby nepřesáhne 4 měsíce. Přesné  termíny zahájení a ukončení a 	lhůty 	výstavby budou dále upřesněny na základě případného výběrového řízení na 	dodavatele stavby.

- orientační náklady stavby.

Orientační hodnota stavebních úprav:   zatím neznámá.

A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba nebude členěna na objekty.

V Ostravě dne 11.1.2017

Ing. Petr Bystřický