## rozpočet_slabo
Stavba: Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
Část: ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Krabice KO, KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. mat.) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Spojovací svorkovnice pro 10 párů, Lze použít na žíly od 0,32 do 0,8 mm | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | oceloplechový rozvaděč pod omítku š800xv1200xh200, IP40/20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm, zapravení | m | 245 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm, zapravení | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | jádrové vrtání DN 100 železobetonovým stropem tl cca 500mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 16 mm (mont. vč. mat.) | m | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 23 mm (mont. vč. mat.) | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 29 mm (mont. vč. mat.) | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 32 mm (mont. vč. mat.) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Trubka Monoflex, PVC pod omítkou 48 mm (mont. vč. mat.) | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | elekroinstalační lišta 18x13 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | elekroinstalační lišta 30x25 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | elekroinstalační lišta 40x40 mm (mont. vč. základ. i instalač. mat.) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ocelový kabelový žlab 250/100 s přepážkou a víkem, NEOKLAS | m | 85 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ocelový kabelový žlab 125/50 s přepážkou a víkem, NEOKLAS | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod CCTV- montáž
1 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montáž kabelu CYSY 2x1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | montáž kamery | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | montáž zdroje pro kamery | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod CCTV - dodávka
1 | Koaxiální kabel 75ohm | m | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CYSY 2Dx1,5 | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | vnitřní anti-vandal hybridní AHD/CVBS kamera, 2Mpix, IR přísvit dosvit cca 30m, držák na zeď, napájení | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | venkovní anti-vandal hybridní AHD/CVBS otočná kamera, 1/3" CMOS Aptina 2Mpix, IR přísvit, dosvit cca 50m, IP66, držák na zeď, napájení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BNC+F - F konektor + redukce BNC/F | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 13,8V/3A v boxu, EI transformátorem a místem pro 17Ah akumulátor. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž
1 | Uvedení hlásiče do trvalého provozu | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kabel SYKFY 50x2x0,5 v trubkách | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabel SYKFY 2x2x0,5 v trubkách | m | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ukončení kabelů SYKFY 50x4x0,6 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Montáž dveřních kontaktů | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montáž opticko-kouřového hlásiče | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montáž infrazávory | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | montáž bezpečnostního tlačítka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod el.zabezpečovací signalizace - dodávka
1 | SYKFY 2x2x0,5 | ks | 950 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SYKFY 50x2x0,5 | ks | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | opticko-kouřový hlásič EZS, testovací režim, signalizace zaprášení a poruchy, dvoubarevná signalizační LED | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tísňový hlásič do systému EZS s pamětí poplachu,NO / NC kontakt, pos sklíčkem, žlutá barva ráměčku - dle standardu veznice | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Magnetický kontakt povrchový robustní, kovové tělo, pracovní mezera 3,8cm, přívodní kabel v kovové chráničce, - povrchový, šroubovací, s vyvedeným vodičem, připojovací krabice RKS pod omítku | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Magnetický kontakt povrchový malý - dveře dozvaděč DT | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vnější infrazávora, dosah 100m exteriér. Provedení pro montáž na stěnu nebo sloup, 2 synchronizované pulsní infra paprsky, odolává mlze-dešti-sněhu, Vyhřívací jednotka pro infrazávory | sad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod televizního signálu - montáž
1 | Montáž účast. zásuvky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ukončení kabelů koax. do průměru 10 mm | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montáž rozbočovače do krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Závěrečné měření hlavní stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Měření na účastnické zásuvkce | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod televizního signálu - dodávka
1 | rozbočovač 1/8, 11 dB, rozbočovač pracující v pásmu 5-1000 MHz | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Koaxiální kabel | m | 185 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | zásuvka 4-2400MHz | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednotný čas - montáž
1 | CYKY (nebo pod.) 750V 2x 1 uložený pod omítkou | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ukončení CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 nebo 2.5 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Montáž hodin | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Jednotný čas - dodávka
1 | Analogové ručičkové hodiny, průměr 280mm, řízeno min. pulzem, montáž na strop | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CYKY (nebo pod.) 2 x 1.5 | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Krabice IP 54 se svorkovnicí | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod přístupového systému - montáž
1 | Zataž kab UTP, FTP do lišt, trubek | m | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JYTY 2DX1 v trubce,liste | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JYTY 4DX1 v trubce,liste | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SYKFY 3x2x0,5 v trubce,liste | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Montáž čtečky | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montáž řídící jednotky pro dveře | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | konfigurace systému PS, spolupráce se správcem systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod přístupového systému - dodávka
1 | kabel FTP /UTP 4P cat 5e v trubce,liste | m | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | JYTY 2DX1 v trubce,liste | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | JYTY 4DX1 v trubce,liste | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SYKFY 3x2x0,5 v trubce,liste | m | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Řídící člen pro jedny dveře GCD 411, krabice | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Hlavní řídící jednotka přístupového systému GCD456, RS485/LAN převodník, krabice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Bezkontant.čtečka (podpora SIO) iCLASS R10/Mifare/DESFire, úzká | ks | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Elektrický dveřní zámek na 24V/400mA SS, reverzní | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/5A, CPD certifikát, AKU 2x17Ah | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod celové signalizace - montáž
1 | SYKFY 5x2x0,5 v trubce,liste | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SYKFY 3x2x0,5 v trubce,liste | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CYKY 3X1,5 v trubce,liste | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ukončení kabelů SYKFY, UTP, JYTY | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Montáž hlavní ústředny 32 účastníků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Montáž pultu 32 účastníků | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montáž celové hlásky | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Montáž celového tlačítka | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Montáž kavitačního tlačítka | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Montáž signalizace | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Konfigurace systému celové signalizace, spolupráce se správcem systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Konfigurace systému celové komuikace, spolupráce se správcem systému | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvod celové signalizace - dodávka
1 | SYKFY 5x2x0,5 v trubce,liste | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SYKFY 3x2x0,5 v trubce,liste | m | 820 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CYKY 3X1,5 v trubce,liste | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ústředna dispečerského systému pro 32 hlásek, ovládání z místního pultu OP nebo z nadřazeného systému seriovou komunikační linkou, zálohovaný zdroj, nástěnný rozvaděč 80x60 cm, napájení 230 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Místní ovládací pultík dispečerského systému se 32 tlačítky, stolní provedení, konektor D9 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Odolná učastnická hláska dispečerského systému v klidovém stavu fe funkci reproduktoru 100V rozhlasu, zabudování do zdi, šroubové svorky | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Sada tísňového volání z cely, 1x celové tlačítko, 1x kavitační tlačítko, signální LED nad dveřmi, závitová propojovací tyč mezi tlačítky do 0,5m - komplet | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné zednické práce | hod | 48 |  |  | 0 | 0
2 | demontáže a úpravy stávajícho SLP zařízení | hod | 64 |  |  | 0 | 0
3 | Spolupráce s dodavately systémů SLP, se správcem sítě | hod | 32 |  |  | 0 | 0
4 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 24 |  |  | 0 | 0
| celkem | [5 empty] | 0