## KRYCÍ LIST
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  | Jiřice - oprava vzduchotechniky kuchyně, Věznice Jiřice | [6 empty] | CPV |  | 45212500-1
| Název objektu |  | Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, P.S. 8, 289 22 Lysá nad Labem | [6 empty] | Místo |  | Jiřice
| Název části |  | Kompletní rozpočet stavby
[10 empty] | IČ |  | DIČ
| Objednatel |  | Vězeňská služba České republiky, ul Soudní 1672/1A, 140 67 Praha 4
| Projektant |  | GP Ventik Ing.Kraus Jiří, Rakovského 3162, 143 00 Praha 4
| Zhotovitel |  | dle výběrového řízení
| Zpracoval |  | stavební část Ing.Josef Stanko Lucida s.r.o.
|  |  | Rozpočet číslo | [6 empty] | Dne
2017-04-14
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
Rozpočtové náklady v
A |  |  |  | B |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV a PSV | celkem | 0 | 8 | Přípravné práce |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | v rozpočtech
2 | ZTI, ÚT | celkem | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 14 | Mimostav. doprava
3 | VZT | celkem | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 15 | Územní vlivy
4 | M21EI | celkem | 0 | 11 |  |  | 16 | Provozní vlivy
5 |  | celkem |  |  |  |  | 17 | Přípravné a průzkumné práce
6 |  | celkem |  |  |  |  | 18
7 |  | celkem |  |  |  |  | 19 | NUS z rozpočtu
8 | ZRN (ř. 1-6) |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) | 0 | 20 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 21 | Kompl. činnost |  | 22 | Ostatní náklady
[7 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[8 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[8 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[8 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[8 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[7 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[8 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## REKAPITULACE STAVBY
REKAPITULACE ROZPOČTU HSV
Stavba: Jiřice - oprava vzduchotechniky kuchyně, Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, p.s. 8, 289 22 Lysá nad Labem
Objekt: Rekapitulace
Cenová soustava: URS 2017/I |  | Datum : 14.4.2017
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu
HSV a PSV | Stavební úpravy | 0
713-783 | ZTI, ÚT | 0
751 | Montáž vzduchotechnických zařízení | 0
M21 | Elektromontáže silnoproud | 0
| stavba celkem v Kč bez DPH | 0

## STAV ČÁST
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Jiřice - oprava vzduchotechniky kuchyně, Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, p.s. 8, 289 22 Lysá nad Labem
Objekt: práce a dodávky HSV a PSV
Cenová soustava: URS 2017/I |  |  |  |  | Datum : 14.4.2017
Č | Kód | Popis | MJ | Výměra | cena m/j | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| A | Náklady na bourací práce |  |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
1 | 941321121 | Montáž lešení těžkého modulového 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 81 |  | 0
lešení pro demontáž střechy, pro prorázění otvorů,montáž IPE, montáž VZT a nového střešního pláště
2 | 941321821 | Příplatek k lešení těžkému modulovému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 4050 |  | 0
|  | 81 x 50 |  | 4050
3 | 941321211 | Demontáž lešení těžkého modulového s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 81 |  | 0
4 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 45 |  | 0
|  | stavební montážní lešení |  | 45
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
5 | 962031135 | Bourání příček z cihel plných do 150 mm | m2 | 1.2 |  | 0
6 | 962032230 | Bourání zdiva z pálených cihel na MV nebo MVC do 1 m2 | m3 | 0.61 |  | 0
otvory pro vtažení profilů IPE
7 | 971033441 | Vybourání otvorů v zdivu cihelném do plochy 0,25m2 do tl 300 mm vč kapes na uložení L profilů | ks | 30 |  | 0
prostupy rozvodu VZT
8 | 977151222 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0
prostupy pro instalace strop
9 | 978013191 | Otlučení VPC omítek v rozsahu 100% | m2 | 10 |  | 0
prostupy pro instalace, poškozená místa omítek
10 | 968019542 | Vybourání rámů oken do plochy 2m2 | ks | 1 |  | 0
| 9a | Ostatní konstrukce a práce-bourání střecha |  |  |  | 0
11 | 713140833 | Odstranění tepelných izolací střech připevněných nad 100 mm | m2 | 164 |  | 0
|  | plocha střechy pro umístění VZT 2 x 82m2 |  | 164
12 | 762331923 | Vyřezání části stropní vazby průřez řeziva do 244cm2 délka do 8m | m | 90 |  | 0
|  | 15 x 6 |  | 90
13 | 762811811 | Demontáž záklopů stropů z prken hrubých do 32mm | m2 | 82 |  | 0
plocha střechy pro umístění VZT 2 x 82m2
14 | 712300831 | Odstranění povlakových krytin jednovrstvých | m2 | 82 |  | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
15 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 8.5 |  | 0
16 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.5 |  | 0
17 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 8.5 |  | 0
18 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 8.5 |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
19 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 8.5 |  | 0
| B | Nové konstrukce |  |  |  | 0
| 3 | Svislé konstrukce |  |  |  | 0
1 | 312231116 | Zdivo výplňové z cihel plných dl 290mm pevnosti P7-15 na MC 10 | m3 | 0.61 |  | 0
zazdívky otvorů v obvodové zdi
2 | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.048 |  | 0
|  | L 60 x 40 x 4 12,9 x 3,75 kg překlady nad otvory VZT |  | 48.37
3 | 317944323 | Válcované nosníky do č.14 -22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.553 |  | 0
|  | IPE 140 21 x 13,4kg překlady nad otvory VZT |  | 281.4
|  | IPE 160 16,8 x 16,2 kg vtahované nosníky |  | 272.1
4 | 340235212 | Zazdívka otvorů plochy do 0,0255m2 v příčkách a nebo stěnách přes 100 mm | kus | 30 |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
5 | 411386621 | Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2 | kus | 3 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
6 | 611325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech | kus | 3 |  | 0
7 | 612311141 | Vápenná omíka štuková stěn dvouvrstvá nanášená ručně | m2 | 15 |  | 0
|  | opravy zazdívek a štukování kolem prostůpů VZT |  | 15
7 | 622511001R | Tenkovrstvá akrylátová omítka tl 1 mm - pouze nátěr | m2 | 50 |  | 0
|  | opravy nátěrů fasády |  | 50
8 | 629991012 | Zakrytí výplní oken otvorů folií přilepenou na začišťovací listy | m2 | 15 |  | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  |  |  | 0
9 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 150 |  | 0
|  | úklid stavby |  | 150
10 | 9520000R | Drobné stavební práce neměřitelné | soubor | 1 |  | 0
|  | drobné stavební práce nutné pro dokončení díla |  | 150
11 | 953962113 | Kotvy chemickým tmelem M12 hl 80 mm do zdiva cihlového s vyvrtáním ovoru | ks | 36 |  | 0
|  | kotvy pro upevnění svařenců na střeše |  | 90.2
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
12 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 8.52 |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0
13 | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 82 |  | 0
|  | plocha nové střechy |  | 82
14 | 693111490 | Textilie jednostranně tkaná, filtek 500g/m2 | m | 90.2 |  | 0
|  | 82 x 1,1 |  | 90.2
15 | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 82 |  | 0
|  | plocha nové střechy |  | 82
16 | 283220580 | Fólie střešní DEKPLAN tl 1,5 mm | m2 | 90.2 |  | 0
|  | 82 x 1,1 |  | 90.2
17 | 628522540R | Technologie Siplast doplňky k detailům střechy, oplechování prostupů | soubor | 1 |  | 0
18 | 998712102 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.3 |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
19 | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 6 |  | 0
|  | podložky po uložení profilů IPE |  | 6
20 | 283763610 | Polystyren extrudovaný tl 30 mm | m2 | 6 |  | 0
21 | 713151132 | Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně nad krokve rohoží, pásů, desek sklonu do 45° | m2 | 164 |  | 0
|  | izolace tepelné 2 vrstvy 2 x 82 |  | 164
22 | 631481520 | Deska minerální ISOVER UNI tl 60 mm | m2 | 90.2 |  | 0
|  | 82 x 1,1 |  | 90.2
23 | 631481410 | Deska minerální ISOVER UNI tl 200 mm | m2 | 90.2 |  | 0
|  | 82 x 1,1 |  | 90.2
24 | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.4 |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0
25 | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 3.68 |  | 0
|  | použitý dřevěný materiál |  | 3.68
26 | 762713220 | Montáž vázaných krovů z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami | m | 90 |  | 0
|  | 15 x 6 |  | 90
27 | 605121210 | Řezivo jehličnaté - hranol | m3 | 1.72 |  | 0
|  | 90 x 0,0192 |  | 1.72
28 | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 82 |  | 0
|  | 82m2 |  | 82
29 | 605151210 | Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm | m3 | 1.824 |  | 0
|  | 82 x 0,024 |  | 1.96
30 | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 3.68 |  | 0
31 | 998762102 | Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m | t | 2.6 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
32 | 767995115 | Montáž atypických ocelových konstrukcí do hmotnosti 100 kg | kg | 796.45 |  | 0
|  | rámy HEA 100 38,94 x 17,1 |  | 665.87
|  | nohy trubka průměr 60,3 tl 4 mm 15,4 x 5,22 |  | 80.38
|  | podložky z ocel plechů |  | 50.2
33 | 767995116 | Montáž atypických ocelových konstrukcí do hmotnosti 250 kg | kg | 477.09 |  | 0
34 |  | IPE 160 29,5 x 16,2 kg nové nosníky |  | 477.09
35 | 130107480 | Ocelové nosiče a profily | t | 1.274 |  | 0
|  | svařence pod VZT 796,45 + 477,09kg |  | 1274
36 | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech do v 12 m | t | 1.27 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
37 | 783124520 | Nátěry syntetické OK středních "B" barva dražší dvojnásobné a 2 x email | m2 | 11.5 |  | 0
|  | nátěry vnitřních OK |  | 11.5
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0
38 | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 252 |  | 0
39 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 252 |  | 0
40 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 252 |  | 0
41 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 252 |  | 0
| 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0
42 | 789421141 | Provedení žárového stříkání OK třídy I Al tl 150 mikrometrů | m2 | 15.65 |  | 0
|  | ošetření vnější OK proti rzi |  | 15.65
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
43 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
44 | 013254001 | Dílenská dokomuntace ocelové konstrukce | ks | 1 |  | 0
45 | 031100001 | Náklady na zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
46 | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | ks | 1 |  | 0
|  | Práce a dodávky HSV a PSV | Kč |  |  | 0

## ZTI
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Jiřice - oprava vzduchotechniky kuchyně, Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, p.s. 8, 289 22 Lysá nad Labem
Objekt: ZTI
Cenová soustava: URS 2017/I |  |  |  |  | Datum : 14.4.2017
Č | Kód | Popis | MJ | Výměra | cena m/j | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 713-784 | ZTI-ÚT |  |  | 0
| HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
1 | 411386621 | Zabetonování prostupů v instal. šachtách směsí pl do 0,25 m2 | kus | 3 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
2 | 611325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stropech | kus | 1 |  | 0
3 | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 30 |  | 0
4 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 4 |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
5 | 866171002 | Montáž potrubí předizolovaného plastového DN 32 vnějšího průměru D 110 mm | m | 10 |  | 0
6 | 552711060 | Potrubí předizolované, délka 6 m, 32/110 tl. izol. 31 mm | m | 10 |  | 0
7 | 552715010 | Koleno DN32/110, 2 x spojka předizolovaného potrubí D 110 | kus | 5 |  | 0
8 | 552715010R01 | T kus DN32/110, 2 x spojka předizolovaného potrubí D 110 | kus | 1 |  | 0
9 | 866171003 | Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 32 vnějšího průměru D 125 mm | m | 6 |  | 0
10 | 552711070 | Potrubí předizolované , délka 6 m, DN 32/125 tl. izol. 39 mm | m | 6 |  | 0
11 | 552715020 | koleno DN32/125, 2 x spojka předizolovaného potrubí D 125 | kus | 6 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
13 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0
14 | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah | m2 | 20 |  | 0
15 | 953941621 | Osazování konzol ve zdivu betonovém | kus | 4 |  | 0
16 | 423928870 | Konzola lištová cca 41/41/2,5 - 570 otvor 13x18 mm | kus | 4 |  | 0
17 | 972055341 | Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 0,25 m2 tl přes 120 mm | kus | 3 |  | 0
18 | 977131112 | Vrty příklepovými vrtáky D 10 mm do cihelného zdiva nebo betonu | m | 0.8 |  | 0
19 | 977151222 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 0.9 |  | 0
20 | 978011191 | Otlučení vnitřních omítek stropů o rozsahu do 100 % | m2 | 4 |  | 0
| 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0
21 | 997013215 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně | t | 0.481 |  | 0
22 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0.481 |  | 0
23 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.481 |  | 0
24 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.481 |  | 0
| 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0
25 | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 0.449 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
26 | 713421311 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy s úpravou pletivem spojenými drátem 1x | m2 | 2 |  | 0
27 | 631535660 | Rohož izolační z minerální plsťi tl.do60 mm | m2 | 2 |  | 0
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
28 | 721171912 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 40 | kus | 2 |  | 0
29 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 12 |  | 0
30 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0
31 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 12 |  | 0
32 | 721300945 | Pročištění vpusť podlahová DN 100 | kus | 1 |  | 0
33 | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0.01 |  | 0
34 | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.01 |  | 0
| 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
35 | 723111206 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40 | m | 2 |  | 0
36 | 723120805 | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 | m | 2 |  | 0
37 | 723190901 | Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 2 |  | 0
38 | 723190907 | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 30 |  | 0
39 | 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního - spotřební rozvod | kus | 1 |  | 0
40 | 723190916 | Navaření na potrubí plynovodní DN 40 | kus | 2 |  | 0
41 | 723239105 | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/2 ostatní typ | kus | 1 |  | 0
42 | 405641150 | ventil elektromagnetický na neutrální plyny 1 1/2" DN 40, EVPE 1040 | kus | 1 |  | 0
43 | 998723103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m | t | 0.052 |  | 0
44 | 998723181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.052 |  | 0
| 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0
45 | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | soubor | 1 |  | 0
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
46 | 733111327 | Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40 | m | 13 |  | 0
47 | 733113115 | Příplatek k porubí z trubek ocel závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25 | kus | 2 |  | 0
48 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 25 |  | 0
49 | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 0.056 |  | 0
50 | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.056 |  | 0
| 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
51 | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 4 |  | 0
52 | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0
53 | 734261236 | Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C | kus | 4 |  | 0
54 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 2 |  | 0
55 | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 2 |  | 0
56 | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.006 |  | 0
57 | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.006 |  | 0
| 740 | Elektromontáže - zkoušky a revize |  |  |  | 0
58 | 740991100R01 | Celková prohlídka a montáž el. rozvodu | kus | 1 |  | 0
| 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0
59 | 741124641 | Montáž kabel Cu topný okruh 230 V 19 m uložený na konstrukci | kus | 3 |  | 0
60 | 341111000R01 | Topný kabel devi samoregulační cca 16W/m/10°C, ekoheat SR16 kit 1 | m | 26 |  | 0
61 | 741124683 | Montáž kabel Cu topný-přechodová spojka | kus | 3 |  | 0
62 | 741136161 | Propojení vodič topný a přívodní studený bez stínění | kus | 3 |  | 0
63 | 741136161R01 | Propojení vodič topný rayclick T 02 | kus | 1 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
64 | 783124520 | Nátěry syntetické OK středních "B" barva standardní dvojnásobné a 1x email | m2 | 4 |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0
65 | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 |  | 0
66 | 784111031 | Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 |  | 0
67 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 4 |  | 0
68 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 4 |  | 0
| 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení |  |  |  | 0
69 | 580507005 | Kontrola funkce regulačního prvku | kus | 1 |  | 0
70 | 580507006 | Kontrola těsnosti plynového rozvodu | soubor | 1 |  | 0
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
71 | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0
72 | 031100001 | Náklady na zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
73 | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | ks | 1 |  | 0
74 | 044002000 | Revize | ks | 1 |  | 0
|  | ZTI-ÚT celkem | Kč |  |  | 0

## VZT
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Jiřice - oprava vzduchotechniky kuchyně, Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, p.s. 8, 289 22 Lysá nad Labem
Objekt: VZT
Cenová soustava: URS 2017/I | [5 empty] | Datum : 14.4.2017
Č | Kód | Popis | Dodatečný popis | MJ | Výměra | cena m/j | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | VZT CELKEM |  |  |  | 0
| 751 | Montáže, ostatní náklady |  |  |  |  | 0
| 751 | Dodávka strojů, zařízení a materiálu |  |  |  |  | 0
1.1 | D751000001 | Klimajednotka Tango 25 venkovní s rekuperátorem vč regulace | viz list specifikací | ks | 1 |  | 0
1.2 | D751000002 | Venkovní jednotka Frimec F5MSDC 400 AR3C-3f vč komunikač | viz list specifikací | ks | 2 |  | 0
1.3 | D751000003 | Tlumič hluku LINDAB DLD-1600-900-1250-1023 | viz list specifikací | ks | 4 |  | 0
1.4 | D751000004 | Protidešťová žaluzie komfortní 1600x1600 | viz list specifikací | ks | 2 |  | 0
1.5 | D751000005 | Požární klapka-čtyřhranná PKTM 90 1600x450/375 | 11 TPM 018/01 | ks | 2 |  | 0
1.6 | D751000006 | Regulátor průtoku | EN/400x250/792-3120m3/h | ks | 1 |  | 0
1.7 | D751000007 | Regulátor průtoku | EN/200x100/144-200m3/h | ks | 1 |  | 0
1.8 | D751000008 | Regulátor průtoku | EN/200x100/144-300m3/h | ks | 1 |  | 0
1.9 | D751000009 | Regulátor průtoku | EN/300x150/378-1200m3/h | ks | 1 |  | 0
1.10 | D751000010 | Regulátor průtoku | EN/600x500/2304-7430m3/h | ks | 1 |  | 0
1.11 | D751000011 | Regulátor průtoku | EN/500x400/1656-6240m3/h | ks | 1 |  | 0
1.12 | D751000012 | Klapka s ručním ovládáním protiběžná | RK 450x400 | ks | 2 |  | 0
1.13 | D751000013 | Klapka s ručním ovládáním protiběžná | RK 355x355 | ks | 1 |  | 0
1.14 | D751000014 | Klapka s ručním ovládáním protiběžná | RK 250x250 | ks | 1 |  | 0
1.15 | D751000015 | Klapka s ručním ovládáním protiběžná | RK 315x315 | ks | 1 |  | 0
1.16 | D751000016 | Klapka s ručním ovládáním protiběžná | RK 280x280 | ks | 2 |  | 0
1.17 | D751000017 | Anemostat vířivý | TDV-Q-Z-H-M/600 | ks | 16 |  | 0
1.18 | D751000018 | Anemostat vířivý | TDV-Q-Z-H-M/400 | ks | 5 |  | 0
1.19 | D751000019 | Anemostat vířivý | TDV-Q-Z-H-M/300 | ks | 2 |  | 0
1.20 | D751000020 | Výustka jednořadá | SL-AG 425x125 | ks | 1 |  | 0
1.21 | D751000021 | Výustka jednořadá | SL-AG 225x125 | ks | 3 |  | 0
1.22 | D751000022 | Revizní dvířka | 400x200 | ks | 23 |  | 0
potrubí | D751000023 | VZT potrubí 4 hranné z ocel.pozink.plechu sk.I, vodotěsné, | tmele spoje 50% tvarovek | m2 | 411 |  | 0
potrubí | D751000024 | Flexo potrubí TERMOFLEX MO | ø 150 | m | 2 |  | 0
potrubí | D751000025 | Flexo potrubí TERMOFLEX MO | ø 200 | m | 10 |  | 0
potrubí | D751000026 | Flexo potrubí TERMOFLEX MO | ø 250 | m | 25 |  | 0
potrubí | D751000027 | Cu potrubí chladiva vč.izolace Armstrong a oplech v kov žlábku | 1 1/4"-IZ | m | 10 |  | 0
potrubí | D751000028 | Cu potrubí chladiva vč.izolace Armstrong a oplech v kov žlábku | 5/8"-IZ | m | 10 |  | 0
izolace | D751000029 | Potrubí v 1.NP: Mirelon ALZ tl. 9 mm - celkem |  | m2 | 245 |  | 0
izolace | D751000030 | Potr. na střeše a fasádě: Knauf HTB 380 tl. 60 mm |  | m2 | 165 |  | 0
potrubí | D751000031 | Oplechování vzt potrubí na střeše a fasádě |  | m2 | 165 |  | 0
materiál | D751000032 | Montážní spojovací materiál celkem | těsnící a spojovací materiál | kg | 328 |  | 0
|  | Montáže, ostatní náklady |  |  |  |  | 0
materiál | M751000001 | Náklady na dodávku strojů a zařízení | 15% z nákladů | soubor | 0 |  | 0
náklady | M751000002 | Zaregulování vč MaR |  | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000003 | Komplexní zkoušky | vč měření | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000004 | Úprava stávajících digestoří demontáž, nerez zaslepení | osazení přip krčků | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000005 | Přeložky plynu, elektro v kolizních místech prostupů VZT |  | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000006 | Jeřábnické práce osazení VZT | na střechu objektu | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000007 | Demontáž stávající VZT kuchyně odsouzených vč likvidace | zař č 1,2 z původ projektu VZT | kg | 2516 |  | 0
náklady | M751000008 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 4 paré | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000009 | Doprava materiálu na akci |  | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000010 | Náklady na zařízení staveniště |  | soubor | 1 |  | 0
náklady | M751000011 | Školení obsluhy,manuál |  | soubor | 1 |  | 0
|  | VZT celkem |  | Kč |  |  | 0

## EI
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Jiřice - oprava vzduchotechniky kuchyně, Věznice Jiřice, Ruská cesta 404, p.s. 8, 289 22 Lysá nad Labem
Objekt: M21 EI silnoproud
Cenová soustava: URS 2017/I |  |  |  |  | Datum : 14.4.2017
Č | Kód | Popis | MJ | Výměra | cena m/j | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| M | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže - silnoproud |  |  |  | 0
|  | Materiál rozvaděče |  |  |  | 0
1 | M21SO01001 | Úprava v rozvaděči RMS, pole 3, montáž propojení | ks | 1 |  | 0
2 | M21SO01002 | Pojistka 32AgG | ks | 6 |  | 0
3 | M21SO01003 | Pojistka 63AgG | ks | 3 |  | 0
4 | M21SO01004 | Drobný materiál (vývodky, propoj.hřeben atd.) | soub | 1 |  | 0
|  | Materiál dodávka |  |  |  | 0
5 | M21SO01005 | Kabel CYKY-J 4 x 25 | m | 20 |  | 0
6 | M21SO01006 | Kabel CYKY-J 5 x 10 | m | 125 |  | 0
7 | M21SO01007 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 40 |  | 0
8 | M21SO01008 | Kabel JYTY 4 x 1 | m | 60 |  | 0
9 | M21SO01009 | Kabel JYTY 2 x 1 | m | 50 |  | 0
10 | M21SO01010 | Vodič CY 16 mm2zž | m | 40 |  | 0
11 | M21SO01011 | Lišta vkládací LV 40x20 | m | 14 |  | 0
12 | M21SO01012 | Drátěný kabelový žlab FLEXNET vč propojek | m | 15 |  | 0
13 | M21SO01013 | Kabelový žkab MARS 125/50 vč příslušenství | m | 15 |  | 0
14 | M21SO01014 | Drobný spoj materiál / hmoždinky,vruty atd. | soub | 1 |  | 0
|  | Montáž |  |  |  | 0
15 | M21SO01015 | Lišta vkládací do 40 mm šířky | m | 14 |  | 0
16 | M21SO01016 | Cu kabel uložený volně nebo do žlabů do 4 mm2 | m | 150 |  | 0
17 | M21SO01017 | Cu kabel uložený volně nebo do žlabů do 10 mm2 | m | 125 |  | 0
18 | M21SO01018 | Cu kabel uložený volně nebo do žlabů do 25 mm2 | m | 20 |  | 0
19 | M21SO01019 | CY v rozvodnici 10-16 mm2 propoje | m | 40 |  | 0
20 | M21SO01020 | Montáž svitidel do nových poloh | ks | 28 |  | 0
21 | M21SO01021 | Materiál na úpravů rozvodů světel | soub | 1 |  | 0
22 | M21SO01022 | Montáž kabelových žlabů | m | 20 |  | 0
23 | M21SO01023 | Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | ks | 121 |  | 0
24 | M21SO01024 | Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 10 mm2 | ks | 42 |  | 0
25 | M21SO01025 | Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji do 25 mm2 | ks | 16 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
26 | M21SO01026 | Demontáž stávající elektroinstalace vč 28 ks světel | soubor | 1 |  | 0
27 | M21SO01027 | Stavební přípomoce pro soubor EI silnoprod | soubor | 1 |  | 0
28 | M21SO01028 | Zapojení zařízení VZT do provozu | soubor | 1 |  | 0
29 | M21SO01029 | Doprava materiálu na akci | Kč | 1 |  | 0
30 | M21SO01030 | Elektrorevize k souboru klimatizace výchozí | Kč | 1 |  | 0
31 | M21SO01031 | Náklady na zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0
32 | M21SO01032 | Dokumentace skutečného provedení | Kč | 1 |  | 0
|  | elektroinstalace celkem | Kč |  |  | 0