Vyřizuje: Všetičková Simona

Tel.: 244 02 4512

E-mail: svsetickova@grvs.justice.cz

V Praze dne 19. 5. 2017

Sdělení zadavatele veřejné zakázky

„GŘ OL - Zpracování průkazu energetické náročnosti vybraných budov Vězeňské služby České republiky“

Informace o veřejné zakázce:

Datum zveřejnění veřejné zakázky:	 10. 5. 2017

Datum ukončení veřejné zakázky: 22. 5. 2017

Na základě obdržených dotazů dáváme na vědomí:

Dotaz č. 1:

Vážený pane Janoto,

v podkladech této veřejné zakázky uvádíte požadavek na vytvoření Seznamu vstupních dat, jakožto součást PENB.

Prosíme o doplnění informací k tomuto Seznamu:
- v identifikační části uvádíte položku Ostatní. Co si máme pod tímto představit?
- v konstrukční části uvádíte Skladby obálek, podlah, stěn, výplní,... Jsou k dispozici jiné podklady mimo projektové dokumentace, ze kterých půjde tyto informace získat nebo bude nutné provádět destruktivní sondy, tj vrtat do stěn, podlah,...?

Odpověď č. 1:

Dobrý den,

identifikační část  -  položka Ostatní  - jedná se o  netypické  změny konstrukce např.  arkýře, solární panely, fotovoltaika , atd.

Konstrukční část – jedná se o skladbu konstrukce budov  - stěny , výplně podlahy  atd. Tyto informace jsou obsaženy v projektové dokumentaci objektu.

S pozdravem

Ing František Janota

Hl. energetik  GŘ VS

GSM:   775 438 646

Tel. :     244 024 515

e-mail : FJanota@grvs.justice.cz