## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 170117
Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
| Zadavatel : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  |  |  |  | IČO :
DIČ :
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt | [5 empty] | 1
| D.1.4 | Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu | [6 empty] | 0
| Rekapitulace DPH | [6 empty] | Cena
| Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 15 | % |  |  | 0
| Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| DPH |  |  | 21 | % |  |  | 0
| Celkem za stavbu s DPH | [6 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 170117 | Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
Objekt : |  |  | JKSO :
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt D.1.4
Stavba : | 170117 | Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
Objekt : | D.1.4 | Technika prostředí staveb |  |  | JKSO : |  | STA
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | D.1.4
Technika prostředí staveb
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
ZTI | Voda, kanalizace, zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | D.1.4 |  |  | 0
[6 empty] | Rekapitulace DPH | 0 | 0
Základ pro DPH |  |  | 15 | % |  | 0
DPH |  |  | 15 | % |  | 0
Základ pro DPH |  |  | 21 | % |  | 0
DPH |  |  | 21 | % |  | 0
Celkem za objekt s DPH | [5 empty] | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | ZTI | Voda, kanalizace, zařizovací předměty |  |  |  |  | Voda, kanalizace, zařizovací předměty
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | ZTI |  |  | 0

## D.1.4 ZTI Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 170117 | Opava - rekonstrukce prostor se zesíleným TZ
O: | D.1.4 | Technika prostředí staveb | [6 empty] | STA
R: | ZTI | Voda, kanalizace, zařizovací předměty
[12 empty] | 15 | 21
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava |  |  |  | 0 | 0
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
1 | 970031060R00 | ...jádrové vrtání, do D 60 mm, zdivo cihelné | m | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy | [7 empty] | 0
| 970 03 v cihelném zdivu | [7 empty] | 1
2 | 970031130R00 | ...jádrové vrtání, do D 130 mm, zdivo cihelné | m | 1 |  | 0 | 801-3 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 721 29-08 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot | [7 empty] | 0
| vodorovně do 100 m | [8 empty] | SPX
3 | 721290822R00 | ...Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.00428 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
4 | 721176102R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 | m | 9.02 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [11 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | 57 : 0,25+0,25 |  | 0.5
|  | 58 : 1,1 |  | 1.1
|  | 59 : 1,1 |  | 1.1
|  | 60 : 1,1 |  | 1.1
|  | 61 : 1,1 |  | 1.1
|  | 62 : 1,1 |  | 1.1
|  | 63 : 1,1 |  | 1.1
|  | 63/1 : 1,1 |  | 1.1
|  | Mezisoučet |  | 8.2
|  | rezrva 10% : 8,2*0,1 |  | 0.82
5 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 | m | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [11 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
6 | 721176105R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 | m | 3.344 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [11 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
|  | 57 : 0,5 |  | 0.5
|  | 58 : 0,2 |  | 0.2
|  | 59 : 0,77 |  | 0.77
|  | 60 : 0,77 |  | 0.77
|  | 61 : 0,2 |  | 0.2
|  | 63/1 : 0,2 |  | 0.2
|  | 62 : 0,2 |  | 0.2
|  | 63 : 0,2 |  | 0.2
|  | Mezisoučet |  | 3.04
|  | Rezerva 10% : 3,04*0,1 |  | 0.304
| 721 19 Zřízení přípojek na potrubí | [7 empty] | 0
| vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [8 empty] | SPX
7 | 721194104R00 | ...D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
8 | 721194109R00 | ...D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby | [7 empty] | 0
9 | 721223460RT2 | ...sklepní, D 110 mm, s vodorovným odtokem, s možností přípojky D 50 mm s 3-násobným uzávěrem proti vzduté vodě, 2x 180x125 mm | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
| 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [8 empty] | SPX
10 | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
11 | 722172312R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 28.38 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [11 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [11 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | 1,8*3+2+5,3+10,5+0,5+2,1 |  | 25.8
|  | Mezisoučet |  | 25.8
|  | rezerva 10% : 25,8*0,1 |  | 2.58
12 | 722172332R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované | m | 28.38 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [11 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [11 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
13 | 722172412R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované | m | 7.865 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [11 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [11 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | směsná : 4,5+2,15+0,5 |  | 7.15
|  | rezerva 10% : 7,15*0,1 |  | 0.715
| 722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
14 | 722215113R00 | ...kulový kohout, DN 25, PN 16, litina, spoj s navařením přírub | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
15 | 722220111R00 | ...nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz | kus | 15 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek. | [11 empty] | Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.
| 722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 0
16 | 722235653R00 | ...zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 20, mosaz | kus | 16 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 220 26-167 Zhotovení a zazdění drážky ve zdivu | [7 empty] | 0
17 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 67.0853 |  | 0 | M22 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | směsná voda : 4,5+2,145 |  | 6.645
|  | studená voda : 2,145+0,5+10,5+5,3+1,8*3+2 |  | 25.845
|  | teplá voda : 2,145+0,5+10,5+5,3+1,8*3+2 |  | 25.845
|  | Mezisoučet |  | 58.335
|  | Rezerva PPR vedení 15% : 58,335*0,15 |  | 8.7502
18 | 220261664R00 | Zazdění drážky | m | 67.0853 |  | 0 | M22 | RTS 14/ II |  | POL | 21
19 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 67.0853 |  | 0 | M22 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
20 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
| 725 11-1 Nádrže splachovací | [7 empty] | 0
21 | 725111611R00 | ...splachovač automatický | soubor | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 725 11-2 Klozetové mísy | [7 empty] | 0
| 725 11-29 montáž | [7 empty] | 1
22 | 725119205R00 | ...stojící | kus | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 725 21-08 Demontáž umyvadel | [7 empty] | 0
23 | 725210821R00 | ...umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | 57 : 1 |  | 1
| 725 21-1 Umyvadlo | [7 empty] | 0
24 | 725037144R00 | ...na šrouby, bílé, šířky 60 cm | soubor | 8 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 725 31 Dřezy jednoduché | [7 empty] | 0
| 725 31-9 montáž | [7 empty] | 1
25 | 725319101R00 | ...dřezů jednoduchých | soubor | 1 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 725 81-08 Demontáž výtokových ventilů | [7 empty] | 0
26 | 725810811R00 | ...nástěnných | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| 725 82 Baterie umyvadlové a dřezové | [7 empty] | 0
27 | 725823613RT1 | ...baterie umyvadlová, stojánková, samouzavírací armatura směšovací s možností regulace teploty, standardní | kus | 7 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
|  | Samouzavírací umyvadlový ventil, nástěnný s otočným ramínkem a regulací teploty a zpětnými klapkami | [11 empty] | Samouzavírací umyvadlový ventil, nástěnný s otočným ramínkem a regulací teploty a zpětnými klapkami
| 725 82-56 Automaticky vypínací | [7 empty] | 0
| 725 82-563 bezdotykové | [7 empty] | 1
28 | 725825631TT1 | Baterie automat. umyvadlová nástěnná, bez regulace, standardní | kus | 2 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  | POL | 21
| 725 84-51 Ruční ovládání | [7 empty] | 0
29 | 725845111T00 | Baterie sprchová Antivandalový sprchový výtok | kus | 1 |  | 0 | 800-721 | Vlastní |  | POL | 21
| 725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
30 | 725860212RT1 | ...D 40, 50 mm; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka | kus | 9 |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
31 | 55230546T | Umyvadlo nerez, závěsné, antivandal, š = 500mm, h = 470 mm, v = 310 mm | kus | 8 |  | 0 |  | Vlastní |  | POL | 21
32 | 55230701R | dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním; baterie automatická | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 14/ II |  | POL | 21
33 | 55231503R | WC nerezové stojící na podlaze, k uchycení na stěnu, antivandalové; tvar kuželovitý; h = 450 mm; š = 360 mm; v. sedáku 400 mm; povrch mat | kus | 7 |  | 0 | SPCM | RTS 12/ II |  | POL | 21
|  | Vlastnosti | [11 empty] | Vlastnosti
|  | antivandalové provedení | [11 empty] | antivandalové provedení
|  | použití pro věznice | [11 empty] | použití pro věznice
|  | na podlaze stojící WC kónického tvaru k uchycení na stěnu | [11 empty] | na podlaze stojící WC kónického tvaru k uchycení na stěnu
|  | montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm) z druhé strany stěny | [11 empty] | montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm) z druhé strany stěny
|  | materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,2 mm | [11 empty] | materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,2 mm
|  | vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost) | [11 empty] | vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
|  | povrch matný | [11 empty] | povrch matný
34 | 55231522R3 | WC nerezové stojící na podlaze, k uchycení na stěnu, antivandalové; tvar kuželovitý; se splachovací nádržkou; h = 655 mm; š = 360 mm; v. sedáku 400 mm; povrch mat | kus | 1 |  | 0 | SPCM | RTS 12/ II |  | POL | 21
|  | Vlastnosti | [11 empty] | Vlastnosti
|  | antivandalové provedení | [11 empty] | antivandalové provedení
|  | použití pro věznice | [11 empty] | použití pro věznice
|  | se splachovací nádržkou - manuální splachování 4/6 L | [11 empty] | se splachovací nádržkou - manuální splachování 4/6 L
|  | na podlaze stojící WC kónického tvaru k uchycení na stěnu | [11 empty] | na podlaze stojící WC kónického tvaru k uchycení na stěnu
|  | montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm) z druhé strany stěny | [11 empty] | montáž přes závitové tyče (M10, délka 190 mm) z druhé strany stěny
|  | materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,2 mm | [11 empty] | materiál CrNi 18/10 (AISI - 304), tloušťka 1,2 mm
|  | vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost) | [11 empty] | vyztužené polyuretanem (snížená hlučnost, zvýšená pevnost)
|  | povrch matný | [11 empty] | povrch matný
| 998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty | [7 empty] | 0
| vodorovně do 50 m | [8 empty] | SPX
35 | 998725201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | 800-721 | RTS 14/ II |  | POL | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0