## List1
Materiál na výměnu rozvaděče a rozvody
| Rozvaděč, skříň a výbava | Měrná | Požadované | Cena jednotky | Celková cena
|  | jedn. | množství | v.č. DPH | vč. DPH
1 | BP-U-DWB-800/20-EIS-W Rozvaděč, PODOM, bílá barva,
požární kvalifikace El30DP1-S, šxv 826x2054, IP40,
kompletní - včetně bočnice, DIN lišt hliníkových, montáž.
panelu,upevňovacích úchytek, krycích desek s výřezem a
bez výřezu, zaslepovací pás,bezšroroubovací svorky,
nosič svorkovnice na lištu horizontální, svorkovnice,
| rozbočovací můstek N/PE 2x25+58x16mm² | ks | 1 | 0 | 0
2 | Skříň pomocného ochranného pospojování - kopletní
| včetně svorkovnic | ks | 1 | 0 | 0
3 | Jistič BC160NT305-160-D | ks | 1 | 0 | 0
4 | Připojovací sada CS-BC-B021 | sada | 2 | 0 | 0
5 | Odpínač BC 160NT 305-160-V | ks | 1 | 0 | 0
6 | Izolační přepážky OD-BC-KS02 | ks | 1 | 0 | 0
7 | Montážní sada OD-BC-DIN1 | sada | 1 | 0 | 0
8 | 951 300 DV M TNC 255 DEHNventil M TNC, 100 KA
| (10/350) | ks | 1 | 0 | 0
9 | 3-pólový přepínač OT 125F3C, I-0-II, Ith=125A,
| 90A/ AC-23/ 415V | ks | 1 | 0 | 0
10 | Rukojeť ovládací OHBS11/1 | ks | 1 | 0 | 0
11 | Řadová svornice RSA 10 | ks | 20 | 0 | 0
12 | Řadová svornice RSA 4 | ks | 20 | 0 | 0
13 | Řadová svornice RSA 2,5 | ks | 50 | 0 | 0
14 | Ovládací hlavice přepínače M22-WR, otočná hlavice,
| s aretací, kroužek titan, 0-I | ks | 1 | 0 | 0
15 | Kompaktní signálka M22-LC-G, zapuštěná, IP67, zelená | ks | 1 | 0 | 0
16 | Bezšroubové svorky M22-CKC01 kontaktní prvek, zadní
| upevnění, 1V | ks | 1 | 0 | 0
17 | Instalační stykač RSI-63-40-A230-M | ks | 1 | 0 | 0
18 | Stykač 3RT1056-6AP36 | ks | 2 | 0 | 0
19 | Pojistkový odpínač OPVP22-3 | ks | 1 | 0 | 0
20 | Pojistková vložka PV22 125A gG | ks | 3 | 0 | 0
21 | Jistič LTN-2B-1 | ks | 1 | 0 | 0
22 | Jistič LTN-16B-1 | ks | 14 | 0 | 0
23 | Jistič LTN-16B-3 | ks | 2 | 0 | 0
24 | Jistič LTN-40B-3 | ks | 1 | 0 | 0
25 | Jistič LTN-63B-3 | ks | 4 | 0 | 0
26 | Jistič LTN-10C-3 | ks | 1 | 0 | 0
27 | Jistič LTN-16C-3 | ks | 2 | 0 | 0
28 | Jistič LTN-25C-3 | ks | 2 | 0 | 0
29 | Vypínač MSO-63-3 | ks | 2 | 0 | 0
30 | Proudový chránič s nadproudovou ochranou,
| OLI-10B-1N-030AC-G | ks | 2 | 0 | 0
31 | Proudový chránič, LFN-63-4-030AC-G | ks | 4 | 0 | 0
32 | SHT-1/230, 1-kanál, 100 programů, automatický letní/
| zimní čas, výstup 1x16A, cívka AC 230V | ks | 1 | 0 | 0
33 | Schránka na dokumentaci DIN A4 SPT4 | ks | 1 | 0 | 0
34 | Propojovací lišta 1m 3pólová+pomocný kontakt, In80A,
| 16mm², Z-GV-16/3P + HS | ks | 1 | 0 | 0
35 | Boční plastové krytky na lištu | ks | 2 | 0 | 0
36 | Propojovací lišta 1m 3x(1+N pól), In80A, 16mm²,
| Z -GV-16/3P+3N-6TE | ks | 1 | 0 | 0
37 | Boční plastové krytky na lištu | ks | 2 | 0 | 0
38 | Samolepící lišty pro vkládání popisků 1 m LAB-BAR-1000 | ks | 1 | 0 | 0
39 | Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5, samolepící,
| 248x210 mm | ks | 3 | 0 | 0
Kabely, vodiče a dutinky
1 | Vodič H07V-K 25 zelenožlutý (CYA) | m | 20 | 0 | 0
2 | Kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x50 mm² | m | 80 | 0 | 0
3 | Vodič slaněný černý 2,5mm CYA | m | 100 | 0 | 0
4 | Vodič slaněný modrý 2,5mm CYA | m | 100 | 0 | 0
5 | Vodič slaněný zelenožlutý 2,5mm CYA | m | 100 | 0 | 0
6 | Vodič slaněný černý 4mm CYA | m | 50 | 0 | 0
7 | Vodič slaněný modrý 4mm CYA | m | 50 | 0 | 0
8 | Vodič slaněný zelenožlutý 4mm CYA | m | 50 | 0 | 0
9 | Vodič slaněný černý 6mm CYA | m | 50 | 0 | 0
10 | Vodič slaněný modrý 6mm CYA | m | 50 | 0 | 0
11 | Vodič slaněný zelenožlutý 6mm CYA | m | 50 | 0 | 0
12 | Vodič slaněný černý 1,5 mm CYA | m | 100 | 0 | 0
13 | Vodič slaněný modrý 1,5 mm CYA | m | 100 | 0 | 0
14 | Vodič slaněný zelenožlutý 1,5 mm CYA | m | 100 | 0 | 0
15 | Vodič slaněný černý 16mm CYA | m | 30 | 0 | 0
16 | Vodič slaněný modrý 16mm CYA | m | 30 | 0 | 0
17 | Vodič slaněný zelenožlutý 16mm CYA | m | 30 | 0 | 0
18 | Vodič slaněný černý 10mm CYA | m | 30 | 0 | 0
19 | Vodič slaněný modrý 10mm CYA | m | 30 | 0 | 0
20 | Vodič slaněný zelenožlutý 10mm CYA | m | 30 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY 4x25 mm | m | 60 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY 3x2,5mm CYKY - 0 | m | 200 | 0 | 0
23 | Dutinka 1,5 mm | ks | 300 | 0 | 0
24 | Dutinka 2,5 mm | ks | 300 | 0 | 0
25 | Dutinka 4 mm | ks | 100 | 0 | 0
26 | Dutinka 6 mm | ks | 100 | 0 | 0
27 | Dutinka 10 mm | ks | 100 | 0 | 0
28 | Dutinka 16 mm | ks | 100 | 0 | 0
Pomocný materiál
1 | Trubka KF09075-BA kopoflex červená | m | 10 | 0 | 0
2 | Chránička Kopoflex d= 50 mm | m | 60 | 0 | 0
3 | Pásek stahovací CB 365/7,5 mm transparentní | ks | 150 | 0 | 0
4 | Lávka kabelová KL 60x150 mm - F žárový zinek | m | 2 | 0 | 0