VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

##### VĚZNICE VINAŘICE

# Vinařice č.p.  245,  p.p. 5,  273 07 Vinařice

 : 312 291 511, fax: 312 291 512,   e-mail: vhein@vez.vin.justice.cz

Č.j.: VS 03/04/2010-05/Práv. – vz/560

Dne: 26.9.2011

V ý z v a

k podání nabídky na veřejnou zakázku – akce „Vinařice – zřízení oddílu C – instalace SaSZP“ (zakázka malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „ZVZ“)

Vyzýváme Vás tímto k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky dle následujících podmínek :

1.	Zadavatel :

Česká republika - Vězeňská služba ČR,

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou činí právní úkony na základě pověření ze dne 4.11.2009,

č.j. VS 26/53/2009 – 50/Všeob/084, Vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Hadrava,

ředitel Věznice Vinařice

adresa Věznice Vinařice, č.p. 245, 273 07 Vinařice

IČ:00212423.

2.	Vymezení předmětu veřejné zakázky :

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka  a montáž prvků SaSZP ve 2.NP objektu č. 14 z důvodů změny účelu užívání (úprava lůžkové části zdravotního oddělení na ubytovnu odsouzených „C“) v následujícím rozsahu:

- akce zahrnuje instalaci tísňových hlásičů, magnetických kontaktů, kamery průmyslové televize, hlásek dispečerského zařízení, hlásky místního rozhlasu (rozmístění viz. příloha) ve 2.NP objektu č.14

- tísňové hlásiče budou provedeny v kovovém ochranném, nerozebíratelném provedení bez použití speciálního nářadí, případně i částečně zapuštěné pod omítku. Každý tísňový hlásič bude zapojen samostatně. Magnetické kontakty budou umístěny skrytě, tak aby nebyly přístupné bez otevření dveří/katrových vstupů.

- tísňové hlásiče i magnetické kontakty budou připojeny do centrálního střežícího systému na operačním středisku věznice Dominus Millenium se zakreslením  do jeho optické nadstavby.

- centrální střežící systém bude rozšířen o potřebný počet sběrnic pro připojení jednotlivých střežících prvků.

- na chodbě oddílu 2N33 bude umístěna kamera průmyslové televize s napojením na operační středisko věznice do videoústředny, pracoviště režimu a nahrávacího zařízení Dallmaier. Kamera bude v barevném provedení, s vysokým rozlišením, v ochranném bezpečnostním krytu s případným infra přisvícením a připojením přes optoodělovač proti rušení signálu.

- současně dojde k umístění hlásek dispečerského zařízení  s napojením na dispečerský systém Modis na operačním středisku věznice a pracovišti režimu. Hláska na chodbě oddílu 2N33 bude v těžkém provedení pod omítku. Hláska v kanceláři vychovatele 2N1 bude ve stolním provedení. Na chodbě oddílu 2N33 bude umístěna hláska místního rozhlasu s napojením na ovládání na operačním středisku věznice.

- na operačním středisku bude provedena úprava programu centrálního střežícího systému, zakreslení a nastavení jednotlivých prvků

- kabelové rozvody budou provedeny pod omítkou  v plastových ohebných trubkách ( případné přechodové krabice mohou být umístěny pouze v prostorách nepřístupných ze strany odsouzených- místnost vychovatele 2N1 a pod jednotlivými střežícími prvky – pod tísňovými  hlásiči, hláskami). Hlavní kabelový rozvod bude veden z jednotlivých  zařízení z operačního střediska kabelovými kanály do rozvodné skříně pod schodištěm v suterénu objektu č.14. V suterénu objektu  je možné případné rozvedení kabelů v plastových instalačních lištách (zaklapávacích žlabech). Přívod kamery průmyslové televize bude veden z operačního střediska do rozvodné skříně optickým kabelem pokud  nebude možné využít rezervy na stávajícím optickém přívodu. Přímé napojení do kamery bude provedeno koaxiálním kabelem.  V kabelovém rozvodu budou přivedeny i 2 páry pro telefonní rozvod s ukončením v místnosti vychovatele  2N1.

- součástí akce je rovněž provedení výchozí revize a projektu skutečného provedení

- instalované koncové spojovací a signálně zabezpečovací prostředky:

2 ks hlásky dispečerského zařízení

3 ks magnetický kontakt

8 ks tísňový hlásič

1 ks kamery průmyslové televize

1 ks hláska místního rozhlasu

- Doba a místo plnění

Dílo bude zhotoveno do 40 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo. Místem dodání je Věznice Vinařice.

4.	Obchodní a platební podmínky :

Obchodní a platební podmínky jsou obsaženy v přiloženém textu smlouvy o dílo. Nabídky, které nebudou obchodní a platební podmínky obsažené v návrzích smluv respektovat, nebudou posuzovány.

5.	Způsob zpracování a obsah nabídky :

Nabídka musí být zpracována v písemné formě v jazyce českém a musí obsahovat:

- obchodní jméno, adresu a identifikační údaje uchazeče,

- výši nabídkové ceny bez DPH a s DPH za realizaci akce

- doložení kvalifikačních předpokladů dle bodu 6. této výzvy

- doplněný návrh smlouvy o dílo, viz. přiložené CD, podepsaný oprávněnou osobou ( např. jednatelem spol.)

6.    Kvalifikační předpoklady:

Uchazeč doloží s nabídkou, že plní základní a profesní kvalifikační předpoklady

a) základní kvalifikační předpoklady uvedené v § 53 odst. 1 písm. a) až l)  čestným prohlášením (viz. příloha č.1)

b) profesní kvalifikační předpoklady uvedené v § 54 písm. a), b) a d)  ZVZ doloží

-  kopií výpisu z obchodního rejstříku (ne starším 90 dní ke dni podání nabídky)-nebo prohlášení o tom, že se uchazeč jako fyzická osoba do rejstříku nezapisuje

-  kopiemi živnostenských oprávnění nebo licencí odpovídajících předmětu veřejné zakázky

-  kopií osvědčení o autorizaci v příslušném oboru odpovídajícímu předmětu veřejné

zakázky (z.č. 360/1992 Sb.)

7.    Místo a termín pro podání nabídky :

Uchazeči své nabídky doručí v řádně zalepené obálce, opatřené na přední straně zvýrazněným nápisem „Neotvírat – zřízení oddílu C – instalace SaSZP“ a adresou uchazeče do podatelny Věznice Vinařice (adresa: Vězeňská služba ČR,  Vinařice č. 245, 273 07 Vinařice u Kladna), a to nejpozději 17.10.2011 do 14:00 hod. Nabídky podané po tomto termínu nebudou předmětem hodnocení.

8.	Způsob hodnocení nabídek :

Podané nabídky budou hodnoceny podle nabídkové ceny.

9.  Ostatní :

- prohlídku místa budoucí stavby v areálu věznice je možno telefonicky dohodnout s dále uvedeným zástupcem zadavatele

- toto poptávkové řízení se řídí ZVZ jen pokud je to v něm nebo v této výzvě výslovně uvedeno

- zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení zrušit a nevybrat žádnou z nabídek

- vítězný uchazeč předloží k podpisu smlouvy položkový rozpočet a harmonogram postupu prací

- v případě potřeby poskytne k zakázce další informace a zajistí prohlídku místa realizace akce zástupce zadavatele p.Vilém Hein – vedoucí referátu komunikačních a zabezpečovacích technologií – tel. 312291660, 602554973

Schvaluji : ………..…………………

Vrchní rada

plk. Mgr. Miroslav Hadrava

ředitel věznice

Přílohy :

1)   Čestné prohlášení uchazeče

- Půdorys stavby s vyznačením umístění prvků

- Návrh smlouvy o dílo (přiložené CD)