## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 150804 | Vazební věznice
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2017-05-12
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 170512 | Brno- zvyšování ubytovací kapacity v ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Etapa III. - 1.PP Rehabilitace - 4x cely |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 13 | ZTI Etapa III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 21 | ROZPOČET-ÚT-III.ETAPA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 990 | HZS |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Ústřední topení, armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Ústřední topení, vytápěcí tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 763 | Dřevostavby |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 170512 03 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150804 | Vazební věznice | [23 empty] | STA
O: | 170512 | Brno- zvyšování ubytovací kapacity v ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Etapa III. - 1.PP Rehabilitace - 4x cely | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 119031.84 |  | 56995.21 |  | 0 |  | 32.81 |  | 0 |  |  |  |  | 158.31 |  |  |  |  | DIL
1 | 310236241R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 8 |  | 0 | 91.34 | 730.72 | 73.66 | 589.28 | 21 | 0 | 0.0545 | 0.44 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.231 | 1.85 |  |  |  |  | POL1_
2 | 310239211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.27 |  | 0 | 2803.49 | 756.94 | 1321.51 | 356.81 | 21 | 0 | 1.9522 | 0.53 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.842 | 1.04 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,9*2*0,15 |  | 0.27 | [21 empty] | VV | 0
3 | 311238312R00 | Zdivo POROTHERM 19 AKU Profi P15, tl. 190 mm | m2 | 123.152 |  | 0 | 724.92 | 89275.35 | 216.08 | 26610.68 | 21 | 0 | 0.19226 | 23.68 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.6 | 73.89 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : (8+1,4+2,2)*3,44 |  | 39.904 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (8+2,2)*3,44 |  | 35.088 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (2,2+1,4)*3,44 |  | 12.384 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (2,2+1,4+6,8)*3,44 |  | 35.776 | [21 empty] | VV | 0
4 | 317121251RT4 | Montáž překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně dodávky I č.14 | kus | 4 |  | 0 | 425.03 | 1700.12 | 227.97 | 911.88 | 21 | 0 | 0.09442 | 0.38 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.715 | 2.86 |  |  |  |  | POL1_
5 | 317168130RT2 | Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm, pro orientované uložení | kus | 4 |  | 0 | 196.94 | 787.76 | 85.56 | 342.24 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.245 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
6 | 317235811RT2 | Doplnění zdiva cihlami, s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.1 |  | 0 | 4185.79 | 4604.37 | 1744.21 | 1918.63 | 21 | 0 | 1.799 | 1.98 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.9835 | 5.48 |  |  |  |  | POL1_
7 | 342012322R00 | Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm | m2 | 8.6 |  | 0 | 356.67 | 3067.36 | 411.33 | 3537.44 | 21 | 0 | 0.02885 | 0.25 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.99 | 8.51 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*3,44 |  | 8.6 | [21 empty] | VV | 0
8 | 342248109R00 | Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm | m2 | 57.696 |  | 0 | 281.35 | 16232.77 | 193.15 | 11143.98 | 21 | 0 | 0.09203 | 5.31 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.546 | 31.5 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : (2+2,+0,6)*3,44 |  | 15.824 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (2+2+0,6)*3,44 |  | 15.824 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (2+2+0,6)*3,44 |  | 15.824 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (2+2+0,6)*3,44 |  | 15.824 | [21 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2 |  | -1.4 | [21 empty] | VV | 0
9 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 89.44 |  | 0 | 20.98 | 1876.45 | 129.52 | 11584.27 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.36 | 32.2 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,44*26 |  | 89.44 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2821.2 |  | 3661.44 |  | 0 |  | 0.74 |  | 0 |  |  |  |  | 7.03 |  |  |  |  | DIL
10 | 411121221RTX | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm, včetně dodávky PZD 59/29/9 | kus | 24 |  | 0 | 117.55 | 2821.2 | 152.56 | 3661.44 | 21 | 0 | 0.03066 | 0.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.293 | 7.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 7/0,3 |  | 23.3333 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 24 |  | 24 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 24900.77 |  | 22694.03 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 65.19 |  |  |  |  | DIL
11 | 602011105R00 | Postřik maltou sanační Cemix WTA 044, ručně | m2 | 33 |  | 0 | 33.5 | 1105.5 | 29 | 957 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.091 | 3 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : (3,425+1)*2 |  | 8.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : 3,4*2 |  | 6.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (3,425+0,8)*2 |  | 8.45 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (3,450+1)*2 |  | 8.9 | [21 empty] | VV | 0
12 | 602011124R00 | Podhoz sanační Cemix WTA 014 ručně, tl.15 mm | m2 | 33 |  | 0 | 145.07 | 4787.31 | 136.43 | 4502.19 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.57 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.39 | 12.87 |  |  |  |  | POL1_
13 | 602011126R00 | Omítka jádr.sanační Cemix WTA 024 ručně, tl. 20 mm | m2 | 33 |  | 0 | 184.67 | 6094.11 | 168.33 | 5554.89 | 21 | 0 | 0.02205 | 0.73 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.48 | 15.84 |  |  |  |  | POL1_
14 | 602011152R00 | Štuk na stěnách sanační Cemix 034 tl. 5 mm, ručně | m2 | 33 |  | 0 | 58.55 | 1932.15 | 89.95 | 2968.35 | 21 | 0 | 0.00651 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.255 | 8.42 |  |  |  |  | POL1_
15 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 358.06 |  | 0 | 30.67 | 10981.7 | 24.33 | 8711.6 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 25.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 325,06+33 |  | 358.06 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 60922.66 |  | 161237.14 |  | 0 |  | 17.26 |  | 0 |  |  |  |  | 428.31 |  |  |  |  | DIL
16 | 602012112RT1 | Omítka jádrová Hasit 650 ručně, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 273.1748 |  | 0 | 47.67 | 13022.24 | 125.83 | 34373.59 | 21 | 0 | 0.0135 | 3.69 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.36 | 98.34 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : (23,83-3,4-5,95)*3,44 |  | 49.8112 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (23,7-3,4)*3,44 |  | 69.832 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (23,8-3,425)*3,44 |  | 70.09 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (22,04-3,4-5,1)*3,44 |  | 46.5776 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
17 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 9.25 |  | 0 | 13.24 | 122.47 | 24.86 | 229.96 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.078 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_
|  | okna : (1,85*1,25)*4 |  | 9.25 | [21 empty] | VV | 0
18 | 611421431RT2 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi | m2 | 105.29 |  | 0 | 77.22 | 8130.49 | 230.28 | 24246.18 | 21 | 0 | 0.0186 | 1.96 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.61311 | 64.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : 24,03+3,03 |  | 27.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : 23,85+3,03 |  | 26.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : 23,83+3,03 |  | 26.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : 21,46+3,03 |  | 24.49 | [21 empty] | VV | 0
19 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, opravy chodba | kus | 10 |  | 0 | 74.09 | 740.9 | 331.41 | 3314.1 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.87803 | 8.78 |  |  |  |  | POL1_
20 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 93.37 |  | 0 | 22.13 | 2066.28 | 62.87 | 5870.17 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.79 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.197 | 18.39 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 23,83+23,7+23,8+22,04 |  | 93.37 | [21 empty] | VV | 0
21 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 27.52 |  | 0 | 45.34 | 1247.76 | 80.66 | 2219.76 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.253 | 6.96 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,44*8 |  | 27.52 | [21 empty] | VV | 0
22 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 13.76 |  | 0 | 96.59 | 1329.08 | 93.41 | 1285.32 | 21 | 0 | 0.03713 | 0.51 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.293 | 4.03 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3,44*4 |  | 13.76 | [21 empty] | VV | 0
23 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi | m | 126.4 |  | 0 | 7.04 | 889.86 | 58.16 | 7351.42 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.18233 | 23.05 |  |  |  |  | POL1_1
|  | okna : (1,25+1,85)*4 |  | 12.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | dveře : (0,7+2+2)*4*2 |  | 37.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (1,1+2+2)*4*2 |  | 40.8 | [21 empty] | VV | 0
|  | nad obkladem : 8,9*4 |  | 35.6 | [21 empty] | VV | 0
24 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 325.0568 |  | 0 | 102.67 | 33373.58 | 253.33 | 82346.64 | 21 | 0 | 0.02798 | 9.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.626 | 203.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : (23,83)*3,44 |  | 81.9752 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (23,7)*3,44 |  | 81.528 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (23,8)*3,44 |  | 81.872 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (22,04)*3,44 |  | 75.8176 | [21 empty] | VV | 0
|  | -(0,7+1,1)*2 |  | -3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 8,9*1,44 |  | 12.816 | [21 empty] | VV | 0
|  | odečet sanačky : -33 |  | -33 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 35935.23 |  | 73250.07 |  | 0 |  | 12.66 |  | 25.58 |  |  |  |  | 468.35 |  |  |  |  | DIL
25 | 631311121R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm | m3 | 0.96 |  | 0 | 1770.78 | 1699.95 | 1444.22 | 1386.45 | 21 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.66 | 4.47 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění pro kanalizaci : 24*0,4*0,1 |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
26 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0.13556 |  | 0 | 20420.01 | 2768.14 | 5409.99 | 733.38 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.14 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 15.231 | 2.06 |  |  |  |  | POL1_
|  | (7,9/1000)*(15,6)*1,1 |  | 0.13556 | [21 empty] | VV | 0
27 | 632411150RT1 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa | m2 | 93.17 |  | 0 | 298.87 | 27845.72 | 163.13 | 15198.82 | 21 | 0 | 0.095 | 8.85 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.47 | 43.79 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : 24,03 |  | 24.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : 23,85 |  | 23.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : 23,83 |  | 23.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : 21,46 |  | 21.46 | [21 empty] | VV | 0
28 | 632413140R00 | Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm | m2 | 15.16 |  | 0 | 238.88 | 3621.42 | 149.62 | 2268.24 | 21 | 0 | 0.084 | 1.27 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.429 | 6.5 |  |  |  |  | POL1_1
|  | koupelny : 3,03*4 |  | 12.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | u dveří : 1,2*0,5*4 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,2*4 |  | 0.64 | [21 empty] | VV | 0
29 | 630900030RAB | Vybourání dlažby a podkladního betonu, tloušťka 10 cm | m2 | 116.29 |  | 0 | 0 | 0 | 461.46 | 53663.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 25.58 |  | RTS 17/ I | Součtová | 3.5388 | 411.53 |  |  |  |  | POL2_
|  | 116,29 |  | 116.29 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 6293.37 |  | 4406.81 |  | 0 |  | 0.29 |  | 0 |  |  |  |  | 13.63 |  |  |  |  | DIL
30 | 642942111RU3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm | kus | 4 |  | 0 | 808.53 | 3234.12 | 665.47 | 2661.88 | 21 | 0 | 0.02897 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.86 | 7.44 |  |  |  |  | POL1_
31 | 642940016RAA | Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, kování do SDK provizorní , dřevěné hladké plné | kus | 1 |  | 0 | 2393.25 | 2393.25 | 1744.93 | 1744.93 | 21 | 0 | 0.16546 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Součtová | 6.1859 | 6.19 |  |  |  |  | POL2_
32 | 640101 | Podbetonování parapetu vč. bednění a odbednění | m2 | 2.22 |  | 0 | 300 | 666 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 1,85*0,3*4 |  | 2.22 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4221.02 |  | 6691.74 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 22.18 |  |  |  |  | DIL
33 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 125.29 |  | 0 | 33.69 | 4221.02 | 53.41 | 6691.74 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.177 | 22.18 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 03N : 24,03+3,03 |  | 27.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : 23,85+3,03 |  | 26.88 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : 23,83+3,03 |  | 26.86 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : 21,46+3,03 |  | 24.49 | [21 empty] | VV | 0
|  | chodba : 20 |  | 20 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 184.18 |  | 10929.05 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 38.59 |  |  |  |  | DIL
34 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 125.29 |  | 0 | 1.47 | 184.18 | 87.23 | 10929.05 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 38.59 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 1564.28 |  | 16908.09 |  | 0 |  | 0.07 |  | 28.71 |  |  |  |  | 58.33 |  |  |  |  | DIL
35 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 89.2608 |  | 0 | 15.84 | 1413.89 | 92.16 | 8226.28 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.06 | 0.261 | 23.3 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 23.03 |  |  |  |  | POL1_
|  | mezi 14 a 16 : 8*3,44 |  | 27.52 | [21 empty] | VV | 0
|  | sprchy : 1,5*2,2*3 |  | 9.9 | [21 empty] | VV | 0
|  | instalační stěna : (14,27+0,8)*3,44 |  | 51.8408 | [21 empty] | VV | 0
36 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 2.272 |  | 0 | 0 | 0 | 3200 | 7270.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 13.24 | 30.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4*0,1 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 03N : 8*0,2*0,2 |  | 0.32 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*0,2*0,2 |  | 0.168 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (8+2,2)*0,2*0,2 |  | 0.408 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*0,2*0,2 |  | 0.168 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (7)*0,2*0,2 |  | 0.28 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*0,2*0,2 |  | 0.168 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (2,2+2)*0,2*0,2 |  | 0.168 | [21 empty] | VV | 0
|  | u dveří : 1,2*4*0,2*0,2 |  | 0.192 | [21 empty] | VV | 0
37 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 36.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 0.15 |  |  |  |  | POL1_1
38 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 5.4 |  | 0 | 27.85 | 150.39 | 254.65 | 1375.11 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.41 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.939 | 5.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3*1,8 |  | 5.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 14097.26 |  | 158368.23 |  | 0 |  | 0.09 |  | 27.61 |  |  |  |  | 364.93 |  |  |  |  | DIL
39 | 970031250R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm | m | 1.95 |  | 0 | 1517.94 | 2959.98 | 2497.06 | 4869.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 6.2 | 12.09 |  |  |  |  | POL1_
|  | 0,65*3 |  | 1.95 | [21 empty] | VV | 0
40 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 76.8 |  | 0 | 118.66 | 9113.09 | 421.34 | 32358.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.04 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 76.8 |  |  |  |  | POL1_
|  | pod příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 03N : 8*2 |  | 16 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*1 |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (8+2,2)*2 |  | 20.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*1 |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (7)*2 |  | 14 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*1 |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (2,2+2)*1 |  | 4.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | u dveří : 1,2*4*2 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
41 | 971033531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC | m2 | 11.44 |  | 0 | 39.23 | 448.79 | 193.77 | 2216.73 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.02 | 0.27 | 3.09 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.705 | 8.07 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2,2*1,3*4 |  | 11.44 | [21 empty] | VV | 0
42 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 89.44 |  | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 9078.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.8 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.42 | 37.56 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,44*26 |  | 89.44 | [21 empty] | VV | 0
43 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 93.37 |  | 0 | 11.7 | 1092.43 | 62.3 | 5816.95 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.05 | 0.009 | 0.84 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.247 | 23.06 |  |  |  |  | POL1_1
44 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 27.52 |  | 0 | 11.7 | 321.98 | 85.3 | 2347.46 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.5 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.342 | 9.41 |  |  |  |  | POL1_1
45 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 13.76 |  | 0 | 11.7 | 160.99 | 163.8 | 2253.89 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.04 | 0.55 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.668 | 9.19 |  |  |  |  | POL1_1
46 | 976085411R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 449.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.32 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.31 | 1.86 |  |  |  |  | POL1_
47 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 105.29 |  | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 4327.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.11 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.17 | 17.9 |  |  |  |  | POL1_
48 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 195.5 |  | 0 | 0 | 0 | 162 | 31671 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 11.93 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.67 | 130.99 |  |  |  |  | POL1_
|  | 33 |  | 33 | [21 empty] | VV | 0
|  | 325/2 |  | 162.5 | [21 empty] | VV | 0
49 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 33 |  | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 1752.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.46 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.22 | 7.26 |  |  |  |  | POL1_
50 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 102.45 |  | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 8226.74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 6.97 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3 | 30.74 |  |  |  |  | POL1_
|  | 34,15*3 |  | 102.45 | [21 empty] | VV | 0
51 | 97000002 | Demontáž vybavení rehabilitace - vany, místo pro uskladnění určí investor na místě | hod | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 12000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
52 | 97000003 | Demontáž vybavení rehabilitace - vaničky apod, místo pro uskladnění určí investor na místě | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
53 | 97000004 | Demontáž zařizovacích předmětů rehabilitace, místo pro uskladnění určí investor na místě | hod | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 11000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
54 | 97000005 | Demontáž potrubí VZT rehabilitace včetně zaslepení | hod | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 20000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 45524.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 124.32 |  |  |  |  | DIL
55 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 65.7104 |  | 0 | 0 | 0 | 572 | 37586.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.892 | 124.32 |  |  |  |  | POL7_
56 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 65.7104 |  | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 4810 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
57 | 999281199R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km | t | 65.7104 |  | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 3127.81 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 42123.86 |  | 21916.96 |  | 0 |  | 0.44 |  | 0 |  |  |  |  | 50.43 |  |  |  |  | DIL
58 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 19.36 |  | 0 | 14.32 | 277.24 | 9.48 | 183.53 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.0275 | 0.53 |  |  |  |  | POL1_
|  | doplnění pro kanalizaci : 24*0,4 |  | 9.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4*0,1 |  | 0.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | pod příčky : | [23 empty] | VV | 0
|  | 03N : 8*0,2 |  | 1.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*0,2 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : (8+2,2)*0,2 |  | 2.04 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*0,2 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : (7)*0,2 |  | 1.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | (2,2+2)*0,2 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : (2,2+2)*0,2 |  | 0.84 | [21 empty] | VV | 0
|  | u dveří : 1,2*4*0,2 |  | 0.96 | [21 empty] | VV | 0
59 | 711142559RZ4 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G | m2 | 19.36 |  | 0 | 195.07 | 3776.56 | 182.93 | 3541.52 | 21 | 0 | 0.01179 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.532 | 10.3 |  |  |  |  | POL1_
60 | 711212002RT4 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm | m2 | 83.32 |  | 0 | 357.25 | 29766.07 | 149.75 | 12477.17 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.385 | 32.08 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 8,9*4*2 |  | 71.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,03*4 |  | 12.12 | [21 empty] | VV | 0
61 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 83.6 |  | 0 | 99.33 | 8303.99 | 40.67 | 3400.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.09 | 7.52 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 8,9*4 |  | 35.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6*2*4 |  | 48 | [21 empty] | VV | 0
62 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 617.2609 |  | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 2314.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 1192.73 |  | 364.17 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  | DIL
63 | 713121111RV1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 50 mm | m2 | 12.12 |  | 0 | 98.41 | 1192.73 | 27.59 | 334.39 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.08 | 0.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,03*4 |  | 12.12 | [21 empty] | VV | 0
64 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 15.2712 |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 29.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
65 | 720000001 | Úprava stupaček rozvodů ZTI pro nové dveře | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
66 | 72000002 | Pomocné práce pro ZTI | hod | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 4000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 520.73 |  | 1127.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  | DIL
67 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 2.6 |  | 0 | 200.28 | 520.73 | 433.72 | 1127.67 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.173 | 3.05 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4*0,65 |  | 2.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | DIL
68 | 900 RT3 | montáž dopňků WC , Práce v tarifní třídě 6 | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 334 | 2672 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 8 |  |  |  |  | POL10_
69 | R11 | Zásobník toaletního papíru nerez | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
70 | R12 | D+M Toaletní záchodový kartáč chrom | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 2400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
71 | R14 | Dvířka plast 30x30 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 1200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 817.5 |  | 916.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  | DIL
72 | 728415123R00 | Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 305.5 | 916.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.93 | 2.79 |  |  |  |  | POL1_
73 | 42972802R | Z 29 Mřížka čtyřhranná KMM vel. 160x160.20 | kus | 3 |  | 0 | 272.5 | 817.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | DIL
74 | 735000001 | Úprava stupaček rozvodů ÚT pro nové dveře | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
75 | 900 RT4 | vypuštění a napuštění systému , Práce v tarifní třídě 7 | h | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 373.5 | 2988 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1 | 8 |  |  |  |  | POL10_
Díl: | 763 | Dřevostavby |  |  |  | 0 |  | 6600.96 |  | 1479.04 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | DIL
76 | 763613211RV6 | Opláštění rozvodů v prostoru bývalé rehabilitace , vč. dodávky desky Cetris Basic tl. 22 mm | m2 | 16 |  | 0 | 412.56 | 6600.96 | 92.44 | 1479.04 | 21 | 0 | 0.03122 | 0.5 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.25 | 4 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 5744 |  | 3161.28 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 9.24 |  |  |  |  | DIL
77 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 476 | 1904 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.45 | 5.8 |  |  |  |  | POL1_7
78 | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlých kompletizovaných | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 1130 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.86 | 3.44 |  |  |  |  | POL1_
79 | 54914621R | Dveřní kování PROFIO klíč FAB | kus | 4 |  | 0 | 580 | 2320 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
80 | 61160102R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé | kus | 4 |  | 0 | 856 | 3424 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
81 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 87.78 |  | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 127.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 12493.43 |  | 228111.92 |  | 0 |  | 1.22 |  | 1.26 |  |  |  |  | 82.89 |  |  |  |  | DIL
82 | 767131801R00 | Demontáž SDK obkladu VZT | m2 | 40.04 |  | 0 | 0 | 0 | 196.5 | 7867.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.88 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.531 | 21.26 |  |  |  |  | POL1_
|  | 14,3*1,4*2 |  | 40.04 | [21 empty] | VV | 0
83 | 767586201RT1 | Podhled minerální Armstrong, oprava podhledu chodby | m2 | 25 |  | 0 | 272.84 | 6821 | 148.66 | 3716.5 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.42 | 10.5 |  |  |  |  | POL1_
84 | 767581801R00 | Demontáž podhledů - kazet | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 4187.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.13 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.51 | 12.75 |  |  |  |  | POL1_
85 | 767582800R00 | Demontáž podhledů - roštů | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 37 | 925 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.05 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 2.5 |  |  |  |  | POL1_
86 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 162.864 |  | 0 | 7.02 | 1143.31 | 35.58 | 5794.7 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.1 | 16.29 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,77*0,8*17*2 |  | 102.544 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3,77*8*2 |  | 60.32 | [21 empty] | VV | 0
87 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg , ocelových mříží | kg | 202 |  | 0 | 5.21 | 1052.42 | 32.09 | 6482.18 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.2 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.097 | 19.59 |  |  |  |  | POL1_
88 | 76700001 | Z 25 D+M Ocelové dveře do cely + Katr viz výpis zámečnických prvků | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 160000 | 21 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
89 | 76700009 | Z 31 D+M Ocelový předdveřní katr včetně zárubně viz výpis zámečnických prvků | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
90 | 76700011 | Z 33 D+M Pletivo na okenní mříž tzv. piškot viz výpis zámečnických prvků | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 10000 | 21 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
91 | 13331712R | Úhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm, 11375 | t | 0.19543 |  | 0 | 17790 | 3476.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | (162,86*1,2)/1000 |  | 0.19543 | [21 empty] | VV | 0
92 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 2364.6717 |  | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 4138.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 |  | 0.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
93 | 76900005 | P 17 D+M Bezpečnostní folie SMC 4 viz výpis plastových výrobků | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 6000 | 21 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
94 | 76900006 | P 18 D+M Panoramatické zrcadlo viz výpis plastových výrobků | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 3500 | 14000 | 21 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 7449.95 |  | 13316.31 |  | 0 |  | 0.76 |  | 0 |  |  |  |  | 38.54 |  |  |  |  | DIL
95 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 12.12 |  | 0 | 0 | 0 | 127.5 | 1545.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.34 | 4.12 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3,03*4 |  | 12.12 | [21 empty] | VV | 0
96 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 99.6 |  | 0 | 13.02 | 1296.79 | 25.88 | 2577.65 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.15 | 14.94 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 8,9*4 |  | 35.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2*8*4 |  | 64 | [21 empty] | VV | 0
97 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 12.12 |  | 0 | 19.8 | 239.98 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
98 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | 12.12 |  | 0 | 40.14 | 486.5 | 155.36 | 1882.96 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4 | 4.85 |  |  |  |  | POL1_7
99 | 771591111U00 | Penetrace podkladu podlahy | m2 | 12.12 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 376.93 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
100 | 771570012RAH | Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, do malty, dlažba ve specifikaci | m2 | 12.12 |  | 0 | 63.11 | 764.89 | 486.89 | 5901.11 | 21 | 0 | 0.0562 | 0.68 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2074 | 14.63 |  |  |  |  | POL2_7
101 | 771201 | Dlažba keramická R11, dle výběru investora | m2 | 13.332 |  | 0 | 300 | 3999.6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
|  | 12,12*1,1 |  | 13.332 | [21 empty] | VV | 0
102 | 58581723.AR | Samonivelační podl hmota vyrovn weber.niv plus | kg | 38.0568 |  | 0 | 17.4 | 662.19 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 10/ I | RTS 10/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 12,12*3,14 |  | 38.0568 | [21 empty] | VV | 0
103 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 130.679 |  | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 1032.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 53255.97 |  | 14478.62 |  | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  |  |  |  | 37.27 |  |  |  |  | DIL
104 | 777116041R00 | Podlahy lité epoxidové Epostyl 521-01 tl. 3 mm | m2 | 93.17 |  | 0 | 571.6 | 53255.97 | 155.4 | 14478.62 | 21 | 0 | 0.00461 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4 | 37.27 |  |  |  |  | POL1_
|  | 03N : 24,03 |  | 24.03 | [21 empty] | VV | 0
|  | 04N : 23,85 |  | 23.85 | [21 empty] | VV | 0
|  | 05N : 23,83 |  | 23.83 | [21 empty] | VV | 0
|  | 06N : 21,46 |  | 21.46 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 30425.5 |  | 47314.05 |  | 0 |  | 0.36 |  | 0 |  |  |  |  | 124.25 |  |  |  |  | DIL
105 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 71.6 |  | 0 | 0 | 0 | 123.5 | 8842.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.36 | 25.78 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 8,2*2*4 |  | 65.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | 1,5*4 |  | 6 | [21 empty] | VV | 0
106 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 71.6 |  | 0 | 20.58 | 1473.53 | 18.72 | 1340.35 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.05 | 3.58 |  |  |  |  | POL1_
107 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 48.7 | 1558.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.12 | 3.84 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4*4*2 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
108 | 781410014RAI | Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm, do tmele, obklad ve specifikaci | m2 | 71.6 |  | 0 | 66.67 | 4773.57 | 479.33 | 34320.03 | 21 | 0 | 0.00467 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.2717 | 91.05 |  |  |  |  | POL2_7
109 | 781201 | Obklad keramický, dle výběru investora | m2 | 78.76 |  | 0 | 300 | 23628 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_0
|  | 71,6*1,1 |  | 78.76 | [21 empty] | VV | 0
110 | 59760102.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 32 |  | 0 | 17.2 | 550.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 14/ I | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
111 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 373.9328 |  | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 1252.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 613.76 |  | 2592.64 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 7.67 |  |  |  |  | DIL
112 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 26.72 |  | 0 | 22.97 | 613.76 | 97.03 | 2592.64 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.287 | 7.67 |  |  |  |  | POL1_
|  | zárubně : 4*0,9 |  | 3.6 | [21 empty] | VV | 0
|  | katry : 1,1*2*1,2*2*4 |  | 21.12 | [21 empty] | VV | 0
|  | 31 : 1*2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 6023.48 |  | 32752.83 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 91.81 |  |  |  |  | DIL
113 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 463.35 |  | 0 | 3.17 | 1468.82 | 11.63 | 5388.76 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 15.05 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 358,06 |  | 358.06 | [21 empty] | VV | 0
|  | 105,29 |  | 105.29 | [21 empty] | VV | 0
114 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 463.35 |  | 0 | 4.07 | 1885.83 | 36.33 | 16833.51 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 47.22 |  |  |  |  | POL1_7
115 | 784442021R00 | Příplatek za omyvatelný nátěr | m2 | 208.1744 |  | 0 | 9.21 | 1917.29 | 35.89 | 7471.38 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10073 | 20.97 |  |  |  |  | POL1_
|  | (358,06/3,44)*2 |  | 208.1744 | [21 empty] | VV | 0
116 | 784442022R00 | Příplatek za silikát na sanační omítku | m2 | 81.6 |  | 0 | 9.21 | 751.54 | 37.49 | 3059.18 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10506 | 8.57 |  |  |  |  | POL1_
|  | 3,4*8*3 |  | 81.6 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
117 | M21 | elektro viz samostatný rozpočet | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
118 | M21000002 | Pomocné práce pro Elektromontáže | hod | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 6000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M22 | Montáž sdělovací a zabezp. techniky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
119 | M22 | Slaboproudy - viz samostatný rozpočet | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
120 | M24 | VZT -viz samostatný rozpočet | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 69420.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 568.76 |  |  |  |  | DIL
121 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 57.567 |  | 0 | 0 | 0 | 261 | 15024.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.732 | 214.84 |  |  |  |  | POL8_
122 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 57.567 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 10189.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.96 | 112.83 |  |  |  |  | POL8_
123 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 57.567 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 863.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
124 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 57.567 |  | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 13096.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.768 | 216.91 |  |  |  |  | POL8_
125 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 57.567 |  | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 1462.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.42 | 24.18 |  |  |  |  | POL8_
126 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 57.567 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 28783.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 10/ I | RTS 10/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
127 | 90101 | Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
128 | 90102 | Koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
129 | 90103 | Provoz investora | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
130 | 90201 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
131 | 90202 | Zábor veřejného prostranství | soubor | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
132 | 90205 | Zajištění BOZP, kontroly kvality | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
133 | 90206 | Zkoušky a revize ostatní | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
134 | VRN0 | HZS prostoje provoz věznice | hod | 50 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL10_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 170512 13 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150804 | Vazební věznice | [23 empty] | STA
O: | 170512 | Brno- zvyšování ubytovací kapacity v ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 13 | ZTI Etapa III | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 412.31 |  | 1638.72 |  | 0 |  | 1.4 |  | 0 |  |  |  |  | 4.29 |  |  |  |  | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 1018 | 839.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.533 | 2.91 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*0,5*0,5 + 1,8*0,5*0,5 |  | 0.83 | [21 empty] | VV | 0
2 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 30.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.074 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_1
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 206.25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.011 | 0.01 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 0.825 |  | 0 | 499.77 | 412.31 | 421.23 | 347.51 | 21 | 0 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.587 | 1.31 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.825 |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 214.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 619.99 |  | 368.76 |  | 0 |  | 0.88 |  | 0 |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  | DIL
6 | 631312131R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.35 |  | 0 | 1771.4 | 619.99 | 1053.6 | 368.76 | 21 | 0 | 2.5 | 0.88 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.4 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_1
|  | podle položky bourání mazanin |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 920.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  |  |  |  | 3.81 |  |  |  |  | DIL
7 | 965042131R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0 | 2630 | 920.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.77 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 10.88 | 3.81 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,0*0,5*0,2 + 1,5*0,5*0,2 |  | 0.35 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1071.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  | DIL
8 | 979990191R00 | Poplatek za skládku suti - plastové výrobky | t | 0.77 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 924 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
9 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0.77 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 136.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.49 | 0.38 |  |  |  |  | POL8_
10 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0.77 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 11.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1302.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  | DIL
11 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 2.2775 |  | 0 | 0 | 0 | 572 | 1302.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.892 | 4.31 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 420.88 |  | 454.8 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | DIL
12 | 711141559RZ1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35 | m2 | 4 |  | 0 | 105.22 | 420.88 | 79.28 | 317.12 | 21 | 0 | 0.00487 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.22991 | 0.92 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 711199097R00 | Příplatek za plochu do 10 m2, pásy | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 103.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.075 | 0.3 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 8.416 |  | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 34.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 7801.83 |  | 13157.27 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.13 |  |  |  |  | 32.59 |  |  |  |  | DIL
15 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 18.4 |  | 0 | 65.77 | 1210.17 | 132.73 | 2442.23 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.359 | 6.61 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1+1+0,7+0,9+1+0,5+1+1+0,5+2,6+0,5+1+0,5+0,5+0,5+2+0,8+0,8+0,8+0,8 |  | 18.4 | [21 empty] | VV | 0
16 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 5.5 |  | 0 | 200.28 | 1101.54 | 433.72 | 2385.46 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.173 | 6.45 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,5+1,7+1,3+1 |  | 5.5 | [21 empty] | VV | 0
17 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm | m | 2.4 |  | 0 | 169.04 | 405.7 | 302.46 | 725.9 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.819 | 1.97 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,2+1,2 |  | 2.4 | [21 empty] | VV | 0
18 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 2.7 |  | 0 | 200.2 | 540.54 | 295.8 | 798.66 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.8 | 2.16 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 1,2+1,5 |  | 2.7 | [21 empty] | VV | 0
19 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 64.3 | 514.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.174 | 1.39 |  |  |  |  | POL1_7
20 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 383.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.259 | 1.04 |  |  |  |  | POL1_7
21 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 29 |  | 0 | 0.56 | 16.24 | 17.74 | 514.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.048 | 1.39 |  |  |  |  | POL1_7
22 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 204.1405 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 367.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
23 | 998721292R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m | % | 204.1405 |  | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 177.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
24 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 348.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.11 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.293 | 1.17 |  |  |  |  | POL1_7
25 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.031 | 0.31 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 721 | Zaslepení potrubí po demontáži do DN 125 | kus | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 82.6 | 660.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 721170907R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75 | kus | 1 |  | 0 | 74.04 | 74.04 | 263.96 | 263.96 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.714 | 0.71 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 3 |  | 0 | 122.61 | 367.83 | 341.39 | 1024.17 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.923 | 2.77 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 721110906R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125 | kus | 1 |  | 0 | 1292.56 | 1292.56 | 972.44 | 972.44 | 21 | 0 | 0.0721 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 721110908R00 | Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200 | kus | 1 |  | 0 | 2793.21 | 2793.21 | 1246.79 | 1246.79 | 21 | 0 | 0.15111 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.372 | 3.37 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 1593 | 238.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.155 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 24080.96 |  | 25278.54 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0.15 |  |  |  |  | 67.21 |  |  |  |  | DIL
32 | 722178114RT1 | Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 26 x 3 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky | m | 54.6 |  | 0 | 309.65 | 16906.89 | 117.85 | 6434.61 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.29019 | 15.84 |  |  |  |  | POL1_7
33 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 32.4 |  | 0 | 24.17 | 783.11 | 42.33 | 1371.49 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.129 | 4.18 |  |  |  |  | POL1_7
34 | 722181214RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 22.2 |  | 0 | 49.57 | 1100.45 | 42.33 | 939.73 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.129 | 2.86 |  |  |  |  | POL1_7
35 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 3420 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.425 | 8.5 |  |  |  |  | POL1_7
36 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20 | kus | 6 |  | 0 | 150.97 | 905.82 | 76.53 | 459.18 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.207 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_7
37 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 54.6 |  | 0 | 0.18 | 9.83 | 10.72 | 585.31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.029 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_7
38 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 54.6 |  | 0 | 1.45 | 79.17 | 22.95 | 1253.07 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.062 | 3.39 |  |  |  |  | POL1_7
39 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 484.3441 |  | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 581.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
40 | 998722292R00 | Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m | % | 484.3441 |  | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 343.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
41 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 72 |  | 0 | 0 | 0 | 51.5 | 3708 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.15 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.173 | 12.46 |  |  |  |  | POL1_7
42 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 6 |  | 0 | 13.59 | 81.54 | 10.71 | 64.26 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.029 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_7
43 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 61 | 1830 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.165 | 4.95 |  |  |  |  | POL1_7
44 | 722131913R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 25 | soubor | 9 |  | 0 | 408.19 | 3673.71 | 398.81 | 3589.29 | 21 | 0 | 0.01032 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.126 | 10.13 |  |  |  |  | POL1_7
45 | 722131914R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | 540.44 | 540.44 | 459.56 | 459.56 | 21 | 0 | 0.01164 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.291 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_7
46 | 722290822R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m | t | 0.15 |  | 0 | 0 | 0 | 1593 | 238.95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.155 | 0.62 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 41569.88 |  | 44668.7 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0.04 |  |  |  |  | 19.16 |  |  |  |  | DIL
47 | 725013135R00 | Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad vodor, bílý | soubor | 4 |  | 0 | 4509.6 | 18038.4 | 620.4 | 2481.6 | 21 | 0 | 0.02872 | 0.11 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.5 | 6 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé | soubor | 4 |  | 0 | 1203.23 | 4812.92 | 491.77 | 1967.08 | 21 | 0 | 0.01701 | 0.07 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.189 | 4.76 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 725814105R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10 | soubor | 12 |  | 0 | 206.16 | 2473.92 | 45.84 | 550.08 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.124 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_7
50 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní | kus | 4 |  | 0 | 2070.67 | 8282.68 | 179.33 | 717.32 | 21 | 0 | 0.00085 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.485 | 1.94 |  |  |  |  | POL1_7
51 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní | kus | 4 |  | 0 | 1692.96 | 6771.84 | 217.04 | 868.16 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.587 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_7
52 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " přípoj pračka | kus | 4 |  | 0 | 297.53 | 1190.12 | 90.97 | 363.88 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.246 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_7
53 | 725 11-001 | Podlahový odtokový žlab sprchový nerez -dl.900 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 9200 | 36800 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 858.1808 |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 257.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
55 | 998725292R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m | % | 858.1808 |  | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 163.05 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
56 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 175.5 | 175.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
57 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 113.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_7
58 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 64.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.217 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_7
59 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.222 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_7
60 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.038 | 0.04 |  |  |  |  | POL1_7
61 | 725590813R00 | Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m | t | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 | 1732 | 69.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.772 | 0.19 |  |  |  |  | POL1_7
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END

## 170512 21 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150804 | Vazební věznice | [23 empty] | STA
O: | 170512 | Brno- zvyšování ubytovací kapacity v ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 21 | ROZPOČET-ÚT-III.ETAPA | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 990 | HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
1 | 9901 | Vypuštění části topného systému a opětovné dopuštění | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 4200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
2 | 9902 | Topná zkouška | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 4200 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 734 | Ústřední topení, armatury |  |  |  | 0 |  | 28.23 |  | 1080.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | DIL
3 | 734209123R00 | Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 | 5.25 | 10.5 | 79.75 | 159.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.216 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_7
4 | 734211112R00 | Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4" | kus | 1 |  | 0 | 17.73 | 17.73 | 14.77 | 14.77 | 21 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.062 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_7
5 | 734502122 | Termostatický ventil DN15, rohový | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 410 | 410 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
6 | 734503113 | Ruční hlavice | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
7 | 734504125 | Svěrné šroubení pro plast. potrubí 16x2 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 85 | 170 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
8 | 734505112 | Uzavírací šroubení DN15, rohové provedení | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
9 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.00322 |  | 0 | 0 | 0 | 487 | 1.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 2.575 | 0.01 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Ústřední topení, vytápěcí tělesa |  |  |  | 0 |  | 2.93 |  | 8792.35 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  | DIL
10 | 735000912R00 | Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.268 | 0.27 |  |  |  |  | POL1_7
11 | 735118110R00 | Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou | m2 | 3.485 |  | 0 | 0.84 | 2.93 | 47.16 | 164.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0.134 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_7
12 | 735111382 | Otopné těleso lit.článk. s rozšířenou přest. plochou 900/70 se základním nátěrem | čl. | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 390 | 6630 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
13 | 735111391 | Růžice plná-zátka 5/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
14 | 735111392 | Růžice 5/4"x1/2" | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
15 | 735111393 | Růžice 5/4"x1/4" | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
16 | 735111394 | Uchycení lit. článk. tělesa KALOR - sada (konzola, rozpěrka, hmoždinka, šrouby) | sada | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 225 | 675 | 21 | 0 | 0.00039 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
17 | 735117112 | Montáž lit. článk. tělesa na stěnu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
18 | 735117118 | Sestava lit. článk. tělesa nad 500mm včetně nátěru (1x17) | článek | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 710.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
19 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0.06852 |  | 0 | 0 | 0 | 575 | 39.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 3.075 | 0.21 |  |  |  |  | POL7_
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END