Technická specifikace požadovaného zboží pro 2. část VZ:

Horkovzdušný sterilizátor – 13 ks

- objem komory 55 litrů

- nerez vnitřní prostor

- teplotní rozsah od +10 °C nad okolí do 250 °C

- tichý chod

- přesná regulace teploty a času, tři pevně nastavené sterilizační programy

- ovládací prvky umístěny na fóliové klávesnici, informace o procesu zobrazovány na displeji

- široký výběr volitelného vybavení a příslušenství

- výstup pro připojení tiskárny nebo PC

- Síta - standardní vybavení 2 ks v ceně

- vedení pro síta 4 max. počet

- počet dveří 1

- BTK (bezpečnostní technická kontrola) po dobu záruky