|  | VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno Jihlavská 12, poštovní přihrádka 99, 625 99 Brno Tel.: 543 515 111, Fax: 543 214 064, ISDS: 29vd4ut |
| --- | --- |

Č.j.:

ZÁMĚR

na opravu nemovitého majetku

Název  akce:

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno Brno „Oprava hlav oplocení II. etapa“

Investor: VS ČR, VV a ÚpVZD Brno

Datum zpracování: 31.10. 2017

- Zdůvodnění nezbytnosti opravy

Předmětem záměru je oprava a sanace poškozené hlavice hlavní ohradní betonové zdi  objekt č. 30 01 14 ve  VV a ÚpVZD  Brno. Betonová hlavice je trvale vystavena povětrnostním vlivům. Na části hlavice se tvoří mechový porost.

- Popis způsobu řešení opravy

Postup provedení opravy – postřik fungicidním prostředkem, poté mechanicky odstranit mechový porost. Odstranění  poškozené hlavice, provedení hloubkové penetrace a nanesení vysprávkové hmoty eventuálně dobetonování poškozené hlavice. Po této povrchové úpravě bude na hlavici osazena na kotevní hmoždinky nebo přistřelením PVC folie.

Veškeré práce budou prováděny z rámového lešení, které bude po každé  ukončení směny zdemontováno z důvodů zneužití. Na části zdi je osazeno žiletkové pletivo, které bude nutno po dobu montáže odsunout a následně osadit zpět.

Projektová dokumentace nebude zapotřebí.

- Technické parametry opravy

Základní údaje: výška 6 m, předpokládaná délka opravy zdi cca 100 m.

- Majetkoprávní náležitosti realizace opravy

S majetkem, na kterém se navrhuje provedení opravy (údržby), má příslušnost hospodařit Vězeňská služba

Budova  č. 30 01 14  umístěná na pozemku par. č. 1271/1, 1271/10,1278 zapsaném na LV č.723 ,okresu 3702 Brno-město,  k.ú. 612006 Bohunice

- Specifikace požadavků a rozpočtových dopadů realizované opravy

Bez požadavků.

- Zajištění přípravy a realizace opravy (údržby) z hlediska zadávání veřejných zakázek

Oprava (údržba) bude realizována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Instrukcí Ministerstva spravedlnosti, o veřejných zakázkách v resortu MSp (č.j. 65/2011-INV-SP ze dne 17. 6. 2011), Nařízením generálního ředitele č. 42/2012, které stanoví závazné postupy při zadávání veřejných zakázek ve Vězeňské službě, zejména pak dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

- Ekonomická bilance přípravy a realizace opravy

Ad 1) Náklady na projektovou dokumentaci - nebudou

Ad 2) Náklady realizace 289 000,- Kč  předpokládaná cena bez DPH a vč. DPH 350 000,- Kč

Ad 3) Realizace akce bude financována z prostředků schváleného rozpočtu Vězeňské služby ČR pro rok 2018.

Oprava (údržba) bude financována ze státního rozpočtu Vězeňské služby ČR, rozpočtu běžných výdajů přidělených organizační jednotce.

Zpracoval: jméno, příjmení, funkce, ing. Libor Bartoš, VRS (podpis) Schválil: Vrchní rada, plk. Mgr. Dušan Gáč, ředitel VV a ÚpVZD Brno

Příloha: bez příloh