|  | VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno Jihlavská 12, poštovní přihrádka 99, 625 99 Brno Tel.: 543 515 111, Fax: 543 214 064, ISDS: 29vd4ut |
| --- | --- |

Č.j.:

ZÁMĚR

na opravu nemovitého majetku

Název  akce:

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno Brno „ Oprava vycházkových dvorů II. Etapa „

Investor: VS ČR, VV a ÚpVZD Brno

Datum zpracování: 31.10. 2017

- Zdůvodnění nezbytnosti opravy

Předmětem technického návrhu je oprava a sanace poškozeného zdiva v objektu 30-01-14 vycházkových dvorů ve VV a ÚpVZD Brno.

Jedná se o venkovní vycházkové dvory. Dvůr je na nádvoří mezi budovami vazební věznice, přístup je přes zabezpečené mřížované vstupy.

- Popis způsobu řešení opravy (údržby)

Postup opravy spočívá otlučením staré zvětralé omítky. Poškozený základový beton rovněž odstranit, a poté dobetonovat s přísadou hydrofobního přípravku. Před zahájením omítek nutno provést penetraci hydrofobní nátěr proti vzlínání solí, případně provést ošetření korodující výstuže. Provedení omítek použit např. sanační směsi Premix Z-SAN, závěrečný nástřik např. hydrofobní  Hydrofuge Incolore koštětem nebo mlýnkem.

Projektovou dokumentaci není zapotřebí zpracovávat.

- Technické parametry opravy (údržby)

Vycházkové dvory  jsou rozděleny do deseti sekcí, přičemž vstup je vždy z místa strážní věže do jednotlivých sekcí, od každé strážní věže je pět sekcí.

Např.dobetonávek 165 m, otlučení omítek,  penetrace, nové omítky, nástřik  á 225 m2.

- Majetkoprávní náležitosti realizace opravy

S majetkem, na kterém se navrhuje provedení opravy , má příslušnost hospodařit Vězeňská služba

Budova č. 30 01 14, umístěná na pozemku par. č. 1268/1 zapsaném na LV č 723.

Okresu 3702 Brno město, obec Brno 582786, území Brno Bohunice

- Specifikace požadavků a rozpočtových dopadů realizované opravy

Na opravu bude zpracován harmonogram,  tj. opravy budou probíhat vždy max. na dvou sekcích.   Bez dalších požadavků.

- Zajištění přípravy a realizace opravy  z hlediska zadávání veřejných zakázek

Oprava (údržba) bude realizována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Instrukcí Ministerstva spravedlnosti, o veřejných zakázkách v resortu MSp (č.j. 65/2011-INV-SP ze dne 17. 6. 2011), Nařízením generálního ředitele č. 42/2012, které stanoví závazné postupy při zadávání veřejných zakázek ve Vězeňské službě, zejména pak dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

- Ekonomická bilance přípravy a realizace opravy

Ad 1) Náklady na projektovou dokumentaci – bez nákladů.

Ad 2) Náklady realizace 413 000,- Kč předpokládaná cena bez DPH a 500 000,- Kč vč. DPH

Ad 3) Realizace akce bude financována z prostředků schváleného rozpočtu Vězeňské služby ČR pro rok 2018.

Oprava  bude financována ze státního rozpočtu Vězeňské služby ČR, rozpočtu běžných výdajů přidělených organizační jednotce.

Zpracoval: jméno, příjmení, funkce, ing. Libor Bartoš, (podpis) Schválil: Vrchní rada, plk. Mgr. Dušan Gáč, ředitel VV a ÚpVZD Brno

Příloha: bez příloh