## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Výkaz výměr
| Stavba: |  | 150804 | Vazební věznice
| Objekt: |  | 171111 | Oprava koupelny C2
1451 | Rozpočet: |  | 01 | Budova 03 koupelna 4.NP
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 171111 | Oprava koupelny C2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Budova 03 koupelna 4.NP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 171111 01 Pol
Výkaz výměr | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 150804 | Vazební věznice | [23 empty] | STA
O: | 171111 | Oprava koupelny C2 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Budova 03 koupelna 4.NP | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6457.5 |  | 11250.45 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 30.6 |  |  |  |  | DIL
1 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 30.27 |  | 0 | 213.33 | 6457.5 | 371.67 | 11250.45 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.011 | 30.6 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 3NP : 8,3+8,87 |  | 17.17 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 13,1 |  | 13.1 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3940.09 |  | 1970.88 |  | 0 |  | 4.3 |  | 0 |  |  |  |  | 6.08 |  |  |  |  | DIL
2 | 457311118R00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 25/30 | m3 | 1.701 |  | 0 | 2316.34 | 3940.09 | 1158.66 | 1970.88 | 21 | 0 | 2.5254 | 4.3 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.572 | 6.08 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4NP : (13,16+3,85)*0,1 |  | 1.701 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 9331.55 |  | 29317.69 |  | 0 |  | 3.54 |  | 0 |  |  |  |  | 78.96 |  |  |  |  | DIL
3 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 11.95 |  | 0 | 22.51 | 268.99 | 68.29 | 816.07 | 21 | 0 | 0.00849 | 0.1 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.197 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4NP : 11,95 |  | 11.95 | [21 empty] | VV | 0
4 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 27.8 |  | 0 | 45.86 | 1274.91 | 87.64 | 2436.39 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.48 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.253 | 7.03 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4NP : 4+23,8 |  | 27.8 | [21 empty] | VV | 0
5 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 49.4 |  | 0 | 7.04 | 347.78 | 63.16 | 3120.1 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.18233 | 9.01 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4NP : 23,8+9,6+8*2 |  | 49.4 | [21 empty] | VV | 0
6 | 612474611R00 | Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně | m2 | 58.1 |  | 0 | 108.93 | 6328.83 | 309.07 | 17956.97 | 21 | 0 | 0.03203 | 1.86 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.816 | 47.41 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4NP : (23,8+9,6)*1,5 |  | 50.1 | [21 empty] | VV | 0
|  | 3NP : 8 |  | 8 | [21 empty] | VV | 0
7 | 612100010RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 6.4 |  | 0 | 173.6 | 1111.04 | 779.4 | 4988.16 | 21 | 0 | 0.15277 | 0.98 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.057 | 13.16 |  |  |  |  | POL2_1
|  | 6,4 |  | 6.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2027.93 |  | 2309.62 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 6.07 |  |  |  |  | DIL
8 | 632413120R00 | Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 20 mm | m2 | 17.01 |  | 0 | 119.22 | 2027.93 | 135.78 | 2309.62 | 21 | 0 | 0.042 | 0.71 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.357 | 6.07 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 4NP : (13,16+3,85) |  | 17.01 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 1996.68 |  | 1435.32 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  | DIL
9 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 2 |  | 0 | 656.34 | 1312.68 | 717.66 | 1435.32 | 21 | 0 | 0.03055 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.86 | 3.72 |  |  |  |  | POL1_1
10 | 640101 | Podbetonování parapetu vč. bednění a odbednění | m2 | 1.9 |  | 0 | 360 | 684 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 49.33 |  | 3250.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.48 |  |  |  |  | DIL
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 34.02 |  | 0 | 1.45 | 49.33 | 95.55 | 3250.61 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.308 | 10.48 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (13,16+3,85)*2 |  | 34.02 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12893.58 |  | 0 |  | 0 |  | 7.48 |  |  |  |  | 48.68 |  |  |  |  | DIL
12 | 965043321RT2 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2, mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem | m3 | 3.402 |  | 0 | 0 | 0 | 3790 | 12893.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7.48 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 14.31 | 48.68 |  |  |  |  | POL1_
|  | 4NP : (13,16+3,85)*0,2 |  | 3.402 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 591.8 |  | 19458.51 |  | 0 |  | 0.04 |  | 9.53 |  |  |  |  | 70.61 |  |  |  |  | DIL
13 | 971033381R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC | kus | 4 |  | 0 | 31.68 | 126.72 | 618.32 | 2473.28 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.149 | 0.6 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.308 | 9.23 |  |  |  |  | POL1_1
14 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | m | 11.95 |  | 0 | 11.7 | 139.82 | 75.4 | 901.03 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.006 | 0.07 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.274 | 3.27 |  |  |  |  | POL1_1
15 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 14 |  | 0 | 11.7 | 163.8 | 68.2 | 954.8 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.009 | 0.13 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.247 | 3.46 |  |  |  |  | POL1_1
16 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 13.8 |  | 0 | 11.7 | 161.46 | 93.3 | 1287.54 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.018 | 0.25 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.342 | 4.72 |  |  |  |  | POL1_1
17 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 58.1 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9 | 4003.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.67 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.26 | 15.11 |  |  |  |  | POL1_
18 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín. | m2 | 58.1 |  | 0 | 0 | 0 | 58.3 | 3387.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.81 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.22 | 12.78 |  |  |  |  | POL1_
19 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 73.48 |  | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 6451.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 5 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.3 | 22.04 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (23,8+9,6)*2,2 |  | 73.48 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6126.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 15.56 |  |  |  |  | DIL
20 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 8.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 5130.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.892 | 15.56 |  |  |  |  | POL7_
21 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 8.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 73.4 | 603.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
22 | 999281199R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km | t | 8.2222 |  | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 392.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 42599.03 |  | 20846.7 |  | 0 |  | 0.26 |  | 0 |  |  |  |  | 46.37 |  |  |  |  | DIL
23 | 711212002RT4 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, ARDEX S 7, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm | m2 | 90.49 |  | 0 | 356.96 | 32301.31 | 162.04 | 14663 | 21 | 0 | 0.00252 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.405 | 36.65 |  |  |  |  | POL1_7
|  | podlahy : 13,16+3,85 |  | 17.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | obklady : (23,8+9,6)*2,2 |  | 73.48 | [21 empty] | VV | 0
24 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 88.4 |  | 0 | 116.49 | 10297.72 | 44.01 | 3890.48 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.11 | 9.72 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2,2*25 |  | 55 | [21 empty] | VV | 0
|  | 23,8+9,6 |  | 33.4 | [21 empty] | VV | 0
25 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 611.5251 |  | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 2293.22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 24881.75 |  | 13001.26 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0.06 |  |  |  |  | 31.39 |  |  |  |  | DIL
26 | 721170907R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 75 | kus | 3 |  | 0 | 77.7 | 233.1 | 285.8 | 857.4 | 21 | 0 | 0.00037 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.714 | 2.14 |  |  |  |  | POL1_7
27 | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110 | kus | 3 |  | 0 | 129.98 | 389.94 | 369.02 | 1107.06 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.923 | 2.77 |  |  |  |  | POL1_7
28 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 13.5 |  | 0 | 68.88 | 929.88 | 143.62 | 1938.87 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.359 | 4.85 |  |  |  |  | POL1_7
29 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm | m | 8.4 |  | 0 | 96.18 | 807.91 | 180.82 | 1518.89 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.452 | 3.8 |  |  |  |  | POL1_7
30 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 6.9 |  | 0 | 212.74 | 1467.91 | 469.26 | 3237.89 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.173 | 8.09 |  |  |  |  | POL1_7
31 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm | m | 28.8 |  | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 783.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.06 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.083 | 2.39 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 13,5+8,4+6,9 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
32 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 487.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.174 | 1.22 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4NP : 7 |  | 7 | [21 empty] | VV | 0
33 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 103.5 | 207 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.259 | 0.52 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2 |  | 2 | [21 empty] | VV | 0
34 | 721213234R00 | Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,děrov.rošt, dl. 800mm | kus | 4 |  | 0 | 5259.22 | 21036.88 | 400.78 | 1603.12 | 21 | 0 | 0.07146 | 0.29 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.058 | 4.23 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4NP : 4 |  | 4 | [21 empty] | VV | 0
35 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 28.8 |  | 0 | 0.56 | 16.13 | 19.24 | 554.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.048 | 1.38 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 13,5+8,4+6,9 |  | 28.8 | [21 empty] | VV | 0
36 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 371.7665 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 706.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 31872.66 |  | 31538.15 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.2 |  |  |  |  | 67.13 |  |  |  |  | DIL
37 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 71.26 |  | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 4040.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.15 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.173 | 12.33 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 4NP : (18,68+16,95)*2 |  | 71.26 | [21 empty] | VV | 0
38 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 668 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00497 | 0.05 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.204 | 2.04 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 10 |  | 10 | [21 empty] | VV | 0
39 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | kus | 16 |  | 0 | 14.3 | 228.8 | 11.6 | 185.6 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.029 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_7
40 | 722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25 | kus | 3 |  | 0 | 123.08 | 369.24 | 259.92 | 779.76 | 21 | 0 | 0.00099 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.669 | 2.01 |  |  |  |  | POL1_7
41 | 722131934R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 | kus | 1 |  | 0 | 174.2 | 174.2 | 293.8 | 293.8 | 21 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.754 | 0.75 |  |  |  |  | POL1_7
42 | 722178213R00 | Potrubí vícevrstvé GIACOMINI AL/PEX,R999 D20x2 mm | m | 31.25 |  | 0 | 228.13 | 7129.06 | 117.87 | 3683.44 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.27017 | 8.44 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 31,25 |  | 31.25 | [21 empty] | VV | 0
43 | 722178214R00 | Potrubí vícevrstvé GIACOMINI AL/PEX,R999 D26x3 mm | m | 29.2 |  | 0 | 311.72 | 9102.22 | 126.78 | 3701.98 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.29019 | 8.47 |  |  |  |  | POL1_7
44 | 722178215R00 | Potrubí vícevrstvé GIACOMINI AL/PEX,R999 D32x3 mm | m | 9.5 |  | 0 | 450.66 | 4281.27 | 151.34 | 1437.73 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.34626 | 3.29 |  |  |  |  | POL1_7
45 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15.63 |  | 0 | 22.42 | 350.42 | 46.18 | 721.79 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.129 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_7
46 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 14.6 |  | 0 | 24.12 | 352.15 | 46.18 | 674.23 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.129 | 1.88 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 29,2/2 |  | 14.6 | [21 empty] | VV | 0
47 | 722181212RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 9.5 |  | 0 | 26.46 | 251.37 | 50.84 | 482.98 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.142 | 1.35 |  |  |  |  | POL1_7
48 | 722181215RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 15.625 |  | 0 | 64.82 | 1012.81 | 46.18 | 721.56 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.129 | 2.02 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 31,25/2 |  | 15.625 | [21 empty] | VV | 0
49 | 722181215RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 14.6 |  | 0 | 72.32 | 1055.87 | 46.18 | 674.23 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.129 | 1.88 |  |  |  |  | POL1_7
50 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 184.5 | 3321 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.425 | 7.65 |  |  |  |  | POL1_7
51 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 198 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.165 | 0.5 |  |  |  |  | POL1_7
52 | 722220122R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 | pár | 7 |  | 0 | 186.25 | 1303.75 | 215.75 | 1510.25 | 21 | 0 | 0.0017 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.603 | 4.22 |  |  |  |  | POL1_7
53 | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 4 |  | 0 | 313.68 | 1254.72 | 90.82 | 363.28 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.227 | 0.91 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 722237124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 | kus | 2 |  | 0 | 446.38 | 892.76 | 107.62 | 215.24 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.269 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_7
55 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 69.95 |  | 0 | 0.18 | 12.59 | 11.62 | 812.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.029 | 2.03 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 31,25 |  | 31.25 | [21 empty] | VV | 0
|  | 29,2 |  | 29.2 | [21 empty] | VV | 0
|  | 9,5 |  | 9.5 | [21 empty] | VV | 0
56 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 69.95 |  | 0 | 1.45 | 101.43 | 24.85 | 1738.26 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.062 | 4.34 |  |  |  |  | POL1_7
57 | 722-21 | Zabezpečení proti prachu | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 1500 | 4500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
58 | 722 - 2 | Zednické výpomoci vč. materiálu | hod. | 20 |  | 0 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
59 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 625.9707 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 813.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 28811.95 |  | 15180.71 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  | 28.26 |  |  |  |  | DIL
60 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 193.5 | 193.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.02 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  | POL1_7
61 | 725013161R00 | Klozet kombi LYRA Plus, nádrž s armat. odpad šikmý | soubor | 1 |  | 0 | 4018.23 | 4018.23 | 666.77 | 666.77 | 21 | 0 | 0.02794 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | POL1_7
62 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 1 |  | 0 | 150.24 | 150.24 | 497.76 | 497.76 | 21 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  | POL1_7
63 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.02 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.382 | 0.38 |  |  |  |  | POL1_7
64 | 725017130R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé | soubor | 1 |  | 0 | 1206.48 | 1206.48 | 528.52 | 528.52 | 21 | 0 | 0.01601 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.189 | 1.19 |  |  |  |  | POL1_7
65 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 | 4454.36 | 4454.36 | 555.64 | 555.64 | 21 | 0 | 0.01444 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | POL1_
66 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 186.5 | 186.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.569 | 0.57 |  |  |  |  | POL1_
67 | 725825114RT0 | Baterie dřezová nástěnná ruční, základní | kus | 1 |  | 0 | 915.56 | 915.56 | 190.44 | 190.44 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.476 | 0.48 |  |  |  |  | POL1_
68 | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie | kus | 1 |  | 0 | 1170.96 | 1170.96 | 178.04 | 178.04 | 21 | 0 | 0.00104 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.445 | 0.45 |  |  |  |  | POL1_7
69 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 71.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.217 | 0.22 |  |  |  |  | POL1_
70 | 725840851R00 | Demontáž baterie sprch. podomítkové | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00762 | 0.01 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.543 | 0.54 |  |  |  |  | POL1_
71 | 725835113RTX | AUS 13.2 -automatická sprcha na piezotlačítko, se směšovacím ventilem - 12 V, 50 Hz | soubor | 4 |  | 0 | 2665.66 | 10662.64 | 195.57 | 782.28 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.655 | 2.62 |  |  |  |  | POL1_
72 | 725845111RTX | SP 5 -sprchové ramínko naklápěcí, antivandal - 12 l/min | kus | 4 |  | 0 | 1558.37 | 6233.48 | 176.55 | 706.2 | 21 | 0 | 0.00152 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.587 | 2.35 |  |  |  |  | POL1_7
73 | 900 RT3 | montáž dopňků WC , Práce v tarifní třídě 6 | h | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 363 | 5445 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1 | 15 |  |  |  |  | POL10_
74 | R10 | háček na oděvy | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 160 | 960 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
75 | R11 | Zásobník toaletního papíru nerez | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
76 | R12 | D+M Toaletní záchodový kartáč chrom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
77 | R13 | D+M Zásobník na tekuté mýdlo nerez | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
78 | R14 | D+M Zásobník na papírové ručníky | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 850 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
79 | R14 | Dvířka plast 30x30 | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 320 | 1280 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL12_1
80 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % | 438.567 |  | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 135.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 1697.76 |  | 3863.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65 |  |  |  |  | DIL
81 | 734226112RT2 | Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier STANDARD DN 15, s termostatickou hlavicí Heimeier K | kus | 2 |  | 0 | 643.18 | 1286.36 | 98.82 | 197.64 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.247 | 0.49 |  |  |  |  | POL1_
82 | 734264222R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. HERZ RL-5 DN 15 | kus | 2 |  | 0 | 205.7 | 411.4 | 32.8 | 65.6 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.082 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
83 | 7342640001 | Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 228.88 |  | 7807.4 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.05 |  |  |  |  | 18.88 |  |  |  |  | DIL
84 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 58.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.05 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.082 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_7
85 | 735129140R00 | Montáž otopných těles ocelových článkových | m2 | 2 |  | 0 | 114.44 | 228.88 | 129.56 | 259.12 | 21 | 0 | 0.01632 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.362 | 0.72 |  |  |  |  | POL1_7
86 | 900 RT4 | HZS, Práce v tarifní třídě 7 | h | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 403.5 | 7263 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1 | 18 |  |  |  |  | POL10_
87 | 998735202R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m | % | 78.098 |  | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 226.48 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 2918 |  | 1440.29 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | DIL
88 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 1038 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.45 | 2.9 |  |  |  |  | POL1_7
89 | 766660722U00 | Mtž dveřní kování | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 170 | 340 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
90 | 54914621R | Dveřní kování PROFIO klíč Cr | kus | 2 |  | 0 | 580 | 1160 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
91 | 61160102R | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé | kus | 2 |  | 0 | 879 | 1758 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0145 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
92 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 42.96 |  | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 62.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 8892.75 |  | 19970.95 |  | 0 |  | 0.12 |  | 1.11 |  |  |  |  | 50.8 |  |  |  |  | DIL
93 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 17.01 |  | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 2338.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.34 | 5.78 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 2NP : 13,16+3,85 |  | 17.01 | [21 empty] | VV | 0
94 | 771212113R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 17.01 |  | 0 | 0 | 0 | 434.5 | 7390.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.978 | 16.64 |  |  |  |  | POL1_
95 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 69.4 |  | 0 | 16.2 | 1124.28 | 28 | 1943.2 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.07 | 4.86 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 23,8+9,6 |  | 33.4 | [21 empty] | VV | 0
|  | 18*2 |  | 36 | [21 empty] | VV | 0
96 | 771579795R00 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 17.01 |  | 0 | 19.8 | 336.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
97 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm | m2 | 17.01 |  | 0 | 47.74 | 812.06 | 165.76 | 2819.58 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.4 | 6.8 |  |  |  |  | POL1_7
98 | 771591111U00 | Penetrace podkladu podlahy | m2 | 17.01 |  | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 529.01 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
99 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 17.01 |  | 0 | 0 | 0 | 178.5 | 3036.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.11 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.98312 | 16.72 |  |  |  |  | POL2_7
100 | 58581723.AR | Samonivelační podl hmota vyrovn weber.niv plus | kg | 57.834 |  | 0 | 17.4 | 1006.31 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 10/ I | RTS 10/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 17,01*3,4 |  | 57.834 | [21 empty] | VV | 0
101 | 771201 | Dlažba keramická R11, dle výběru investora předpokládaná cena 300,-kč/m2 | m2 | 18.711 |  | 0 | 300 | 5613.3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 17,01*1,1 |  | 18.711 | [21 empty] | VV | 0
102 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 239.1427 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 1913.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 16098.7 |  | 76872.75 |  | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  |  |  |  | 125.37 |  |  |  |  | DIL
103 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 73.48 |  | 0 | 0 | 0 | 133.5 | 9809.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.33 | 24.25 |  |  |  |  | POL1_7
|  | (23,8+9,6)*2,2 |  | 73.48 | [21 empty] | VV | 0
104 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu - práce | m2 | 73.48 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 1484.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.05 | 3.67 |  |  |  |  | POL1_7
105 | 781111121R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 1683.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.13 | 4.16 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 16*2 |  | 32 | [21 empty] | VV | 0
106 | 781201 | Obklad keramický, dle výběru investora předpokládaná cena 300,-kč/m2 | m2 | 80.828 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 24248.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 73,48*1,1 |  | 80.828 | [21 empty] | VV | 0
107 | 781410014RAI | Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm do tmele, obklad ve specifikaci | m2 | 73.48 |  | 0 | 68.77 | 5053.22 | 517.23 | 38006.06 | 21 | 0 | 0.00467 | 0.34 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.2697 | 93.29 |  |  |  |  | POL2_7
108 | 58581320R | stěrka vyrovnávací vnitřní á 25 kg | kg | 235.136 |  | 0 | 44.4 | 10440.04 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 73,48*3,2 |  | 235.136 | [21 empty] | VV | 0
109 | 59760102.AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 35.2 |  | 0 | 17.2 | 605.44 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 14/ I | RTS 14/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_7
|  | 32*1,1 |  | 35.2 | [21 empty] | VV | 0
110 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 482.7096 |  | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1641.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 1114.54 |  | 8562.93 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 21.98 |  |  |  |  | DIL
111 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 85 |  | 0 | 0.09 | 7.65 | 27.21 | 2312.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.06971 | 5.93 |  |  |  |  | POL1_
112 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 90.77 |  | 0 | 3.23 | 293.19 | 12.67 | 1150.06 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.03248 | 2.95 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 3NP : 3,88+13,1 |  | 16.98 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4NP : 13,16+3,85 |  | 17.01 | [21 empty] | VV | 0
|  | (23,8+9,6)*1,7 |  | 56.78 | [21 empty] | VV | 0
113 | 784157102R00 | Vyhlazení stěrkou Mistral Massa S, tl. 1,5 mm | m2 | 12 |  | 0 | 36.72 | 440.64 | 124.78 | 1497.36 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.32065 | 3.85 |  |  |  |  | POL1_
114 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 90.77 |  | 0 | 4.11 | 373.06 | 39.69 | 3602.66 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.10191 | 9.25 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 14718.66 |  | 15689.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
115 | M21000002 | Pomocné práce pro Elektromontáže | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 1000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
116 | Pol__21 | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 315 | 1575 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
117 | Pol__28 | Přesun hmot | hod | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 666.7 | 3333.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
118 | Pol__31 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 249.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
119 | Pol__32 | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 327 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
120 | Pol__33 | Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | ks | 49 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 612.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
121 | Pol__35 | Položení kabelu pod omítku | m | 66.082 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 1103.57 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (18,68+16,95)*1,4 |  | 49.882 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,7*6 |  | 16.2 | [21 empty] | VV | 0
122 | Pol__37 | Montáž svítidla interierového | ks | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 208.3 | 1041.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
123 | Pol__39 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 732.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
124 | Pol__42 | Montáž časového relé DT3 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 116.7 | 233.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
125 | Pol__45 | Demontáž stávající elektroinstalace | hod | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
126 | Pol__46 | Zapojení ventilátoru | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 357.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
127 | Pol__47 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 66.08 |  | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 1618.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
128 | Pol__48 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 504 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
129 | Pol__10 | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 20 |  | 0 | 19.7 | 394 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
130 | Pol__11 | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 22 |  | 0 | 19.4 | 426.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
131 | Pol__12 | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 22.08 |  | 0 | 12 | 264.96 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
132 | Pol__15 | Vypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá | ks | 3 |  | 0 | 125 | 375 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
133 | Pol__18 | Doběhové relé DT3 do inst. krabice | ks | 2 |  | 0 | 423 | 846 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
134 | Pol__19 | Zásuvka dvojitá 230V/16A pod omítku barva bílá | ks | 2 |  | 0 | 82.4 | 164.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
135 | Pol__3 | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 16 |  | 0 | 5 | 80 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
136 | Pol__4 | KO LISTA LH 60 X 40 2m | ks | 1 |  | 0 | 53.1 | 53.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
137 | Pol__44 | Demontovaný elektromateriál - odvoz,likvidace,poplatek za skládku | t | 0.8 |  | 0 | 1050 | 840 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
138 | Pol__5 | svítidlo přisazené, 2x18W, lesklá mřížka | ks | 5 |  | 0 | 1169 | 5845 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
139 | Pol__7 | Nouzové svítidlo s piktogramem, 1hod | ks | 2 |  | 0 | 2500 | 5000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
140 | Pol__8 | VODIC HO7 V-U 4 ZL/Z (CY) | m | 39 |  | 0 | 11 | 429 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 28697.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 237.66 |  |  |  |  | DIL
141 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 17.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 282.5 | 4914.91 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.732 | 64.93 |  |  |  |  | POL8_
142 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 17.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 188.5 | 3279.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.96 | 34.1 |  |  |  |  | POL8_
143 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 173.9792 |  | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 2627.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
144 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 4340.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.768 | 65.56 |  |  |  |  | POL8_
145 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 173.9792 |  | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 4836.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.42 | 73.07 |  |  |  |  | POL8_
146 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 17.3979 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 8698.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 10/ I | RTS 10/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 9000 |  | 7075.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
147 | 005121 T | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5707.32 | 5707.32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
148 | VRN5 | Provoz investora | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1367.84 | 1367.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
149 | VRN0 | HZS prostoje provoz věznice | hod | 45 |  | 0 | 200 | 9000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_9
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV