Příloha č. 3 k Č. j.: Č. j.: VS-107069/ČJ-2017-802050-VERZAK

Technická specifikace

„Hradec Králové -oprava podlah na oddělení 2. B“

- Stávající stav

Stav současné podlahy na celách objektu Vazební věznice Hradec Králové není uspokojivý. Podlaha je zašlá, ošoupaná, odřená a místy děravá, což se řeší provizorní opravou. Při chůzi po podlaze může dojít k zakopnutí. Současný stav podlahy znázorňují následující obrázky.

- Technické požadavky

Technické parametry pro tuto akci jsou dány především požadovaným typem a značkou materiálu pro pokládku a rozměrem místností, kde bude položen. Zahrnuje tedy opravu podkladu ve smyslu zacelení děr, vyrovnání povrchu a očištění. Plnění dále zahrnuje dodání pokládkového materiálu, lepidla a spár zhotovitelem. Po samotné pokládce PVC krytiny a zaspárování mezer si zajistí zhotovitel odvoz veškerého odpadového materiálu a jeho ekologickou likvidaci. Plnění dále zahrnuje dodání pokládkového materiálu, lepidla a spár zhotovitelem. Po samotné pokládce PVC krytiny a zaspárování mezer si zajistí zhotovitel odvoz veškerého odpadového materiálu a jeho ekologickou likvidaci.

Požadované práce:

- prohlídka a zaměření ploch pro pokládku nového PVC,

- opravu podkladu ve smyslu zacelení děr, vyrovnání povrchu a očištění

- dodávka nové PVC podlahové krytiny podle specifikace zadavatele,

- montáž nového PVC lepením + svařováním

- PVC lišta + montáž

- odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu

Tabulka určení místností a jejich rozměrů pro pokládku nové PVC krytiny:

| Místnost číslo: | šířka | délka | plocha [m²] |
| --- | --- | --- | --- |
| 070 | 4,65 | 4,3 | 19,99 m² |
| 071 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 072 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 073 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 074 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 075 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 076 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 077 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 078 | 4,65 | 4,3 | 19,99 m² |
| 080 | 5,75 | 4,3 | 24,73 m² |
| 081 | 4,65 | 4,3 | 19,99 m² |
| 082 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 083 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 084 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 085 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 086 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 087 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 088 | 2,1 | 4,3 | 9,03 m² |
| 089 | 4,65 | 4,3 | 19,99 m² |
| Celkem 19 cel |  |  | Celkem plocha: 231,11 m² |

| Celková plocha k pokládce PVC krytiny | 231,11 m2 |
| --- | --- |
| Celkový počet místností k pokládce | 19 místností |
| Demontáž starého povrchu, očištění, penetrace a stěrkování podkladu | NE |
| Zacelení, vyrovnání a očištění starého povrchu | ANO |
| Pokládka a fixace lepidlem nové krytiny PVC na původní, starou krytinu | 231,11 m2 |
| Spárování položené nové krytiny | 231,11 m2 |
| Ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu | ANO |

Technická data – nové PVC podlahová krytiny včetně vzoru a barevného provedení je znázorněn na následujícím obrázku.

Případně PVC rovnocenných technických parametrů a kvality.