## SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Číslo položky | Potrubí (tvarovky vč. montáže) | Množství | MJ | cena za MJ | cena celkem
1 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 40 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd. | 4 | m |  | 0
2 | Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 - vč. tvarovek, mont. materiálu atd. | 4 | m |  | 0
4 | Kotvení potrubí | 12 | m |  | 0
5 | Požární těsnění prostupů | 1 | kpl |  | 0
6 | Zkouška těsnosti potrubí | 12 | m |  | 0
7 | Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů | 1 | kpl |  | 0
8 | Demontáž stávajíccího potrubí | 4 | m |  | 0
9 | Napojení na stávající potrubí | 2 | kpl |  | 0
| Zařizovací předměty | Množství | MJ | cena za MJ | cena celkem
10 | Sifon sprchový nízký DN50 | 1 | ks |  | 0
11 | Sifon podomítkový pro aut.pračku | 1 | ks |  | 0
12 | Podlahová vpust HL 310NPrG | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | celkem: | 0

## VODOVOD
VODOVOD
Číslo položky | Potrubí připojovací ( vč. tvarovek, mont. materiálu atd.) | Množství | MJ | cena za MJ | cena celkem
1 | Potrubí PP-RCT S4, pro pitnou vodu, PN 22 - 25x2,8 - studená voda | 5 | m |  | 0
2 | Potrubí PP-RCT S4, pro pitnou vodu, PN 22 - 20x2,3 - teplá voda | 60 | m |  | 0
3 | Potrubí PP-RCT S4, pro pitnou vodu, PN 22 - 25x2,8 - teplá voda | 60 | m |  | 0
5 | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit tl. 13 mm - 28/13 | 5 | m |  | 0
6 | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 30 mm - 22/30 | 60 | m |  | 0
7 | Izolace návleková z pěněného PE - Tubolit, tl. 30 mm - 28/30 | 60 | m |  | 0
Ostatní
8 | Kotvení potrubí | 60 | m |  | 0
9 | Tlaková zkouška potrubí | 60 | m |  | 0
10 | Desinfekce vodovodu | 60 | m |  | 0
11 | Demontáž stávajícího potrubí DN 20-40 | 12 | m |  | 0
12 | Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů | 1 | kpl |  | 0
13 | Napojení na stávající potrubí | 1 | kpl |  | 0
| Zařizovací předměty, armatury | Množství | MJ | cena za MJ | cena celkem
14 | Kulový kohout pro pitnou vodu 1/2" | 4 | ks |  | 0
15 | Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" | 4 | ks |  | 0
16 | Kulový kohout pro pitnou vodu 3/4" - s vypouštěním | 1 | ks |  | 0
18 | Pojistný ventil 1/2" | 4 | ks |  | 0
19 | Zpětná klapka 3/4" | 5 | ks |  | 0
21 | Filtr 3/4" | 1 | ks |  | 0
22 | Rohový ventil kulový 1/2"-3/8", vč, připojovací hadičky | 12 | ks |  | 0
23 | Baterie umyvadlová ze zdi | 5 | ks |  | 0
24 | Baterie sprchová páková nástěnná + sprchový set s tyčí 60 cm | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | celkem: | 0

## UT
VÝKAZ VÝMĚR PRO VYTÁPĚNÍ
| Název | Jednotka | Množství | Cena | Cena celkem
Demontáže,montáže:
1 | Uzavření a vypuštění stávající části větve vytápění pro otopná tělesa | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontáž deskového otopného tělesa, včetně termostatického ventilu, šroubení a upevnění a likvidace | kus | 1 |  | 0
3 | Kulový uzávěr R911 Giacomini, G 1/2" | kus | 2 |  | 0
4 | Termostatický ventil rohový DANFOSS, typ RA-N, DN 15 | kus | 2 |  | 0
5 | Rohové šroubení přednastavitelné s vypouštěním DANFOSS, typ RLV, DN 15 | kus | 2 |  | 0
6 | Přímé šroubení přednastavitelné s vypouštěním DANFOSS, typ RLV, DN 15 | kus | 2 |  | 0
7 | Vypouštěcí kohout, G 1/2" | kus | 2 |  | 0
8 | Měděné trubkyDN 15 (vč. 10 % na prořez) | m | 9 |  | 0
9 | Měděné trubkyDN 20 (vč. 10 % na prořez) | m | 9 |  | 0
10 | - tvarovky pro potrubí (dle specifikace dodavatele)
11 | Upevnění potrubí, pro rozvody chladicí vody použít objímky pro rozvody , dle specifikace dodavatele | kpl | 1 |  | 0
12 | Ocelová desková tělesa RADIK KLASIK (KORADO Česká Třebová):
| 21 -900x600 | kus | 2 |  | 0
Montáže zařízení:
18 | Montáž nového zařízení | kpl | 1 |  | 0
19 | Napojení nového rozvodu na stávající | kpl | 1 |  | 0
20 | Napuštění a propláchnutí soustavy | kpl | 1 |  | 0
21 | Zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 (na rozvodech chladu v přiměřeném rozsahu), včetně nastavení ventilů | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
| Výčet skutečně použitého materiálu se může v některých podrobnostech lišit. V případě záměny materiálů nesmí v žádném případě dojít ke zhoršení parametrů skutečně použitého materiálu oproti navrženému. |  |  |  | 0
Note on B1: 16.5.2016