Vysvětlení zadávací dokumentace

akce „Mírov oprava tísňových hlásičů objektů č. 11, 13, 14 a 16“

Dotaz:

Dobrý den, podle informací od dodavatele tlačítka ART 483 s metalickým krytem již nejsou dostupná. Budete akceptovat tlačítka s krytem z odolného plastu ?

Vysvětlení:

Vzhledem k nedostupnosti tísňového tlačítka ART 483 s metalickým krytem v České republice, akceptujme dodávku stejného tlačítka v plastovém krytu typ PB68.