# Vězeňská služba ČR

Věznice Rýnovice

Belgická 3765/11, poštovní přihrádka 14, 46621 Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 338 111, Fax: 483 338 475, ISDS: i3hd42p

Č. j.:		VS-123878-2/ČJ-2017-801250

VYŘIZUJE:	 Aleš Dokulil

TELEFON:	 483338255, 601572824

E-MAIL:	ADokulil@vez.ryn.justice.cz

DATUM:	15. 1. 2018

Věc:     Upřesnění a doplnění Zadávací dokumentace veřejné zakázky

„Rýnovice - Oprava rozvodů ZTI a  topení  na  Ubytovně C“

Oznamujeme doplnění a upřesnění zadávací dokumentace veřejné zakázky

„Rýnovice - Oprava rozvodů ZTI a topení na Ubytovně C“ následovně:

V Položkovém rozpočtu Zdravotní technika ubytovny C Věznice Rýnovice – vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod v pol. č. 141:

141 592-38950 Keramická dlažba 20/20 v umývárnách - protiskluzná dlažba R11  - 150 m2

141 592-38950 Keramická dlažba 20/20 – 30 m2.

S pozdravem

Aleš Dokulil

ekolog – vodohospodář

Věznice Rýnovice