## List1
SEZNAM KAMER
matice | číslo | popis | druh | umístění |  |  | napojení | zapoj.
vstup | dle PD | kamery |  | objekt | místnost |  | do VÚB | Dallmeier
| K1 | Schodiště objekt 14 | vnitřní pevná | objekt "S" | schodiště | nová | koax/optika | 1/1
| K2 | Schodiště objekt 14 | vnitřní pevná | objekt "S" | schodiště | nová | koax/optika | 1/2
| K3 | Schodiště objekt 17 | vnitřní pevná | kuchyně ods. | schodiště | nová | koax/optika | 1/3
| K4 | Schodiště objekt 17 | vnitřní pevná | kuchyně ods. | schodiště | nová | koax/optika | 1/4
| K5 | Schodiště objekt 17 | vnitřní pevná | kuchyně ods. | schodiště | nová | koax/optika | 1/5
| K6 | Schodiště objekt 17 | vnitřní pevná | kuchyně ods. | schodiště | nová | koax/optika | 1/6
| K7 | Ubytovna ods. "K" | venkovní otočná | nad výrob. Halou II | Sloup VO | nová | x | x
| K8 | Ubytovna ods. "K" | venkovní otočná | nad výrob. Halou I | Sloup VO | nová | x | x
| K9 | Strážnice č. 2 | venkovní pevná | Strážnice č. 2 | Na bráně | nová | x | x
| K10 | návštěvní místnost | vnitřní otočná | HB II | návštěvní místnost | nová | koax | 1/7
| K11 | návštěvní místnost | vnitřní otočná | HB II | návštěvní místnost | nová | koax | 1/8
| K12 | návštěvní místnost | vnitřní otočná | HB II | návštěvní místnost | nová | koax | 1/9
| K13 | prostor mezi SO6 a SO9 | venkovní pevná | mezi SO6 a SO9 | mezi SO6 a SO9 | nová | koax/optika | 1/10