DOTAZ

Dobrý den,

Na základě obhlídky jsme s dodavatelem technologie řešili technické řešení vypsaného výběrového řízení.

V souvislosti s tím bychom se na vás chtěli obrátit s následujícími dotazy:

- Rozšíření systému CCTV – Technická zpráva – technické řešení požaduje doplnění matice CCTV Matrix CM9770-MXB o novou kartu s 24 analogovými vstupy. Dle vyjádření dodavatele nejsou nové náhradní komponenty k dispozici. Je možné použít jiné zařízení?

- PView – v projektové dokumentaci je uvedeno, že věznice v současné době používá software PView. Pro zpracování nabídky potřebujeme znát, jaká verzi PView je využívána – verze 6 či verze 7.

Děkuji za zodpovězení dotazů, dříve než po obhlídce a následné konzultaci s dodavatelem dotazy nebylo možné zformulovat.

ODPOVĚĎ

Dobrý den.

Na základě Vašeho dotazu v rámci výběrového řízení na akci „Vinařice-Rozšíření SaSZP-CCTV, EZS“ zasílám odpověď na Vaše dotazy:

- Jiné zařízení, které by zajistilo rozšíření stávající videoústředny je možné použít, ale za podmínek, že budou oba systémy budou tvořit jeden celek, budou  vzájemně kompatibilní a nebude se jednat o IP systém, půjde připojit k nahrávacímu zařízení Dallmeier, umožňovat propojení se střežící EZS   Dominus Millenium  ( výpadky kamer při výpadcích jednotlivých bezpečnostních prvků – kamer CCTV, TH, venkovního střežení ERMO 482, Armidor atd).

- U software PView se jedná o verzi 5.6.4 z 18.9.07. (realizováno v roce 2008)