## Rekapitulace
Věta | Název | Hodnota A | Hodnota B
101 | Základní náklady
1 | Dodávka a montáž | 65757
2 | Lešení | 0
3 | Hodinové zůčtovací sazby
4 | Demontáže | 0
10 | Základní náklady celkem |  | 65757
0
102 | Vedlejší náklady
20 | GZS 0,00% ze základních nákladů celkem |  | 1000
21 | Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem |  | 1000
0
22 | Vedlejší náklady celkem |  | 2000
30 | Kompletační činnost |  | 0
0
50 | Náklady celkem |  | 67757
40 | Základ a hodnota DPH 21% | 67757 | 14228.97
41 | Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
51 | Náklady celkem s DPH |  | 81985.97
0
60 | Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
61 | Roční nárůst cen 0,00% |  | 0
200 | Součty odstavců | 0 | 0
200 | 731 - Kotelny
200 | 732 - Strojovny
200 | 733 - Rozvod potrubí
200 | 734 - Armatury
200 | 735 - Otopná tělesa
200 | 713 - Izolace tepelné
200 | 789 - HZS
0

## Rozpočet
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Kod | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
6-A-1 |  |  |  |  | 731 - Kotelny
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=49600,00¦uNAME=¦uTYPE=THERM 45 KD¦uUNIT=ks¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=¦P13=21 | 1028-56 |  | Závěsný elektrokotel RAY 18K | soub. | 1 | 17000 | 17000 | 1700 | 1700 | 18700 | 18700
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Čidlo venkovní teploty pro kotle Ray | soub. | 1 | 700 | 700 | 300 | 300 | 1000 | 1000
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Hydraulická propojovací sada k elektrokotlům Ray a zásobníkům TV (trojcestný ventil a NTC čidlo) | soub. | 1 | 1900 | 1900 | 600 | 600 | 2500 | 2500
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Přesun hmot pro kotelny výška do 6 m | soub. | 1 |  | 0 | 500 | 500 | 500 | 500
6-Z-1 |  |  |  |  | 731 - Kotelny - celkem |  |  |  | 19600 |  | 3100 |  | 22700
7-A-2 |  |  |  |  | 732 - Strojovny
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Zásobník teplé vody - dodávka ZTI | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Přesun hmot strojoven výška do 6 m | soub. | 1 |  | 0 | 300 | 300 | 300 | 300
7-Z-2 |  |  |  |  | 732 - Strojovny - celkem
8-A-3 |  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubí
|  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=284,00¦uNAME=Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=m¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=85,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-1469 |  | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením | m | 85 | 80 | 6800 | 170 | 170 | 6970 | 6970
|  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=120,00¦uNAME=Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=18,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-1529 |  | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 18 | 40 | 720 | 70 | 70 | 790 | 790
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Přesun hmot potrubí výška do 6 m | soub. | 1 |  | 0 | 600 | 600 | 600 | 600
8-Z-3 |  |  |  |  | 733 - Rozvod potrubí - celkem |  |  |  | 7520 |  |  |  | 8360
9-A-5 |  |  |  |  | 734 - Armatury
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Kulový kohout 3/4" | ks | 2 | 140 | 280 | 120 | 120 | 400 | 400
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Filtr 3/4" | ks | 1 | 130 | 130 | 120 | 120 | 250 | 250
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Radiátorové šroubení pro otopná tělesa VK, rohové provedení | ks | 9 | 320 | 2880 | 100 | 100 | 2980 | 2980
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Termostatická hlavice | ks | 9 | 170 | 1530 | 120 | 120 | 1650 | 1650
9-Z-5 |  |  |  |  | 734 - Armatury - celkem |  |  |  | 4820 |  | 460 |  | 5280
10-A-4 |  |  |  |  | 735 - Otopná tělesa
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1880,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/400 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-2999 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/400 mm | kus | 1 | 2000 | 2000 | 300 | 300 | 2300 | 2300
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=1970,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/500 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-3000 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/500 mm | kus | 1 | 2200 | 2200 | 300 | 300 | 2500 | 2500
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=2050,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/600 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-3001 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 500/600 mm | kus | 1 | 2500 | 2500 | 300 | 300 | 2800 | 2800
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=3300,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1400 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=2,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-3069 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 2 | 3000 | 6000 | 300 | 300 | 6300 | 6300
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=3000,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-3148 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm | kus | 1 | 2800 | 2800 | 300 | 300 | 3100 | 3100
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=4080,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1400 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-3154 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1400 mm | kus | 1 | 4000 | 4000 | 300 | 300 | 4300 | 4300
X |  | uPRICE4=0,00¦uPMONT=-3,00¦uCOLOR=0,00¦uPARTS=¦uPRICE5=0,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=5710,00¦uNAME=Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1800 mm¦uIZOL=0,00¦uTYPE=¦uUNIT=kus¦P12=21¦uWEIGHT=0,00¦P1=1,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦uPRICE2=0,00¦uPRICE3=0,00¦P13=21 | 8001-3220 |  | Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 500/1800 mm | kus | 1 | 5000 | 5000 | 300 | 300 | 5300 | 5300
|  | P12=21¦P13=21 |  |  | Otopné těleso trubkové Korado Linear Classic KLC 1500.600 | kus | 1 | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 1700 | 1700
10-Z-4 |  |  |  |  | 735 - Otopná tělesa - celkem |  |  |  | 25700 |  | 2600 |  | 28300
11-A-6 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné
X |  | uPMONT=0¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦P4=1¦*uPRICE=80,00¦uNAME=¦uTYPE=35¦uUNIT=bm¦P12=21¦uWEIGHT=1,000000¦P1=85,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 3010-380 |  | Izolační trubice tl. izolace 10mm | bm | 85 | 13 | 1105 | 12 | 12 | 1117 | 1117
11-Z-6 |  |  |  |  | 713 - Izolace tepelné - celkem |  |  |  | 1105 |  | 12 |  | 1117
15-A-8 |  |  |  |  | 789 - HZS
X |  | uPMONT=-1,00¦uTIME=0,00¦uHMAT=100,00¦*uPRICE=300,00¦uNAME=¦uTYPE=Topná zkouška¦uUNIT=hod¦P12=21¦uWEIGHT=0,000000¦P1=24,00¦P2=1¦uPRICE1=0,00¦P13=21 | 3003-6 |  | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100
15-Z-8 |  |  |  |  | 789 - HZS - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 100
[13 empty] | 65757 | 65757

## Parametry
Věta | Název | Hodnota
1 | Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek
2 | Akce | Vazební věznice a ÚVZD Brno Výstavba objektu psince
3 | Projekt | Zařízení pro vytápění stavby - stavební povolení
4 | Investor | Vězeňská služba ČR
5 | Z. č. | T-15-23
6 | A. č.
7 | Smlouva
8 | Vypracoval | Ing. Zdeněk Peniák
9 | Kontroloval | Ing. Zdeněk Hynčica
10 | Datum
2 | Akce
3 | Projekt
4 | Investor
5 | Z. č.
6 | A. č.
7 | Smlouva
8 | Vypracoval
9 | Kontroloval
10 | Datum
11 | Zpracovatel
12 | CÚ
13 | Poznámka | Uvedené ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty
0
27 | GZS % | 0,00
28 | Provozní vlivy % | 0,00
29 | Kompletační činnost - a | 0,00
30 | Kompletační činnost - b | 0,952842
31 | Kompletační činnost - k1 | 0,00
32 | Kompletační činnost - k2 | 0,00
33 | Roční nárůst cen 1 | 0,00
34 | Roční nárůst cen 2 | 0,00
100 | 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
101 | 2. sazba DPH % | 15